Дело № 2-153/2025

УИД - 05RS0019-01-2025-000033-79

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Кизляр, РД 19 февраля 2025 года

Кизлярский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Францевой О.В., при секретаре судебного заседания ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО7, в защиту неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО2 об устранении нарушений законодательства о промышленной безопасности,

установил:

Прокурор 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО7 обратился в суд с иском в защиту неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО2 об устранении нарушений законодательства о промышленной безопасности на АЗС «Оригинал», расположенной по адресу: РД, 

<

адрес>А и возложении на него обязанности разработать и утвердить/согласовать исполнительно-техническую документацию на газификацию объекта, установить систему контроля загазованности, обеспечить устранение: перемещение газопроводов за пределы опор, вибрации, сплющивания и прогиб газопроводов, повреждения и изгиб опор, повреждения изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла труб, заключить договор с профессиональными аварийно-спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями договор на обслуживание объектов, в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах, разработать и утвердить план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, осуществлять не реже одного раза в три месяца гидравлическое испытание рукава на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, установить предохранительный сбросной клапан на сосуде, работающем под избыточным давлением, обеспечить прохождение лицами, ответственными за осуществление производственного контроля курсов повышения квалификации. 

В обоснование заявленного иска указано, что Прокуратурой города во исполнение поручения прокуратуры Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № проведена проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций. Так, с привлечением специалистов Кавказского управления Ростехнадзора по 

<

адрес> и ОАО «Даггаз» проведена проверка деятельности АЗС «Оригинал», расположенной по адресу: 

<

адрес> А, по результатам которой выявлены следующие нарушения: 

- отсутствует исполнительно-техническая документация на газификацию объекта (п.1 ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.88 ст.95 Технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

- в помещении установлено газоиспользующее оборудование в котором отсутствует система контроля загазованности (п.1 ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.53 Технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

- не обеспечено устранение: перемещение газопроводов за пределы опор, вибрации, сплющивания и прогиб газопроводов, повреждения и изгиб опор, повреждения изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла труб (п.1 ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.70 Технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

- не обеспечивается готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах, а именно не заключен договор с профессиональными аварийно-спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями договор на обслуживание объектов (п.1 ст.9, п.1 ст.10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.11.193 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» от ДД.ММ.ГГГГ №);

- не разработан (не представлен) план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (п.1 ст.9 ФЗ № 116-ФЗ, п.11 ПБ 530);

- рукава не подвергаются гидравлическому испытанию давлением равным 1,25 1,25 рабочего давления, не реже одного раза в три месяца (п.1 ст.9 ФЗ № 116-ФЗ, п.169 ПБ 530);

- отсутствует предохранительный сбросной клапан на сосуде, работающем под избыточным давлением (п.1 ст.9 ФЗ № 116-ФЗ, п.268 ПБ 530);

- у лиц ответственных за осуществление производственного контроля отсутствуют документы подтверждающие прохождение курсов повышения квалификации (п.1 ст.14.1 ФЗ № 116-ФЗ).

Деятельность указанной автозаправочной станции организована индивидуальным предпринимателем ФИО3. Неисполнение ФИО3 обязанностей, установленных федеральным законодательством, может привести к наступлению неблагоприятных последствий, в том числе к гибели людей в случае ЧП и (или) аварий.

Согласно ст.1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность, если деятельность угрожает причинением вреда суд вправе приостановить деятельность.

Участвующий по поручению прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан - помощник прокурора 

<

адрес> ФИО8 исковые требования поддержал, дав аналогичные поданному иску пояснения. 

Ответчик ФИО2 исковые требования прокурора 

<

адрес> признал, пояснив суду, что примет меры для устранения выявленных нарушений. 

Изучив исковое заявление, выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом, в ходе совместно проведенной прокуратурой 

<

адрес> Республики Дагестан и государственным инспектором отдела общепромышленного и горного надзора по РД Кавказского управления Ростехнадзора проверки деятельности АЗС «Оигинал», расположенной по адресу: 

<

адрес> А, были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, а именно:

- отсутствует исполнительно-техническая документация на газификацию объекта (п.1 ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.88 ст.95 Технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

- в помещении установлено газоиспользующее оборудование, в котором отсутствует система контроля загазованности (п.1 ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.53 Технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

- не обеспечено устранение: перемещение газопроводов за пределы опор, вибрации, сплющивания и прогиб газопроводов, повреждения и изгиб опор, повреждения изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла труб (п.1 ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.70 Технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №);

- не обеспечивается готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах, а именно не заключен договор с профессиональными аварийно-спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями договор на обслуживание объектов (п.1 ст.9, п.1 ст.10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, п.11.193 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» от ДД.ММ.ГГГГ №);

- не разработан (не представлен) план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (п.1 ст.9 ФЗ № 116-ФЗ, п.11 ПБ 530);

- рукава не подвергаются гидравлическому испытанию давлением равным 1,25 1,25 рабочего давления, не реже одного раза в три месяца (п.1 ст.9 ФЗ № 116-ФЗ, п.169 ПБ 530);

- отсутствует предохранительный сбросной клапан на сосуде, работающем под избыточным давлением (п.1 ст.9 ФЗ № 116-ФЗ, п.268 ПБ 530);

- у лиц ответственных за осуществление производственного контроля отсутствуют документы подтверждающие прохождение курсов повышения квалификации (п.1 ст.14.1 ФЗ № 116-ФЗ).

Принадлежность АЗС «Оигинал» ответчику, последний в суде не отрицал, признав исковые требования. 

В силу ч.3 ст.173 ГПК РФ, в случае признания ответчиком административного иска и принятия его судом принимается решение об удовлетворении заявленных административным истцом требований.

Учитывая, что признание истцом иска не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований. 

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ и п.3 ч.1 ст.333.19 НК с ответчика следует взыскать государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

На основании изложенного, и руководствуясь статьями 45, 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО7, в защиту неопределенного круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО2 об устранении нарушений законодательства о промышленной безопасности – удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО4, устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности на автозаправочной станции «Оригинал», расположенной по адресу: 

<

адрес> А, а именно:

- разработать и утвердить/согласовать исполнительно-техническую документацию на газификацию объекта; 

- установить систему контроля загазованности, 

- обеспечить устранение перемещение газопроводов за пределы опор, вибрации, сплющивания и прогиб газопроводов, повреждения и изгиб опор, повреждения изоляционного покрытия (окраски) и состояния металла труб;

- заключить договор с профессиональными аварийно-спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями договор на обслуживание объектов, в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;

- разработать и утвердить план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

- осуществлять не реже одного раза в три месяца гидравлическое испытание рукава на прочность давлением, равным 1,25 мегапаскаль;

- установить предохранительный сбросной клапан на сосуде, работающем под избыточным давлением, 

- обеспечить прохождение лицами, ответственными за осуществление производственного контроля курсов повышения квалификации. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО5 (ИНН- 

<

***>) государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) рублей в доход местного бюджета.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, через Кизлярский городской суд Республики Дагестан.

Судья Францева О.В.