Дело № 5-10/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

об административном правонарушении

04 февраля 2019 года г. Бахчисарай

Судья Бахчисарайского районного суда Республики Крым Кошелев В.И., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) в отношении Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», ОГРН №, ИНН/КПП №, расположенного по адресу: 

<

адрес>,- 

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ в 06ч.00 мин., при проведении надзорных мероприятий по контролю за состоянием средств стационарного наружного освещения автомобильных дорог 

<

адрес>, выявлены недостатки УДС, а именно: 

- 

<

адрес> с 0км+000м по 0км+600м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушении п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 0км+800м по 1км+250м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушении п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 1км+300м по 2км+600м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 2км+650м по 3км+500м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 4км+100м по 4км+800м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 4км+850м по 5км+100м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 5км+150м по 5км+400м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 5км+450м по 6км+300м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 8км+400м по 8км+400м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 8км+800м по 9км+300м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 9км+350м по 10км+200м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 10км+250м по 10км+700м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 13км+700м по 14км+000м отсутствует стационарное электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 0км+000м по 0км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 1км+000м по 1км+300м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 1км+350м по 2км+900м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 2км+950м по 3км+100м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

- 

<

адрес> с 0км+200м по 0км+700м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 5км+100м по 5км+300м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

- 

<

адрес> с 0км+600м по 0км+900м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> 1км+300м по 1км+600м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 6км+900м по 7км+200м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

- 

<

адрес> с 0км+000м по 0км+250м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

- 

<

адрес> с 3км+700м по 6км+900м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 9км+700м по 11км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 13км+300м по 13км+650м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 13км+700м по 14км+300м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 14км+900м по 15км+500м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 15км+600м по 15км+900м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 16км+900м по 16км+200м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 16км+350м по 18км+200м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 18км+300м по 18км+450м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 20км+500м по 21км+700м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 22км+900м по 22км+300м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 20км+500м по 21км+700м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 22км+600м по 22км+900м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 23км+800м по 24км+750м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 27км+900м по 28км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 28км+900м по 30км+000м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 31км+000м по 31км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 0км+500м по 1км+500м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 4км+800м по 5км+600м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 7км+700м по 8км+600м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 8км+650м по 8км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 30км+380м по 32км+500м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 36км+500м по 39км+000м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 5км+300м по 5км+600м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 5км+700м по 6км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 9км+400м по 10км+700м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 10км+800м по 11км+500м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 12км+000м по 12км+200м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 12км+600м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес> с 12км+900м по 14км+000м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 10км+800м по 11км+500м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 13км+100м по 13км+600м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес> с 16км+200м по 17км+000м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 17км+400м по 17км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 18км+200м по 18км+500м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес> с 19км+000м по 19км+400м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 17км+400м по 17км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 21км+300м по 21км+650м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> 21км+700м по 22км+000м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес> с 22км+700м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 24км+000м по 24км+600м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес>

<

адрес> с 0км+030м по 0км+700м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 1км+500м по 1км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 2км+900м по 3км+400м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 5км+700м по 6км+000м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> 6км+000м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес> с 6км+200м по 7км+400м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 10км+500м по 11км+400м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 13км+200м по 13км+400м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

- 

<

адрес> с 1км+100м по 1км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 2км+500м по 3км+100м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 8км+700м по 10км+000м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

- 

<

адрес> с 0км+000м по 0км+100м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 0км+200м по 0км+400м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 2км+900м по 3км+100м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 3км+150м по 3км+300м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 1км+200м по 1км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 1км+100м по 1км+600м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 0км+000м по 0км+550м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 2км+400м по 2км+600м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> 2км+700м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес> с 5км+200м по 5км+300м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 5км+500м по 5км+600м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес> с 5км+800м по 6км+100м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> 6км+200м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

- 

<

адрес> с 6км+300м по 6км+500м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 0км+000м по 0км+200м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 0км+400м по 1км+000м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 2км+500м по 4км+400м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> 3км+600м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес>

<

адрес> с 0км+800м по 1км+200м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 1км+250м по 1км+400м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 2км+500м по 3км+000м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> 3км+300м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес> с 3км+400м по 3км+800м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> 3км+700м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

<

адрес>

<

адрес> с 14км+800м по 16км+850м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 17км+000м по 17км+900м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

<

адрес> с 11км+900м по 13км+200м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 13км+500м по 14км+100м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 15км+200м по 16км+050м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 16км+100м по 16км+300м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 16км+350м по 17км+100м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 17км+200м по 18км+400м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 28км+000м по 32км+000м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 34км+900м по 35км+700м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 35км+900м по 35км+700м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес>

- 

<

адрес> с 0км+000м по 1км+600м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 3км+600м по 6км+300м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

<

адрес> с 9км+800м по 11км+300м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 12км+100м по 13км+200м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 15км+500м по 16км+350м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

- 

<

адрес> с 16км+450м по 16км+550м неисправно стационарное электрическое освещение, в нарушение п. 6.9 ГОСТ Р 50597-2017;

- 

<

адрес> с 16км+600м по 16км+900м отсутствует электрическое освещение от электрических распределительных сетей или от автономных источников питания, в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 52766-2007;

Тем самым юридическим лицом, ответственным за состояние дорог, не соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения, при содержании дорог в нарушении в.13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. Правил дорожного движения, утверждённых постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.

В судебное заседание представитель ГКУ Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд считает, что в действиях ГКУ Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» усматривается нарушение требований ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, а именно: несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.

Вина ГКУ Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, подтверждается письменными доказательствами, которые имеются в деле об административном правонарушении, а именно: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.1-8); определением № о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (л.д.12-16); актом № о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог (улицы), железнодорожного переезда (л.д.17-21); определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.24-25) копией приказа от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.26); копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица (л.д.27,28,29), копией устава ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» (л.д.30-47), копией изменений устава ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» (л.д.48-50); определением о продлении срока проведения административного расследования от 30.12.2018г. (л.д.53); ходатайством о продлении срока административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.54); извещением о месте и времени составления административного протокола от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.55), рапортом ст. госинспектора ДН ОГИБДД ОМВД России по Бахчисарайскому району (л.д.56). 

Обстоятельств, предусмотренных ст.24.5 КоАП РФ, исключающих производство по делу, судом не установлено.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность в соответствии со ст.4.2 КоАП РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со ст.4.3 КоАП РФ, судом не установлено.

Согласно ч.1 ст. 3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. Всесторонне, полно и объективно выяснив обстоятельства дела, выявив причины и условия, способствовавшие совершению данного правонарушения, проанализировав все фактические данные, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, учитывая характер совершенного правонарушения, данные о личности, степень вины, отсутствие обстоятельств, отягчающих и смягчающих ответственность, с целью воспитания уважения к общеустановленным правилам, а также предотвращения совершения новых правонарушений, суд считает необходимым назначить ГКУ Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», административное наказание в минимальном размере, предусмотренном санкцией части первой статьи 12.34 КоАП РФ, виде штрафа в размере двести тысяч рублей. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12.34, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, судья, -

П О С Т А Н О В И Л:

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым», ОГРН №, ИНН/КПП №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Уплату штрафа произвести по реквизитам: р/с № в Отделение по Республике Крым ЮГУ Центрального Банка РФ, БИК: №, КПП: №, ОКТМО: №, ИНН: №, КБК: №; Получатель: УФК по Республике Крым (ОМВД России по Бахчисарайскому району), УИН - №. Квитанцию об оплате штрафа сдать в канцелярию Бахчисарайского районного суда Республики Крым в течение 60 дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 ст. 32.2 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. 

Копию постановления направить должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении, для сведения, в соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Крым через Бахчисарайский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья В.И.Кошелев