Дело № 5-25/2024 

УИД 27RS0017-01-2023-000675-05

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2024 года с. Троицкое 

Судья Нанайского районного суда Хабаровского края Сосницкой Е.В., 

с участием: помощника прокурора Нанайского района Швейновой М.Ф.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Тепло энергетический комплекс» ИНН 

<

***>, КПП 270001001, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>

УСТАНОВИЛА:

Постановлением прокурора Нанайского района Хабаровского края Сова А.В. от 20.11.2023 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-энергетический комплекс» (далее - ООО «ТЭК»), возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, за нарушение требований ч.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении; пунктов 2.2.1, 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказа о Минэнерго России от 24.03.2003 г. №115; подпунктов 8,11 пункта 13 Раздела 3, подпункта 5 пункта 16 Раздела 4 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. №103, а именно в ходе проверки 16.11.2023 года установлено, что ООО «ТЭК» являясь арендатором котельных установок в с. Троицкое и с. Джари Нанайского района, принявшее на себя функции по обслуживанию, содержанию, эксплуатации и ремонту теплоснабжающих объектов, в период подготовки к отопительному сезону 2023/2024 16.11.2023 года не обеспечила качество теплоносителя (отсутствуют протоколы испытаний контроля качества исходной, подпиточной и сетевой воды, а так же воды в точках распределительной сети источников теплоты и тепловых сетей) (п.п.8 п.13); соблюдение водно-химического режима (отсутствие факторов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации) (п.п.11 п.13); отсутствие факторов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации (не представлены акты технического освидетельствования, оформленные организацией аккредитованной в области теплоэнергетики, в которых указывается возможность дальнейшей эксплуатации теплоэнергетического оборудования - объекта технического освидетельствования, технический ресурс которого исчерпан) (п.п.11 п.13); состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (не представлены акты проведения испытаний трубопроводов на прочность и плотность, подтверждающие удовлетворительные результаты испытаний на участке тепловой сети потребителя между точкой поставки и точкой учета) (п.п. 5 п.16), что повлекло неполучение Нанайским муниципальным образованием паспорта готовности к отопительному периоду, что в свою очередь может повлечь за собой предоставление потребителям коммунальных услуг ненадлежащего качества, там самым существенно нарушив права граждан в отопительный период, на бесперебойное теплоснабжения. 

В судебном заседании помощник прокурора Нанайского района Швейнова М.Ф. просила удовлетворить постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «ТЭК» по ст. 9.11 КоАП РФ и назначить наказание. 

В судебном заседании законный представитель ООО «ТЭК» не явился, просит дело рассмотреть в его отсутствие. 

Выслушав пояснения помощника прокурора Швейновой М.Ф., исследовав материалы, приложенные к постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении, судья пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежат выяснению обстоятельства, в частности: виновность лица в совершении административного правонарушения, обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объективной стороной правонарушения является нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Субъектом правонарушения являются лица, на которых действующим законодательством возложена обязанность соблюдать указанные выше правила. Субъектом данного административного правонарушения может являться организация, принявшая на себя функции по обслуживанию, содержанию, эксплуатации и ремонту тепловых сетей.

Согласно части 1 статьи 1 Федерального закона N 190-ФЗ "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

В силу частей 1, 3, 5 статьи 20 Закона проверке готовности к отопительному периоду подлежат: муниципальные образования; теплоснабжающие организации и теплосетевые организации; потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.

Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны: обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей; осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии; обеспечивать качество теплоносителей; организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии; обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей; обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения; обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых электроустановок. 

В силу пункта 1.7 указанного приказа ответственность за выполнение настоящих Правил несет руководитель организации, являющейся собственником тепловых энергоустановок, или технический руководитель, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2.2.1. названных Правил руководитель организации обеспечивает: содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, требований безопасности и охраны труда, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и сооружений, а также других нормативно-технических документов; содержание тепловых энергоустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, требований безопасности и охраны труда, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и сооружений, а также других нормативно-технических документов; своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции тепловых энергоустановок; разработку должностных и эксплуатационных инструкций для персонала; обучение персонала и проверку знаний правил эксплуатации, техники безопасности, должностных и эксплуатационных инструкций; поддержание исправного состояния, экономичную и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, регламентирующих взаимоотношения производителей и потребителей тепловой энергии и теплоносителя; предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на людей и окружающую среду; учет и анализ нарушений в работе тепловых энергоустановок, несчастных случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и травматизма; беспрепятственный доступ к энергоустановкам представителей органов государственного надзора с целью проверки их технического состояния, безопасной эксплуатации и рационального использования энергоресурсов; выполнение предписаний органов государственного надзора в установленные сроки.

В соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. N 115 при эксплуатации систем тепловых сетей должна быть обеспечена надежность теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе.

Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. №103 установлены требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций (разделы 3,4).

Подпунктами 8, 11 пункта 13 Раздела 3 Правил определено, что в целях оценки и готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций: обеспечение качества теплоносителей; обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, в том числе выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.

Подпунктом 5 пункта 16 Раздела 4 Правил установлено, что в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены: состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

Судом установлено, что ООО «ТЭК», является самостоятельным юридическим лицом, действует на основании Устава, утвержденного решением №1 единственного участника от 19 июня 2023 года ФИО1 

Директором общества является ФИО1 и в соответствии с должностной инструкцией, он несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

В соответствии с п.2.2 раздела 2 Устава, общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются в том числе: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; передача пара и горячей воды (тепловой энергии); распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); обеспечение работоспособности котельных; обеспечение работоспособности тепловых сетей. 

30.06.2023 года между ООО «Районный Тепло Энергетический Комплекс» (арендодатель) и ООО «ТЭК» (арендатор) заключен договор аренды имущественного комплекса по производству тепловой энергии № 02. (далее - Договор).

Согласно подпункту 1.1 пункта 1 договора арендодатель обязуется предоставить во временное пользование арендатору недвижимое имущество и техническое оборудование, сопровождаемые всеми принадлежностями и технической документацией согласно приложению к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью (далее имущество), а арендатор принять и своевременно возвратить оборудование в исправном состоянии с учетом нормального износа.

Согласно подпункту 1.4 пункта 1 договора имущество предоставляется для подготовки и проведения отопительного сезона, технического обслуживания, эксплуатации в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

В соответствии с условиями договора, арендатор самостоятельно заключает договоры на все виды коммунальных услуг и другие подобные договоры, необходимые для эксплуатации арендуемого имущества (пункт подпункт 2.2.2 пункта 2.2 договора).

В соответствии с Приложением № 1 к Договору ООО «ТЭК» переданы котельные, расположенные по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>

На основании распоряжения о проведении проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2023/2024 годов, программы проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 Нанайского муниципального района Хабаровского края Дальневосточным управлением Ростехнадзора 16.11.2023 года в отношении администрации Нанайского муниципального района проведена проверка готовности к отопительному периоду Нанайского муниципального района Хабаровского края.

Согласно акту проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов № 24 от 16.11.2023 года, составленному Дальневосточным управлением Ростехнадзора проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении Нанайского муниципального района Хабаровского края в том числе: поселение Арсеньевское, поселение Верхненергенское, поселение Дубовомысское, поселение Лидогинское, поселение Найхинское, поселок Джонка, село Верхняя Манома, село, Дада, село Джари, село Иннокентьевка, село Маяк, село нижняя Манома, село Троицкое, село Синдинское.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила неготовность к работе в отопительный период. Нанайский муниципальный район будет готов к отопительному периоду 2023/2024 годов при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией.

Согласно перечню выявленных замечаний к акту проверки № 24 от 16.11.2023 года администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края Дальневосточным управлением Ростехнадзора выявлены следующие нарушения: 1. Не выполнение требования п.п. 8 п. 13 Раздел III Правил оценки готовности к отопительному периоду в части выполнения теплоснабжающих организаций требований по готовности к отопительному периоду - обеспечение качества теплоносителя (отсутствуют протоколы испытаний контроля качества исходной, подпиточной и сетевой воды, а также воды в точках распределительной сети источников теплоты и тепловых сетей); 2. Не выполнение требования п.п. 11 п. 13 Раздел III Правил оценки готовности к отопительному периоду в части выполнения теплоснабжающими организациями требований по готовности к отопительному периоду - соблюдение водно-химического режима (отсутствует информация по организации водно-химического режима работы оборудования и его контроль, определенных конструкцией тепловых энергоустановок, теплопотребляющего оборудования и условий безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями заводов изготовителей), отсутствие факторов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации (не представлены акты технического освидетельствования, оформленные организацией аккредитованной в области и теплоэнергетики, в которой указывается возможность дальнейшей эксплуатации теплоэнергетического оборудования - объекта технического освидетельствования, технический ресурс которого исчерпан, в том числе необходимость проведения соответствующих технических мероприятий, а также установление срока проведения следующего технического освидетельствования, с приложением отчетного документа о проведении мероприятий по техническому освидетельствованию и плана технических мероприятий по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации объекта технического освидетельствования); 3. Не выполнение требований п.п. 5 п. 16 Раздел IV правил оценки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии требований готовности к отопительному периоду - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (не предоставлены акты проведения испытаний трубопроводов на прочность и плотность, подтверждающие удовлетворительные результаты испытаний на участке тепловой сети потребителя между точкой поставки и точкой учета). 

Комиссией установлен срок устранения нарушений до 15.05.2024 года.

16.11.2023 года прокурором Нанайского района Хабаровского края принято решение № 176 о проведении проверки в отношении ООО «ТЭК» Нанайского муниципального района Хабаровского края на соблюдение требований законодательства в сфере ТЭК и ЖКХ при подготовке теплосетевых объектов к отопительному периоду 2023/2024 годов. Срок проведения проверки с 16.11.2023 года по 14.12.2023 года.

Решение о проведении проверки получено ООО «ТЭК» 16.11.2023 года, что подтверждается входящим штампом.

16.11.2023 года в адрес директора ООО «ТЭК» ФИО1 направлено требование о явке в прокуратуру района. 

Требование о явке в прокуратуру района получено ООО «ТЭК» 16.11.2023 года, что подтверждается входящим штампом.

16.11.2023 года в отношении директора ООО «ТЭК» вынесено представление об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

20.11.2023 года прокурором Нанайского района в отношении ООО «ТЭК» вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ. 

28.11.2023 директором ООО «ТЭК» в адрес прокуратуры Нанайского района направлен ответ на представление от 16.11.2023 года, из которого следует, что объекты теплоснабжения в селе Троицкое Нанайского района были переданы ООО «ТЭК» в середине межотопительного сезона без оборудования для водохимподготовки сетевой воды. После завершения отопительного сезона 2022-2023 г. подготовка к отопительному сезону 2023-2024 г. предыдущей теплоснабжающей организацией не проводилась. В связи с недостаточным количеством времени до начала отопительного сезона и количеством денежных средств, после принятия объектов теплоснабжения ООО «ТЭК», только что созданное предприятие, не имея тарифа и доходов от осуществления хозяйственной деятельности незамедлительно приступила к подготовке к следующему отопительному сезону. В целях бесперебойного снабжения потребителей тепловыми ресурсами и безаварийного прохождения следующего отопительного сезона было принято решение в приоритетном порядке заменить участки тепловой магистрали, запорной арматуры магистрали в с. Троицкое, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, а так же принятое котельное оборудования, находящееся в нерабочем состоянии, в том числе были отремонтированы водогрейные котлы. После завершения вышеперечисленных работ времени на приобретение оборудования и проведение работ по водохимподготовке, а так же денежных средств, в том числе на проведение организационно технических мероприятий, по формальному продлению срока эксплуатации теплоэнергетического оборудования, у которого вышли сроки, гарантийные заводом изготовителем эксплуатации, уже не осталось. 

Таким образом, судом установлено, что ООО «ТЭК» являясь арендатором котельных установок в с. Троицкое и с. Джари Нанайского района, принявшее на себя функции по обслуживанию, содержанию, эксплуатации и ремонту теплоснабжающих объектов 16.11.2023 года допустило нарушениетребований ч.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении; пунктов 2.2.1, 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказа о Минэнерго России от 24.03.2003 г. №115; подпунктов 8,11 пункта 13 Раздела 3, подпункта 5 пункта 16 Раздела 4 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. №103, что образует административное правонарушение.

Обстоятельства, влекущие невозможность исполнения установленных требований, не установлены. 

Согласно ч 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Учитывая представленные прокурором Нанайского района Хабаровского края письменные доказательства, судья находит, что у ООО «ТЭК»имелась возможность для соблюдения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и требований Федерального закона «О теплоснабжении», за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность по ст. 9.11 КоАП РФ, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

С учетом изложенного судья квалифицирует действия ООО «ТЭК» по ст. 9.11 КоАП РФ, как нарушение правил эксплуатации тепловых сетей.

Вина ООО «ТЭК» подтверждается совокупностью в представленных в материалах дела допустимых и достоверных доказательств, постановлением прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении от 20.11.2023 года, решением о проведении проверки от 16.11.2023 года, договором аренды от 30.06.2023 года, актом проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов №24, уведомлением и распоряжением о проведении проверки готовности муниципального образования к отопительному периоду 2023-2024 годов, уставом ООО «ТЭК», приказам о приеме на работу от 27.06.2023 года, должностной инструкцией директора ООО «ТЭК», выпиской из ЕГРЮЛ, представлением об устранении нарушений от 16.11.2023, ответом на представление. 

В соответствии со ст.25.11 КоАП РФ, прокурор в пределах своих полномочий вправе возбуждать производство по делу об административном правонарушении.

Согласно ч.1 ст.28.4 КоАП РФ, при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом или законом субъекта РФ.

В соответствии с ч.1 ст.28.1 КоАП РФ, поводами к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протокол об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения. 

Требования законодательства при проведении проверки ООО «ТЭК» не были нарушены.

В силу ч.3 ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства смягчающие, и обстоятельства отвечающие административную ответственность.

Суд не находит оснований для применения ст.4.1.1 КоАП РФ и замены административного наказания в виде административного штрафа предупреждением, поскольку такое наказание подлежит замене на предупреждение при отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей (ч.2 ст.3.4 КоАП РФ). Совершенное ООО «ТЭК» правонарушение сопряжено с возникновением угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, соответственно в рассматриваемом случае предусмотренные ч.2 ст.3.4 КоАП РФ условия для назначения наказания в виде предупреждения отсутствуют.

Оснований для освобождения юридического лица ООО «ТЭК» от административной ответственности ввиду малозначительности административного правонарушения не усматривается. Кроме того, применение ст.2.9 КоАП РФ является правом, а не обязанностью судьи. 

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административных правонарушений назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ (ч.1 ст.4.1 КоАП РФ).

Санкцией данной статьи для юридических лиц предусмотрена ответственность от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяносто суток.

В соответствии со ст.29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление о назначении административного наказания либо о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении не имеется. 

В соответствии со ст.3.1 КОАП РФ административное наказание является установленной государственной мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

При назначении административного наказания юридическому лицу ОО «ТЭК» судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, его имущественное и финансовое положение, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств. 

Учитывая вышеизложенное, судья приходит к выводу о назначении ООО «ТЭК» наказание за совершенное им административное правонарушение в виде административного штрафа в размере санкций, предусмотренных за данное административное правонарушение.

Руководствуясь ст. 9.11, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Троицкий энергетический комплекс» Нанайского района Хабаровского края, ИНН

<

***>, КПП 270001001, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по Хабаровскому краю (УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, л/счет 

<

***>), ИНН 

<

***>, ЛКС 

<

***>, БИК010813050, ОКТМО 08701000, Банк получателя: Отедление Хабаровск Банка России/УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск, сч. №40102810845370000014.

Разъяснить правонарушителю, что после вступления данного постановления в законную силу штраф подлежит оплате в течение шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Квитанция об оплате штрафа должна быть представлена в суд. За неоплату штрафа в указанный срок правонарушитель может быть подвергнут наказанию в соответствии со ст.20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд в течение десяти суток со дня вручения (получения) копии настоящего постановления через Нанайский районный суд Хабаровского края.

Судья Сосницкая Е.В.