РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

25 октября 2023 года Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего Сураевой А.В.,

при секретаре ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску Прокурора Центрального района г. Тольятти в интересах неопределенного круга лиц к администрации г.о. Тольятти, МБУ г.о. Тольятти «Школа №» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Центрального района г.Тольятти обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к администрации г.о. Тольятти, МБУ г.о. Тольятти «Школа №», уточнив исковые требования просил обязать администрацию г.о. Тольятти в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу предоставить финансирование МБУ г.о. Тольятти «Школа №» для выполнения следующих работ: - в корпусе МБУ «Школа №» по адресу: 

<

адрес>А, обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Обязать МБУ «Школа №» в течение 12 месяцев со дня поступления финансирования устранить выявленные нарушения федеральною законодательства о пожарной безопасности, а именно: в корпусе МБУ «Школа №» по адресу: 

<

адрес>, заменить на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, ширину проезда для пожарных автомобилей в месте установки шлагбаума при высоте здания до 13 метров включительно сделать более 3.5 м.; - в корпусе МБУ «Школа №» по адресу: 

<

адрес>, обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

В обоснование исковых требований указано, что Прокуратурой Центрального района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области проведена проверка соблюдения МБУ г.о. Тольятти «Школа №» федерального законодательства о пожарной безопасности. В ходе проведения проверки выявлены нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности в корпусе МБУ «Школа №» по адресу: 

<

адрес> в корпусе МБУ «Школа №» по адресу: 

<

адрес>, о чем вынесено представление прокурора 

<

адрес>. МБУ «Школа №, нарушены права, свободы и законные интересы несовершеннолетних на обеспечение условий, гарантирующих охрану их жизни и здоровья.

В судебном заседании помощник прокурора Центрального района г. Тольятти Самарской области ФИО2 уточненные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика МБУ «Школа № – ФИО3, в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, просила в удовлетворении исковых требований отказать. Пояснила, что с исковыми требованиями в части устранения выявленных нарушений со дня финансирования администрацией г.о. Тольятти. Денежные средства на капитальный ремонт выделили, но финансирование передвинули на 2025 год. 

Представитель ответчика администрации г.о. Тольятти ФИО4, действующая по доверенности, в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, просила в удовлетворении исковых требований отказать по мотивам, изложенным в отзыве. Пояснила, что мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности капитального характера в части работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре будут проведены исходя из возможностей бюджета учреждения или при условии выделения целевого финансирования. В каждом здании (корпусе) в целях создания безопасных условий пребывания детей и сотрудников в здании образовательного учреждения разработан комплекс дополнительных компенсирующих мероприятий, направленных на профилактику соблюдения требований пожарной безопасности, которые будут выполняться до проведения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности в полном объеме (проведение испытания системы АПС, техническое обслуживание, договор на техническое обслуживание, текущий ремонт в рамках договора). Понуждение органа местного самоуправления к выделению финансирования является ограничением права главного распорядителя средств местного бюджета - администрации городского округа Тольятти Самарской области на самостоятельное решение вопросов, отнесенных к его компетенции, вмешательством в административно-хозяйственную деятельность органа местного самоуправления и нарушает установленный статьей 10 Конституции Российской Федерации принцип разделения властей. Возложение на администрацию г.о. Тольятти обязанности организовать финансовое обеспечение на устранение нарушений антитеррористического законодательства является вмешательством в административно-хозяйственную деятельность данного органа, поскольку в силу прямого указания закона последний самостоятельно определяет последовательность выделения денежных средств на определенные нужды в связи с их значимостью и лимитом бюджетных средств. Кроме того, денежные средства на корпус МБУ г.о. Тольятти «Школа №» по адресу: 

<

адрес> были выделены из бюджета.

Проверив материалы дела, выслушав лиц участвующих в деле, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Частью 1 ст. 41 Конституции РФ установлено, что каждый имеет право на охрану здоровья.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних в защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов, в том числе при наличии угрозы такого нарушения. 

Кроме того, в силу ст. 45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «Опожарной безопасности » организации и их руководители обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарнойбезопасности ; производить противопожарную пропаганду, а так же обучать своих работников мерам пожарной безопасности ; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушенияпожаров, не допускать их использования не по назначению.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества в исследуемой сфере приняты Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

По правилам ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются, в том числе, устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. 

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться, в том числе, путем включения эвакуационного (аварийного освещения) (ст.84).

В силу ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требованияпожарнойбезопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», ипожарныйриск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона № 384-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Закона № 384-ФЗ.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях обеспечения пожарной безопасности организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов постановлением Правительства от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила, НИР), требования которых обязательны для соблюдения на территории Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики правового регулирования отношений в сфере образования является гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, трав и свобод личности, свободного развития личности.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» предусмотрено, что одной из основных целей государственной политики в интересах детей является защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

При этом государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана, в том числе, на принципе ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Из материалов дела следует, что Прокуратурой Центрального района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области проведена проверка соблюдения МБУ г.о. Тольятти «Школа №» федерального законодательства о пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения в корпусе МБУ «Школа №» по адресу: 

<

адрес>: 

1. По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее - СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее - СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ФИО6 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ФИО6 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». 

2. На дверях выхода на кровлю отсутвует информация о месте хранения ключей. Нарушение: п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

3. Система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (по факту въездные ворота закрываются на ключ). Нарушение: п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

4. 

<

адрес>а для пожарных автомобилей в месте установки шлагбаума при высоте здания до 13 метров включительно составляет менее 3,5 м (по факту 3,4 м). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.4 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения в корпусе МБУ «Школа №» по адресу: 

<

адрес>: 

1. На путях эвакуации для отделки пола, потолка холлов 1 этажа применены облицовочные материалы (по факту линолеум, пенопластовая плитка) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 13, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

2. По истечении срока службы, технические средства системы пожарной сигнализации (далее - СПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (далее - СОУЭ) не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией (СПС и СОУЭ эксплуатируются более 10 лет). Нарушение: ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.3 ФИО6 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.3 ФИО6 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». 

3. Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противодымных дверей лестничной клетки на первом этаже. Нарушение: п. 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

4. Система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (по факту въездные ворота закрываются на ключ). Нарушение: п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

5. Не обеспечено оповещение людей о пожаре во всем здании с целью обеспечения безопасной эвакуации людей из здания детского сада при пожаре, а именно: не обеспечена подача речевых сигналов СОУЭ для работников учреждения при помощи специального текста оповещения, по факту во всех помещениях здания недостаточный уровень звука СОУЭ. Звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБ А выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Звуковой оповещатель установлен только в помещении спортивного зала на первом этаже. Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12, п. 13 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; п. 3.1, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.8, Таблица 1, п/п. 1 Таблица 2, примечание 6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования»; п. 54, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Прокуратурой Центрального района г. Тольятти ДД.ММ.ГГГГ директору МБУ «Школа №» вынесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности. 

Из ответа на представление МБУ «Школа №» от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что:

1. представление рассмотрено ДД.ММ.ГГГГ с участием представителя прокуратуры 

<

адрес>. 

2. Заведующий хозяйством, допустивший выявленные нарушения означенного законодательства, не может быть привлечен к установленной законом ответственности, в связи со смертью.

3. Приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений по адресу: 

<

адрес>: 

3.1. Технические средства пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре будут заменены в рамках проведения капитального ремонта в 2024 году. В настоящее время составлена сметная документация, проводится государственная экспертиза сметной документации. 

3.2. На дверях выхода на кровлю установлена информация о месте хранения ключей. 

3.3. Система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и открывание ворот установленных на проезде и подъезде в связи с их отсутствием. В настоящее время установлены шлагбаумы, которые не закрываются и могут быть открыты в любое время для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Ворота будут установлены в рамках ремонта периметрального ограждения в августе 2023 года. 

3.4. 

<

адрес>а для пожарных автомобилей в месте установки шлагбаума при высоте здания до 13 метров включительно составляет менее 3.5м. (пи факту 3.4м) – данное нарушение будет устранено в августе 2023 года при проведении капитального ремонта периметрального ограждения.

4. Приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений по адресу: 

<

адрес>:

4.1. На путях эвакуации заменена отделка потолка холлов первого этажа – пенопластовая плитка демонтирована, потолок выкрашен водоэмульсионной краской.

4.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) установлена в ДД.ММ.ГГГГ.

4.3. Проведен ремонт механизмов для самозакрывания противодымных дверей на первом этаже.

4.4. Система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проезде и подъезде - для устранения данного нарушения составлена сметная документация на сумму 116000 рублей, в связи с чем требуется дополнительное финансирование, о чем написано письмо в департамент образования администрации городского округа Тольятти ДД.ММ.ГГГГ.

4.5. Подача речевых сигналов СОУЭ для работников детского сада при помощи специального текста оповещения будет установлена в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Звуковые оповещатели будут установлены в помещениях первого и второго этажа по итогам заключения договора с ООО «Индустрия безопасности».

Из возражений ответчика МБУ г.о. Тольятти «Школа №» следует, что в целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверки прокуратуры Центрального района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти были выполнены в период 

<

данные изъяты> года и запланированы на 

<

данные изъяты> год следующие мероприятия:

По корпусу МБУ г.о. Тольятти «Школа №» на 

<

адрес>:

по замечанию № - Проведение испытаний на работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемых сверх срока службы. Составлена проектно-сметная документация по выполнению замены технических средств системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Замена технических средств системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на аналогичные. Запланирована на 2024 год;

по замечанию № - Информация о месте хранения ключей на дверях выхода на кровлю размещена. Март 2023 года;

по замечанию №- Запланирована установка ворот. Запланирована установка автоматической разблокировки и (или) открывания дверей ворот, установленных на проезде и подъезде. Запланирована на июль 2023 года;

по замечанию № - Выполнение работ по установке металлического ограждения территории. Запланирована на ДД.ММ.ГГГГ.

По корпусу МБУ г.о. Тольятти «Школа №» на 

<

адрес>А:

по замечанию № – выполнен демонтаж пенопластиковой плитки, очистка потолка от плиточного клея, шпаклевка и грунтовка потолка, покраска потолочной краской в холлах первого этажа. Апрель-май 2023 года;

по замечанию № – запланировано проведение испытаний на работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации), эксплуатируемых сверх срока службы. Запланировано проведение испытаний на работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре – установлена в 2021 году). Запланирована на июль 2023 года;

по замечанию № – проведен ремонт дверного доводчика. ДД.ММ.ГГГГ;

по замечанию №- запланирована установка автоматической разблокировки и (или) открывания дверей ворот, установленных на проезд и подъезд. Запланирована на август 2023 года.

По замечанию № – установлен речевой модуль «Кошкин дом». ДД.ММ.ГГГГ.

В подтверждении указанных обстоятельств представлены: акт испытаний на работоспособность средств обеспечения пожарной безопасности ООО «ТАЙМЕР», рабочей документацией «капитальный ремонт здания МБУ г.о. Тольятти «Школа №» расположенного по адресу: 

<

адрес>», фотографии, локальный сметный расчет (смета) №, письмо руководителю департамента образования, акт приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, накладные за строительный материал, акт приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, смета, договор № на выполнение работ по ремонту средств системы пожарной сигнализации, справка о стоимости выполненных работ и затрат.

Поскольку требования истца были исполнены в части, прокуратурой 

<

адрес> были уточнены исковые требования. 

Следовательно, материалами дела подтверждены, выявленные нарушения требования федерального законодательства о пожарной безопасности. 

Таким образом, суд считает, что заявленные (уточненные) требования, законны, обоснованы и подлежат удовлетворению, поскольку на момент обращения в суд с иском сведений об устранении указанных истцом нарушений со стороны ответчика не имелось.

В силу ст. 158 Бюджетного Кодекса РФ главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными полномочиями: обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств; ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований; составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств; вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; определяетпорядокутверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; формирует и утверждает государственные (муниципальные) задания; обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств; отвечает соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств; осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

Выполнение действий по замене системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей относится к компетенции образовательного учреждения и подлежит выполнению после возникновения реальной возможности, то есть выделении денежных средств на выполнения мероприятий по установлению указанной системы. 

Срок, (12 месяцев со дня поступления финансирования) для устранения выявленных нарушений представляется разумным и достаточным, мотивированных, документальных возражений относительно данного срока суду не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать администрацию г.о. Тольятти в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу предоставить финансирование МБУ г.о. Тольятти «Школа №» для выполнения следующих работ:

- в корпусе МБУ «Школа №» по адресу: 

<

адрес>А, обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Обязать МБУ г.о. Тольятти «Школа №» (ИНН №) в течение 12 месяцев со дня поступления финансирования устранить выявленные нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности, а именно: 

- в корпусе МБУ «Школа №» по адресу: 

<

адрес>, заменить на аналогичные, либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией технические средства системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, ширину проезда для пожарных автомобилей в месте установки шлагбаума при высоте здания до 13 метров включительно сделать более 3.5 м.;

- в корпусе МБУ «Школа №» по адресу: 

<

адрес>А, обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот установленных на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Центральный районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий: А.В. Сураева