ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 5-388\2019

по делу об административном правонарушении

20 декабря 2019 года г. Уфа

Судья Уфимского районного суда Республики Башкортостан Легковой В.В., 

с участием: 

директора МБУ ДОЛ "Радуга" ГО город Уфа РБ – ФИО1,

представителя ГУ МЧС России по РБ - ФИО4,

рассмотрев дело об административном правонарушений, предусмотренных ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении:

МБУ ДОЛ "Радуга" ГО 

<

адрес> РБ, ИНН № ОГРН №, местонахождение: РБ, 

<

адрес>, д. 

<

адрес>

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в 14:30 по результатам внеплановой проверки по контролю за исполнением предписания № от ДД.ММ.ГГГГ МБУ ДОЛ "Радуга" ГО 

<

адрес> РБ был установлен факт неисполнения указанного предписания в части соблюдения противопожарных требований.

Согласно предписанию ГУ МЧС России по РБ от ДД.ММ.ГГГГ №, установлен срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ Юридическим лицом предписание в установленный срок не исполнено. В частности, на объекте отсутствует исполнительная документация на автоматические системы противопожарной защиты объекта, емкость резервуара не обеспечивает расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов и пр.

Данные правонарушения суд квалифицирует по ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях как повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, которое влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Представитель ГУ МЧС России по РБ - ФИО3, заявление поддержал, просил привлечь МБУ ДОЛ "Радуга" ГО 

<

адрес> РБ к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Директор МБУ ДОЛ "Радуга" ГО 

<

адрес> РБ – ФИО2, требования ГУ МЧС России по РБ признала, пояснила, что МБУ ДОЛ "Радуга" ГО 

<

адрес> РБ устранило некоторые нарушения противопожарной безопасности, но не имело возможности своевременно и в полной мере исполнить требования, содержащиеся в предписании должностного лица, поскольку для выполнения всего комплекса противопожарных мероприятий требуется значительное финансирование, при этом бюджетным учреждением были предприняты все зависящие от него меры по его исполнению. Они пользуются предоставленным приспособленным помещением, которое было изначально возведено с значительными отступлениями от требований противопожарной безопасности.

В соответствии с ч. 3.2. ст. 4.1. КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса. 

Вина МБУ ДОЛ "Радуга" ГО 

<

адрес> РБ в совершении административного правонарушения, помимо признания вины, подтверждается материалами дела об административном правонарушении, а именно:

протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №;

актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ;

предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ч. ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ судом учитывается характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельств дела, а именно устранение значительного количества нарушений противопожарного законодательства, имущественного положения привлекаемого к административной ответственности юридического лица, которое является бюджетным учреждением.

Учитывая, что выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, к МБУ ДОЛ "Радуга" ГО 

<

адрес> РБ необходимо применить административное наказание в виде административного приостановления деятельности. 

Руководствуясь ст. ст. 23.1, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

признать МБУ ДОЛ "Радуга" ГО 

<

адрес> РБ (ИНН №) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 

<

данные изъяты>.

Копию настоящего постановления направить для немедленного исполнения в 

<

адрес> отдел УФССП России по РБ.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РБ в течение 10 дней.

Судья В.В. Легковой