55RS0№-67

Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 октября 2023 года 

<

адрес> 

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Куяновой Д.А. при секретаре судебного заседания Давидович О.А., при подготовке и организации судебного заседания помощником судьи Якименко Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 Роспотребнадзора по 

<

адрес> к Бюджетному учреждению здравоохранения 

<

адрес> «МСЧ №» о возложении обязанности устранить нарушение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 Роспотребнадзора по 

<

адрес> обратилось в суд с вышеназванным иском к БУЗОО «МСЧ №» о возложении обязанности устранить нарушение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В обоснование указано, что ФИО1 Роспотребнадзора по 

<

адрес> проведена плановая выездная проверка деятельности Бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Медико-санитарная часть №» (далее по тексту - БУЗОО 

<

адрес> «МСЧ №»), расположенного по адресу: 644039, 

<

адрес>, по результатам которой выявлены нарушения, а именно:

- в раздаточных отделениях используется посуда с трещинами и сколами, что может привести к попаданию посторонних предметов и частиц в пищу, что является нарушением п. 2.7 СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 32 (далее по тексту - СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20);

- санитарно-гигиеническое содержание склада неудовлетворительное, влажная уборка проведена некачественно, что является нарушением п. 2.18 СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20 (нарушение устранено в ходе проверки);

- сотрудниками не соблюдаются правила личной гигиены, а именно зав складом на рабочем месте находится без спец. одежды, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20 (нарушение устранено в ходе проверки);

- на складе не контролируется температурно влажностный режим, психрометры в нерабочем состоянии, журналы контроля температуры и влажности не ведутся, что является нарушением п. 3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20.

В БУЗОО «МСЧ №» не обеспечена своевременная передача экстренных извещений на случай инфекционного заболевание (подозрение на заболевание):

- эпид. № от ДД.ММ.ГГГГ, дата заболевания 01.01.2022г., дата обращения от 26.04.2022г. Диагноз от 26.04.2022г. Туберкулёз лёгких в фазе распада диссеминации, направлен на госпитализацию, МСКТ от 26.04.2022г.-признаки инфильтративного туберкулёза легких в фазе распада диссеминации;

- эпид. № от ДД.ММ.ГГГГ, дата обращения от 04.04.2022г., дата установки от 12.04.2022г. Диагноз Туберкулёз в/грудных лимфатических узлов с подтверждением, дата подтверждения 27.04.2022г.; 

- эпид. № от ДД.ММ.ГГГГ, дата обращения от 16.06.2022г., дата установки от 17.06.2022г. Диагноз диссеминированный туберкулёз, дата подтверждения 17.06.2022г.;

- при выявлении возбудителей паразитарных болезней с диагнозом описторхоз: э/и № (В.С.В.), дата положительного исследования ДД.ММ.ГГГГ- дата экстренного извещения 15.04.22г.; э/и № (Т.Н.В.), дата положительного исследования ДД.ММ.ГГГГ - дата экстренного извещения 27.04.22г.; э/и № (Г.С.И.), дата положительного исследования ДД.ММ.ГГГГ- дата экстренного извещения 30.05.22г.; с диагнозом токсокароз: э/и № (К.Е.Н.), дата положительного исследования ДД.ММ.ГГГГ- дата экстренного извещения 14.11.22г.;

- эпид. № от 25.01.23г., обратился 25.01.23г. – предварительный диагноз острая кишечная инфекция неустановленной этиологии, ДД.ММ.ГГГГ в 11-23 – выздоровление, передача окончательного диагноза 27.02.23г.; эпид. № от ДД.ММ.ГГГГ предварительный диагноз острая кишечная инфекция неустановленной этиологии, обратился 09.10.22г., 17.10.2022г. – выздоровление, передача окончательного диагноза 27.02.23г.;

- не проведено обследование на легионеллез больного с признаками пневмонии (эпид№ от ДД.ММ.ГГГГ, диагноз МКБ J18.8) в терапевтическом отделении стационара;

- отсутствуют сведения об иммунизации против кори (3 чел.) ООО «Адара, против кори (3 чел.) «Русский десерт», на терапевтическом участке №;

- не представлены сведения о проведении ежегодной переписи состоящего на учете населения на терапевтическом участке №;

- не соблюдаются требования к бактериологической чистоте воздуха, что подтверждается протоколом испытаний прочих объектов на микробиологические показатели и заключение по протоколу: согласно протоколу лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>» № от 03.03.2023г. из 6 проб воздуха 5 проб не соответствует по содержанию общего количества микроорганизмов: «Ортопедия перевязочная» результат испытаний 840 КОЕ в 1 м3, при допустимых величинах – не более 300 КОЕ в 1 м3; «Травматология 1 перевязочная» результат испытаний 510 КОЕ в 1 м3, при допустимых величинах – не более 300 КОЕ в 1 м3; «Процедурный кабинет, травматологическое отделение» результат испытаний 410 КОЕ в 1 м3, при допустимых величинах – не более 300 КОЕ в 1 м3; «Перевязочная № травматологического отделения» результат испытаний 350 КОЕ в 1 м3, при допустимых величинах – не более 300 КОЕ в 1 м3; «Лор-отделение, перевязочная чистая» результат испытаний 480 КОЕ в 1 м3, при допустимых величинах – не более 300 КОЕ в 1 м3; «Процедурный кабинет №» результат испытаний 380 КОЕ в 1 м3, при допустимых величинах – не более 300 КОЕ в 1 м3; (Экспертное заключение № ЭО/Л от 07.03.2023г.), что может привести к возникновению и распространению внутрибольничных инфекций; 

- в отделении ОРХМДиЛ при эксплуатации системы ангиографической Azurion 3 M15, серийный № для контроля доз облучения пациентов используется дозиметр KermaX plus 120-132, не имеющий действительного свидетельства о поверке;

- при проведении рентгенографических исследований пациентам в палатах стационара: отделения травматологии (1-й этаж), отделения реанимации (5-й этаж), интенсивной терапии и реанимации отделения неврологии (3-й этаж) нет возможности использовать передвижные или индивидуальные средства защиты для экранирования других пациентов, находящихся в палатах в сфере воздействия ионизирующего излучения, т.к. вышеуказанные средства защиты (ширмы либо пластины) отсутствуют. Для персонала, который проводит исследования в палатах, средства защиты также отсутствуют. 

В БУЗОО «МСЧ №» (

<

адрес> (поликлиника №):

- эксплуатация аппарата рентгеновского стоматологического "Intra OS 70", заводской №АА0477 в процедурной рентгеновского кабинета № осуществляется без действующего санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работ с источником излучения требованиям санитарных правил;

- медицинские отходы однократного применения (маски, перчатки, наконечники, скарификаторы) собираются в емкости с крышками и в сухом виде передаются за пределы лаборатории для дальнейшего обеззараживания в установку для обезвреживания медицинских отходов «Балтнер II» на территории БУЗОО «МСЧ №» без предварительной дезинфекции в «заразной» зоне. Данное замечание устранено в ходе проверки полностью.

В БУЗОО «МСЧ №», расположенном по адресу: 

<

адрес>, мкр. Входной, 

<

адрес>, корпус 1:

- уровень искусственной освещенности при общем освещении на рабочих местах медсестры: в процедурном кабинете № составил 236 лк при нормируемом значении 500 лк, в прививочном кабинете № составил 154 лк при нормируемом значении 500 лк, что не соответствует требованиям п.2.5 раздела II, п. 4.6.1 раздела IV СП ДД.ММ.ГГГГ-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (Далее по тексту - СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21), раздела V таблицы 5.25 СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2 (далее по тексту - СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21, что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки от ДД.ММ.ГГГГ № КГ/Д ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>», протоколом испытаний параметров освещенности №/ФФ от ДД.ММ.ГГГГ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>».

БУЗОО «МСЧ №» по адресу: 

<

адрес>:

- кратность воздухообмена вытяжной системы в процедурной флюорокабинета, расположенной в поликлинике составляет: верхняя зона 0,56 (норма 1,6), нижняя зона 0,65 (норма 2,4), кратность воздухообмена вытяжной системы в мужской раздевалке флюорокабинета, расположенной в поликлинике БУЗОО «МСЧ №» составляет 0,52 (норма 4), кратность воздухообмена приточной системы в ассистентской аптеки, расположенной в стационаре БУЗОО «МСЧ №» по адресу: 

<

адрес> составляет 0,28 (норма 4) (экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ № КГ/Д ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>», протоколом испытаний вентиляционных систем №/ФФ от ДД.ММ.ГГГГ с заключением № от ДД.ММ.ГГГГ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

адрес>»;

- в коридоре в отделении анестезиологии, реанимации 5-й этаж обнаружены дефекты стены (нарушение целостности лакокрасочного покрытия); в коридоре 5-го этажа обнаружены дефекты стены (нарушение целостности лакокрасочного покрытия); в палате № хирургического отделения обнаружены следы протекания на стене; в операционном блоке дефекты стен (частичного отсутствует плитка), потолка; в комнате младшего персонала операционного блока обнаружены дефекты целостности потолка; в операционной № обнаружены дефекты стен (местами отсутствует плитка); в отделении оториноларингологии в палатах №, №, №, №, №, №, № обнаружены дефекты стен, пола, дверей, в коридоре 4-го этажа дефекты стен (нарушение целостности покрытия); обнаружены дефекты стен в перевязочном кабинете хирургического гнойного отделения; в палате № хирургического гнойного отделения дефекты покрытия двери; в палате № обнаружены дефекты линолеумного покрытия пола; в палате № хирургического гнойного отделения следы протекания на стене; в женском туалете отделения неврологии (2 блок) обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия окна; в палате № обнаружены дефекты линолеумного покрытия, в палате № дефекты стен в ортопедическом отделении; в терапевтическом отделении на 2-м этаже дефекты лакокрасочного покрытия стен; обнаружены дефекты линолеумного покрытия в терапевтическом отделении на 2-м этаже; обнаружены дефекты линолеумного покрытия в палате № терапевтического отделения; обнаружены следы протекания на стене в палате № терапевтического отделения; обнаружены дефекты стен в мужском туалете в терапевтическом отделении; обнаружены следы протекания стены в палате № в травматологическом отделении; в травматологическом отделении на 1-м этаже обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия стен в палатах №, 10, дефекты потолка, стен в палате №; обнаружены дефекты стен в мужском и женском туалетах (местами отсутствует плитка) в травматологическом отделении; 

- процедурный кабинет хирургического гнойного отделения, процедурный кабинет терапевтического отделения не оборудованы умывальником с установкой смесителей с бесконтактным ФИО1. 

По адресу: 

<

адрес> (поликлинника):

- на 2-м этаже обнаружены дефекты линолеумного покрытия пола; в коридоре 4-го этажа обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия стен; в каб. № врача-хирурга обнаружены дефекты стен (местами отсутствует плитка); в каб. № офтальмолога обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия стен, подоконников; в инфекционном кабинете № обнаружены дефекты стен, потолка (нарушение целостности покрытия), в коридоре поликлиники 1-й этаж обнаружены дефекты линолеумного покрытия пола, лакокрасочного покрытия стен (дневной стационар); в палате № обнаружены дефекты стен, потолка, пола (дневной стационар); в комнате сестринского персонала обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия стен, линолеумного покрытия (дневной стационар); в процедурном кабинете дефекты пола (нарушение целостности) – дневной стационар; в палате № бумажные обои на стенах, дефекты лакокрасочного покрытия двери, дефекты стен, потолка при входе в палату – дневной стационар; в туалете для пациентов местами отсутствует плитка на полу, дефекты лакокрасочного покрытия стен и потолка (дневной стационар); в служебной комнате дневного стационара дефекты стен (местами отсутствует плитка); в коридоре (холле) «Центра здоровья» на 1-м этаже дефекты лакокрасочного покрытия стен; на 1-м этаже «Центра здоровья» кабинет № обнаружены дефекты покрытия стен (нарушения целостности покрытия); на 1-м этаже кабинет № «Центра здоровья» обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия стен; на 1-м этаже в кабинете стоматолога-гигиениста обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия стен; на 1-м этаже «Центра здоровья» кабинет № обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия стен.

По адресу: 

<

адрес> (пищеблок):

- в варочном цехе стены и потолок поражены грибком; двери цехов нарушена целостность краски, на складе хранения овощей в подвальном помещении на полу, стенах, потолке, отбита штукатурка, следы от подтеков, трещины, дыры, трубы с ржавчиной, окно закрыто подушкой; в отделении травматологии на стенах отбита плитка.

По адресу: 

<

адрес> (клинико-диагностическая лаборатория):

- не все окна помещений клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> оборудованы жалюзи из материала, устойчивого к обработке: 10 ед. (кабинет ИФА – 3 ед., биохимии – 2 ед., поликлиника – 3 ед., неотложная помощь – 1 ед., кабинет забора капиллярной крови поликлиники – 1 ед.); 

- лабораторная мебель в помещениях «заразной» зоны клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес>, (столы – 14 ед., тумбы–4ед., шкаф – 1 ед., стул – 4 ед.) имеет покрытие с дефектами поверхности в виде разрывов, растрескиваний, рассохшихся деревянных и пластиковых поверхностей; 

- в помещениях клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес>, в шлюзе приема материала на стыке стен и потолка имеются дефекты окрашенной поверхности в виде шелушений краски, в коридоре лаборатории стационара на потолке имеются дефекты от демонтажа светильников в виде дыр, в санузле лаборатории имеются следы протечек на потолке, шелушения откосов, подоконника и рам окна, в кабинете биохимии (приема и центрифугирования крови) на потолке, косяках дверей имеются дефекты в виде шелушения окрашенной поверхности, в кабинете исследований крови где установлен биохимический анализатор Erba, на стенах и порогах имеются дефекты окрашенной поверхности в виде шелушений и отслоений краски, в кабинете экспресс-исследований биохимической лаборатории на стенах имеются дефекты окрашенной поверхности в виде шелушений и отслоений краски, дверь деревянная с трещинами краски, в кабинете регистрации анализов на потолке и порогах имеются дефекты окрашенной поверхности в виде шелушений и отслоений краски, в кабинетах ИФА-исследований косяки дверей и двери имеют дефекты окрашенной боковой поверхности в виде трещин краски, в кабинете исследований мочи и ликвора дверь без стекла с вставкой из фанеры с негладкой поверхностью, места ввода коммуникаций не герметичны, на стене вокруг раковины отсутствует плитка, в кабинете гематологических исследований стационара на стенах и порогах имеются дефекты окрашенной поверхности в виде шелушений и отслоений краски, линолеум не подведен под плинтуса, пороги в кабинетах заразной зоны имеют шелушения окрашенной поверхности, в кабинете экспресс диагностики имеются дефекты целостности линолеума на полу, места ввода коммуникаций на стене не герметичны, в моечной КДО на потолке имеют дефекты окрашенной поверхности с шелушениями, в комнате приема материала пороги, косяки дверей, плинтуса имеют дефекты окрашенной поверхности с шелушениями, в кабинете разработки кала и мокроты на стенах и порогах имеются дефекты окрашенной поверхности в виде шелушений и отслоений краски, в моечной КДЛ поликлиники 1 стенах, потолке и порогах имеются дефекты окрашенной поверхности в виде шелушений и отслоений краски, в экспресс-лаборатории в кабинете исследований крови и мочи на потолке имеются дефекты окрашенной поверхности со следами демонтажа светильников, окна, откосы и рамы помещений – 9 ед. старые, деревянные, негерметичные с дефектами окрашенной поверхности в виде шелушений, сколов (ИФА – 3 ед., моечная КДО – 2 ед., биохимия – 3 ед., кабинет забора крови поликлиники 1 – 1ед.); 

- краны клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> раковин для мытья рук не оборудованы смесителями с бесконтактным ФИО1 (11 ед.). 

Просили с учетом уточнения признать действия Бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Медико-санитарная часть №», осуществляющего деятельность по адресу: 

<

адрес> (поликлиника №), 

<

адрес>, мкр. Входной, 22/1 с нарушениями санитарного законодательства незаконными.

Обязать Бюджетное учреждение здравоохранения 

<

адрес> «Медико-санитарная часть №» устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:

Обеспечить кратность воздухообмена вытяжной системы в процедурной флюорокабинета, расположенной в поликлинике БУЗОО «МСЧ №» по адресу: 

<

адрес>, обеспечить кратность воздухообмена вытяжной системы в мужской раздевалке флюорокабинета, расположенной в поликлинике БУЗОО «МСЧ №» по адресу: 

<

адрес> кратность воздухообмена приточной системы в ассистентской аптеки, расположенной в стационаре БУЗОО «МСЧ №» по адресу: 

<

адрес> (срок до ДД.ММ.ГГГГ), согласно требований п. 4.5.7, раздел IV, приложение № СП ДД.ММ.ГГГГ-20. 

Оборудовать электрические розетки помещений «заразной зоны» клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> пылевлагозащитными крышками (срок до ДД.ММ.ГГГГ), согласно требований пункта 181, раздела IV СанПиН 3.3686-21. 

Провести ремонтные работы по устранению дефектов внутренней отделки в клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес>: шлюз приема материала (стык стен и потолка), коридор лаборатории стационара (потолок), санузел (потолок, подоконник, откосы, рамы окна), кабинет биохимии (приема и центрифугирования крови) (потолок, косяки дверей), кабинет исследований крови стены, пороги), кабинет экспресс-исследований биохимической лаборатории (стены, дверь), кабинет регистрации анализов (потолок, пороги), кабинеты ИФА-исследований (косяки дверей, двери), кабинет исследований мочи и ликвора (дверь, места ввода коммуникаций, стена вокруг раковины), кабинет гематологических исследований стационара (стены и пороги, линолеум), пороги в кабинетах заразной зоны, кабинет экспресс диагностики (пол, места ввода коммуникаций на стене), моечная КДО (потолок), комната приема материала (пороги, косяки дверей, плинтуса), кабинет разработки кала и мокроты (стены и пороги), моечная КДЛ поликлиники 1 (стены, потолок и пороги), экспресс-лаборатория кабинет исследований крови и мочи (потолок), окна, откосы и рамы помещений – 9 ед. (ИФА – 3 ед., моечная КДО – 2 ед, биохимия – 3 ед., кабинет забора крови поликлиники 1 – 1ед.) (срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с п. 177, раздел IV СанПиН 3.3686-21 раздела IV пункта 4.3.3 СП ДД.ММ.ГГГГ-20. 

Оборудовать раковины клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> смесителями с бесконтактным ФИО1 (11 ед.) (срок до ДД.ММ.ГГГГ), согласно требований пункта 4.4.6. раздела IV СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

Обеспечить защиту системы водоснабжения техническими средствами для предотвращения обратного тока воды на территории «заразной» зоны клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> (срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями пункта 168, раздел IV СанПиН 3.3686-21. 

Обеспечить клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> лабораторной мебелью с гигиеническим покрытием: (столы – 14 ед., тумбы–4ед., шкаф – 1 ед., стул – 4 ед.) (срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требования пункта 183, раздел IV СанПиН 3.3686-21.

Администрации БУЗОО «МСЧ №» организовать выполнение программы производственного контроля в клинико-диагностической лаборатории расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес>: оценки химических веществ в воздухе рабочей зоны на содержание вредных веществ не реже 1 раза в год, представить результаты замеров (срок до ДД.ММ.ГГГГ) на основании IV раздела пункта 211 СанПиН 3.3686-21, раздела IV пункта ДД.ММ.ГГГГ СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

Обеспечить в клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> на окнах первого этажа (кабинет исследования крови и мочи – 1 окно) металлические решетки (срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями пункта 175, раздела IV СанПиН 3.3686-21. 

Оборудовать окна помещений клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> жалюзи из материала, устойчивого к обработке: 10 ед. (кабинет ИФА – 3 ед., биохимии – 2 ед., поликлиника – 3 ед., неотложная помощь – 1 ед., кабинет забора капиллярной крови поликлиники – 1 ед.) (срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями пункта 170, главы IV СанПиН 3.3686-21. 

Обеспечить контроль своевременной передачи экстренных извещений на каждый случай инфекционного заболевания (подозрение на заболевание) (срок до ДД.ММ.ГГГГ), на основании п.24 раздел II СаНпиН 3.3686-21.

По адресу: 

<

адрес>, поликлиника №:

Оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работ с источником излучения - аппаратом рентгеновским стоматологическим "Intra OS 70", заводской №АА0477 требованиям санитарных правил в процедурной рентгеновского кабинета № (срок до ДД.ММ.ГГГГ) на основании п. 3.31. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03, п. 3.4.2. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, ч.3 ст. 27 ФИО1 закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Обеспечить своевременную передачу экстренные извещения с указанием измененного (уточненного) диагноза, на случаи острой кишечной инфекции (срок до ДД.ММ.ГГГГ) на основании раздела II п. 26, п. 24, п. 27 СанПиН 3.3686-21. 

Обеспечить своевременную передачу экстренные извещения при выявлении возбудителей паразитарных болезней с диагнозом описторхоз (срок до ДД.ММ.ГГГГ) на основании раздела II п. 26, п. 24, п. 27 СанПиН 3.3686-21. 

Обеспечить иммунизацию против кори сотрудников ООО «Адара, «Русский десерт» на терапевтическом участке № (срок до ДД.ММ.ГГГГ), на основании п.п. 4191, 4192, 4193, 4194 СанПиН 3.3686-21. 

Проводить ежегодную перепись состоящего на учете населения на терапевтическом участке № (срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями п. 4186 СанПиН 3.3686-21. 

Обеспечить удовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений, в результате несвоевременного проведения ремонта, а именно: в варочном цехе стены и потолок, двери цехов, на складе хранения овощей в подвальном помещении на полу, стенах, потолке, в отделении травматологии устранить дефекты стен, для проведения влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами (срок до ДД.ММ.ГГГГ), на основании п. 2.16 СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20. 

В раздаточных отделениях использовать посуду без трещин и сколов (срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями п. 2.7 СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20. 

На складе обеспечить температурно-влажностный режим, обеспечить рабочее состояние психрометров, вести журналы контроля температуры и влажности (срок до ДД.ММ.ГГГГ), на основании п. 3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20. 

По адресу: 

<

адрес> (стационар):

- устранить: в коридоре в отделении анестезиологии, реанимации 5-й этаж дефекты стены (нарушение целостности лакокрасочного покрытия); в коридоре 5-го этажа дефекты стены (нарушение целостности лакокрасочного покрытия); в палате № хирургического отделения дефекты следы протекания на стене; в операционном блоке дефекты стен (частичного отсутствует плитка), потолка; в комнате младшего персонала операционного блока дефекты целостности потолка; в операционной № дефекты стен (местами отсутствует плитка); в отделении оториноларингологии в палатах №, №, №, №, №, №, № дефекты стен, пола, дверей, в коридоре 4-го этажа дефекты стен (нарушение целостности покрытия); дефекты стен в перевязочном кабинете хирургического гнойного отделения; в палате № хирургического гнойного отделения дефекты покрытия двери; в палате № обнаружены дефекты линолеумного покрытия пола; в палате № хирургического гнойного отделения следы протекания на стене; в женском туалете отделения неврологии (2 блок) дефекты лакокрасочного покрытия окна; в палате № дефекты линолеумного покрытия, в палате № дефекты стен в ортопедическом отделении; в терапевтическом отделении на 2-м этаже дефекты лакокрасочного покрытия стен; дефекты линолеумного покрытия в терапевтическом отделении на 2-м этаже; дефекты линолеумного покрытия в палате № терапевтического отделения; следы протекания на стене в палате № терапевтического отделения; дефекты стен в мужском туалете в терапевтическом отделении; следы протекания стены в палате № в травматологическом отделении; в травматологическом отделении на 1-м этаже дефекты лакокрасочного покрытия стен в палатах №, 10, дефекты потолка, стен в палате №; дефекты стен в мужском и женском туалетах (местами отсутствует плитка) в травматологическом отделении, и обеспечить устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями п. 2.7, п. 9.21 СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

Оборудовать процедурный кабинет хирургического гнойного отделения, процедурный кабинет терапевтического отделения умывальником с установкой смесителей с бесконтактным ФИО1 (срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями п. 4.4.6 СП ДД.ММ.ГГГГ-20. 

По адресу: 

<

адрес> (поликлиника):

Устранить: на 2-м этаже дефекты линолеумного покрытия пола; в коридоре 4-го этажа дефекты лакокрасочного покрытия стен; в каб. № врача-хирурга дефекты стен (местами отсутствует плитка); в каб. № офтальмолога дефекты лакокрасочного покрытия стен, подоконников; в инфекционном кабинете № дефекты стен, потолка (нарушение целостности покрытия), в коридоре поликлиники 1-й этаж дефекты линолеумного покрытия пола, лакокрасочного покрытия стен (дневной стационар); в палате № дефекты стен, потолка, пола (дневной стационар); в комнате сестринского персонала дефекты лакокрасочного покрытия стен, линолеумного покрытия (дневной стационар); в процедурном кабинете дефекты пола (нарушение целостности) – дневной стационар; в палате № дефекты стена, дефекты лакокрасочного покрытия двери, дефекты стен, потолка при входе в палату – дневной стационар; в туалете для пациентов дефекты на полу, дефекты лакокрасочного покрытия стен и потолка (дневной стационар); в служебной комнате дневного стационара дефекты стен; в коридоре (холле) «Центра здоровья» на 1-м этаже дефекты лакокрасочного покрытия стен; на 1-м этаже «Центра здоровья» кабинет № дефекты покрытия стен (нарушения целостности покрытия); на 1-м этаже кабинет № «Центра здоровья» дефекты лакокрасочного покрытия стен; на 1-м этаже в кабинете стоматолога-гигиениста обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия стен; на 1-м этаже «Центра здоровья» кабинет № дефекты лакокрасочного покрытия стен и обеспечить устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (срок до ДД.ММ.ГГГГ) на основании п. 2.7, п. 9.21 СП ДД.ММ.ГГГГ-20. 

ФИО1 службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в судебном заседании требования поддержала. 

ФИО1 ответчика БУЗОО «МСЧ №» ФИО4, действующий на основании доверенности, в судебном заседании пояснил, что в 2024 году в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена» запланирован комплексный капитальный ремонт поликлиники № на ФИО2 – второго и третьего этажей, так как ремонт первого этажа завершен в 2023 году. Для завершения капитального ремонта поликлиники № выделено финансирование в размере 44 421,72 рублей. Проектная документация выполнена, контракт будет заключен до ДД.ММ.ГГГГ. Также в 2024 запланирован капитальный ремонт поликлиники № по 

<

адрес>. По состоянию на сегодняшний день для начала капитального ремонта поликлиники № выделено финансирование в размере 3 603,70 тыс. рублей. Проектная документация выполнена, контракт будет заключен до ДД.ММ.ГГГГ. В части остальных объектов планируется выделение финансирования на разработку проектно-сметной документации на 2024-2025. С учётом изложенного пояснил, что БУЗОО «МСЧ №» согласно с уточнёнными исковыми требованиями, пояснил, что все нарушения, кроме указанных в п. 2.3, 2.19, 2.21 искового заявления, могут быть устранены в указанные истцом сроки. При этом для устранения нарушений, указанных в п. 2.3, 2.19, 2.21 искового заявления, просил предоставить срок до конца 2025 года с учётом ожидаемых сроков поступления финансирования, необходимости заключения контрактов для выполнения работ. 

ФИО1 третьего лица Министерства труда и социального развития 

<

адрес> в судебном заседании участия не принимал, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом. 

Выслушав стороны, проверив и изучив материалы дела, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 59-61 ГПК РФ, установив юридически значимые обстоятельства по делу, суд приходит к следующему.

Согласно п. 1 ст. 2 ФИО1 закона от ДД.ММ.ГГГГ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством, профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения; выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности; государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 

На основании статьи 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии со статьей 51 ФИО1 закона от ДД.ММ.ГГГГ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» главный государственный санитарный врач наделен полномочиями предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного законодательства.

ФИО1 служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным ФИО1 органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о ФИО1 службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 Роспотребнадзора по 

<

адрес> проведена плановая выездная проверка деятельности Бюджетного учреждения здравоохранения 

<

адрес> «Медико-санитарная часть №» (далее по тексту - БУЗОО 

<

адрес> «МСЧ №»).

В соответствии со статьей 11 ФИО1 закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих ФИО1 государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие ФИО1 государственный санитарно-эпидемиологический надзор об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 ФИО1 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно ст. 2 ФИО1 закона от ДД.ММ.ГГГГ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» охрана здоровья граждан - система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.

В соответствии со ст. 2 ФИО1 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» государственные санитарно- эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 ФИО1 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования транспорта должны осуществляться санитарно - противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативы правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 39, 173 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, который суд вправе принять лишь в случае, если признание иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии со ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.

Факт наличия выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических правил ответчиком не оспаривается.

Учитывая изложенное, суд признает установленным, что в деятельности БУЗОО «МСЧ №» допущены указанные в уточненном иске нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, которые в настоящий момент медицинским учреждением не устранены.

В приведенной связи суд полагает исковые требования ФИО1 Роспотребнадзора по 

<

адрес> о возложении на БУЗОО «МСЧ №» обязанности по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства подлежащими удовлетворению.

При рассмотрении вопроса о сроках, в пределах которых ответчиком должны быть устранены данные нарушения, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может установить в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено (ч. 2 ст. 206 ГПК РФ).

БУЗОО «МСЧ №» в ходе рассмотрения спора подтвердило, что у учреждения имеется возможность устранить все нарушения в указанные истцом сроки, за исключением нарушений, указанных в п. 2.3, 2.19, 2.21 искового заявления.

ФИО1 ответчика пояснил, что устранение данных нарушений требует проведения значительного объёма работ и финансирования. В настоящее время выделение денежных средств и проведение ремонта запланировано, завершить работы планируется до конца 2025 года. 

Также ФИО1 со ссылками на представленные в материалы дела поэтажные планы медицинского учреждения пояснил, что ремонт в данной части охватывает значительную часть стационара, поликлиники, всю лабораторию, в связи с чем ремонт необходимо будет делать поэтапно, так как медицинское учреждение должно продолжать функционировать. 

Согласно сведениям, предоставленным суду Министерством здравоохранения 

<

адрес>, в 2024 году учреждению планируется довести бюджетные ассигнования на ремонт поликлиник, с учётом которых БУЗОО «МСЧ №» планирует устранить нарушения, указанные в п. 2.3, 2.21 уточнённого искового заявления. Также отмечено, что учреждение имеет возможность устранить нарушения в стационаре по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, в рамках текущего ремонта за счёт средств ОМС, доходов, полученных от приносящей доход деятельности. При этом потребность БУЗОО «МСЧ №» в выделении дополнительного финансирования будет учтена при дальнейшем формировании бюджета.

С учётом изложенного суд считает необходимым установить срок исполнения решения суда в части п. 2.3, 2.19, 2.21 искового заявления до ДД.ММ.ГГГГ, полагая данный срок достаточным для устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства с учётом приведённых стороной ответчика доводов.

Оснований для предоставления большего срока для устранения нарушений суд на момент вынесения данного решения не усматривает с учётом того, что возражения ответчика о необходимости предоставления срока именно до конца 2025 года и невозможности выполнить необходимые работы раньше ссылками на конкретные доказательства, из которых следовала бы очевидная необходимость предоставления иного срока, не подкреплены.

Поскольку истец освобождён от уплаты государственной пошлины, согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Суд полагает необходимым на основании ч. 1 ст. 103, ст. 333.19 ГПК РФ, п. 2 ст. 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации взыскать с ответчика БУЗОО 

<

адрес> «МСЧ №» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 Роспотребнадзора по 

<

адрес> удовлетворить частично.

Обязать Бюджетное учреждение здравоохранения 

<

адрес> «Медико-санитарная часть №» устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:

-обеспечить кратность воздухообмена вытяжной системы в процедурной флюорокабинета, расположенной в поликлинике БУЗОО «МСЧ №» по адресу: 

<

адрес>, обеспечить кратность воздухообмена вытяжной системы в мужской раздевалке флюорокабинета, расположенной в поликлинике БУЗОО «МСЧ №» по адресу: 

<

адрес>, кратность воздухообмена приточной системы в ассистентской аптеки, расположенной в стационаре БУЗОО «МСЧ №» по адресу: 

<

адрес>, согласно требований п. 4.5.7, раздел IV, приложение № СП ДД.ММ.ГГГГ-20, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

-оборудовать электрические розетки помещений «заразной зоны» клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> пылевлагозащитными крышками, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, согласно требований пункта 181, раздела IV СанПиН 3.3686-21. 

-провести ремонтные работы по устранению дефектов внутренней отделки в клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес>: шлюз приема материала (стык стен и потолка), коридор лаборатории стационара (потолок), санузел (потолок, подоконник, откосы, рамы окна), кабинет биохимии (приема и центрифугирования крови) (потолок, косяки дверей), кабинет исследований крови стены, пороги), кабинет экспресс-исследований биохимической лаборатории (стены, дверь), кабинет регистрации анализов (потолок, пороги), кабинеты ИФА-исследований (косяки дверей, двери), кабинет исследований мочи и ликвора (дверь, места ввода коммуникаций, стена вокруг раковины), кабинет гематологических исследований стационара (стены и пороги, линолеум), пороги в кабинетах заразной зоны, кабинет экспресс диагностики (пол, места ввода коммуникаций на стене), моечная КДО (потолок), комната приема материала (пороги, косяки дверей, плинтуса), кабинет разработки кала и мокроты (стены и пороги), моечная КДЛ поликлиники 1 (стены, потолок и пороги), экспресс-лаборатория кабинет исследований крови и мочи (потолок), окна, откосы и рамы помещений – 9 ед. (ИФА – 3 ед., моечная КДО – 2 ед, биохимия – 3 ед., кабинет забора крови поликлиники 1 – 1ед.), в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 177, раздел IV СанПиН 3.3686-21 раздела IV пункта 4.3.3 СП ДД.ММ.ГГГГ-20. 

-оборудовать раковины клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> смесителями с бесконтактным ФИО1 (11 ед.) (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), согласно требований пункта 4.4.6. раздела IV СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

-обеспечить защиту системы водоснабжения техническими средствами для предотвращения обратного тока воды на территории «заразной» зоны клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями пункта 168, раздел IV СанПиН 3.3686-21. 

-обеспечить клинико-диагностической лабораторию БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес>, лабораторной мебелью с гигиеническим покрытием: (столы – 14 ед., тумбы–4ед., шкаф – 1 ед., стул – 4 ед.) (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требования пункта 183, раздел IV СанПиН 3.3686-21.

- администрации БУЗОО «МСЧ №» организовать выполнение программы производственного контроля в клинико-диагностической лаборатории расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес>: оценки химических веществ в воздухе рабочей зоны на содержание вредных веществ не реже 1 раза в год, представить результаты замеров (в срок до ДД.ММ.ГГГГ) на основании IV раздела пункта 211 СанПиН 3.3686-21, раздела IV пункта ДД.ММ.ГГГГ СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

- обеспечить в клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> на окнах первого этажа (кабинет исследования крови и мочи – 1 окно) металлические решетки (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями пункта 175, раздела IV СанПиН 3.3686-21. 

- оборудовать окна помещений клинико-диагностической лаборатории БУЗОО «МСЧ №», расположенной по адресу: 644039, 

<

адрес> жалюзи из материала, устойчивого к обработке: 10 ед. (кабинет ИФА – 3 ед., биохимии – 2 ед., поликлиника – 3 ед., неотложная помощь – 1 ед., кабинет забора капиллярной крови поликлиники – 1 ед.) (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями пункта 170, главы IV СанПиН 3.3686-21. 

- обеспечить контроль своевременной передачи экстренных извещений на каждый случай инфекционного заболевания (подозрение на заболевание) (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), на основании п.24 раздел II СаНпиН 3.3686-21.

По адресу: 

<

адрес>, поликлиника №.

-оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работ с источником излучения - аппаратом рентгеновским стоматологическим "Intra OS 70", заводской №АА0477 требованиям санитарных правил в процедурной рентгеновского кабинета № (в срок до ДД.ММ.ГГГГ) на основании п. 3.31. СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-03, п. 3.4.2. СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-10, ч.3 ст. 27 ФИО1 закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

-обеспечить своевременную передачу экстренных извещений с указанием измененного (уточненного) диагноза, на случаи острой кишечной инфекции (в срок до ДД.ММ.ГГГГ) на основании раздела II п. 26, п. 24, п. 27 СанПиН 3.3686-21. 

- обеспечить своевременную передачу экстренных извещений при выявлении возбудителей паразитарных болезней с диагнозом описторхоз (в срок до ДД.ММ.ГГГГ) на основании раздела II п. 26, п. 24, п. 27 СанПиН 3.3686-21. 

- обеспечить иммунизацию против кори сотрудников ООО «Адара, «Русский десерт» на терапевтическом участке № (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), на основании п.п. 4191, 4192, 4193, 4194 СанПиН 3.3686-21. 

- проводить ежегодную перепись состоящего на учете населения на терапевтическом участке № (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями п. 4186 СанПиН 3.3686-21. 

- обеспечить удовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений, в результате несвоевременного проведения ремонта, а именно: в варочном цехе стены и потолок, двери цехов, на складе хранения овощей в подвальном помещении на полу, стенах, потолке, в отделении травматологии устранить дефекты стен, для проведения влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), на основании п. 2.16 СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20. 

- в раздаточных отделениях использовать посуду без трещин и сколов (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями п. 2.7 СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20. 

- на складе обеспечить температурно-влажностный режим, обеспечить рабочее состояние психрометров, вести журналы контроля температуры и влажности (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), на основании п. 3.8, п. 3.13 СанПиН 2.3/ДД.ММ.ГГГГ-20. 

По адресу: 

<

адрес> (стационар):

- устранить: в коридоре в отделении анестезиологии, реанимации 5-й этаж дефекты стены (нарушение целостности лакокрасочного покрытия); в коридоре 5-го этажа дефекты стены (нарушение целостности лакокрасочного покрытия); в палате № хирургического отделения дефекты следы протекания на стене; в операционном блоке дефекты стен (частичного отсутствует плитка), потолка; в комнате младшего персонала операционного блока дефекты целостности потолка; в операционной № дефекты стен (местами отсутствует плитка); в отделении оториноларингологии в палатах №, №, №, №, №, №, № дефекты стен, пола, дверей, в коридоре 4-го этажа дефекты стен (нарушение целостности покрытия); дефекты стен в перевязочном кабинете хирургического гнойного отделения; в палате № хирургического гнойного отделения дефекты покрытия двери; в палате № обнаружены дефекты линолеумного покрытия пола; в палате № хирургического гнойного отделения следы протекания на стене; в женском туалете отделения неврологии (2 блок) дефекты лакокрасочного покрытия окна; в палате № дефекты линолеумного покрытия, в палате № дефекты стен в ортопедическом отделении; в терапевтическом отделении на 2-м этаже дефекты лакокрасочного покрытия стен; дефекты линолеумного покрытия в терапевтическом отделении на 2-м этаже; дефекты линолеумного покрытия в палате № терапевтического отделения; следы протекания на стене в палате № терапевтического отделения; дефекты стен в мужском туалете в терапевтическом отделении; следы протекания стены в палате № в травматологическом отделении; в травматологическом отделении на 1-м этаже дефекты лакокрасочного покрытия стен в палатах №, 10, дефекты потолка, стен в палате №; дефекты стен в мужском и женском туалетах (местами отсутствует плитка) в травматологическом отделении, и обеспечить устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями п. 2.7, п. 9.21 СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

- оборудовать процедурный кабинет хирургического гнойного отделения, процедурный кабинет терапевтического отделения умывальником с установкой смесителей с бесконтактным ФИО1 (в срок до ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с требованиями п. 4.4.6 СП ДД.ММ.ГГГГ-20. 

- по адресу: 

<

адрес> (поликлиника) устранить: на 2-м этаже дефекты линолеумного покрытия пола; в коридоре 4-го этажа дефекты лакокрасочного покрытия стен; в каб. № врача-хирурга дефекты стен (местами отсутствует плитка); в каб. № офтальмолога дефекты лакокрасочного покрытия стен, подоконников; в инфекционном кабинете № дефекты стен, потолка (нарушение целостности покрытия), в коридоре поликлиники 1-й этаж дефекты линолеумного покрытия пола, лакокрасочного покрытия стен (дневной стационар); в палате № дефекты стен, потолка, пола (дневной стационар); в комнате сестринского персонала дефекты лакокрасочного покрытия стен, линолеумного покрытия (дневной стационар); в процедурном кабинете дефекты пола (нарушение целостности) – дневной стационар; в палате № дефекты стена, дефекты лакокрасочного покрытия двери, дефекты стен, потолка при входе в палату – дневной стационар; в туалете для пациентов дефекты на полу, дефекты лакокрасочного покрытия стен и потолка (дневной стационар); в служебной комнате дневного стационара дефекты стен; в коридоре (холле) «Центра здоровья» на 1-м этаже дефекты лакокрасочного покрытия стен; на 1-м этаже «Центра здоровья» кабинет № дефекты покрытия стен (нарушения целостности покрытия); на 1-м этаже кабинет № «Центра здоровья» дефекты лакокрасочного покрытия стен; на 1-м этаже в кабинете стоматолога-гигиениста обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия стен; на 1-м этаже «Центра здоровья» кабинет № дефекты лакокрасочного покрытия стен и обеспечить устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (в срок до ДД.ММ.ГГГГ) на основании п. 2.7, п. 9.21 СП ДД.ММ.ГГГГ-20. 

Взыскать с БУЗОО 

<

адрес> «МСЧ №» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд путём подачи апелляционной жалобы в Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

Судья: Д.А. Куянова 

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ