П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Чапаевск Самарской области 15 сентября 2017 года 

Резолютивная часть объявлена в судебном заседании 13 сентября 2017 года.

Мотивированное постановление составлено 15 сентября 2017 года.

Судья Чапаевского городского суда Самарской области Одайкина И.А. 

с участием представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, - ФКП «Чапаевский механический завод» ФИО1, действующей на основании доверенности 

<

Номер обезличен> 

<

Дата обезличена>,

представителей Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому ми атомному надзору ФИО2, доверенность 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, ФИО3, доверенность 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Чапаевского городского суда дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, в отношении ФКП «Чапаевский механический завод», ИНН/КПП 

<

***>/635001001 ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

Адрес обезличен>, -

У С Т А Н О В И Л :

<

Дата обезличена> государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, взрывными работами и безопасности недропользования Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3 по результатам внеплановой выездной проверки исполнения обязательных требований промышленной безопасности составлен протокол об административном правонарушении 

<

Номер обезличен>-Р/748-292-Ю от 

<

Дата обезличена>, предусмотренном ч.1 ст.9.1 КоАП РФ в отношении ФКП «Чапаевский механический завод», расположенного по адресу: 

<

Адрес обезличен>.

Согласно протоколу об административном правонарушении 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> в ходе проверки исполнения ФКП «Чапаевский механический завод» обязательных требований промышленной безопасности выявлены нарушения обязательных норм и правил, на объекте: «Площадка испытаний», А53-03482-0006, III класса опасности; «Площадка капсульного производства», А53-03482-0001, III класса опасности; «Площадка производства ВМ», А53-03482-0002, III класса опасности, а именно: нарушены требования ст. 9 ч. 1, ст. 13 ч. 1, Федерального закона от 

<

Дата обезличена> № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в результате чего:

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>,14,15, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 60 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 51 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 55 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 55 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья иди продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 51 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 82 года, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 77 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 81 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 102 года, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>-А, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 60 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов,- хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 79 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>-Д, инв. 

<

Номер обезличен>. со сроком эксплуатации 60 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 76 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 100 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 102 года, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. №

1100036611007, со сроком эксплуатации77лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции перемещения людей и грузов; 

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 102 года, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. №

11011007, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок) инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 55 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. №

11001095, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов.

На основании определения от 

<

Дата обезличена> государственного инспектора межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, взрывными работами и безопасности недропользования Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО3 протокол об административном правонарушении от 

<

Дата обезличена> в отношении ФКП «ФМЗ» передан для рассмотрения в Чапаевский городской суд.

В судебном заседании представитель юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, ФКП «Чапаевский механический завод пояснила, что ФКП «ЧМЗ» является казенным предприятием и финансируется по смете за счет средств федерального бюджета. Имущество предприятия является государственной собственностью и передано ФКП на праве оперативного управления. Выделение денежных средств на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий запланировано на 4 квартал 2017 года. В настоящее время ведется подготовка документов на проведение госзакупки. Наличие события и признаков административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ не оспаривает. При назначении наказания просит учесть, что предприятие является соисполнителем гособоронзаказа. Приостановление деятельности предприятия повлечет за собой невозможность исполнения им своих функций в общей цепочке, в которой задействованы более 10 предприятий оборонного комплекса по стране. Также просит учесть, что предприятие обеспечивает работой более 800 человек, которые в случае приостановления деятельности будут вынуждены искать новое место работы. 

Представитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в судебном заседании пояснил, что нарушение юридическим лицом требований промышленной безопасности создает угрозу жизни и здоровью людей, просит назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности ФКП «Чпаевский механический завод».

Выслушав объяснения представителя ФКП «Чапаевский механический завод», Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» предусмотрено, что организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, в том числе обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа.

Судом установлено, что в ходе внеплановой выездной проверки исполнения ФКП «Чапаевский механический завод» обязательных требований промышленной безопасности выявлены нарушения обязательных норм и правил, на объекте: «Площадка испытаний», А53-03482-0006, III класса опасности; «Площадка капсульного производства», А53-03482-0001, III класса опасности; «Площадка производства ВМ», А53-03482-0002, III класса опасности, нарушены требования ст. 9 ч. 1, ст. 13 ч. 1, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а именно:

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 60 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 51 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 55 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 55 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья иди продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 51 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 82 года, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 77 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 81 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 102 года, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>-А, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 60 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов,- хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 79 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>-Д, инв. 

<

Номер обезличен>. со сроком эксплуатации 60 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 76 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 100 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 102 года, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. №

1100036611007, со сроком эксплуатации77лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции перемещения людей и грузов; 

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 102 года, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. №

11011007, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок) инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен> (погребок), инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. 

<

Номер обезличен>, со сроком эксплуатации 55 лет, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов;

-Не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности здания 

<

Номер обезличен>, инв. №

11001095, со сроком эксплуатации 101 год, применяемого на опасном производственном объекте и предназначенное для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов.

Указанные обстоятельства представителем юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, не оспариваются и подтверждаются Актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица Федерального казенного предприятия «Чапаевский механический завод» 

<

Номер обезличен>-К от 

<

Дата обезличена> (л.д.25-39), протоколом об административном правонарушении 

<

Номер обезличен>-Р/748-292-Ю от 

<

Дата обезличена> года(л.д.3-7), предписанием 

<

Номер обезличен>-К/3 от 

<

Дата обезличена> года(л.д.40-49).

В соответствии с ч.1 ст.9.1 КоАП РФ нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При определении вида административного наказания суд учитывает, на основании ст.3.12 КоАП РФ административное наказание в виде административного приостановления деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды.

Таких доказательств в ходе судебного разбирательства суду представлено не было и в материалах дела об административном правонарушении не содержится. 

Не исполнение предусмотренной законом обязанности по обеспечению проведения экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, само по себе не свидетельствует, что указанные действия создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, наступление радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды. 

С учетом обстоятельств дела, характера совершенного правонарушения, принимаемых юридическим лицом, привлекаемым к административной ответственности, мер к устранению нарушений требований промышленной безопасности, суд полагает обоснованным назначить административное наказание в виде административного штрафа. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 9.1, ст.ст. 29.9 – 29.10 КоАП РФ, - 

П О С Т А Н О В И Л :

Признать юридическое лицо- ФКП «Чапаевский механический завод», ИНН/КПП 

<

***>/635001001 ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

Адрес обезличен>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 ( двухсот тысяч) рублей.

Получатель штрафа: УФК по 

<

Адрес обезличен> (Средне-Поволжское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору),

расчетный счет № 

<

***> в Отделении Самара Волго-Вятского ГУ Центрального банка Российской Федерации, БИК 043601001, ИНН/КПП получателя 6316007846/ 631201001, ОКТМО 36701000001, код бюджетной классификации (КБК) 498 1 16 45000 01 6000 140.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Самарский областной суд через 

Чапаевский городской суд.

Судья Чапаевского городского суда Одайкина И.А.