Дело № 2-675/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 июня 2017 года Ленинградский районный суд

Краснодарского края в составе:

судьи Горлова В.С.

с участием секретаря Орловой Н.И.

прокурора Мороз В.В.

заведующей МБДОУ детского сада № 4 Горбенко Т.Ю.

представителя управления образования 

МО Ленинградский район Шарафутдиновой О.В.

представителя администрации МО 

Ленинградский район Лыгиной Ю.А.

рассмотрев исковое заявление прокурора Ленинградского района в интересах неопределенного круга лиц к МБДОУ детский сад № 4 ст. Ленинградской МО Ленинградский район, администрации муниципального образования Ленинградский район об обязании выполнить требования пожарной безопасности 

УСТАНОВИЛ:

В обоснование исковых требований прокурор Ленинградского района указывает, что в ходе проверки у ответчиков выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, в связи с чем просит суд обязать ответчиков устранить допущенные нарушения.

При рассмотрении дела прокурор заявленные требования поддержал.

Ответчики в судебном заседании не возражали в удовлетворении исковых требований прокурора, просили предоставить отсрочку исполнения решения сроком до 01.12.2017 года. 

Представитель третьего лица в судебном заседании просила принять решение на усмотрение суда. 

Исследовав материалы дела и выслушав участников процесса, суд находит заявление прокурора подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в ходе прокурорской проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности установлено, что в МБДОУ детском саду № 4, расположенного по адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская ул. Западная 13 и х. Ромашки, ул. Хлеборобов 37, в нарушение п.61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, п.13.15.3, п.13.15.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 535325, имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией выполнена с нарушением норм (шлейфы кабеля выполнены из горючего материала). Полы на путях эвакуации (на втором этаже в коридоре между группами паркет) выполнены из горючего материала, чем нарушен п.33 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, ст.ст. 52,134, т.28 Закона № 123-ФЗ, п.4.3.2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Так же в детском саду № 4 по адресу: х. Ромашки, ул. Хлеборобов, 37 в нарушение п.33 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ№ 390 от 25.04.2012, ст.ст. 52,134, т.28 Закона № 123-ФЗ, п.4.3.2. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Согласно п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

<

данные изъяты>

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.