П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2017 года г. Дербент

Судья Дербентского районного суда Республики Дагестан Алекперов А.С. 

рассмотрев материал об административном правонарушении ч.5 ст.20.4 КоАП РФ в отношении помещения кухни МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

<

адрес>, 

У С Т А Н О В И Л :

Из протокола об административном правонарушении за № 51 от 15.05.2017 г., составленным государственным инспектором Дербентского района по пожарному надзору внутренней службы ФИО1 М-Ю.Ш. следует, что в помещении кухни МКДОУ «Детский сад Чебурашка» нарушены нормы и правила противопожарного режима в РФ №390 от 25.05.2012 г., а именно :

- допускается эксплуатация электоропроводов с видимым нарушением изоляции, нормы пожарной безопасности в (ППР в РФ 42-а) и правила пожарной безопасности (ППБ 01-03), 

- в помещении кухни не осуществлена проверка качества огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки(пропитки). Поверка качества огнезащитной обработки при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год (п. 211 ППР РФ №390);

- в помещении кухни отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (НПБ 110-03 п.14 т.1 п.9).

Таким образом, допущено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ, эти обстоятельства подтверждены в судебном заседании.

Представитель Федеральной противопожарной службы МЧС РФ по Дербентскому району ФИО1 поддержал содержание протокола и просил приостановить деятельность кухни МКДОУ «Детский сад Чебурашка» 

<

адрес>. Свои доводы мотивирует тем, что руководители только в таком случае могут задуматься и устранить недостатки в пожарной безопасности, пусть обращаются к своим руководителям, требуют выделение средств на устранение указанных нарушений.

Заведующая МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

<

адрес>, ФИО2 показала, что указанные нарушения правил пожарной безопасности имеют место, они делают все от них зависящее, устраняют указанные нарушения, но из-за отсутствия достаточного финансирования все устранить не могут. 

Выслушав мнение представителя Федеральной службы МЧС РФ по Дербентскому району ФИО1, заведующей МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

<

адрес>, ФИО3 исследовав материалы дела, суд считает, что деятельность помещения кухни МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

<

адрес> подлежит приостановлению, в связи с тем, что в здании нарушены нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03 п.14 т.1 п.9), а так же правила пожарной безопасности в РФ (п.21 ППР №390), что создает угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения пожара.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 и 29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Приостановить деятельность помещения кухни МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» 

<

адрес>, сроком на 07 дней, начиная с 19 по 26 мая 2017 года.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД в течение 10-ти суток со дня его вынесения.

Судья Дербентского района

Постановление набрано на компьютере в совещательной комнате