Дело № 2-1-6990/2025

УИД 40RS0001-01-2025-002946-52

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

27 июня 2025 года город Калуга

Калужский районный суд Калужской области в составе:

председательствующего судьи Рогозиной Е.В.,

при секретаре Власовой К.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Государственной жилищной инспекции 

<

адрес> к ГП «Калугаоблводоканал» о понуждении к исполнению требования предписания,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ Государственная жилищная инспекция 

<

адрес> (далее по тексту – ГЖИ КО) обратилась в суд с вышеназванным иском, просила обязать ГП «Калугаоблводоканал» в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему гражданскому делу исполнить требования, содержащиеся в предписании № от ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, Ферзиковского райна, 

<

адрес>, а именно:

- произвести работы по восстановлению давления холодного водоснабжения в водоразборных колонках: возле домов №, 19, 25 по 

<

адрес>, возле 

<

адрес>, возле домов №, 15 по 

<

адрес>.

В обоснование требований указано, что в связи с поступившим обращением ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2, проживающей по адресу: 

<

адрес>, д. Старо-Селиваново (вх. № В-4214-24, В-2786/1-24, В-2786/3-24, В-2786/4-24) по вопросу ненадлежащего оказания услуг водоснабжения по адресу: 

<

адрес>, д. Старо-Селиваново, ответчику выдано предписание об устранении выявленных недостатков, до настоящего времени предписание не исполнено.

В судебном заседании представитель истца ФИО3 требования уточнила, просила обязать ГП «Калугаоблводоканал» в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему гражданскому делу исполнить требования, содержащиеся в предписании № от ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, Ферзиковского райна, 

<

адрес>, а именно произвести работы по восстановлению давления холодного водоснабжения в водоразборных колонках: возле 

<

адрес>. В остальной части требования не поддержала.

Заочным решением Калужского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ постановлено:

исковые требования Государственной жилищной инспекции 

<

адрес> к ГП «Калугаоблводоканал» о понуждении к исполнению требования предписания – удовлетворить частично.

Обязать ГП «Калугаоблводоканал» в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему гражданскому делу исполнить требования, содержащиеся в предписании № от ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, Ферзиковского райна, 

<

адрес>, а именно произвести работы по восстановлению давления холодного водоснабжения в водоразборных колонках: возле 

<

адрес>.

Определением Калужского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное заочное решение отменено, производство по делу возобновлено.

Представитель истца в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще.

Представитель ответчика ГП «Калугаоблводоканал» ФИО4 исковые требования не признал, указал, что требования предписания исполнены в полном объеме.

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, материалы дела об административном правонарушении №, суд приходит к следующему. 

В судебном заседании установлено, что на основании поступившего обращения ФИО2, проживающей по адресу: 

<

адрес>, д. Старо-Селиваново (вх. № В-4214-24, В-2786/1-24, В-2786/3-24, В-2786/4-24) по вопросу ненадлежащего оказания услуг водоснабжения по адресу: 

<

адрес>, д. Старо-Селиваново, ответчику выдано предписание об устранении выявленных недостатков.

ДД.ММ.ГГГГ инспекцией на основании данных обращений проведено выездное обследование, а также проведена документарная проверка по адресу: 

<

адрес>, д. Старо-Селиваново. 

Давление холодного водоснабжения в водоразборной колонке расположенной возле 

<

адрес> составляет 0МПа, колонка в нерабочем состоянии, что является нарушением Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов п. 3 Приложения 1. 

<

адрес> Старо-Селиваново д. 

Замеры проводились манометром МТ-100, заводской номер №, поверка до августа 2024года.

Данные нарушения зафиксированы в актах выездного обследования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а также в акте документарной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ.

С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений ГП «Калугаоблводоканал» выдано предписание № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком устранения нарушений до ДД.ММ.ГГГГ.

Данное предписание было направлено в адрес ГП «Калугаоблводоканал» по электронной почте.

Согласно части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации при осуществлении государственного жилищного надзора Инспекцией может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в том числе, в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).

Таким образом, оспариваемое предписание выдано инспекцией в пределах предоставленных ей законодательством полномочий.

Согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" п. 3 Приложения 1: Ресурсоснабжающая организация обязана:

а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего договора;

б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения в случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг;

в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (далее - приборы учета), в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.), использовать полученные до 25-го числа расчетного периода показания приборов учета при расчете размера платы за коммунальную услугу за тот расчетный период, за который были сняты показания, и проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных потребителем сведений об их показаниях в порядке, предусмотренном пунктами 82 - ?5(3) Правил предоставления коммунальных услуг. После присоединения прибора учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) сбор, обработка и передача показаний приборов учета электрической энергии осуществляются в автоматическом режиме с использованием такой системы;

г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг, сообщения потребителя о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя;

д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату коммунальных услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего договора;

е) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ, при проведении мониторинга исполнения указанного выше предписания установлено, что предписание № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнено.

Данный факт удостоверяется актом мониторинга исполнения предписания № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

За невыполнение требований указанного предписания инспекцией в отношении ГП «Калугаоблводоканал» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 24 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ).

Постановлением мирового судьи судебного участка № Калужского судебного района 

<

адрес> по делу № 5-479/2024 от ДД.ММ.ГГГГ ГП «Калугаоблводоканал» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, и обществу назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Данное постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Выданное предписание направлено на защиту имущественных интересов собственников жилых помещений дома и обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

Вместе с тем, судом установлено, что на момент рассмотрения спора требования предписания исполнены.

Так, представленными ответчиком актами от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено, что давление холодной воды в водоразборной колонке в районе 

<

адрес> составляет соответственно 1,8 атм и 1,9 атм. соответственно.

В указанной связи, с учетом установленных по делу обстоятельств, свидетельствующих об исполнении предписания, а также исходя из того, что требования в части возложения обязанности произвести работы по восстановлению давления холодного водоснабжения в водоразборных колонках: возле домов №, 19, 25 по 

<

адрес>, возле 

<

адрес>, возле 

<

адрес> не были поддержаны истцом, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Государственной жилищной инспекции 

<

адрес> к ГП «Калугаоблводоканал» о понуждении к исполнению требования предписания – отказать.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Калужский областной суд через Калужский районный суд 

<

адрес> в течение месяца.

Председательствующий Е.В.Рогозина

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ