ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

Судья Хивского районного суда Республики Дагестан Якубов Я.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица МКОУ «Зильдикская ООШ» 

<

адрес> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Начальник ОНД № по Хивскому, Агульскому, Курахскому и С.

<

адрес>м ФИО2 обратился в суд с административным материалом в отношении юридического лица МКОУ «Зильдикская ООШ» 

<

адрес> для привлечения к административной ответственности по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, указывая, что в МКОУ «Зильдикская ООШ» 

<

адрес> нарушены требования законодательства пожарной безопасности, а именно:

- Автоматическая пожарная сигнализация в здании учреждения находится в неисправном состоянии (Правила противопожарного режима в РФ п.61);

- Не реже 1 раза в квартал не организовано проведение проверки работоспособности системы и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации) с оформлением соответствующего акта проверки (Правила противопожарного режима в РФ п.6);

- На путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освещения от независимого источника питания (ФЗ от 22.07.2008г. № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «п.3 ст.4 № ВСН 59-88 п.2.3);

- Здание не оборудовано системой (установкой) оповещения людей о пожаре (НПБ 104-03 п.3 табл. № разд.11);

- Электрораспредкоробки не закрыты изоляционными крышками (коридор) (Правила противопожарного режима в РФ п.42);

- Лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в РФ п.3);

- Электрические светильники не оборудованы плафонами закрытого типа (рассеивателями) в помещениях здания (Правила противопожарного режима в РФ п.42).

Главный государственный инспектор ОНД № по Хивскому, Агульскому, Курахскому и С.

<

адрес>м ФИО3 в судебном заседании поддержал административный материал, и просил привлечь МКОУ «Зильдикского ООШ» 

<

адрес> к административной ответственности.

В судебном заседании директор МКОУ «Зильдикская ООШ» 

<

адрес> ФИО4 показал, что указанные в протоколе об административном правонарушении № от 25.06.2018г. недостатки в МКОУ «Межгюльская ООШ» 

<

адрес> действительно имеются, часть из которых ими уже устранены, и они ведут дальнейшую работу по устранению оставшихся недостатков.

Изучив материалы административного дела, выслушав главного государственного инспектора ОНД № по Хивскому. Агульскому, Курахскому и С.

<

адрес>м ФИО3, директора МКОУ «Зильдикская ООШ» 

<

адрес> ФИО4, суд приходит к выводу о наличии в действиях юридического лица - МКОУ «Зильдикская ООШ» 

<

адрес> состава административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Из имеющихся в деле письменных материалов и протокола об административном правонарушении видно, что МКОУ «Зильдикская ООШ» 

<

адрес>, своими действиями совершило административное правонарушение, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, что является основанием для приостановления деятельности.

В соответствии ч.1 ст. 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей. Административное приостановление деятельности назначается судьей, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания и в связи с чем, суд приходит к выводу о приостановлении деятельности МКОУ «Зильдикская ООШ» 

<

адрес>. 

При рассмотрении административного дела обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность по делу не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9 – 29.11 КоАП РФ, судья, 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - МКОУ «Зильдикская ООШ» 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Назначить наказание в виде административного приостановления деятельности МКОУ «Зильдикская ООШ» 

<

адрес> расположенного в 

<

адрес> сроком на 30 суток.

Срок приостановления исчислять с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение десяти суток с момента получения копии постановления.

Председательствующий Якубов Я.А.