ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дело № 2-1867/2023

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Прохладный 

20 декабря 2023 года

Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе

судьи Бликанова А.В.,

при секретаре Шариповой З.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> КБР в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Восход» о признании бездействия незаконным и понуждении к совершению определенных действий, 

УСТАНОВИЛ:

прокурор 

<

адрес> КБР в интересах неопределенного круга лиц обратился в Прохладненский районный суд КБР с исковым заявлением, в котором просит признать незаконным бездействие ООО «Восход» в непринятии необходимых мер по исполнению требований законодательства о пожарной безопасности в здании местной администрации с.

<

адрес> муниципального района КБР, а также обязать ООО «Восход» в течение 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании местной администрации с.

<

адрес> муниципального района КБР, а именно: заблокировать здание автоматической пожарной сигнализацией (пункт 4 НПБ 110-03), оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пункт 3.2 НПБ 104-03), напольные покрытия на путях эвакуации здания выполнить из негорючих материалов, привести в соответствие документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации (пункт 6.25 СНиП 21-01-97*, ст. 134, таблица 28 Федерального закона № 125-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»), для отделки стен коридора использовать материалы, соответствующие требованиям пожарной безопасности, привести в соответствие документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов (часть 7 статьи 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Постановления правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»), организовать и провести ежеквартальные проверки имеющихся огнетушителей с записью результатов проверок в специальном журнале (пункты 4.3.5, 4.3.6 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).

Изучив доводы искового заявления, исследовав материалы дела, Прохладненский районный суд ФИО2 Республики приходит к следующему.

В соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно части 3 статьи 173 и части 4 статьи 198 указанного Кодекса при признании ответчиками иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. В случае признания иска ответчиками в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Поскольку ответчик ООО «Восход» признал предъявленные к нему требования, исковое заявление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194 – 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Прохладненский районный суд ФИО2 Республики

РЕШИЛ:

иск прокурора 

<

адрес> КБР в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Восход» о признании бездействия незаконным и понуждении к совершению определенных действий удовлетворить. 

Признать незаконным бездействие ООО «Восход» в непринятии необходимых мер по исполнению требований законодательства о пожарной безопасности в здании местной администрации с.

<

адрес> муниципального района КБР.

Обязать ООО «Восход» в течение 6 месяцев с момента вступления в силу решения суда устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании местной администрации с.

<

адрес> Прохладненского муниципального района КБР, а именно: заблокировать здание автоматической пожарной сигнализацией (пункт 4 НПБ 110-03), оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (пункт 3.2 НПБ 104-03), напольные покрытия на путях эвакуации здания выполнить из негорючих материалов, привести в соответствие документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов путей эвакуации (пункт 6.25 СНиП 21-01-97*, ст. 134, таблица 28 Федерального закона № 125-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»), для отделки стен коридора использовать материалы, соответствующие требованиям пожарной безопасности, привести в соответствие документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов (часть 7 статьи 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Постановления правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»), организовать и провести ежеквартальные проверки имеющихся огнетушителей с записью результатов проверок в специальном журнале (пункты 4.3.5, 4.3.6 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд ФИО2 Республики через Прохладненский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Прохладненского районного суда А.В. Бликанов

Копия верна: судья Прохладненского районного суда А.В. Бликанов