Дело № 5-15/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 февраля 2019 года с. Шипуново

Судья Шипуновского районного суда Алтайского края Зинкова Е.Г., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении 

юридического лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шипуновская средняя общеобразовательная школа №1» Шипуновского района Алтайского края (далее «Шипуновская СОШ №1», расположенного по пер. Совхозный, 37 в с. Шипуново Шипуновского района Алтайского края, ИНН №, 

- в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут при осуществлении внеплановой выездной проверки, было установлено, что юридическим лицом - «Шипуновская СОШ №1» нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, а именно - в спортивном зале Нечунаевской СОШ, филиале МБОУ «Шипуновская СОШ №1»:

- потолок и стены в спортивном зале негладкие, с множественными деформациями штукатурного и известкового покрытия, в виде отслоения известкового покрытия, что является нарушением п.4.28 СанПин 2.4.2.2821-10.

- пол в спортивном зале негладкий, имеет механические повреждения, щели, множественные отслоения лакокрасочного покрытия, что является нарушением п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10;

- остекление окон в спортивном зале не из цельного стеклополотна, стекла разбиты, то есть замена разбитых стекол не производится немедленно (снаружи окна забиты поликорбонатом, внутри полиэтиленом, от окон дует). Что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2821-10;

- в коридоре перед спортивным залом и раздевалками дощатое покрытие пола прогибается, не прилегает плотно к основанию, стыки пола и стены не герметичны, доски пола отошли от стен и плинтусов, что является нарушением п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10;

- в спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек спортивного зала не обеспечены оптимальные параметры микроклимата; в спортивном зале температура 7,0 ?С при норме 17 ?С - 20 ?С, в раздевалке для мальчиков и девочек фактически 16,0 ?С при норме 20-22 ?С, что является нарушением п.6.2 СанПин 2.4.2.2821-10.

Действия «Шипуновская СОШ №1» квалифицированы по ст.6.4 КоАП РФ. 

В судебное заседание, лица, участвующие в деле не явились, извещены надлежащим образом. 

В соответствии с п.п. 4.28., 4.29 СанПин 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

В соответствии с п. 6.10. СанПиН 2.4.2821-10 остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.

В соответствии с 6.2 СанПин 2.4.2.2821-10, температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °C ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °C; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °C, душевых - 24 - 25 °C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21 °C, душевых - 25 °C.

В силу ст. 6.4 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст.11 ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

В ходе проведенной проверки установлено, что «Шипуновская СОШ №1» нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, а именно: потолок и стены в спортивном зале негладкие, с множественными деформациями штукатурного и известкового покрытия, в виде отслоения известкового покрытия, что является нарушением п.4.28 СанПин 2.4.2.2821-10; пол в спортивном зале негладкий, имеет механические повреждения, щели, множественные отслоения лакокрасочного покрытия, что является нарушением п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10; остекление окон в спортивном зале не из цельного стеклополотна, стекла разбиты, то есть замена разбитых стекол не производится немедленно (снаружи окна забиты поликорбонатом, внутри полиэтиленом, от окон дует). Что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2821-10; в коридоре перед спортивным залом и раздевалками дощатое покрытие пола прогибается, не прилегает плотно к основанию, стыки пола и стены не герметичны, доски пола отошли от стен и плинтусов, что является нарушением п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10; в спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек спортивного зала не обеспечены оптимальные параметры микроклимата; в спортивном зале температура 7,0 ?С при норме 17 ?С - 20 ?С, в раздевалке для мальчиков и девочек фактически 16,0 ?С при норме 20-22 ?С, что является нарушением п.6.2 СанПин 2.4.2.2821-10.

Данные обстоятельства подтверждены протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, выпиской из ЕГРИП, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ измерений параметров микроклимата, заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом о временном запрете деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ. 

При таких обстоятельствах суд находит вину МБОУ «Шипуновская СОШ №1» доказанной и квалифицирует его действия по ст. 6.4 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий.

Учитывая характер совершенного правонарушения МБОУ «Шипуновская СОШ №1», признание вины в совершенном правонарушении, длительность не устранения указанных нарушений, повторное совершение однородного правонарушения, суд считает необходимым подвергнуть МБОУ «Шипуновская СОШ №1» административному наказанию в пределах санкции ст. 6.4 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности спортивного зала, поскольку существует угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, детей, обучающихся и работающих в школе.

На основании ч. 4 ст. 31.3 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо при направлении постановления по делу об административном правонарушении в орган, должностному лицу, уполномоченным приводить его в исполнение, делают на указанном постановлении отметку о дне его вступления в законную силу либо о том, что оно подлежит немедленному исполнению.

Руководствуясь ст. ст. 29.7-29.10, 32.12 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шипуновская средняя общеобразовательная школа №1» Шипуновского района Алтайского края виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности спортивного зала, раздевалок для мальчиков и девочек спортивного зала, коридора перед спортивным залом и раздевалками, находящихся в «Нечунаевской СОШ», филиале МБОУ «Шипуновская СОШ №1», расположенном по ул. Советская, 52 в с. Нечунаево Шипуновского района Алтайского края, сроком на 

<

данные изъяты>.

Срок административного наказания исчислять с момента фактического приостановления деятельности – 09 часов 00 минут 07 февраля 2019 года.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Шипуновский районный суд в течение 10 дней со дня вручения постановления.

Судья Е.Г. Зинкова