Дело № 2-520/2017

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

24 мая 2017 года п. Новосергиевка 

Новосергиевский районный суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Каменцовой Н.В.,

при секретаре Пузиной О.В., 

с участием истца и.о. заместителя прокурора Новосергиевского района Оренбургской области Волкова А.П.,

представителя ответчика ГБУЗ «Новосергиевская районная больница» ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Новосергиевского района Оренбургской области в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ГБУЗ «Новосергиевская районная больница» об обязании устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, противодействии терроризму,

У С Т А Н О В И Л:

прокурор Новосергиевского района в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ГБУЗ «Новосергиевская районная больница», указав, что прокуратурой Новосергиевского района в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму выявлены нарушения в деятельности ГБУЗ «Новосергиевская РБ». В 

<

данные изъяты> году ОНД и ПР по Новосергиевскому и Переволоцкому районам проведена проверка исполнения ГБУЗ «Новосергиевская РБ» требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения. По результатам проверки ДД.ММ.ГГГГ ОНД и ПР по Новосергиевскому и Переволоцкому районам в адрес главного врача ГБУЗ «Новосергиевская РБ» внесено предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также ГБУЗ «Новосергиевская РБ» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в размере 75 000 рублей.

В ходе проведения проверки прокуратурой района установлено, что надлежащие меры, направленные на исполнение предписания, ГБУЗ «Новосергиевская РБ» не приняты.

Так, в нарушение п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, пп.«б» п.23 Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272, филиалы ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в 

<

адрес> не оборудованы средствами оповещения людей о пожаре.

В нарушение п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в филиалах ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в 

<

адрес> не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.

В нарушение ст.59 п.6.2.12 Свода правил «СП 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в филиалах ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в 

<

адрес>, люки в чердачное помещение (люки, двери), в филиалах 

<

адрес>, помещения архива, а в филиале 

<

адрес>) помещение для хранения рентгеновских пленок не отделены от смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

В филиале 

<

адрес>) не демонтирована горючая отделка на путях эвакуации из здания. 

Обеспечение пожарной безопасности является неотъемлемой частью государственной национальной политики в области обеспечения безопасности, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер.

Выявленные нарушения законодательства свидетельствуют о незащищенности ГБУЗ «Новосергиевская РБ» и ее филиалов, что в условиях высокого уровня террористической активности представляет повышенную опасность для персонала учреждения и лиц, в нем пребывающих.

Непринятие мер по соблюдению требований пожарной безопасности может повлечь неизбежные тяжкие последствия, сопровождающиеся массовой гибелью людей и уничтожением имущества организации.

Просил обязать ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ оборудовать средствами оповещения людей о пожаре филиалы ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в 

<

адрес>.

Обязать ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения филиалов ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в 

<

адрес>.

Обязать ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ отделить от смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа люки в чердачное помещение (люки, двери) в филиалах ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в 

<

адрес>, помещения архива в филиалах 

<

адрес>, помещение для хранения рентгеновских пленок в филиале 

<

адрес>).

Обязать ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ демонтировать горючую отделку на путях эвакуации из здания в филиале 

<

адрес>).

В судебном заседании истец и.о. заместителя прокурора Новосергиевского района Волков А.П. поддержал исковые требования прокурора, просил их удовлетворить. Уточнил срок, не позднее которого должны быть устранены выявленные нарушения – ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель ответчика ГБУЗ «Новосергиевская РБ» ФИО1, действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме, о чем представила суду письменное заявление.

Исследовав материалы дела, выслушав стороны, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ признание иска ответчиком заносится в протокол судебного заседания и подписывается ответчиком. В случае, если признание иска выражено в адресованном суду заявлении в письменной форме, это заявление приобщается к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.

Представитель ответчика, обладающий полномочиями на признание иска на основании доверенности, иск признал, его заявление о признании иска подписано и приобщено к делу. Последствия признания иска, предусмотренные ч.3 ст.173 ГПК РФ, представителю ответчика разъяснены и понятны. 

Суд принимает признание иска представителем ответчика, так как признание иска не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц. В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом (пункт 4 статьи 198 ГПК РФ). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования прокурора Новосергиевского района Оренбургской области удовлетворить.

Обязать ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ оборудовать средствами оповещения людей о пожаре филиалы ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в 

<

адрес>.

Обязать ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения филиалов ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в 

<

адрес>.

Обязать ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ отделить от смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа люки в чердачное помещение (люки, двери) в филиалах ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в 

<

адрес>, помещения архива в филиалах 

<

адрес>, помещение для хранения рентгеновских пленок в филиале 

<

адрес>).

Обязать ГБУЗ «Новосергиевская РБ» в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ демонтировать горючую отделку на путях эвакуации из здания в филиале 

<

адрес>).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Оренбургский областной суд через Новосергиевский районный суд Оренбургской области в течение месяца со дня принятия мотивированного решения. 

Судья Н.В. Каменцова

Мотивированное решение составлено 29 мая 2017 года.

Судья Н.В. Каменцова