Дело № 2-97/2024

УИД 59RS0042-01-2023-001935-17 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Чернушка 30 января 2024 года

Чернушинский районный суд Пермского края в составе:

председательствующего судьи О.Ю.Янаевой,

при секретаре судебного заседания Баяндиной Н.Ю.,

с участием помощника прокурора Чернушинского района Устиновой Т.И.,

представителя ответчика МБУДО «Чернушинская детская школа искусств» директора ФИО1,

представителя ответчика управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Чернушинского городского округа ФИО2,

представителя третьего лица администрации Чернушинского городского округа ФИО3,

представителя третьего лица 18 ОНД и ПР УИНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Чернушинского района Пермского края в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Чернушинская детская школа искусств», управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации Чернушинского городского округа о возложении обязанности,

установил:

Прокурор Чернушинского района Пермского края в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению дошкольного образования «Чернушинская детская школа искусств», управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации Чернушинского городского округа о возложении обязанности.

В обоснование заявленных требований с учетом уточнений в порядке ст.39 ГПК РФ указано, что прокуратурой Чернушинского района проведена проверка исполнения МБУДО «Чернушинской ДШИ» законодательства в сфере пожарной безопасности, по результатам которой установлены существенные нарушения закона в указанной сфере. По результатам проведенной 05.07.2023 проверки с привлечением специалистов 18 ОНД и ПР ГУ МЧС России по Пермскому краю выявлены нарушения требований пожарной безопасности на объектах МБУ ДО «Чернушинская детская школа искусств» по адресам: 

<

...>, и ул. Красноармейская, 96. По результатам проверки 07.07.2023 прокурором района в адрес Учреждения внесено представление об устранении нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности. Указанное представление рассмотрено, Учреждением проводятся мероприятия по устранению нарушений. Учреждением в адрес учредителя направлена информация о выделении дополнительного финансирования для устранения нарушений, требующих финансовых затрат. Учитывая, что выявленные нарушения в полном объеме не устранены в месячный срок, исполнение акта прокурорского реагирования оставлено на контроле в прокуратуре района. Из поступившей в прокуратуру района информации от 14.12.2023 следует, что по настоящее время представление не исполнено в полном объеме. 

Объект, расположенный по адресу: 

<

...>:

- металлические косоуры лестничных маршей не защищены огнезащитным составом, соответствующие документы не представлены (ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.3 СП 2.13130.2020, п.13 Правил противопожарной режима в РФ) 

- на объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (технических средств, функционирующих в составе системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации, на объекте защиты не обеспечено проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замен в установленном порядке (монтаж указанных систем выполнен в 2011 году (ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, п.6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021, п.6.6.1, 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021)

Объект, расположенный по адресу: 

<

...>:

- не представлены документы, подтверждающие проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены (акт(протокол)) (ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.5 СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 13 Правил противопожарного режима в РФ).

В связи с изложенным истец просит: Обязать МБУ ДО «Чернушинская детская школа искусств» в срок до 01.09.2025 устранить нарушения пожарной безопасности на объектах учреждения путем проведения мероприятий, а именно:

на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>:

- обработать металлические косоуры лестничных маршей огнезащитным составом, представить отчетные документы по исполнению в 18 ОНД и ПР УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, в соответствии с ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.3 СП 2.13130.2020, п.13 Правил противопожарной режима в РФ;

- установить и смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию в соответствии с ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, п.6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021, п.6.6.1, 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021).

на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>:

- провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены с составлением акта (протокола), предоставить отчетные документы по исполнению в 18 ОНД и ПР УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, в соответствии с ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.5 СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 13 Правил противопожарного режима в РФ).

Возложить на Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Чернушинского городского округа Пермского края обязанность в срок до 01.03.2025 предоставить МБУ ДО «Чернушинская детская школа искусств» бюджетные ассигнования в объеме, достаточном для устранения нарушений.

В судебном заседании помощник прокурора на удовлетворении уточненных требований настаивала.

Представитель ответчика МБУ ДО «Чернушинская детская школа искусств» в судебном заседании с уточненными требованиями прокурора согласилась, в полном объеме, последствия признания иска понятны, согласна на вынесение решения по признанию иска.

Представитель ответчика Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Чернушинского городского округа в судебном заседании с уточненными требованиями прокурора согласилась, в полном объеме, последствия признания иска понятны, согласна на вынесение решения по признанию иска.

Представитель третьего лица 18 ОНД и ПР УИНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю в судебном заседании уточненные требования прокурора поддержал, пояснил, что выявленные нарушения не устранены.

Представитель третьего лица администрации Чернушинского городского округа в судебном заседании против удовлетворения уточненных требований прокурора не возражала.

Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, рассмотрев представленные материалы дела, считает, что признание иска ответчиками подлежит принятию в соответствии со ст. 39, ст. 173, ст. 198 ГПК РФ, поскольку признание иска не противоречит закону и не ущемляет законных прав и интересов сторон. Признание иска ответчиками сделано добровольно, последствия признания иска ответчикам разъяснены и понятны. С учетом изложенных выше обстоятельств, признание иска ответчиками подлежит принятию судом.

В связи с признанием иска ответчиками уточненные исковые требования прокурора Чернушинского района подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковое заявление прокурора Чернушинского района удовлетворить.

Обязать МБУ ДО «Чернушинская детская школа искусств» в срок до 01.09.2025 устранить нарушения пожарной безопасности на объектах учреждения путем проведения мероприятий, а именно:

на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>:

- обработать металлические косоуры лестничных маршей огнезащитным составом, представить отчетные документы по исполнению в 18 ОНД и ПР УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, в соответствии с ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.3 СП 2.13130.2020, п.13 Правил противопожарной режима в РФ;

- установить и смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию в соответствии с ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, п.6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021, п.6.6.1, 6.6.3 ГОСТ Р 59638-2021).

на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>:

- провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены с составлением акта (протокола), предоставить отчетные документы по исполнению в 18 ОНД и ПР УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, в соответствии с ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.4.5 СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 13 Правил противопожарного режима в РФ).

Возложить на Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Чернушинского городского округа Пермского края обязанность в срок до 01.03.2025 предоставить МБУ ДО «Чернушинская детская школа искусств» бюджетные ассигнования в объеме, достаточном для устранения нарушений.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Чернушинский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья О.Ю.Янаева