РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 мая 2018 года г. Братск

Братский районный суд Иркутской области в составе председательствующего судьи Ларичевой И.В., при секретаре Ермилиной А.С., с участием представителя истца Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Братске и Братском районе - ФИО1, действующей на основании доверенности, представителя ответчика администрации МО «Братский район» - ФИО2, действующей на основании доверенности, ответчика - администрации Калтукского сельского поселения в лице главы Калтукского муниципального образования ФИО3, действующего на основании прав по должности, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-307/2018 по иску Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Братске и Братском районе к администрации муниципального образования «Братский район», администрации Калтукского сельского поселения о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии - обеспечить население качественной питьевой водой,

УСТАНОВИЛ:

В обоснование исковых требований с учетом уточнений истец указал, что Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в лице территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Братске и Братском районе во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 №60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» ведется социально-гигиенический мониторинг качества воды из подземных источников водоснабжения и разводящей сети централизованного холодного водоснабжения на территории с. ФИО4 Братского района Иркутской области. Социально-гигиенический мониторинг за качеством воды проводится согласно: приказа №708 от 23.12.2015 «О внесении изменений в сеть лабораторною контроля факторов окружающей среды на 2016», приказа №630 от 02.12.2016 «Об утверждении сети и программы лабораторного контроля факторов среды обитания населения при проведении социально-гигиенического мониторинга в Иркутской области на 2017». Источники водоснабжения, обеспечивающие питьевой водой население в с.ФИО4, включены в указанные приказы. Отборы проб проводятся аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г.Братске и Братском районе из источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения и разводящей сети централизованного водоснабжения ежеквартально. Население с. ФИО4 употребляет питьевую воду из водоисточников и разводящей централизованной сети холодного питьевого водоснабжения, которые до 01.03.2018 эксплуатировались МУП «ЖКХ ФИО4» по договору безвозмездного пользования №2 от 05.08.2013, заключенного с администрацией Калтукского сельского поселения. По данному договору (п. 1.2) имущество - объекты водоснабжения являются муниципальной собственностью муниципального образования «Братский район».

По результатам лабораторных испытаний за 2017 год:

- водопроводная вода из системы холодного водоснабжения по адресу: 

<

...>. По данным государственного санитарно- эпидемиологического надзора средняя концентрация по жесткости составила 9,9 мг/экв-л при норме 7 мг-экв/л (март - 9,8 мг-экв/дм3, июнь - 11,5 мг-экв/дм3, сентябрь - 9,2 мг-экв/дм3, декабрь - 9,3 мг-экв/дм3), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»;

- водопроводная вода из системы холодного водоснабжения по адресу: 

<

...>. По данным государственного санитарно- эпидемиологического надзора средняя концентрация по жесткости составила 13,5 мг/экв-л при норме 7 мг-экв/л (март - 10,4 мг/экв-л, июнь - 24,3 мг-экв/дм3, сентябрь - 10,3 мг-экв/дм3, декабрь - 9,1 мг-экв/дм3), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»;

- вода из скважины с разводящей сетью по адресу: 

<

...>. По данным государственного санитарно-эпидемиологического надзора средняя концентрация по жесткости составила10,3 мг/экв-л при норме 7 мг- экв/л (март- 9,9 мг/экв-л, июнь - 11,6 мг-экв/дм3, сентябрь - 9,9 мг-экв/дм3, декабрь - 10,0 мг-экв/дм3), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды нейтрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»;

- вода из скважины с разводящей сетью но адресу: 

<

...>. По данным государственного санитарно-эпидемиологического надзора средняя концентрация по жесткости составила 9,3 мг/экв-л при норме 7 мг-экв/л (март - 10,3 мг-экв/дм3, июнь - 10,7 мг-экв/дм3, сентябрь - 11,4 мг-экв/дм3, декабрь - 5,1 мг-экв/дм3), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01».

В 2017 году отмечались факты наличия в воде повышенного содержания нитратов, а именно: 

1) в марте 2017 года в воде из разводящей сети по адресу: 

<

...> - содержание составило 55,7 мг/л при норме 45 мг/л, 2);

2) в июне 2017 года в воде из разводящей сети по адресу: 

<

...> - содержание составило 58,4 мг/л при норме 45 мг/л, 3);

3) в июне в воде из скважины с разводящей сетью по адресу: 

<

...> - содержание составило 57,3 мг/л при норме 45 мг/л.

В 2017 году при проведении социально-гигиенического мониторинга за качеством питьевой воды из скважины по адресу: 

<

...> установлено, что удельная суммарная альфа-радиоактивность в воде источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения превышает контрольный уровень 0,2 Бк/кг и составил 1,04 Бк/кг. В настоящее время проводится административное расследование для определения оценки качества данной питьевой воды.

Аналогичные нарушения были зафиксированы и в 2016 году, а именно:

- водопроводная вода из системы холодного водоснабжения по адресу: 

<

...>. По данным государственного санитарно- эпидемиологического надзора средняя концентрация по жесткости составила 10,6 мг/экв- л при норме 7 мг-экв/л (март - 12,6 мг-экв/дм3, июнь - 10,8 мг-экв/дм3, сентябрь - 9,4 мг-экв/дм3, декабрь - 9,6 мг-экв/дм3), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»;

- водопроводная вода из системы холодного водоснабжения по адресу: 

<

...>. По данным государственного санитарно-эпидемиологического надзора средняя концентрация по жесткости составила 10,15 мг/экв-л при норме 7 мг-экв/л (март - 8,9 мг/экв-л, июнь - 10,3 мг-экв/дм3, сентябрь - 11,5 мг-экв/дм3, декабрь - 9,9 мг-экв/дм3), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 « Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»;

- вода из скважины с разводящей сетью по адресу: 

<

...>. По данным государственного санитарно-эпидемиологического надзора средняя концентрация по жесткости составила10,72 мг/экв-л при норме 7 мг- экв/л (март - 8,8 мг/экв-л, июнь - 12,6 мг-экв/дм3, сентябрь - 11,4 мг-экв/дм3, декабрь - 10,1 мг-экв/дм3), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01»;

- вода из скважины с разводящей сетью по адресу: 

<

...>. По данным государственного санитарно-эпидемиологического надзора средняя концентрация по жесткости составила 11,37 мг/экв-л при норме 7 мг-экв/л (март - 12,7 мг-экв/дм3, июнь - 12,1 мг-экв/дм3, сентябрь - 10,7 мг-экв/дм3, декабрь - 10,0 мг-экв/дм3), что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечении безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01».

В 2016 году отмечались факты наличия в воде повышенного содержания нитратов, а именно: 

1) в марте 2016 года в воде из разводящей сети по адресу: 

<

...> - содержание составило 67 мг/л при норме 45 мг/л, 2);

2) в июне в воде из скважины с разводящей сетью по адресу: 

<

...> содержание составило 56,4 мг/л при норме 45 мг/л.

Также были зафиксированы 2 пробы воды, не отвечающие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» по микробиологическим показателям:

- из разводящей сети централизованного холодного водоснабжения по микробиологическим показателям по адресу: 

<

...> - ОКБ 0,3 КОЕ/100 мл, ТКБ 0,3 КОЕ/ЮО мл (норма не допускает наличие);

- из скважины с разводящей сетью централизованного водоснабжения по адресу: 

<

...> - ОКБ 3 КОЕ/ЮО мл, ТКБ 3 КОЕ/ЮО мл (норма не допускает наличие).

Вода с повышенной жесткостью оказывает влияние на слизистые, кожу, кровь, иммунитет, болезни мочеполовых органов, болезни органов пищеварения, развитие патологий во время беременности. Такая вода имеет неприятный «железистый» привкус и запах, желтоватый цвет. Она не подходит для стирки, так как на белье остаются желтые пятна. Содержание в питьевой воде нитратов представляет большую опасность для здоровья населения, особенно детей, потенциальному риску подвержены в первую очередь система кроветворения, сердечнососудистая система. В отношении юридического лица, осуществляющего обслуживание объектов водоснабжения, проводились внеплановые проверки по соблюдению требований санитарного законодательства. Однако решением Арбитражного суда Иркутской области по делу А19-3512/2017 от 10.11.2017 МУП «ЖКХ ФИО4» признан банкротом.

В силу ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности. Статьей 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено, что юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Согласно ч.3 ст. 18 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Согласно ч. 4 ст. 18 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. 

Согласно ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно- эпидемиологическим требованиям.

Согласно п. 3.7. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» разрешение на использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

В силу п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам.

В соответствии с п. 3.4.1 таблица №2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица №2): допустимая концентрация общей жесткости 7,0 мг-экв/л, допустимая концентрация по содержанию нитратов - 45 мг/л. 

Согласно п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственно санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке. 

Согласно п. 1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается: а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО. При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода

Таким образом, качество воды из подземных источников питьевого водоснабжения и разводящей централизованной сети холодного водоснабжения в с. ФИО4 Братского района Иркутской области представляет реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровья населения с. ФИО4. Невыполнение норм санитарного законодательства существенно нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц и требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а также создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Просит суд с учетом уточнений:

1) обязать администрацию МО «Братский район» в срок до 01.04.2020 устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>;

- разработать проект зон санитарной охраны источников и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект округов и зоны санитарной охраны водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>.

2) обязать администрацию Калтукского сельского поселения в срок до 01.04.2020 устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни со скважиной, расположенной по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость);

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни с двумя скважинами, расположенной по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б);

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни со скважиной, расположенной по адресам: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость);

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость); водонапорная башня с двумя скважинами, расположенная по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б); водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>;

- разработать проект зон санитарной охраны источников и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект округов и зоны санитарной охраны водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость); водонапорная башня с двумя скважинами, расположенная по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б); водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>.

В судебном заседании представитель истца - Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Братске и Братском районе - ФИО1, действующая на основании доверенности, исковые требования с учетом уточнений поддержала в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении с учетом уточнений, просила суд исковые требования с учетом уточнений удовлетворить.

В судебном заседании ответчик - администрация МО «Братский район» в лице представителя ФИО2, действующей на основании доверенности, в полном объеме признала исковые требования с учетом уточнений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Братске и Братском районе к администрации МО «Братский район» об обязании администрации МО «Братский район» в срок до 01.04.2020 устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>;

- разработать проект зон санитарной охраны источников и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект округов и зоны санитарной охраны водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>.

В судебном заседании ответчик - администрация Калтукского сельского поселения в лице главы Калтукского муниципального образования ФИО3, действующего на основании прав по должности, в полном объеме признал исковые требования с учетом уточнений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Братске и Братском районе к администрации Калтукского сельского поселения об обязании администрации Калтукского сельского поселения в срок до 01.04.2020 устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни со скважиной, расположенной по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость);

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни с двумя скважинами, расположенной по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б);

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни со скважиной, расположенной по адресам: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость);

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость); водонапорная башня с двумя скважинами, расположенная по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б); водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>;

- разработать проект зон санитарной охраны источников и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект округов и зоны санитарной охраны водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость); водонапорная башня с двумя скважинами, расположенная по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б); водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>.

Выслушав представителя истца - Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Братске и Братском районе - ФИО1, действующую на основании доверенности, представителя ответчика администрации МО «Братский район» - ФИО2, действующую на основании доверенности, представителя ответчика - главу Калтукского муниципального образования ФИО3, действующего на основании прав по должности, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующему выводу.

В силу ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 173 ГПК РФ признание иска ответчиком заносится в протокол судебного заседания и подписывается ответчиком. 

Согласно ч. 2 ст. 173 ГПК РФ суд разъясняет ответчику последствия признания иска.

Ответчик - администрация МО «Братский район» в лице представителя ФИО2, действующей на основании доверенности, реализуя свое процессуальное право, в полном объеме признала исковые требования с учетом уточнений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Братске и Братском районе к администрации МО «Братский район» об обязании администрации МО «Братский район» в срок до 01.04.2020 устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>;

- разработать проект зон санитарной охраны источников и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект округов и зоны санитарной охраны водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>, о чем имеется её подпись в протоколе судебного заседания. Последствия признания иска ответчику разъяснены и понятны.

Ответчик - администрация Калтукского сельского поселения в лице главы администрации ФИО3, действующего на основании прав по должности, реализуя свое процессуальное право, также в полном объеме признал исковые требования с учетом уточнений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Братске и Братском районе к администрации Калтукского сельского поселения об обязании администрации Калтукского сельского поселения в срок до 01.04.2020 устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни со скважиной, расположенной по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость);

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни с двумя скважинами, расположенной по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б);

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни со скважиной, расположенной по адресам: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость);

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость); водонапорная башня с двумя скважинами, расположенная по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б); водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>;

- разработать проект зон санитарной охраны источников и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект округов и зоны санитарной охраны водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость); водонапорная башня с двумя скважинами, расположенная по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б); водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>, о чем имеется его подпись в протоколе судебного заседания. Последствия признания иска ответчику разъяснены и понятны.

В силу ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Учитывая, что ответчики - администрация МО «Братский район» в лице представителя ФИО2, действующей на основании доверенности, администрация Калтукского сельского поселения в лице главы администрации ФИО3, действующего на основании прав по должности, исковые требования с учетом уточнений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Братске и Братском районе к администрации МО «Братский район», администрации Калтукского сельского поселения о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии - обеспечить население качественной питьевой водой, признали в полном объеме, признание иска не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, суд считает возможным принять признание иска ответчиками. 

На основании изложенного исковые требования с учетом уточнений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Братске и Братском районе к администрации МО «Братский район», администрации Калтукского сельского поселения о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии - обеспечить население качественной питьевой водой подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 173, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять от ответчиков - администрации муниципального образования «Братский район» в лице представителя ФИО2, действующей на основании доверенности, администрации Калтукского сельского поселения в лице главы администрации ФИО3, действующего на основании прав по должности, признание иска.

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в лице Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Братске и Братском районе удовлетворить.

Обязать администрацию муниципального образования «Братский район» в срок до 01 апреля 2020 года устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>;

- разработать проект зон санитарной охраны источников и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект округов и зоны санитарной охраны водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>.

Обязать администрацию Калтукского сельского поселения в срок до 01 апреля 2020 года устранить нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни со скважиной, расположенной по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость);

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни с двумя скважинами, расположенной по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б);

- обеспечить доброкачественной питьевой водой население из водонапорной башни со скважиной, расположенной по адресам: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость);

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость); водонапорная башня с двумя скважинами, расположенная по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б); водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>;

- разработать проект зон санитарной охраны источников и получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект округов и зоны санитарной охраны водных объектов: водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...> по санитарно-химическим показателям (нитраты, общая жесткость); водонапорная башня с двумя скважинами, расположенная по адресу: 

<

...> (скважина 1а, 1б); водонапорная башня со скважиной, расположенная по адресу: 

<

...>.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Братский районный суд Иркутской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья И.В. Ларичева