Ад.

<

адрес>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

19 февраля 2019 года 

<

адрес> 

Судья Кировского районного суда 

<

адрес> Мутаев М.А., с участием ФИО1 привлекаемого лица ООО «Коммунсервис» ФИО3 и ФИО1 по РД ФИО4,

рассмотрев административное дело ФИО1 по РД в отношении ООО «Коммунсервис» об административном правонарушении, предусмотренном по ст. 6.5 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Из административного материала поступившего ФИО1 по РД усматривается, что в ходе административного расследования в отношении ООО «Коммунсервис» по определению № ФИО1 по РД от ДД.ММ.ГГГГ на водоочистных сооружениях, расположенных в пос. Н.Хушет - 06.12.2018г. с 11.30 ч по 13.00 ч установлено следующее: по данным журнала регистрации результатов лабораторных исследований ООО «Коммунсервис» показатель мутности водопроводной питьевой воды на насосной станции ВОС перед подачей в распределительную сеть 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 08.00ч составлял 8,72 мг/л (при норме 1,5 мг/л), 06.12.2018г. -5,1 мг/л, что свидетельствует о неэффективной работе водопроводных очистных сооружений (нарушение ст.ст. 19, 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; статьи 25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; пункта 3.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»).По результатам лабораторных исследований пробы водопроводной воды, отобранной в ходе административного расследования 06.12.2018г., показатель мутности питьевой воды перед подачей в сеть составил- 8,6мг/л (при норме 1,5 мг/л), что является нарушением пункта 3.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»).

По факту выявленных нарушений в отношении ООО «Коммунсервис» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ. 

В суде ФИО1 привлекаемого лица ООО «Коммунсервис» ФИО3 вину не признал, просил производство по делу прекратить за отсутствием состава административного правонарушения в действиях Общества.

ФИО1 по РД ФИО4 просил суд назначить наказания в пределах санкции статьи, показал, что нарушения имеют место быть.

Изучив материалы административного правонарушения, выслушав мнение сторон, суд приходит к следующему. 

Как усматривается из протокола об административном правонарушении от № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе административного расследования в отношении ООО «Коммунсервис» по определению № ФИО1 по РД от ДД.ММ.ГГГГ на водоочистных сооружениях, расположенных в пос. Н.Хушет - 06.12.2018г. с 11.30 ч по 13.00 ч установлено следующее: по данным журнала регистрации результатов лабораторных исследований ООО «Коммунсервис» показатель мутности водопроводной питьевой воды на насосной станции ВОС перед подачей в распределительную сеть 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 08.00ч составлял 8,72 мг/л (при норме 1,5 мг/л), 06.12.2018г. -5,1 мг/л, что свидетельствует о неэффективной работе водопроводных очистных сооружений (нарушение ст.ст. 19, 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; статьи 25 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; пункта 3.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»).По результатам лабораторных исследований пробы водопроводной воды, отобранной в ходе административного расследования 06.12.2018г., показатель мутности питьевой воды перед подачей в сеть составил- 8,6мг/л (при норме 1,5 мг/л), что является нарушением пункта 3.5 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»).

По факту выявленных нарушений в отношении ООО «Коммунсервис» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ. 

Допущенное административное правонарушение, помимо исследованного протокола, также подтверждается исследованными в судебном заседании следующими документами: определением от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении дела об административном правонарушении; протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом о взятии проб на лабораторно-инструментальные исследования от ДД.ММ.ГГГГ; экспертным заключением за № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом лабораторных исследований за № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом лабораторных исследований за № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом лабораторных исследований за № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом лабораторных исследований за № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом лабораторных исследований за № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом лабораторных исследований за № от ДД.ММ.ГГГГ; в том числе исследованным в судебном заседании журналом органолептических показателей и содержания остаточных химических реагентов.

При таких обстоятельствах, суд находит установленной вину ООО «Коммунсервис» в допущении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ.

Статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Таким образом, суд установил, что своими действиями ООО «Коммунсервис» допустил нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и его как лицо, впервые допустившее административное правонарушение, следует привлечь к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. 

Руководствуясь ст. ст. 6.3. 29.9-29.11, КоАП РФ, судья, 

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «Коммунсервис», - юридический адрес: 

<

адрес>; фактический адрес: 

<

адрес>, пос.Н.Хушет, Водопроводные очистные сооружения (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>), - признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей (двадцать тысяча) рублей.

Сумму штрафа внести на счет Р/С 40№ УФК по РД л/сч 

<

***>, БИК 048209001, ГРЦК НБ РД Банка России 

<

адрес>, КБК 14№, ИНН 

<

***>, КПП 057301001, ОКТМО 82701000; УИН 14№.

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его оглашения через суд, постановивший постановление. 

Судья М.А.Мутаев