Дело № 2-51/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 февраля 2018 года с. Волчиха

Волчихинский районный суд Алтайского края в составе: 

председательствующего судьи Кизима И.С.,

при секретаре судебного заседания Лихачёвой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах к Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения Волчихинская центральная районная больница об устранении нарушений санитарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах обратился в суд с иском к ответчику об устранении нарушений санитарного законодательства.

В обоснование заявленных требований истец указал, что при осуществлении внеплановой выездной проверки, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах, проводимой ДД.ММ.ГГГГ в отношении юридического лица - КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» установлено, что юридическим лицом не организовано выполнение мероприятий в полном объеме по устранению нарушений указанных в предписании № от ДД.ММ.ГГГГ, выданном ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском, Угловском районах, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ, по следующим пунктам:

He обеспечено хранение эндоскопов в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, между рабочими сменами (эндоскоп должен храниться в разобранном виде, упакованным в стерильный материал или неупакованным в шкафу для сушки и хранения эндоскопов) в асептической среде, в соответствии с требованиями п.8.1.9., ДД.ММ.ГГГГ. СП ДД.ММ.ГГГГ-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах» (предписание п. 7).

Не проводится плановый бактериологический контроль качества обработки каждого эндоскопа для нестерильных манипуляций (ежеквартально) в соответствии с требованиями п. 10.4. СП ДД.ММ.ГГГГ-15 «Профилактика инфекционных заболеваний эндоскопических вмешательствах». Документы подтверждающие бактериологического контроля качества обработки каждого эндоскопа для нестерильных манипуляций к проверке не предоставлены.(предписание п. 9).

Не соблюдаются правила асептики при загрузке камер УФ бактерицидных простерилизованным медицинским инструментарием, загрузку в камеру проводится в нестерильной спецодежде (халат, маска, шапочка) в перевязочном кабинете хирурга, в стоматологическом кабинете, в акушерском кабинете поликлиники в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Раздела Y СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.1 ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения», п. 1.3 МУ-287-113 от ДД.ММ.ГГГГ. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», паспорта для камеры УФ бактерицидной для хранения стерильного инструментария, (предписание п. 14).

4. Не соблюдаются правила стерилизации многоразового металлического инструментария: в стоматологическом кабинете поликлиники, акушерском кабинете поликлиники, в перевязочной хирургического отделения, в соответствии с требованиями п.п. 2.15, 2.18 раздела II, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ раздела V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.4.6 МУ-287-113 от 30.12.98г. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», (предписание п. 16).

5.Не оборудованы контейнерные площадки для отходов с твердым покрытием и въездом со стороны улицы на территории хозяйственной площадки ЦРБ, Востровской врачебной амбулатории, Солоновской участковой больницы, фельдшерско-акушерских пунктах сел района, в соответствии с требованиями п. 2.17 раздела I СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-

(предписание п. 27).

6.При использовании для проведения кварцевания в лечебно-диагностических кабинетах поликлиники, стационара, сельских врачебных амбулаториях, ФАПов бактерицидных облучателей открытого типа, выключатели не выведены за пределы рабочих помещений, ( п. 8.4 раздела VI СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10), п.8.3 Р ДД.ММ.ГГГГ-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», (предписание п. 30).

7.Не обеспечено ведение Журнала учета работы бактерицидных облучателей с учетом информации о сроке эксплуатации, сроке замены бактерицидного облучателя, о типе ультрафиолетовой бактерицидной установки, о наличии средств индивидуальной защиты, условиях обеззараживания (в присутствии или отсутствии людей), длительности и режиме облучения бактерицидного облучателя, используемых для проведения кварцевания в в стационаре хирургического отделения (п. 8.4 раздела VI СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1, 8.2 Р ДД.ММ.ГГГГ-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»), (предписание п. 39).

Юридическое лицо - КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ мировым судей Судебного участка Волчихинского района постановлением от 14.11.2017г. Однако нарушения санитарного законодательства юридическим лицом устранены так и не были.

Вследствие этого, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах вынужден обратиться в Волчихинский районный суд Алтайского края с исковыми требованиями «Об устранении нарушений санитарного законодательства» к юридическому лицу - КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ».

По мнению истца, при осуществлении медицинской деятельности юридическим лицом нарушены требования действующего санитарного законодательства.

Истец просит обязать юридическое лицо - КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:

1.1.Обеспечить хранение эндоскопов в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, между рабочими сменами (эндоскоп должен храниться в разобранном виде, упакованным в стерильный материал или неупакованным в шкафу для сушки и хранения эндоскопов) в асептической среде, в соответствии с требованиями п.8.1.9., ДД.ММ.ГГГГ. СП ДД.ММ.ГГГГ-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при

эндоскопических вмешательствах» (предписание п. 7).

1.2.Проводить плановый бактериологический контроль качества обработки каждого эндоскопа для нестерильных манипуляций (ежеквартально) в соответствии с требованиями п. 10.4. СП ДД.ММ.ГГГГ-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», (предписание п. 9).

1.3.Соблюдать правила асептики при загрузке ультра-фиолетовых камер бактерицидных простерилизованным медицинским инструментарием, загрузку в камеру проводить в стерильной спецодежде (халат, маска, шапочка) в перевязочном кабинете хирурга, в стоматологическом кабинете, в акушерском кабинете поликлиники в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Раздела Y СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.1 ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения», п. 1.3 МУ-287-113 от ДД.ММ.ГГГГ. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», паспорта для ультра-фиалетовых камер бактерицидной для хранения стерильного инструментария, (предписание п. 14).

1.4.Соблюдать правила стерилизации многоразового металлического инструментария: в стоматологическом кабинете поликлиники, акушерском кабинете поликлиники, в перевязочной хирургического отделения, в соответствии с требованиями п.п. 2.15, 2.18 раздела II, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ раздела V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.4.6 МУ-287-113 от 30.12.98г. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», (предписание п. 16).

1.5.Оборудовать контейнерные площадки для отходов твердым покрытием и въездом со стороны улицы на территории хозяйственной площадки ЦРБ, Востровской врачебной амбулатории, Солоновской участковой больницы, фельдшерско-акушерских пунктах сел Волчихинского района, в соответствии с требованиями п. 2.17 раздела I СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10. (предписание п. 27).

2.Вывести выключатели бактерицидных облучателей открытого типа для

проведения кварцевания за пределы рабочих помещений в лечебно-диагностических кабинетах поликлиники, стационара, сельских врачебных амбулаториях, ФАПов ( п. 8.4 раздела VI СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10), п.8.3 Р ДД.ММ.ГГГГ-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», (предписание п. 30).

3.Обеспечить ведение Журнала учета работы бактерицидных облучателей с учетом информации о сроке эксплуатации, сроке замены бактерицидного облучателя, о типе ультрафиолетовой бактерицидной установки, о наличии средств индивидуальной защиты, условиях обеззараживания (в присутствии или отсутствии людей), длительности и режиме облучения бактерицидного облучателя, используемых для проведения кварцевания в стационаре хирургического отделения (п. 8.4 раздела VI СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1, 8.2 Р ДД.ММ.ГГГГ-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»), (предписание п. 39). Установить срок для устранения вышеназванных нарушений санитарного законодательства до ДД.ММ.ГГГГ.

Представители истца в судебное заседание не явился. Истец о дне, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просил дело рассмотреть без участия представителя истца.

Представитель ответчика КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» в судебное заседание не явился. О дне, времени и месте рассмотрения дела ответчик был извещен надлежащим образом. Причину неявки не сообщил, письменных возражений не представил.

Суд, в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.167 ГПК РФ, посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся сторон.

Исследовав материалы дела, суд считает необходимым исковые требования удовлетворить по следующим основаниям.

Согласно материалов дела КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» зарегистрировано в качестве юридического лица с ДД.ММ.ГГГГ.

Как установлено в судебном заседании при осуществлении внеплановой проверки проводимой ДД.ММ.ГГГГ Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах, были выявлено, что КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» не организовано выполнение мероприятий в полном объеме по устранению нарушений указанных в предписании № от ДД.ММ.ГГГГ выданным ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ по следующим пунктам: 

1.He обеспечено хранение эндоскопов в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, между рабочими сменами (эндоскоп должен храниться в разобранном виде, упакованным в стерильный материал или неупакованным в шкафу для сушки и хранения эндоскопов) в асептической среде, в соответствии с требованиями п.8.1.9., ДД.ММ.ГГГГ. СП ДД.ММ.ГГГГ-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах» (предписание п. 7).

2.Не проводится плановый бактериологический контроль качества обработки каждого эндоскопа для нестерильных манипуляций (ежеквартально) в соответствии с требованиями п. 10.4. СП ДД.ММ.ГГГГ-15 «Профилактика инфекционных заболеваний эндоскопических вмешательствах». Документы подтверждающие бактериологического контроля качества обработки каждого эндоскопа для нестерильных манипуляций к проверке не предоставлены.(предписание п. 9).

3.Не соблюдаются правила асептики при загрузке камер УФ бактерицидных простерилизованным медицинским инструментарием, загрузку в камеру проводится в нестерильной спецодежде (халат, маска, шапочка) в перевязочном кабинете хирурга, в стоматологическом кабинете, в акушерском кабинете поликлиники в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Раздела Y СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.1 ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения», п. 1.3 МУ-287-113 от ДД.ММ.ГГГГ. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», паспорта для камеры УФ бактерицидной для хранения стерильного инструментария, (предписание п. 14).

4. Не соблюдаются правила стерилизации многоразового металлического инструментария: в стоматологическом кабинете поликлиники, акушерском кабинете поликлиники, в перевязочной хирургического отделения, в соответствии с требованиями п.п. 2.15, 2.18 раздела II, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ раздела V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.4.6 МУ-287-113 от 30.12.98г. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», (предписание п. 16).

5.Не оборудованы контейнерные площадки для отходов с твердым покрытием и въездом со стороны улицы на территории хозяйственной площадки ЦРБ, Востровской врачебной амбулатории, Солоновской участковой больницы, фельдшерско-акушерских пунктах сел района, в соответствии с требованиями п. 2.17 раздела I СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-

(предписание п. 27).

6.При использовании для проведения кварцевания в лечебно-диагностических кабинетах поликлиники, стационара, сельских врачебных амбулаториях, ФАПов бактерицидных облучателей открытого типа, выключатели не выведены за пределы рабочих помещений, ( п. 8.4 раздела VI СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10), п.8.3 Р ДД.ММ.ГГГГ-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», (предписание п. 30).

7.Не обеспечено ведение Журнала учета работы бактерицидных облучателей с учетом информации о сроке эксплуатации, сроке замены бактерицидного облучателя, о типе ультрафиолетовой бактерицидной установки, о наличии средств индивидуальной защиты, условиях обеззараживания (в присутствии или отсутствии людей), длительности и режиме облучения бактерицидного облучателя, используемых для проведения кварцевания в в стационаре хирургического отделения (п. 8.4 раздела VI СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1, 8.2 Р ДД.ММ.ГГГГ-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»), (предписание п. 39).

Таким образом, при осуществлении медицинской деятельности юридическим лицом нарушены требования действующего санитарного законодательства, а именно: ст.ст. 24 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Право граждан на благоприятную окружающую среду, т.е. на условия жизнедеятельности, при которых отсутствуют вредные воздействия на человека, реализующиеся через соответствующие санитарные нормы, закреплено в ст. 42 Конституции РФ.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»- санитарно- эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением юридическими лицами санитарных правил, как составной части осуществляемой ими деятельности.

В силу п. 3 ст. 39 закона - соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии со ст. 11, 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», юридическое лицо в соответствии с осуществляемой деятельностью обязано выполнять требования санитарного законодательства: при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», исходя из понятия санитарных правил, несоблюдение санитарных правил создает угрозу жизни или здоровью, а так же угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Кроме того, факты нарушений установлены материалами дела об административном правонарушении № судебного участка Волчихинского района, а именно: распоряжением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о проведении внеплановой выездной проверки в отношении КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» от ДД.ММ.ГГГГ; актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ № года Волчихинской ЦРБ, где установлены вышеуказанные нарушения; предписанием об устранении выявленных нарушений от ДД.ММ.ГГГГ №, в котором установлен срок для устранения предписания до ДД.ММ.ГГГГ; протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, где установлены вышеуказанные нарушения.

Постановлением мирового судьи судебного участка Волчихинского района от ДД.ММ.ГГГГ КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, с назначение наказания в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Постановление вступило в законную силу, штраф КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» оплачен.

Ответчиком не предоставлено в суд доказательств, опровергающих доводы истца.

При вышеуказанных обстоятельствах требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому кра, в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах к КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» об устранении нарушений санитарного законодательства, подлежат удовлетворению в полном объеме, с установлением срока для устранения вышеназванных нарушений санитарного законодательства до ДД.ММ.ГГГГ на основании ст. 204 ГПК РФ. 

В соответствии со ст.103 ГПК РФ государственная пошлина от которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика на освобожденного от уплаты судебных расходов в бюджет, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах к КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» об устранении нарушений санитарного законодательства удовлетворить.

Обязать Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волчихинская центральная районная больница» устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:

Обеспечить хранение эндоскопов в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, между рабочими сменами (эндоскоп должен храниться в разобранном виде, упакованным в стерильный материал или неупакованным в шкафу для сушки и хранения эндоскопов) в асептической среде, в соответствии с требованиями п.8.1.9., ДД.ММ.ГГГГ. СП ДД.ММ.ГГГГ-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при

эндоскопических вмешательствах».

Проводить плановый бактериологический контроль качества обработки каждого эндоскопа для нестерильных манипуляций (ежеквартально) в соответствии с требованиями п. 10.4. СП ДД.ММ.ГГГГ-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах».

Соблюдать правила асептики при загрузке ультра-фиолетовых камер бактерицидных простерилизованным медицинским инструментарием, загрузку в камеру проводить в стерильной спецодежде (халат, маска, шапочка) в перевязочном кабинете хирурга, в стоматологическом кабинете, в акушерском кабинете поликлиники в соответствии с требованиями п. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Раздела Y СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 3.1 ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения», п. 1.3 МУ-287-113 от ДД.ММ.ГГГГ. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», паспорта для ультра-фиолетовых камер бактерицидной для хранения стерильного инструментария.

Соблюдать правила стерилизации многоразового металлического инструментария: в стоматологическом кабинете поликлиники, акушерском кабинете поликлиники, в перевязочной хирургического отделения, в соответствии с требованиями п.п. 2.15, 2.18 раздела II, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ раздела V СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.4.6 МУ-287-113 от 30.12.98г. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

Оборудовать контейнерные площадки для отходов твердым покрытием и въездом со стороны улицы на территории хозяйственной площадки ЦРБ, Востровской врачебной амбулатории, Солоновской участковой больницы, фельдшерско-акушерских пунктах сел Волчихинского района, в соответствии с требованиями п. 2.17 раздела I СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10. 

Вывести выключатели бактерицидных облучателей открытого типа для проведения кварцевания за пределы рабочих помещений в лечебно-диагностических кабинетах поликлиники, стационара, сельских врачебных амбулаториях, ФАПов ( п. 8.4 раздела VI СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10), п.8.3 Р ДД.ММ.ГГГГ-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

Обеспечить ведение Журнала учета работы бактерицидных облучателей с учетом информации о сроке эксплуатации, сроке замены бактерицидного облучателя, о типе ультрафиолетовой бактерицидной установки, о наличии средств индивидуальной защиты, условиях обеззараживания (в присутствии или отсутствии людей), длительности и режиме облучения бактерицидного облучателя, используемых для проведения кварцевания в стационаре хирургического отделения (п. 8.4 раздела VI СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1, 8.2 Р ДД.ММ.ГГГГ-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»). 

Установить срок для устранения вышеназванных нарушений санитарного законодательства до ДД.ММ.ГГГГ.

Взыскать КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» государственную пошлину в доход бюджета Волчихинского района Алтайского края в сумме 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме, путем подачи жалобы через Волчихинский районный суд. 

Судья: И.С. Кизима

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.