Дело №5-87/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

пгт. Яшкино 28 мая 2019 года

Судья Яшкинского районного суда Кемеровской области Марукян М.С., 

рассмотрев в судебном заседании материалы по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица:

Муниципальное унитарное предприятие «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района, юридический адрес: 652010 Кемеровская область, Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Гагарина,50А/1; ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе 03.02.2015, 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КРФ об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л :

При проведении административного расследования с 07 по 13 мая 2019 года в отношении юридического лица МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района на основании обращения гражданки (вх. №1753/ж-2019 от 18 апреля 2019 года), поступившее из администрации Кемеровской области, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно:

По результатам проведенных лабораторных исследований установлено, что пробы воды централизованных систем горячего водоснабжения по температуре горячей воды в котельной №1 МУП «Энерго-Сервис», в жилых квартирах по адресу: 

<

адрес> ниже температурных показателей, что является нарушением требований п. 2.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ( далее СанПиН), а именно:

Измеренная температура горячей воды, в точке водоразбора горячей воды- кран котельной №1 МУП «Энерго-Сервис» +37,5? С ниже нормируемой температуры в точке водозабора +60 +75? С, что является нарушением п. 2.4 СанПиН, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2031-2034 от 07 мая 2019 года, выданным АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21АЛ50, экспертным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований от 13 мая 2019 года №422/007-ОКГ/14, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе.

Измеренная температура горячей воды, в точке водоразбора горячей воды- кран в жилой квартире по адресу: 

<

адрес> С ниже нормируемой температуры в точке водозабора +60 +75? С, что является нарушением п. 2.4 СанПиН, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21АЛ50, экспертным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований от 13 мая 2019 года №-ОКГ/14, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе.

Измеренная температура горячей воды, в точке водоразбора горячей воды- кран в жилой квартире по адресу: 

<

адрес> С ниже нормируемой температуры в точке водозабора +60 +75? С, что является нарушением п. 2.4 СанПиН, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21АЛ50, экспертным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований от 13 мая 2019 года №422/007-ОКГ/14, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе.

Измеренная температура горячей воды, в точке водоразбора горячей воды- кран в жилой квартире по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> С ниже нормируемой температуры в точке водозабора +60 +75? С, что является нарушением п. 2.4 СанПиН, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ, выданным АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Тайге и Яшкинском районе, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21АЛ50, экспертным заключением по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований от 17 октября 2018 года №658/007-ОКГ/14, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе.

Согласно предоставленной информации МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района от 13 мая 2019 года, производственный контроль температуры горячей воды в отопительный период с ноября 2018 года по май 2019 года не осуществлялся, в связи с чем не выполняется кратность отбора проб качества горячей воды, установленная «Программой организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных и правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. Кратность лабораторных исследований в распределительной сети 2 раза в месяц в отопительный период.

Вышеуказанный факт нарушения МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, является административным правонарушением, ответственность, за которое предусмотрена ст. 6.5 Кодекса РФ об административных нарушениях.

В судебном заседании представитель МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района Локк М.В. вину в совершении административного правонарушения признал. 

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Тайга и Яшкинском районе ФИО1 подтвердила указанные в протоколе об административном правонарушении нарушения МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», не возражает назначить административное наказание в виде административного штрафа. 

Суд, выслушав доводы участников процесса, изучив письменные материалы, оценив в их совокупности, находит наличие в действиях юридического лица МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КРФ об административных правонарушениях – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. 

Факт совершения МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района административного правонарушения подтверждается: обращением гражданина, определением № о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом о взятии проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом лабораторных исследований физических факторов № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом лабораторных исследований физических факторов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №-ОКГ/14; программой организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий; протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении, другими представленными письменными материалами.

В соответствии со ст.6.5 КРФ об административных правонарушениях нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Суд, находит виновность МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КРФ об административных правонарушениях, установленной и доказанной.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

МУП «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района является муниципальным учреждением, целями и предметом деятельности которого является, в т.ч. передача и распределение тепловой энергии, удаление и обработка сточных вод на территории Яшкинского муниципального района

Обстоятельств, отягчающих ответственность, не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность, являются отсутствие тяжких последствий от содеянного, юридическое лицо впервые привлекается к административной ответственности.

Суд, в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, учитывая характер совершенного правонарушения, считает возможным применить к юридическому лицу наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9.- 29.11. и на основании ст. 6.5 КРФ об административных правонарушениях, суд 

П О С Т А Н О В И Л :

Привлечь к административной ответственности по ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях Муниципальное унитарное предприятие «Энерго-Сервис» Яшкинского муниципального района и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20000 /двадцать тысяч/ рублей.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам УФК по КО (Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области): номер счета №40101810400000010007; ИНН 

<

***>; КПП 420501001; БИК 043207001; ОКТМО 32646000; ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово, КБК 14111628000016000140, л/ сч 

<

***>, УИН 14104420078000006410.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 дней через Яшкинский районный суд со дня получения или вручения копии постановления.

Судья

Яшкинского районного суда М.С. Марукян