Ад.

<

адрес>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

02 декабря 2019 года 

<

адрес> 

Судья Кировского районного суда 

<

адрес> Мутаев М.А., с участием представителя ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №» ФИО3, 

рассмотрев административное дело по протоколу государственного инспектора 

<

адрес> по пожарному надзору ФИО2 в отношении ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №» об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы № по 

<

адрес> обратился в суд с материалом по протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ составленному в отношении ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №» об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Из административного материала, поступившего из отдела надзорной деятельности и профилактической работы № по 

<

адрес> МЧС России по РД усматривается, что по результатам проверки от 30.10.2019г. 11 часов 00 минут в отношенииГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №» расположенному по адресу: 

<

адрес>, выявлены следующие нарушения:

-помещения зданий не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

-здание объекта защиты не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

- не вывешены знаки пожарной безопасности с автономным питанием и питающиеся от электросети «пожар», в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, «Выход» 

- для целей пожаротушения на территории объекта защиты не установлены источники противопожарного водоснабжения.

- руководитель не обеспечил объект защиты наличием инструкции о действиях персонала при эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 

- руководителем объекта защиты не размещено на указанных территориях знаков пожарной безопасности « Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». Не оборудовано место специально отведенное для курения табака, и не обозначено знаком «Место для курения».

- в помещениях объекта защиты допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми повреждениями изоляции. 

- электросветильники в помещениях объекта защиты эксплуатируются со снятыми колпаками предусмотренными конструкцией светильника. 

- на объекте защиты не проводится противопожарный инструктаж с работниками, отсутствует журнал инструктажа по пожарной безопасности.

- объект не обеспечен наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны., и т.д. 

По факту выявленного нарушения в отношении ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Представитель ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №» по доверенности ФИО3 просил суд принять справедливое решение по делу. 

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы № по 

<

адрес> МЧС России по РД ФИО4 будучи извещенный надлежащим образом о времени и рассмотрении административного дела, в суд не явился, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, суд переходит к рассмотрению дела по существу.

Изучив материалы административного правонарушения, суд приходит к следующему. 

Как усматривается из протокола об административном правонарушении от № от ДД.ММ.ГГГГ.по результатам проверки 30.10.2019г. 11 часов 00 минут в отношении ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №» выявлены следующие нарушения:

-помещения зданий не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

-здание объекта защиты не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

- не вывешены знаки пожарной безопасности с автономным питанием и питающиеся от электросети «пожар», в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, «Выход» 

- для целей пожаротушения на территории объекта защиты не установлены источники противопожарного водоснабжения.

- руководитель не обеспечил объект защиты наличием инструкции о действиях персонала при эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 

- руководителем объекта защиты не размещено на указанных территориях знаков пожарной безопасности « Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». Не оборудовано место специально отведенное для курения табака, и не обозначено знаком «Место для курения».

- в помещениях объекта защиты допускается эксплуатация электрических проводов с видимыми повреждениями изоляции. 

- электросветильники в помещениях объекта защиты эксплуатируются со снятыми колпаками предусмотренными конструкцией светильника. 

- на объекте защиты не проводится противопожарный инструктаж с работниками, отсутствует журнал инструктажа по пожарной безопасности.

- объект не обеспечен наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны., и т.д.

Так, по факту выявленных нарушений в отношении был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В соответствии с ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Факт совершения данного правонарушения подтверждается протоколом № от 05.11.2019г; предписанием №/; актом проверки № от 30.10.2019г; распоряжением от 08.10.2019г №.

Таким образом, суд установил, что ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №» своими действиями допустил нарушение в области пожарной безопасности и его следует привлечь к административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа

Руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11, КоАП РФ, судья, 

ПОСТАНОВИЛ:

ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №» осуществляющего деятельность и расположенного по адресу: 

<

адрес>,РД (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>;)- признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Сумму штрафа внести на счет Р/С 40№ УФК по РД л/сч 

<

***>, БИК 048209001, ГРЦК НБ РД Банка России 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, КПП 057201001, ОКТМО 82701000, КБК(УИН) -17№.

На постановление может быть подана жалоба в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня его оглашения через суд, постановивший постановление. 

Судья М.А.Мутаев