Дело №

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 июня 2019 года 

<

адрес>

<

данные изъяты> районный суд 

<

адрес>

в с о с т а в е :

Председательствующего судьи Белоцерковской Л.В.,

с участием прокурора В.В.,

при секретаре Муштаковой И. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 

<

адрес> «Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", мэрии 

<

адрес> о понуждении к исполнению обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л :

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 

<

адрес> «Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>» (далее по тексту - МКДОУ 

<

адрес> «Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>"), мэрии 

<

адрес> о понуждении к исполнению обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, в котором с учетом уточнений просил обязать МКДОУ 

<

адрес> «Детский сад № комбинированного вида «

<

данные изъяты>» в течение 5 месяцев после получения финансирования из местного бюджета устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: оборудовать помещения МКДОУ «Детский сад № комбинированного вида «

<

данные изъяты>», расположенные по адресу: 

<

адрес>, автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; обязать мэрию 

<

адрес> осуществить в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу финансирование затрат на оборудование помещений МКДОУ «Детский сад № комбинированного вида «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

В обоснование иска истец указал, что прокуратурой 

<

адрес> в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности несовершеннолетних, выявлено неисполнение в МКДОУ «Детский сад № комбинированного вида «

<

данные изъяты>» предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности. ДД.ММ.ГГГГ директору МКДОУ 

<

адрес> «Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>" государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору Н.Р. выдано предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а именно: оборудовать помещения МКДОУ 

<

адрес> «Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", расположенного по адресу: 

<

адрес>, автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещении и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Расходы на содержание зданий и сооружений МКДОУ «Детский сад № комбинированного вида «

<

данные изъяты>» осуществляется из местного бюджета. Распорядителями бюджетных средств местного бюджета является орган местного самоуправления – мэрия 

<

адрес>. 

В судебном заседании процессуальный истец - помощник прокурора 

<

адрес> - В.В. исковые требования с учетом уточнений поддержал в полном объеме по основаниям указанным в иске.

Представитель ответчика МКДОУ 

<

адрес> «Детский сад № комбинированного вида 

<

данные изъяты>» - О.В., действующая на основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании исковые требования не признала.

Представитель ответчика мэрии города А.С., действующая на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ сроком до ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании исковые требования не признала по основаниям, указанным в отзыве (л. д. 31-34). 

Суд, выслушав пояснения прокурора, представителей лиц участвующих в деле, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с п. 61 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

На основании ч. ч. 6, 7 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ч. 1 и ч. 7 ст. 83 указанного Закона автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В соответствии п.п. "а" п. 4 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций относятся к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1

В силу п. 14.4 СП 5.13130.2009 года «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденных Приказом МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 175, на объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по 

<

данные изъяты>

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору Н.Р. проведена проверка в отношении МКДОУ 

<

адрес> «Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные п.п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 Свода правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; ч. 10 ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях безопасности", составлено предписание № с указанием мероприятий по устранению нарушений, а именно: 

оборудовать помещения МКДОУ 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", расположенные по адресу: 

<

адрес>, автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности ДД.ММ.ГГГГ (л. 

<

...>).

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей 

<

данные изъяты> судебного района 

<

адрес> вынесено постановление по делу об административном правонарушении в отношении заведующей МКДОУ 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> руб. (л. д. 66-68).

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору Н.Р. на основании распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> - главного государственного инспектора 

<

адрес> А.С. № от ДД.ММ.ГГГГ и ст. 6.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", была проведена плановая, выездная проверка в отношении МКДОУ 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", в ходе которой выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: в помещениях МКДОУ 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", расположенном по адресу: 

<

адрес>, автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (установки смонтированы с выводом извещения о пожаре, с последующей передачей в подразделение пожарной охраны без участия персонала объекта, выполнены без учета положений п.п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, свода правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; ч. 10 ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". По данному нарушению имеется действующее предписание от ДД.ММ.ГГГГ №, срок устранения нарушения требования пожарной безопасности установлен ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 64-65).

Ранее, ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору Н.Р. также была проведена проверка в отношении МКДОУ 

<

адрес> «Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", в ходе которой были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные п.п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 Свода правил 5.13130.2009; 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ч. 10 ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях безопасности". Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 35-36) с указанием мероприятий по его устранению, а именно: 

1. Оборудовать помещения МКДОУ 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", расположенного по адресу: 

<

адрес>, автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2. Выделить в составе МКДОУ 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", расположенного по адресу: 

<

адрес>, пищеблок и помещения технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские), противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1 типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа с пределом огнестойкости не менее EI30. Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 35-36). 

ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору Н.Р. вынесено постановление № по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица - заведующей МКДОУ "Детский сад № "

<

данные изъяты>" - О.В., которым последняя признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> руб. (л. д. 37-38). 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в Департамент образования мэрии 

<

адрес> заведующей МКДОУ "Детский сад №" О.В. были направлены служебные письма с просьбой о выделении бюджетных средств, в размере 

<

данные изъяты> руб. на выполнение проектных работ системы АПС и СОУЭ, на основании предписания № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (л. д. 40-43). 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО "

<

данные изъяты>" и МКДОУ 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "Солнышко" был заключен муниципальный контракт 

<

данные изъяты> на разработку проектно-сметной документации автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией (л. д. 44-48), в соответствии с которым заказчик поручает и оплачивает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ на разработку проектно-сметной документации автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), в помещениях МБУ СОШ №, расположенного по адресу: 

<

адрес> (п. 1.1), что подтверждается техническим заданием на разработку рабочей документации на беспроводную автоматическую установку пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) (л. д. 49-51), локальным сметным расчетом (л. д. 52-53), также было профинансировано и исполнено одно требование по предписанию пожарного надзора, а именно о выделении в составе МКДОУ 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", расположенного по адресу: 

<

адрес>, пищеблока и помещения технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские), противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1 типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа с пределом огнестойкости не менее EI30 (л. д. 54-59). 

ДД.ММ.ГГГГ в Департамент образования мэрии 

<

адрес> заведующей МКДОУ "Детский сад №" О.В. было направлено служебное письмо с просьбой о выделении бюджетных средств, в размере 

<

данные изъяты> руб. на выполнение ремонтных работ по оборудованию и модернизации системы АПС и СОУЭ, на основании предписания № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по предотвращению угрозы возникновения пожара (л. д. 60-61).

ДД.ММ.ГГГГ в ответ на обращение начальником Управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждения в сфере образования Департамента образования мэрии 

<

адрес> С.А. было сообщено, что в связи с недостаточностью бюджетных средств, утвержденных департаменту образования мэрии 

<

адрес>, выделить дополнительно бюджетные ассигнования не представляется возможным. При увеличении бюджетных ассигнований департаменту образования мэрии 

<

адрес> будет рассмотрена возможность выделения дополнительных средств (л. д. 78).

Также ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и МКДОУ «Детский сад №» заключен контракт №, согласно которому, заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать на объекте: МКДОУ «Детский сад №», расположенный по адресу: 

<

адрес> услуги по техническому обслуживанию («ТО») оборудования системы пожарной сигнализации. «ТО» по настоящему контракту подлежит оборудование, перечисленное в приложении № контракта и соединительные линии, связывающие указанное оборудование. Под «ТО» понимаются мероприятия обеспечивающие контроль над техническим состоянием оборудования, поддержание его в исправном состоянии, предупреждение отказов в работе, продление ресурса путём периодического проведения Регламента 1, выполнение дополнительных работ. Регламент 1 включает в себя проведение работ по внешнему осмотру и проверки работоспособности (приложение № Контракта) (п. 1.1.). Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с «01» января 2018 года на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ и действует до «31» января 2019 года (п. 9.1.) (л. д. 100-103).

Аналогичный контракт был заключен ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 83-88) со сроком действия контракта с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Доводы представителя ответчика мэрии 

<

адрес>, о том, что бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован без учета образовавшейся задолженности в связи с недофинансированием в 2018 году кредиторской задолженности (утвержден решением Совета депутатов 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №), с сокращением расходов на укрепление материально - технической базы образовательных учреждений, в связи с недостаточностью бюджетных средств, утвержденных Департаменту образования мэрии 

<

адрес>, а также ожидаемым неисполнением доходной части бюджета города выделение дополнительных бюджетных ассигнований не представляется возможным (л. 

<

...>), суд не принимает во внимание, поскольку за период с 2017 по 2019 годы по факту нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренных п.п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 Свода правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", ч. 10 ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях безопасности" государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору Н.Р. были вынесены предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ с установлением срока устранения нарушения требований пожарной безопасности ДД.ММ.ГГГГ, однако нарушение не устранено, также ответчиками в соответствии со ст. 56 ГПК РФ в материалы дела не представлены доказательства уважительности, либо невозможности неисполнения требований предписания № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что иск прокурора 

<

адрес> обоснован и подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку осуществление деятельности дошкольного образовательного учреждения в отсутствие системы пожарно-охранной сигнализации не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности, может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, нарушает их права и законные интересы.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Исходя из указанных положений закона и необходимости исполнения требований пожарной безопасности обеспечения, суд полагает, что необходимо обязать МКДОУ «Детский сад № комбинированного вида «

<

данные изъяты>», и мэрию 

<

адрес> в течение 5 месяцев после получения финансирования из местного бюджета устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: оборудовать помещения МКДОУ «Детский сад № комбинированного вида «

<

данные изъяты>», расположенные по адресу: 

<

адрес>, автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; обязать мэрию 

<

адрес> осуществить в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу финансирование затрат на оборудование помещений МКДОУ «Детский сад № комбинированного вида «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В силу статьи 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В пункте 3 статьи 3 "Конвенции о правах ребенка" указано, что государства - участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том числе международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских учреждения, в данном случае по обеспечению противодействия терроризму в дошкольных и школьных учреждениях.

Выполнение мэрией 

<

адрес> обязанности по финансированию затрат на оборудование помещений МКДОУ 

<

адрес> «Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", расположенного по адресу: 

<

адрес>, автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, направлено на обеспечение безопасности несовершеннолетних и сотрудников дошкольного образовательного учреждения, их защиту от любых посягательств со стороны третьих лиц. Данная мера является одной из профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности.

Выполнение возложенной судом на ответчиков обязанности, направленной на обеспечение безопасности детей и работников учреждения, их защиту от любых посягательств со стороны третьих лиц, обеспечение состояния защищенности здания, включенное законом в систему профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности, не может быть поставлено в зависимость от уровня обеспеченности бюджета города.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с МКДОУ 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>" в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей.

Руководствуясь ст. ст. 194, 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", мэрии 

<

адрес> о понуждении к исполнению обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности - удовлетворить.

Обязать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>" в течение пяти месяцев после получения финансирования из местного бюджета устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: оборудовать помещения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>" расположенные по адресу: 

<

адрес> автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Обязать мэрию 

<

адрес> осуществить в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу финансирование затрат на оборудование помещений муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>", расположенного по адресу: 

<

адрес> автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Взыскать с муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

<

адрес> "Детский сад № комбинированного вида "

<

данные изъяты>" в доход местного бюджета госпошлину в размере 

<

данные изъяты> руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию 

<

данные изъяты> областного суда в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья: Л.В. Белоцерковская

Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.