Дело № 2-93/2019 

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

с. Бай-Хаак 14 мая 2019 года 

Тандинский районный суд Республики Тыва в составе: 

председательствующего Бадыраа Ш.Х.,

с участием помощника прокурора Тандинского района Одушпаяк А.С., 

при секретаре Оюн Ж.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и.о. прокурора Тандинского района Хелин-оол И.О. в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному казенному учреждению - Управление образования администрации Тандинского кожууна Республики Тыва о возложении обязанности по обеспечению в образовательных учреждениях безопасность объектов (территории) путем установления системы видеонаблюдения в структурном подразделении МБОУ СОШ с. Успенка - МБДОУ детский сад «Малышок», дополнительных камер в МБДОУ детский сад «Малыш» с. Кызыл-Арыг, МБДОУ детский сад «Хунчугеш» с.Кочетово, МБДОУ детский сад «Березка» с. Владимировка, МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Межегей, МБДОУ детский сад «Ручеек» с. Сосновка, МБДОУ детский сад «Березка» с. Балгазын, МБДОУ детский сад «Теремок» с. Балгазын, МБДОУ детский сад «Золотой ключик» с. Бай-Хаак; в здании начальной школы МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, МБОУ НОШ с. Дурген, МБОУ СОШ с. Кочетово, МБОУ СОШ с. Успенка, МБОУ СОШ с. Балгазын, МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг, МБОУ СОШ с. Владимировка; Обеспечения архивации и хранения данных записи камер видеонаблюдения в МБОУ СОШ с. Кочетово, МБДОУ детский сад «Хунчугеш» с. Кочетово; установления бесперебойной и устойчивой связи во всех образовательных учреждениях; ограждения турникетов у входа в здание начальной школы МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, МБОУ СОШ с. Балгазын; привести ограждение структурного подразделения МБОУ СОШ с. Успенка - МБДОУ детский сад «Малышок» в состояние, отвечающее целям антитеррористической защищенности территории детского сада; в МБОУ СОШ с. Успенка завести журнал обхода и осмотра территории школы; в начальной школе МБОУ СОШ с. Бай-Хаак привести в исправное состояние систему пожарной сигнализации, электропроводы с видимыми нарушениями изоляции устранить, установить колпаки для светильников, приобрести огнетушитель в котельную; в здании МБОУ НОШ с. Дурген установить эвакуационный выход; в МБОУ СОШ с. Межегей, МБОУ СОШ с. Успенка укомплектовать пожарные щиты, привести в исправное состояние систему пожарной сигнализации; в МБОУ СОШ с. Владимировка, МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг, МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Межегей систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние; в структурном подразделении МБОУ СОШ с.Успенка – детском саду «Малышок» установить систему пожарной сигнализации, установить колпаки для светильников; в МБДОУ детском саду «Золотой ключик» с. Бай-Хаак установить колпаки для светильников, электропроводы с видимыми нарушениями изоляции устранить; в МБОУ СОШ с. Балгазын систему пожарной сигнализации привести с исправное состояние, устранить нарушения электропроводов с видимыми изоляциями, повреждениями, линии электроснабжения зданий и помещений с имеющимися повреждениями – разрывы проводов, соединенные методом скрутки, устранить, обеспечить объект достаточным количеством пожарных щитов,

у с т а н о в и л:

И.о. прокурора Тандинского района Республики Тыва Хелин-оол И.О. обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к МКУ Управление образования администрации Тандинского кожууна Республики Тыва о возложении обязанности по обеспечению в образовательных учреждениях Тандинского кожууна безопасность объектов (территории) путем установления соответствующих средств, устранения недостатков. 

Просит суд обязать ответчика устранить указанные нарушения в течение 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

В судебном заседании помощник прокурора Тандинского района Одушпаяк А.С. исковые требования поддержала и просила удовлетворить иск, уточнила иск в части срока исполнения решение суда в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу.

В судебном заседании представитель ответчика Управления образования администрации Тандинского кожууна Республики Тыва - ФИО1, действующая по доверенности исковые требования признала, просила предоставить срок для исполнения решения до трех месяцев, до начала учебного года устранят нарушения, последствия признания иска ей разъяснены. 

Выслушав стороны, изучив представленные материалы, суд приходит к следующему. 

Суд принимает признание иска представителя ответчика, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

Согласно ч.3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

Согласно абзацу 2 части 4 статьи 198 ГПК Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только признание иска и принятие его судом.

Поскольку исковые требования и.о. прокурора района к МКУ Управление образования администрации Тандинского кожууна Республики Тыва об устранении нарушений требований федеральных законов «О противодействии терроризму», «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» признает, то иск подлежит удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 173, 194-198 ГПК Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Иск и.о. прокурора Тандинского района Хелин-оол И.О. в интересах неопределенного круга лиц к МКУ Управление образования администрации Тандинского кожууна Республики Тыва об устранении нарушений требований федерального закона «О противодействии терроризму», «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», удовлетворить. 

Обязать Муниципальное казенное учреждение – Управление образования администрации Тандинского кожууна Республики Тыва устранить нарушения в трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу:

- обеспечить безопасность объектов (территории) путем установления системы видеонаблюдения в структурном подразделении МБОУ СОШ с. Успенка - МБДОУ детский сад «Малышок» с. Успенка, дополнительные камеры в МБДОУ детский сад «Малыш» с. Кызыл-Арыг, МБДОУ детский сад «Хунчугеш» с. Кочетово, МБДОУ детский сад «Березка» с. Владимировка, МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Межегей, МБДОУ детский сад «Ручеек» с. Сосновка, МБДОУ детский сад «Березка» с. Балгазын, МБДОУ детский сад «Теремок» с. Балгазын, МБДОУ детский сад «Золотой ключик» с. Бай-Хаак; в здании начальной школы МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, МБОУ НОШ с. Дурген, МБОУ СОШ с. Кочетово, МБОУ СОШ с. Успенка, МБОУ СОШ с. Балгазын, МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг, МБОУ СОШ с. Владимировка;

- обеспечить архивацию и хранение данных записи камер видеонаблюдения в МБОУ СОШ с. Кочетово, МБДОУ детский сад «Хунчугеш» с. Кочетово;

- установить бесперебойную и устойчивую связь в образовательных учреждениях;

- оградить турникеты у входа в здание начальной школы МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, МБОУ СОШ с. Балгазын;

- привести ограждение структурного подразделения МБОУ СОШ с. Успенка - МБДОУ детский сад «Малышок» с. Успенка в состояние, отвечающее целям антитеррористической защищенности территории детского сада; 

- в МБОУ СОШ с. Успенка завести журнал обхода и осмотра территории школы;

- в начальной школе МБОУ СОШ с. Бай-Хаак привести в исправное состояние систему пожарной сигнализации, электропроводы с видимыми нарушениями изоляции устранить, установить колпаки для светильников, приобрести огнетушитель в котельную;

- в здании МБОУ НОШ с. Дурген установить эвакуационный выход;

- в МБОУШ СОШ с. Межегей, МБОУ СОШ с. Успенка укомплектовать пожарные щиты, привести в исправное состояние систему пожарной сигнализации;

- в МБОУ СОШ с. Владимировка, МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг, МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Межегей систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние;

- в структурном подразделении МБОУ СОШ с.Успенка – детском саду «Малышок» с. Успенка установить систему пожарной сигнализации, установить колпаки для светильников; 

- в МБДОУ детском саду «Золотой ключик» с. Бай-Хаак установить колпаки для светильников, электропроводы с видимыми нарушениями изоляции устранить; 

- в МБОУ СОШ с. Балгазын систему пожарной сигнализации привести с исправное состояние, устранить нарушения электропроводов с видимыми изоляциями, повреждениями, линии электроснабжения зданий и помещений с имеющимися повреждениями – разрывы проводов, соединенные методом скрутки, обеспечить объект достаточным количеством пожарных щитов – 6 штук. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Тыва через Тандинский районный суд в течение месяца со дня вынесения решения.

Председательствующий Бадыраа Ш.Х.