Дело №5 -115/2017

ПОСАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

20 октября 2017 года г. Смоленск 

Судья Смоленского районного суда Смоленской области Ермакова Л.А. (г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.46), при секретаре Артемовой О.Г., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.8.14 КоАП РФ, в отношении СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», 

установил:

В отношении СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» государственным инспектором Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области ФИО1 составлен протокол № 191\2017 от 07.09.2017, из которого следует, что СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» осуществляет пользование водным объектом р. Каспля для сброса производственно-бытовых сточных вод на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование от 25.02.2016 №323. В соответствии с Решением выпуск №1: сброс производственно-бытовых сточных вод осуществляется в р. Каспля, с. Каспля-2, Смоленский район, Смоленская область. В состав очистных сооружений биологической очистки (далее БОС) производительностью 700 м3/сут. входят: приемная камера, здание решеток, отстойники, 4 иловые карты, трехступенчатые биологические пруды. Очищенный сток после БОС сбрасывается по подземной асбестоцементной безнапорной трубе диаметром 150 мм протяженностью 80 м. Оголовок оборудован. Управлением для СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» выданы: 08.04.2016 - разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду по выпуску №1 серии СМ-в 20-241 на срок до 07.04.2017; 23.06.2017 - разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду по выпуску №1 серии СМ-в 20 №0241 на срок до 25.08.2019.

На период с 08.04.2017 по 22.06.2017 Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду у СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» отсутствовало.

Разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду от 23.06.2017 серии СМ-в 20 №0241 установлен перечень веществ (за исключением радиоактивных) и микроорганизмов, разрешенных к сбросу в р. Каспля (Приложение к Разрешению), включающий нитрат-ион, хлорид-анион, СПАВ, сухой остаток. Сброс веществ, не указанных в Разрешении, запрещен.

В связи с превышением нормативов допустимых сбросов и отсутствием Плана снижения сбросов Управлением в выдаче разрешения на сбросы загрязняющих веществ (БПК5; взвешенные вещества, аммоний-ион, фосфат-ион, железо общее, нефтепродукты, нитрит-ион, сульфат-ион) СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» отказано.

Согласно представленным протоколам лабораторных исследований, выполненным ОАО «ИТЦ «Экология» в рамках производственного контроля сточных и природных вод за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017года, установлено наличие превышений концентраций загрязняющих веществ в сточной воде на выпуске № 1 после очистки, установленные Разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду серии СМ-в 20-241 от 08.04.2016, а именно:

- протокол КХА сточной воды от 30.11.2016 №2601, акт отбора проб от 24.11.2016, проба 2601: по БПК пол„. - в 4,62 раза; по взвешенным веществам - в 1,94 раза; по аммонию-иону - в 10,18 раз; по фосфат иону - в 7,55 раза; по железу общему - в 2,9 раза; по нефтепродуктам - в 2,2 раза; по нитрит-иону - в 2 раза;

- протокол КХА сточной воды от 08.02.2017 №166, акт отбора проб от 02.02.2017, проба 166: по фосфат-иону - в 19,15 раз; по железу общему - в 1,8 раз; по аммонию-иону - в 10,86 раз; по нитрит-иону - в 5, 75 раз.

Согласно протоколу лабораторных исследований, выполненному ОАО «ИТЦ «Экология», КХА №1040 от 16.05.2017 (акт отбора проб от 10.05.2017) установлено наличие фактических концентраций загрязняющих веществ в сточной воде на выпуске № 1 после очистки, а именно: БПК 5-1,3 мгО2/дм3; взвешенные вещества -5,8 мг/дм3; аммоний-ион - 0,05 мг/дм3; фосфат-ион - 1,99 мг/дм3; железо общее -0,08 мг/дм3; нефтепродукты - 0,09 мг/дм ; нитрит-ион - 0,04 мг/дм3; сульфат-ион -95,87 мг/дм3.

Таким образом, в ходе проведения административного расследования выявлено нарушение СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты, а именно: сброс СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» в р. Каспля загрязняющих веществ (БПК5, взвешенные вещества, аммоний-ион, фосфат-ион, железо общее, нефтепродукты, нитрит-ион, сульфат-ион) со сточной водой выпуска №1 (после БОС, 

<

...>) без Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, а также с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ на выпуске сточных вод № 1 в р. Каспля, СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий».

В судебном заседании защитник СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» ФИО2 вину в совершении административного правонарушения не признал, суду пояснил, что загрязненность сточных вод в результате деятельности техникума менее загрязненности самой реки Каспля. 

Представитель Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии ФИО3 пояснила, что нарушение правил водопользования вследствие сброса загрязняющих веществ без соответствующего разрешения и с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ. 

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

Частью 1 статьи 8.14 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты.

Согласно ч. 1 ст. 44 ВК РФ использование водных объектов для целей сброса сточных вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных ВК РФ и законодательством в области охраны окружающей среды.

Количество веществ, содержащихся в сбросах сточных вод в водные объекты, не должно превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные объекты (п. 4 ст. 35 ВК РФ). 

В соответствии с п. 6 ст. 56 ВК РФ сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

Частью 1ст. 60 ВК РФ установлено, что при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации гидротехнических сооружений и при внедрении новых технологических процессов должно учитываться их влияние на состояние водных объектов, должны соблюдаться нормативы допустимого воздействия на водные объекты, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Правила водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты, в части соблюдения нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ на выпуске сточных вод № 1 в р. Каспля, СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» не выполняются, что подтверждается протоколами лабораторных исследований, выполненными ОАО «ИТЦ «Экология» в рамках производственного контроля сточных и природных вод за 4 квартал 2016 года и 1 квартал 2017 года.

Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц - природопользователей устанавливаются нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов.

В соответствии со ст. 23 указанного закона нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также технологических нормативов.

При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов могут устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы на основе разрешений, действующих только в период проведения мероприятий по охране окружающей среды, внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации других природоохранных проектов с учетом поэтапного достижения установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов. 

Установление лимитов на выбросы и сбросы допускается только при наличии планов снижения выбросов и сбросов, согласованных с органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

Выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в пределах установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, лимитов на выбросы и сбросы допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

Таким образом, в ходе проведения административного расследования выявлено нарушение СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты, а именно: сброс СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» в р. Каспля загрязняющих веществ (БПК5, взвешенные вещества, аммоний-ион, фосфат-ион, железо общее, нефтепродукты, нитрит-ион, сульфат-ион) со сточной водой выпуска №1 (после БОС, 

<

...>) без Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, а также сброс загрязняющих веществ с превышением допустимых нормативов.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе решение о предоставлении водного объекта в пользование от 25.02.2016 №323, разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду по выпуску №1 серии СМ-в 20-241 на срок до 07.04.2017 от 08.04.2016, разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду по выпуску №1 серии СМ-в 20 №0241 на срок до 25.08.2019 от 23.06.2017, протоколы лабораторных исследований, суд приходит к выводу о нарушении законодательства в области охраны окружающей среды и водопользования, что образует в действиях СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ. 

При назначении административного наказания учитывается характер совершенного юридическим лицом правонарушения, отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств, и считает возможным назначить наказание в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ, судья, 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 80 000 рублей. 

Штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу на расчетный счет 

<

***>, получатель УФК по Смоленской области (Управление Росприроднадзора по Смоленской области г. Смоленск), ИНН 

<

***>, банк получателя: Отделение Смоленск г. Смоленск, БИК 046614001, Код бюджетной классификации 04811625081016000140 «денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности», Код ОКТМО 66644000, назначение платежа: административные штрафы за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды». 

Постановление

 может быть обжаловано в Смоленский областной суд через Смоленский районный суд Смоленской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Л.А.Ермакова