П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 № 5 -18/2019

по делу об административном правонарушении

24 июля 2019 года с.Актаныш 

Судья Актанышского райсуда Республики Татарстан Г.Р.Нурымова, при секретаре Д.Ф.Булатовой, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ в отношении исполняющего обязанности руководителя Татарско-Суксинского сельского исполнительного комитета Актанышского муниципального района Республики Татарстан ФИО1, проживающей по адресу: РТ, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>,

у с т а н о в и л :

При рассмотрении материалов административного расследования по ст. 6.5 КоАП РФ установлено, что 03.07.2019 Татарско-Суксинским сельским исполнительным комитетом Актанышского муниципального района, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> нарушается законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно: 

- не разработана рабочая программа производственного контроля качества воды в источнике централизованного водоснабжения, расположенного в д.Мари Суксы Актанышского района и не согласована с Набережночелнинским ТО Роспотребнадзора по РТ; 

- отсутствует проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО) источника для питьевых и хозяйственных нужд в д.Мари Суксы, Актанышского района; 

- отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту организации зоны санитарной охраны (ЗСО) источника для питьевых и хозяйственных нужд д.Мари Суксы Актанышского района;

отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта д.Мари Суксы Актанышского района. 

Вода из каптажного родника д.Мари Суксы Актанышского района не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям: мутность показатель 6.7+-1.3 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1.5 мг/л., нитраты показатель 54+-8 мг/л при гигиеническом нормативе «не более 45 мг/л», термотолерантные колиформные бактерии показатель 13КОЕ в 100мл., при гигиеническом нормативе «не допускается», общие колиформные бактерии показатель 13КОЕ в 100мл. при гигиеническом нормативе «не допускается».

Также установлено, что не спланирована территория первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источника (каптажный родник) в д.Мари Суксы Актанышского района -дорожка к сооружениям не имеет твердого покрытия; отсутствует охрана; допущена посадка высокоствольных деревьев; отсутствует отвод поверхностного стока за ее пределами; отсутствует ограждение, территория местами водянистая (ручьи, застойная вода).

Таким образом, должностное лицо - исполняющий обязанности руководителя Татарско-Суксинского сельского исполнительного комитета Актанышского муниципального района Республики Татарстан ФИО1 совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 6.4 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Пунктами 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон N 52-ФЗ) установлено, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии с положением п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1074 от 07.04.2009 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды в соответствии с правилами. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе или районе и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети (п.3.2).

Должностное лицо ФИО1 в судебном заседании признала наличие указанных нарушений, пояснила, что нарушения будут устранены. 

Вина должностного лица подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № 649 от 16.07.2019;

- протоколом о временном запрете деятельности № 650; 

- определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 27.06.2019;

- определением о назначении экспертизы № 915; 

- протоколом отбора проб воды от 03.07.2019; 

- экспертным заключением от 10.07.2019 и иными материалами дела. 

При определении вида и меры наказания, учитываю конкретные обстоятельства дела, характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя. 

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, судья

п о с т а н о в и л :

Признать исполняющего обязанности руководителя Татарско-Суксинского сельского исполнительного комитета Актанышского муниципального района Республики Татарстан ФИО1 виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в сумме 2000 рублей. 

Реквизиты для перечисления штрафа : получатель УФК по РТ (Управление Роспотребнадзора по РТ) ИНН/КПП 

<

***>/165501001, расчетный счет 

<

***>, БИК 149205001, отделение НБ РТ Банка России г. Казань, КБК 14111628000016000140, ОКТМО 92605409, УИН 141041600468000133616

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня получения его копии. 

.

. Судья Г.Р.Нурымова 

.

.