Дело № 5-107/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Асино 22 ноября 2018 года

Судья Асиновского городского суда Томской области Дубаков А.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Общества с открытой ответственностью «Асиновская тепло-генерирующая компания - №1», юридический адрес: (),

установил:

Общество с открытой ответственностью «Асиновская тепло-генерирующая компания - №1» (далее ООО «АТГК-№1) допустило нарушение Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003, выразившееся в эксплуатации котельной по адресу без допуска (разрешения) на допуск в эксплуатацию котельной. 

Законный представитель ООО «АТГК-№1, должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, в судебное заседание не явились, о его времени и месте извещены, в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, считаю установленными событие и вину юридического лица в совершении вменяемого правонарушения, исходя из следующего. 

Статья 9.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) предусматривает ответственность за ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах. 

В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В силу п. 2.4.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003 N 4358) новые или реконструированные тепловые энергоустановки принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими Правилами.

В силу п. 2.4.2 Правил допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.

Согласно п. 2.4.11 Правил включение в работу тепловых энергоустановок производится после их допуска в эксплуатацию.

В судебном заседании установлено, что ООО «АТГК-№1» допущены нарушения требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в чем усматриваются признаки ст. 9.9 КоАП РФ. 

Вина юридического лица – ООО «АТГК-№1» в совершении вменяемого административного правонарушения подтверждается материалами дела: протоколом об административном правонарушении от /дата/; обращением ФИО2 в Ростехнадзор от /дата/; справкой Ростехнадзора от /дата/ о том, что управление не выдавало разрешение на допуск в эксплуатацию котельной; сообщением директора УОМАОУДО «ДЮСШ №2» от /дата/; договором аренды муниципального имущества от /дата/; выпиской из ЕГРЮЛ от /дата/.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд считает, что вина юридического лица – ООО «АТГК-№1» в совершении административного правонарушения установлена и доказана в судебном заседании.

Установлено, что у ООО «АТГК-№1» имелась возможность для соблюдения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Действия ООО «АТГК-№1» судья квалифицирует по ст. 9.9 КоАП РФ, как ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах.

Санкция ст. 9.9 КоАП РФ в качестве административного наказания предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, по делу не установлено. Сведений об отягчающих административную ответственность обстоятельствах в деле не имеется.

С учетом обстоятельств, связанных с характером и последствиями совершенного административного правонарушения, степенью вины привлекаемого к административной ответственности юридического лица, его имущественным и финансовым положением, судья считает необходимым назначить ООО «АТГК-№1» наказание в виде административного штрафа в пределах санкции статьи, предусмотренных ст. 9.9 КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ,

постановил:

Признать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Асиновская тепло-генерирующая компания - №1» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере рублей. 

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить в Асиновский городской суд Томской области. 

Административный штраф перечислять по следующим реквизитам: получатель платежа: УФК по Томской области (Сибирское Управление Ростехнадзора л/с №), ИНН №, КПП №, счет №, банк получателя Отделение Томск, КБК №, БИК №, ОКТМО №, Код УИН: 0. 

Постановление может быть обжаловано в Томской областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через Асиновский городской суд Томской области. 

Судья А.Т. Дубаков