Дело № ДД.ММ.ГГГГ

Поступило в суд ДД.ММ.ГГГГ.

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>

<

адрес> районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего Колосовой Л.В. ,

при секретаре Белоус Е. С., 

с участием прокурора Колтышевой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Татарского межрайонного прокурора в защиту прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц к МУП «Кочневское» по ОУН о возложении обязанности,

У С Т А Н О В И Л:

Татарский межрайонный прокурор в защиту прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц к МУП «Кочневское» по ОУН о возложении обязанности, указывая, что прокуратурой проведена проверка исполнения МУП «Кочневское» по ОУН законодательства при проведении производственного контроля качества холодной воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть, в распределительной водопроводной сети. 

Установлено, что на территории 

<

адрес> осуществляется водоснабжение населения питьевой водой МУП «Кочневское» по ОУН.

В нарушение требований законодательства МУП «Кочневское» по ОУН, предоставляющее услуги по водоснабжению питьевой водой и водой для хозяйственно-бытовых нужд населению 

<

адрес> посредством эксплуатации водозаборных скважин, расположенных вблизи данного села, производственный контроль качества питьевой воды не проводился.

О данном факте также свидетельствует информационное письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» от ДД.ММ.ГГГГ.

В результате непринятия мер по устранению нарушений санитарных норм и правил может вызвать распространение инфекционных заболеваний, заражение такими заболеваниями людей, массовых отравлений, что создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц — жителей 

<

адрес>.

Прокурор просит обязать МУП «Кочневское» по ОУН организовать проведение производственного контроля за качеством холодной питьевой воды по видам показателей «Неорганические и органические вещества» на источниках и водосетях хозяйственно-питьевого водоснабжения 

<

адрес> в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

В судебном заседании прокурор Колтышева Н. В. исковые требования поддержала в полном объеме.

Представитель ответчика – МУП «Кочневское» по ОУН ФИО1 в судебном заседании исковые требования прокурора признала полностью. 

Представитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе ФИО2 в судебном заседании поддержала исковые требования прокурора.

В силу ч. 15 ст. 161 Жилищного кодекса РФ организация, осуществляющая поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, отвечает за поставку указанных ресурсов надлежащего качества до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно- технического обеспечения данного дома, если иное не предусмотрено договором с такой организацией.

Подпунктом «а» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, требованиями к качеству коммунальных услуг, установленными Приложением № 1 к этим Правилам, предусмотрено обеспечение исполнителем надлежащего качества предоставляемых коммунальных услуг, в том числе водоснабжения, постоянного соответствия состава и свойств холодной воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01).

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В силу ч. 1 ст. 29 указанного закона № 52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитар» противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению производственного контроля, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Согласно пп. 4.1 - 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль. Производственный контроль качества питьем воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети проводится по микробиологическим и органолептическим показателям при обслуживании населения численностью до 10 тыс. человек частотой 2 пробы в месяц (п. 4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01).

В соответствии с п. 4.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследованний устанавливаются с учётом требований, указанных в таблице 6, а именно для подземных источников по видам показателей «микробиологические» «органолептические» количество проб в течение одного года для подземных источников должно быть не менее 4 (по сезонам года).

Правительством РФ 06.01.2015 г. утверждены Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горяча воды (далее - Правила).

Правила устанавливают порядок осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, подаваемо абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения организациями, осуществляющими холодное и горячее водоснабжение, в та числе гарантирующими организациями

В соответствии с п. 3 Правил производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом физическом отношении, безвредности воды по химическому составу благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, в том числе ее температуры, при централизованном водоснабжении и включает в себя:

а) отбор проб воды;

б) проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям;

в) контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует, что МУП «Кочневское» по ОУН нарушает требования санитарного законодательства, предъявляемые к обеспечению качества и безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, и обязаны принять все возможные меры для их устранения.

Последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ, представителю ответчика разъяснены и понятны.

При таких обстоятельствах, суд принимает признание иска представителем ответчика, считая, что оно не противоречит закону и не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц, поэтому исковые требования прокурора находит обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.173, 194, 199 ГК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Татарского межрайонного прокурора в защиту прав, свобод и интересов неопределенного круга лиц к МУП «Кочневское» по ОУН о возложении обязанности, удовлетворить. 

Обязать МУП «Кочневское» по ОУН Татарского района Новосибирской области организовать проведение производственного контроля за качеством холодной питьевой воды по видам показателей «Неорганические и органические вещества» на источниках и водосетях хозяйственно-питьевого водоснабжения 

<

адрес> в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение месяца со дня вынесения. 

Судья Колосова Л.В.