УИД - 24RS0032-01-2019-002419-03

Дело № 2-3089/19

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Красноярск 12 сентября 2019 года

Ленинский районный суд г. Красноярска в составе: 

председательствующего судьи Чернякова М.М.,

с участием помощника прокурора Ленинского района г.Красноярска Ростихина Е.С.,

представителя ответчика главного управления образования администрации г. Красноярска – ФИО1,

представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительное предмета спора ОНД по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю ФИО2

при секретаре Хлавиче В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ленинского района г. Красноярска действующего в интересах неопределённого круга лиц к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», администрации города Красноярска, Главному управлению образования администрации г. Красноярска о возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности,

установил:

Прокурор Ленинского района г. Красноярска, действующий в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с иском к МБДОУ «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей», администрации города Красноярска, Главному управлению образования администрации г. Красноярска о возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности. 

В обосновании требований указано, что прокуратурой Ленинского района г. Красноярска проведена проверка, в ходе которой установлено что в период с 2016г. по настоящее время МБДОУ «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» не выполняются предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в части отсутствия вторых эвакуационных выходов в зданиях дошкольного учреждения и несоответствия ширины эвакуационных выходов. Так, отсутствуют вторые эвакуационные выходы: 

- из помещений групп правого крыла здания (помещения 37*№11, №14-№17), левого крыла здания (помещения №34-№38), расположенных на первом этаже здания детского сада по адресу 

<

адрес> "А", 

<

адрес>;

- из помещений групп правого, левого крыла здания (помещения №1-№5, №36, №37, №41-№43), расположенных на втором этаже здания детского сада по адресу 

<

адрес> "А", 

<

адрес>.

Кроме того, на втором этаже здания МБДОУ №279 по адресу 

<

адрес> "А", 

<

адрес>, ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м., а именно:

- из групповых помещений старшей разновозрастной группы на втором этаже здания на лестницу третьего типа (помещение №4) непосредственно наружу составляет 0,9 м.;

- из групповых помещений младшей разновозрастной группы на втором этаже здания на лестницу третьего типа (помещение №14) непосредственно наружу составляет 0,9 м.

Более того, в МБДОУ №279 по адресу 

<

адрес> "А", 

<

адрес>, лестницы третьего типа, ведущие из групповых помещений второго этажа здания (младшая разновозрастная группа - помещение №14, старшая разновозрастная группа - помещение №4) непосредственно наружу расположены на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов.

В связи с этим отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю в МБДОУ №279 в 2015г., 2016г., 2017г., внесено 6 предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, которые до настоящего времени не выполнены. Проверкой установлено, что МБДОУ «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 25.10.2017г. обращалось в Главное управление образования администрации города Красноярска с просьбой о выделении необходимых денежных средств для устранения вышеуказанных нарушений. Согласно ответу Главного управления образования администрации города Красноярска №1538 от 15.11.2017 средства на устранение предписаний надзорных органов заявлены при формировании проекта бюджета на 2018 год. Также 20.10.2017, 01.10.2018, 12.09.2018 МБДОУ №279 в адрес Главного управления образования администрации города Красноярска направлялись информации о выделении необходимых денежных средств для выполнения предписаний, ответы, на которые в дошкольное учреждение из главного управления не поступили. По информации Главного управления образования администрации города Красноярска № 215 от 22.02.2019 в 2018 году МБДОУ №279 выделены бюджетные средства только на разработку проектно-сметной документации. Указанные обстоятельства свидетельствуют о непринятии со стороны ответчиков надлежащих мер по исполнению предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю. В связи с чем, прокурор просил обязать МБДОУ «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю, а именно: 

установить вторые эвакуационные выходы: из помещений групп правого крыла здания (помещения 37-№ 11, №14-№17), левого крыла здания МБДОУ №279 (помещения №34-№38), расположенных на первом этаже здания детского сада по адресу 

<

адрес> "А", 

<

адрес>; из помещений групп правого, левого крыла здания (помещения №1-№5, №36, №37, №41-№43), расположенных на втором этаже здания МБДОУ №279 по адресу 

<

адрес> "А", 

<

адрес>, в течении 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу;

ширину эвакуационных выходов здания МБДОУ №279 по адресу 

<

адрес> "А", 

<

адрес>, из групповых помещений старшей, младшей разновозрастных групп (помещения №4, №14), расположенных на втором этаже здания на лестницу третьего типа непосредственно наружу, установить не менее 1,2 м., в течении 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу;

- лестницы третьего типа, ведущие из групповых помещений второго этажа здания МБДОУ №279 по адресу 

<

адрес> "А", 

<

адрес>, (младшая разновозрастная группа - помещение №14, старшая разновозрастная группа - помещение №4) непосредственно наружу, установить на расстоянии не менее 1 метра от оконных проемов, в течении 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Обязать Администрацию города Красноярска, Главное управление образования администрации города Красноярска выделить муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей" средства для устранения требований пожарной безопасности в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании помощник прокурора Ленинского района г. Красноярска Ростихин Е.С. заявленные исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске основаниям, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика - И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад №279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» ФИО3 - в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещалась своевременно и надлежащим образом. Ранее представила возражения на исковое заявление в которых указала, что в МБДОУ № 279 принимается полный комплекс мер, обеспечивающих безопасное пребывание детей и работников учреждения. В 2019 году разработана проектная документация на капитальный ремонт с устройством вторых эвакуационных выходов в зданиях МБДОУ № 279. Согласно локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью проектной сметной документации, сумма на устройство вторых эвакуационных выходов составляет по обоим зданиям 2 979,9 тыс. рублей. Средства на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности зданий МБДОУ № 279 в части эвакуационных выходов включены в Реестр дополнительной потребности главного управления образования на 2019-2020 гг. В ходе исполнения бюджета 2019 года будет рассмотрена возможность выделения средств на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Кроме того, учитывая, что здания МБДОУ № 279 были введены в эксплуатацию в 1959 и в 1978 годах, как соответствующие всем требованиям, в том числе требованиям пожарной безопасности, в связи с чем, могут эксплуатироваться в соответствии с проектным решением в части эвакуационных выходов.

Представитель ответчика Главного управления образования администрации г. Красноярска ФИО1 (доверенность от 10.01.2019г.) в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований. Ранее представила возражения на исковое заявление в которых указала, что истцом не представлено достаточно доказательств, нарушающих требований пожарной безопасности управлением, поскольку предписания об устранении нарушений выданы именно МБДОУ «Детский сад №279», указала на то, что разработка и исполнение бюджета относится к компетенции администрации г. Красноярска. Собственником МБДОУ является муниципальное образование – г. Красноярск, которое осуществляет функции учредителя, при этом, уполномоченным органом, осуществляющим управление и распоряжение муниципальной собственностью, является ДМиЗО администрации г. Красноярска. Ходатайствовала о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Представитель ответчика администрации г. Красноярска (учредителя) ФИО4 (доверенность от 05.04.2019г.) в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещалась своевременно и надлежащим образом, представила возражения на исковое заявление, в которых указала, что истец просит суд обязать выделить средства для устранения нарушений требований пожарной безопасности в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Указанный срок не является разумным и достаточным для исполнения решения. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Красноярска, утвержден постановлением администрации города от 21.04.2016г. №238 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Красноярска». План по поступлениям и выплатам формируется отдельно на очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода. В соответствии с Решением Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 № 15-359 (ред. от 28.05.2019) «О бюджетном процессе в городе Красноярске» проект решения о бюджете города составляется администрацией города Красноярска и утверждается Красноярским городским Советом депутатов на три года (на очередной финансовый год и плановый период). Городской совет определяет порядок рассмотрения проекта решения о бюджете города и его утверждения, а также рассматривает и утверждает решение о бюджете города, изменения, вносимые в него. Согласно п. 3 ст. 29 Решения Городской Совет приступает к рассмотрению проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период не позднее 22 декабря текущего года. Кроме того, полагает, что у Прокурора Ленинского района г. Красноярска отсутствуют правовые основания для обращения в суд с настоящим исковым заявлением. Просила отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, ходатайствовала о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительное предмета спора ОНД по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю ФИО2 в судебном заседании полагала необходимым исковые требования удовлетворить в полном объеме, поскольку со стороны ответчиков имеются существенные нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

При указанных обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц в соответствие со ст. 167 ГПК РФ. 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы гражданского дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

Согласно ст. 38 Конституции РФ определено, что дети находятся под защитой государства.

В соответствии с частями 3,6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации;

Согласно ч. 7 ст. 28 данного Федерального закона, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Согласно статье 20 Федерального Закона N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности (стандартах, нормах и правилах пожарной безопасности, инструкциях и иных документах) являются обязательными к исполнению.

Согласно ст. 37 названного закона руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Положениями ст. 38 данного закона предусмотрено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе, руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

По ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Частью 2 статьи 53 названного Закона предусмотрено, что для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть, в том числе, установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

В соответствии с п. 5.2.12 СП 1.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171) (ред. от 09.12.2010) Детские ясли сады. Нормы проектирования» не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, здания детского сада, расположенные по адресу: 

<

адрес> "А"и 

<

адрес> "А", находится в оперативном управлении МБДОУ «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей».

В ходе проверки, проведенной государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору, выявлены нарушения требований пожарной безопасности в части отсутствия вторых эвакуационных выходов в здании дошкольного учреждения и несоответствия ширины эвакуационных выходов.

25.09.2015 года в адрес заведующего МБДОУ № 279 вынесено предписание № 2131/1/1-4 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара сроком устранения нарушения до 01.10.2016.

25.09.2015 года в адрес заведующего МБДОУ № 279 вынесено предписание № 2134/1/1-5 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара сроком устранения нарушения до 01.10.2016.

31.10.2016 года в адрес заведующего МБДОУ № 279 вынесено предписание № 1336/1/1-4 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара сроком устранения нарушения до 01.10.2017 года.

31.10.2016 года в адрес заведующего МБДОУ № 279 вынесено предписание № 1361/1/1-8 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара сроком устранения нарушения до 01.10.2017 года.

23.10.2017 года в адрес И.о. заведующего МБДОУ № 279 вынесено предписание № 1256/1/1-4 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара сроком устранения нарушения до 01.10.2018 года.

23.10.2017 года в адрес И.о. заведующего МБДОУ № 279 вынесено предписание № 1255/1/1-5 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара сроком устранения нарушения до 01.10.2018 года.

20.10.2017 года, 25.10.2017 года, 01.10.2018 года, И.о. заведующего МБДОУ № 279 в адрес руководителя главного управления образования администрации г. Красноярска и в адрес начальника территориального отдела главного упралвения образования администрации г. Красноярска по Ленинскому району г. Красноярска направлены служебные записки с просьбой выделить необходимые денежные средства для устранения вышеуказанных нарушений.

До настоящего времени денежные средства на устранение недостатков не выделены, нарушения не устранены. 

Таким образом, судом установлено, что ответчиками не принято надлежащих мер по устранению предписаний Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В судебном заседании установлено, что невыполнение требований предписаний свидетельствует о нарушении образовательным учреждением п.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. П.5.2.12 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы: не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. Пункт 3.12 СниП 2-Л.3-71 «Детские ясли, сады. Нормы проектирования», предусматривающий, что из каждой групповой ячейки должны быть не менее двух эвакуационных выходов.

Предписания, выданные МБДОУ № 279, основаны на требованиях Правил пожарной безопасности от 1970 года, с 2015 года и до настоящего времени требования предписаний не исполнены, нарушение Правил пожарной безопасности не устранено. Доводы ответчиков о том, что данные нормы не могут распространяться на спорные правоотношения, суд находит не состоятельными, поскольку в зданиях детского сада проводился капитальный ремонт, следовательно, требования Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции.

Принимая во внимание, что выявленные в дошкольном учреждении нарушения пожарной безопасности создают угрозу для жизни и здоровья находящимся в помещении обучающимся детям и работникам образовательной организации, кроме того, отсутствие необходимых противопожарных условий не только создает опасность для жизни и здоровья работников организации ответчика, несовершеннолетних, находящихся в данном учебном заведении, иных лиц, но и влечет нарушение их прав. Несоблюдение правил пожарной безопасности может повлечь гибель людей, значительное снижение уровня противопожарной защищенности зданий и сооружений и в случае возникновения на их территории (в помещениях) пожара может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также причиненного материального ущерба, суд приходит к выводу об удовлетворении требований прокурора о возложении обязанности МБДОУ «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные ОНД по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Поскольку в соответствии с материалами дела, Уставом детского сада МБДОУ № 279 предусмотрено, что учредителем этого детского сада является муниципальное образование город Красноярск, суд полагает правильным обязать администрацию города Красноярска, Главное управление образования администрации города Красноярска выделить МБДОУ «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» средства для устранения требований пожарной безопасности в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Ленинского района г. Красноярска, удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные ОНД по г. Красноярску ГУ МЧС России по Красноярскому краю, а именно: 

- установить вторые эвакуационные выходы: из помещений групп правого крыла здания (помещения 37-№ 11, №14-№17), левого крыла здания МБДОУ №279 (помещения №34-№38), расположенных на первом этаже здания детского сада по адресу ул. Энергетиков, д. 32 "А", г. Красноярск; из помещений групп правого, левого крыла здания (помещения №1-№5, №36, №37, №41-№43), расположенных на втором этаже здания МБДОУ №279 по адресу 

<

адрес> "А", г. Красноярск, в течении 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу;

- ширину эвакуационных выходов здания МБДОУ №279 по адресу 

<

адрес> "А", 

<

адрес>, из групповых помещений старшей, младшей разновозрастных групп (помещения №4, №14), расположенных на втором этаже здания на лестницу третьего типа непосредственно наружу, установить не менее 1,2 м., в течении 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу;

- лестницы третьего типа, ведущие из групповых помещений второго этажа здания МБДОУ №279 по адресу 

<

адрес> "А", 

<

адрес>, (младшая разновозрастная группа - помещение №14, старшая разновозрастная группа - помещение №4) непосредственно наружу, установить на расстоянии не менее 1 метра от оконных проемов, в течении 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Обязать Администрацию города Красноярска, Главное управление образования администрации города Красноярска выделить муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №279 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей" средства для устранения требований пожарной безопасности в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда в течение месяца через Ленинский районный суд г. Красноярска, со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: М.М. Черняков