Дело № 2-6907/2020 26 октября 2020 года 

УИД78RS0019-01-2020-004665-89

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Гончаровой Е.Г.,

с участием помощника прокурора Кормаковой Я.Г.,

при секретаре Тремасовой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Приморского района Санкт-Петербурга к ЖСК № 1352 об обязании совершить определенные действия, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Приморского района Санкт-Петербурга обратился в суд с иском к ЖСК № 1352 об обязании совершить определенные действия. В обоснование требований указал, что Прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями Жилищно-строительного кооператива №1352 по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства. Правообладателем указанного объекта защиты является Жилищно-строительного кооператив №1352. В ходе проведения проверки установлено, что требования Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержденного Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее – «СП 3.13130.2009») ответчиком не соблюдаются, предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности неоднократно выдававшиеся ОНД Приморского района ГУ МЧС России по СПб игнорируются, а именно: 

- в здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещения тамбуров размещенных перед эвакуационными выходами всех этажей (лестниц №№ 1, 2, 3, 4) здания – не оборудовано соответствующей установкой;

- в здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещения технического этажа здания, помещения подвального этажа здания – не оборудовано соответствующей установкой;

- помещения технического этажа здания, помещения подвального этажа здания – не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.

-Пожарные краны расположенные в здании, размещены не в шкафах, имеющих отверстий для проветривания, приспособлений для их опломбирования и выполненных из негорючего материала. (Пожарные краны размещены в пожарных шкафах выполненных из горячего материала дерева, или отсутствуют вовсе).

Лестница № 1.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 1 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

- В приквартирном (поэтажном) коридоре 2 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 3 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 4 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 5 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 7 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 8 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 10 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 11 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 12 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 1 этажа здания (лестница № 1) устроена кладовая

Лестница № 2.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 1 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 2 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 3 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 5 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 6 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 7 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 8 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 9 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 10 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 11 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 12 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

Лестница № 3

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 1 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 2 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 3 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 4 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 5 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 6 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 9 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 10 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 11 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 12 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 14 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 15 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 16 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирных (поэтажных) коридорах 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 11-го, 15-го этажей здания (лестница № 3) устроены кладовые.

Лестница № 4.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 1 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 2 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 3 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 4 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 5 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 6 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 7 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 8 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 9 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 10 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 11 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 12 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 13 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 14 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 15 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 16 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирных (поэтажных) коридорах 3-го, 4-го, 6-го, 8-го, 11-го, 15-го этажей здания (лестница № 3) устроены кладовые.

Кроме того, в соответствии со ст. 34 ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на: защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу. Граждане обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления. 

Принимая во внимание изложенное, истец просит суд обязать Жилищно-строительный кооператив №1352 в срок до истечения 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения Федерального Закона «О пожарной безопасности», по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, именно исполнить требования предписания ОНДПР Приморского района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № от ДД.ММ.ГГГГ, обеспечить в здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещения тамбуров размещенных перед эвакуационными выходами всех этажей (лестниц №№ 1, 2, 3, 4), обеспечить в здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещения технического этажа здания, помещения подвального этажа здания,обеспечить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа помещения технического этажа здания, помещения подвального этажа здания, обеспечить размещение пожарных кранов в шкафах, имеющих отверстий для проветривания, приспособлений для их опломбирования и выполненных из негорючего материала, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 1 этажа, лестнице № 2 коридор 1 этажа, лестнице № 3 коридор 1 этажа, лестнице № 4 коридор 1 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 2 этажа, лестнице № 2 коридор 2 этажа, лестнице № 3 коридор 2 этажа, лестнице № 4 коридор 2 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 3 этажа, лестнице № 2 коридор 3 этажа, лестнице № 3 коридор 3 этажа, лестнице № 4 коридор 3 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 4 этажа, лестнице № 3 коридор 4 этажа, лестнице № 4 коридор 4 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 5 этажа, лестнице № 2 коридор 5 этажа, лестнице № 3 коридор 5 этажа, лестнице № 4 коридор 5 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 2 коридор 6 этажа, лестнице № 3 коридор 6 этажа, лестнице № 4 коридор 6 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 7 этажа, лестнице № 2 коридор 7 этажа, лестнице № 4 коридор 7 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 8 этажа, лестнице № 2 коридор 8 этажа, лестнице № 4 коридор 8 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 2 коридор 9 этажа, лестнице № 3 коридор 9 этажа, лестнице № 4 коридор 9 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 10 этажа, лестнице № 2 коридор 10 этажа, лестнице № 3 коридор 10 этажа, лестнице № 4 коридор 10 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 11 этажа, лестнице № 2 коридор 11 этажа, лестнице № 3 коридор 11 этажа, лестнице № 4 коридор 11 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 12 этажа, лестнице № 2 коридор 12 этажа, лестнице № 3 коридор 12 этажа, лестнице № 4 коридор 12 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 4 коридор 13 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 3 коридор 14 этажа, лестнице № 4 коридор 14 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 3 коридор 15 этажа, лестнице № 4 коридор 15 этажа, устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 3 коридор 16 этажа, лестнице № 4 коридор 16 этажа, устранить кладовые на лестнице № 1 в коридоре 1 этажа, на лестнице № 3 в коридоре 1-го, 2-го, 3го, 4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 11-го, 15-го этажей, на лестнице № 4 в коридоре 3-го, 4-го, 6-го, 8-го, 11-го, 15-го этажей.

В судебном заседании помощник прокурора Кормакова Я.Г. поддержала исковые требования в полном объеме, настаивала на их удовлетворении.

Представитель ответчика– ФИО1, явившийся в судебное заседание, возражал против удовлетворения заявленных требования, поддержал представленные суду возражения относительно исковых требований (л.д. 87-88), пояснил, что предписание от ДД.ММ.ГГГГ не оспаривали, ЖСК № 1352 обязан соблюдать правила пожарной безопасности в отношении того имущества, которое передано для содержания собственниками жилых помещений в многоквартирном доме. Перегородки были установлены собственниками помещений в многоквартирном доме самостоятельно и не включались в состав общего имущества в многоквартирном доме, не передавались для содержания и ремонта в ЖСК, поэтому ЖСК не несет ответственности за состояние площадок. В указанной связи в судебном заседании представитель ответчика – ФИО1 просил признать ЖСК № 1352 ненадлежащим ответчиком и заменить его на надлежащего ответчика - собственников помещений в многоквартирном 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 89-90).

Представитель третьего лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу – ФИО2 поддержала исковые требования, дополнительно указав, что бремя содержания общего имущества в соответствии с требованиями пожарной безопасности лежит на жилищно-строительном кооперативе.

Изучив материалы дела, выслушав мнения лиц, участвующих в деле,суд приходит к выводу об удовлетворении иска по следующим основаниям.

Согласно ч.2 ст.15 Конституции РФ, органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. 

Статьи 21, 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предоставляют прокурору право обращения суд в порядке, предусмотренным процессуальным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 45 ГПК РФ прокурор праве обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прокурор обратился в суд с иском к ответчику в интересах неопределенного круга лиц, в целях защиты их права на пожарную безопасность, основывая свои требования на нормах Федерального закона «О пожарной безопасности».

В соответствии со ст.16 ФЗ от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относится, в том числе разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

в соответствии со ст. 34 ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на: защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу. Граждане обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

В соответствии со ст.37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Статья 38 ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Согласно ст. 110 ЖК РФ жилищным или жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом.

В соответствии с ч. 1, 1.1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих всоставобщегоимущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных систем). Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать, в том числе соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

В силу ч. 2.2. ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом указанные товарищество или кооператив несут ответственность за содержание общего имущества в данном доме в соответствии с требованиями технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

П. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, предусмотрено, что в состав общего имуществавключается помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, мусоропроводы, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование.

Судом установлено, что управление многоквартирным домом №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, осуществляет ЖСК № 1352.

Как следует из материалов дела, в ходе проведения проверки установлено, что требования Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержденного Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 ответчиком не соблюдаются, предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности неоднократно выдававшиеся ОНД Приморского района ГУ МЧС России по СПб игнорируются, а именно: 

- в здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещения тамбуров размещенных перед эвакуационными выходами всех этажей (лестниц №№, 2, 3, 4) здания – не оборудовано соответствующей установкой;

- в здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещения технического этажа здания, помещения подвального этажа здания – не оборудовано соответствующей установкой;

- помещения технического этажа здания, помещения подвального этажа здания – не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.

-Пожарные краны расположенные в здании, размещены не в шкафах, имеющих отверстий для проветривания, приспособлений для их опломбирования и выполненных из негорючего материала. (Пожарные краны размещены в пожарных шкафах выполненных из горячего материала дерева, или отсутствуют вовсе).

Лестница № 1.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 1 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

- В приквартирном (поэтажном) коридоре 2 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 3 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 4 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 5 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 7 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 8 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 10 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 11 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 12 этажа здания (лестница № 1), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 1 этажа здания (лестница № 1) устроена кладовая

Лестница № 2.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 1 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 2 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 3 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

- В приквартирном (поэтажном) коридоре 5 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 6 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 7 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 8 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 9 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 10 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 11 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 12 этажа здания (лестница № 2), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

Лестница № 3

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 1 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 2 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 3 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 4 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 5 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 6 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 9 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 10 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 11 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 12 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 14 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 15 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 16 этажа здания (лестница № 3), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирных (поэтажных) коридорах 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 11-го, 15-го этажей здания (лестница № 3) устроены кладовые.

Лестница № 4.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 1 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 2 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 3 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 4 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 5 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 6 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 7 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 8 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 9 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 10 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 11 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 12 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 13 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 14 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 15 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирном (поэтажном) коридоре 16 этажа здания (лестница № 4), произведено изменение объемно - планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. В результате чего в объеме поэтажного коридора образовалось встроенное подсобное помещение, а также ограничивается доступ к средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

-В приквартирных (поэтажных) коридорах 3-го, 4-го, 6-го, 8-го, 11-го, 15-го этажей здания (лестница № 3) устроены кладовые.

В связи с указанными нарушениями ЖСК № 1352 отделом надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу было выдано предписание № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 30-36).

Судом установлено, что предписание № от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК № 1352 не обжаловалось, доказательств доведения до сведения собственников помещений в многоквартирном 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес> относительно указанного предписания, ЖСК № 1352 не представлено, общее собрание собственников помещений в вышеуказанном многоквартирном доме в целях совершения активных действий, направленных на устранение выявленных нарушений, не проводилось.

Кроме того, по информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу, при проведении внеплановой выездной проверки по контролю выполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, правообладателем которого является ЖСК № 1352, выявлен факт невыполнения данного предписания. По окончанию данной проверки ЖСК № 1352 были выданы акт проверки и предписание об устранении требований пожарной безопасности со сроком исполнения ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом, представитель ответчика с требованиями не согласился, полагая, что надлежащими ответчиками являются собственники жилых помещений.

Согласно ч.1.1 ст.161 ЖК РФ надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей.

Из ч.2.2 ст.161 ЖК РФ следует, при управлении многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом указанные товарищество или кооператив несут ответственность за содержание общего имущества в данном доме в соответствии с требованиями технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем. Указанные товарищество или кооператив могут оказывать услуги и (или) выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме своими силами или привлекать на основании договоров лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности. 

Таким образом, осуществление деятельности ЖСК № 1352 по управлению многоквартирным домом по адресу: 

<

адрес> влечет обязанность ЖСК по надлежащему содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Принимая во внимание, что указанная деятельность ведется ответчиком с нарушением требований пожарной безопасности, что подтверждается документально, доказательств обратного стороной ответчика суду не представлено, несоблюдение требований создает обстановку угрозы жизни и здоровью проживающих в доме, иных лиц и может привести в случае пожара к тяжким неотвратимым последствиям, суд находит иск подлежащим удовлетворению и считает необходимым возложить на ЖСК № 1352 обязанность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности в здании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 12, 56, 67, 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Прокурора Приморского района Санкт-Петербурга удовлетворить.

Обязать Жилищно-строительный кооператив №1352 в срок до истечения 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения Федерального Закона «О пожарной безопасности», по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, именно исполнить требования предписания ОНДПР Приморского района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № от ДД.ММ.ГГГГ.

- Обеспечить в здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещения тамбуров размещенных перед эвакуационными выходами всех этажей (лестниц №№ 1, 2, 3, 4)

- Обеспечить в здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещения технического этажа здания, помещения подвального этажа здания 

- Обеспечить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа помещения технического этажа здания, помещения подвального этажа здания 

- Обеспечить размещение пожарных кранов в шкафах, имеющих отверстий для проветривания, приспособлений для их опломбирования и выполненных из негорючего материала.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 1 этажа, лестнице № 2 коридор 1 этажа, лестнице № 3 коридор 1 этажа, лестнице № 4 коридор 1 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 2 этажа, лестнице № 2 коридор 2 этажа, лестнице № 3 коридор 2 этажа, лестнице № 4 коридор 2 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 3 этажа, лестнице № 2 коридор 3 этажа, лестнице № 3 коридор 3 этажа, лестнице № 4 коридор 3 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 4 этажа, лестнице № 3 коридор 4 этажа, лестнице № 4 коридор 4 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 5 этажа, лестнице № 2 коридор 5 этажа, лестнице № 3 коридор 5 этажа, лестнице № 4 коридор 5 этажа.

- - устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 2 коридор 6 этажа, лестнице № 3 коридор 6 этажа, лестнице № 4 коридор 6 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 7 этажа, лестнице № 2 коридор 7 этажа, лестнице № 4 коридор 7 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 8 этажа, лестнице № 2 коридор 8 этажа, лестнице № 4 коридор 8 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 2 коридор 9 этажа, лестнице № 3 коридор 9 этажа, лестнице № 4 коридор 9 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 10 этажа, лестнице № 2 коридор 10 этажа, лестнице № 3 коридор 10 этажа, лестнице № 4 коридор 10 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 11 этажа, лестнице № 2 коридор 11 этажа, лестнице № 3 коридор 11 этажа, лестнице № 4 коридор 11 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 1 коридор 12 этажа, лестнице № 2 коридор 12 этажа, лестнице № 3 коридор 12 этажа, лестнице № 4 коридор 12 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 4 коридор 13 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 3 коридор 14 этажа, лестнице № 4 коридор 14 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 3 коридор 15 этажа, лестнице № 4 коридор 15 этажа.

- устранить изменения объемно-планировочных решений, т.е встроенное подсобное помещение на лестнице № 3 коридор 16 этажа, лестнице № 4 коридор 16 этажа.

- устранить кладовые на лестнице № 1 в коридоре 1 этажа, на лестнице № 3 в коридоре 1-го, 2-го, 3го, 4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 11-го, 15-го этажей, на лестнице № 4 в коридоре 3-го, 4-го, 6-го, 8-го, 11-го, 15-го этажей.

Решение может быть обжаловано в Санкт Петербургский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Приморский районный суд города Санкт-Петербурга.

Судья (подпись) Е.Г. Гончарова

Решение изготовлено в окончательной форме 28 декабря 2020 года.