К делу №2-1278/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 октября 2018 года город Тихорецк

Тихорецкий городской суд Краснодарского края в составе

судьи Шевченко Р.А., 

секретарь судебного заседания Раменская Е.С.,

с участием истца ФИО1, 

представителя ответчика АО «НЭСК-Электросети» - ФИО2, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к акционерному обществу АО «НЭСК-Электросети» об обязании ввести в эксплуатацию прибор учета,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к акционерному обществу АО «НЭСК-Электросети» об обязании ввести в эксплуатацию прибор учета. 

Иск мотивирован тем, что истец является собственником жилого дома расположенного по адресу: Краснодарский край, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ истец осуществил замену прибора учета электрической энергии, установленного в жилом помещении. В целях исполнения требований действующего законодательства и ввода в эксплуатацию нового прибора учета, истец ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ обратился в филиал АО «НЭСК-Электросети» «Тихорецкэлектросеть» с заявлением о принятии прибора учета в эксплуатацию. Ответчик ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ выдал истцу предписания № и №, которыми на истца возложена обязанность: установить прибор учета электрической энергии на фасаде жилого дома, фактически ответчик отказал в приеме в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, установленного в жилом помещении. Истец, осуществляя замену прибора учета, точку установки не менял. Новый прибор учета электрической энергии установлен на месте старого прибора учета. Истец полагает, что отказ ответчика в приеме установленного прибора учета в эксплуатацию и требования ответчика по установке прибора учета на фасаде жилого дома являются незаконными.

Истец ФИО1 просит обязать АО «НЭСК-Электросети» осуществить ввод в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, установленного в жилом помещении по адресу: Краснодарский край, 

<

адрес>, с передачей истцу акта ввода прибора учета в эксплуатацию.

В судебном заседании истец ФИО1 заявленные требования поддержал по доводам, изложенным в исковом заявлении, настаивал на их удовлетворении. Пояснил, что не согласен на монтаж ответчиком, за счет собственных средств, счетчика на фасаде его жилого дома, так как это будет препятствовать обслуживанию дома, а так же он не согласен с установкой ответчиком, за счет собственных средств, счетчика имеющего дистанционный пульт снятия показаний, на опоре № присоединение «Ленинградская» от ТП-47, поскольку в зимний период счетчик будет замерзать и давать неправильные показания о потребляемой энергии, что приведет к повышению оплаты за электроэнергию. Указал, что согласно пункту 1.5.27 Правил устройства электроустановок, счетчики должны размещаться в легкодоступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°C. До настоящего времени предписания сетевой организации в полном объеме он не исполнил. Он изменил скрутки на вводе, установил вводной автомат непосредственно перед счетчиком, но вводные питающие провода также остаются невидимы, они проходят в стене под штукатуркой.

Представитель ответчика – АО «НЭСК-электросети» ФИО2 иск не признал, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ от истца в сетевую организацию поступило заявление: «О выходе из строя прибора учета электрической энергии по адресу: 

<

адрес>». ДД.ММ.ГГГГ специалистами сетевой организации в присутствии потребителя электрической энергии по вышеуказанному адресу проведена проверка прибора учета, в ходе которой выявлен факт выхода из строя расчетного прибора учета электрической энергии, по причине остановки счетного механизма. Прибор учета выведен из расчетов за потребленную электрическую энергию, в результате чего возникла необходимость замены прибора учета, о чем составлен Акт № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 выдано Предписание № от ДД.ММ.ГГГГ, для выполнения мероприятий по установке прибора учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики, энергопринимающих устройств, смежных субъектов розничного рынка в соответствии с п. 144 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.

Так же, при проверке установлено, что вводные питающие провода к расчётному прибору учёта, не соответствуют нормативным требованиям: вводной провод имеет соединение на карнизе дома (алюминий с медью); сечение вводного провода не соответствует отходящему; вводной провод скрыт в стене жилого дома и определить его состояние и целостность невозможно. В нарушение пунктов ПУЭ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ отсутствует вводной коммутационный аппарат.

Фактическая точка присоединения энергопринимающих устройств потребителя с электрической сетью сетевой организации расположена на опоре № присоединение "Ленинградская" от ТП-47. Техническая возможность установки прибора учета на границе балансовой принадлежности - на опоре № присоединение "Ленинградская" от ТП-47, имеется, но учитывая, что опора принадлежит на праве собственности сетевой организации - АО «НЭСК-электросети» в лице филиала АО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть», ФИО1 было предложено, за счет сетевой организации, расположить прибор учета электрической энергии необходимо максимально приближенно к границе балансовой принадлежности, выполнив монтаж выносного пункта учета на трубостойке или на внешней стене здания. Согласно типовому паспорту завода-изготовителя прибор учета электрической энергии, приобретенный Истцом, модель «Меркурий - 201» пригоден для эксплуатации при диапазоне рабочих температур от минус 40°С до плюс 55°С, т.е. соответствует климатическим условиям Краснодарского края. Завод-изготовитель никаких дополнительных требований по оснащению счетчика не предъявляет. При таком температурном режиме утеплять шкаф на зимнее время, в котором будет стоять прибор учета электроэнергии, нет необходимости. Филиал АО «НЭСК-Электросети» «Тихорецкэлектросеть» неоднократно предлагал гражданину ФИО1 согласовать допуск представителей сетевой организации для производства работ по монтажу выносного прибора учёта на внешней стене жилого дома на безвозмездной основе, однако потребитель категорически отказывается допускать персонал сетевой организации, для производства работ.

ДД.ММ.ГГГГ сетевая организация установила расчётный прибор учёта на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики и электрических сетей (энергопринимающего устройства) потребителя, то есть в точке фактического присоединения энергопринимающего устройства потребителя, на опоре № присоединение «Ленинградская» от ТП-47. Истец ФИО1 был оповещен о дате и времени производства работ, присутствовал при монтаже прибора учета, однако подписывать акт допуска прибора учета в эксплуатацию отказался. Прибор учета был допущен согласно п. 152,153, 154 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, копия акта допуска отправлена потребителю по почте. Установленный прибор учета полностью обслуживается филиалом АО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть», находится на их балансе и в случае выхода из строя данного прибора учета, производить его замену будет сетевая компания.

Выслушав стороны, исследовав письменные доказательства, суд считает, исковые требования не обоснованными.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 на праве собственности принадлежи жилой дом по адресу: Краснодарский край, 

<

адрес>, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подал в филиал АО «НЭСК-Электросети» «Тихорецкэлектросеть» заявление о замене старого прибора учета (электросчетчика), без изменения места установки прибора учета.

ДД.ММ.ГГГГ представителем АО «НЭСК-Электросети» составлен акт установки на прибор учета знака визуального контроля и акт № о проведении установки (замены) элементов узла учета электрической энергии, проверки схемы подключения граждан-потребителей, согласно которому, прибор учета электрической энергии к расчету не допускается. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вручено предписание №, согласно которому, истцу следовало установить выносной пункт учета на фасад дома, установить вводной автомат с разрешенной мощностью 25А, для выполнения мероприятий по установке прибора учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики, энергопринимающих устройств, смежных субъектов розничного рынка в соответствии с п. 144 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в филиал АО «НЭСК-Электросети» «Тихорецкэлектросеть» с заявлением о направлении представителя филиала для опломбирования прибора учета или элементов узла учета ЭЭ после выполнения предписания и проверки схемы подключения прибора учета или элементов узла учета ЭЭ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выдано предписание № для выполнения мероприятий по установке прибора учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики, согласно которому, истцу следовало выполнить следующие мероприятия: от опоры до вводного автомата и до счетчика проложить провод открыто, без соединений, имеющий глухое крепление (пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ); установить перед счетчиком вводной автомат – 25А, с возможностью опломбирования (пункт 1.5.36 ПУЭ); установить выносной пункт учета (ВПУ) на фасад дома (пункт 144 Постановления Правительства РФ №442 от 04 мая 2012 года).

ДД.ММ.ГГГГ истец обратился в филиал АО «НЭСК-Электросети» «Тихорецкэлектросеть» с заявлением о выдаче договора энергоснабжения.

Согласно информационному письму № от ДД.ММ.ГГГГ, энергоснабжение домовладения №, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

<

адрес>, осуществляется в соответствии с договором энергоснабжения (лицевым счетом) №, заключенным между АО «НЭСК» и ФИО1, без оформления в письменной форме.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в филиал АО «НЭСК-Электросети» «Тихорецкэлектросеть» с заявлением о допуске в эксплуатацию расчетного прибора учета электрической энергии взамен старого (неисправного) прибора учета, без изменения места установки прибора учета.

ДД.ММ.ГГГГ филиал АО «НЭСК-Электросети» «Тихорецкэлектросеть» направил ФИО1 письмо №, в котором просил согласовать допуск представителей сетевой организации для производства работ по монтажу выносного прибора учёта на внешней стене жилого дома на безвозмездной основе.

Доводы ФИО1 о том, что: необходимость установки счетчика внутри домовладения, на месте установки прежнего счетчика, обусловлена невозможностью самостоятельного подключения его домовладения к электрической сети, после его отключения при коротком замыкании, так как счетчик установлен на высоте 6 метров, на опоре, что приведет к длительному нахождению потребителя без электроэнергии; при морозе, прибор учета будет искажать показания в сторону увеличения количества потребленной электроэнергии, суд считает несостоятельными.

В соответствии с частью 9 статьи 11 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетическую эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ», собственники зданий и помещений обязаны обеспечивать оснащение их приборами учета используемых энергетический ресурсов в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий.

Согласно статье 13 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 81 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.

Порядок установки, принятия в эксплуатацию приборов учета урегулирован Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

В силу пункта 144 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442, приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности, а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.

Согласно пункту 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861, граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок. Точка присоединения к электрической сети - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации.

Согласно пункту 147 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442, места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.

Пунктом 154 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442, предусмотрено, что в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежит место установки прибора учета и схема подключения прибора учета, состояние прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических характеристик.

Если в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию будет установлено несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и (или) о техническом регулировании к прибору учета и (или) к правилам его установки, и (или) требований, установленных настоящим разделом, то в допуске в эксплуатацию такого прибора учета отказывается с указанием причин отказа. Устранение нарушений в таком случае должно осуществляться за счет лица, осуществившего установку приборов учета.

Вместе с тем, как следует из пункта 148 Основных положений, сетевая организация вправе отказать в согласовании мест установки, схемы подключения и метрологических характеристик приборов учета или иных компонентов измерительных комплексов и систем учета только в следующих случаях: отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации; несоответствие предложенных собственником в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства Российской Федерации.

При этом сетевая организация обязана указать в своем отказе предложения о местах установки прибора учета, схемах подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, при соблюдении которых установка будет возможна, а также о метрологических характеристиках приборов учета, возможных к установке (замене) в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства).

Согласно пунктам 1.5.36. и 7.1.24. Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003), для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях. 

Как видно из письменных ответов ответчика от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, истцу был разъяснен порядок допуска в эксплуатацию расчетного прибора учета электрической энергии, предписаниями № и №, указано, по какой причине прибор истца не может использоваться. Следовательно, действия ответчика соответствовали требованиям Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.

Фактическая точка присоединения энергопринимающих устройств потребителя ФИО1 с электрической сетью сетевой организации на опоре № присоединение "Ленинградская" от ТП-47. Опора принадлежит на праве собственности сетевой организации - АО «НЭСК-электросети» в лице филиала АО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть», в связи с чем прибор учета электрической энергии должен быть расположен максимально приближенно к границе балансовой принадлежности.

В судебном заседании установлено и не оспаривалось истцом, что ДД.ММ.ГГГГ филиал АО «НЭСК-Электросети» «Тихорецкэлектросеть» установил расчётный прибор учёта в закрытом коробе на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики и электрических сетей (энергопринимающего устройства) потребителя, то есть в точке фактического присоединения энергопринимающего устройства потребителя, на опоре № присоединение «Ленинградская» от ТП-47, на высоте 6 метров от земли, что подтверждается актом о проведении установки (замены) элементов узла учета электрической энергии, проверки схемы подключения граждан-потребителей №. 

Установленный прибор учета находится на балансе АО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть», соответственно обслуживание и замена данного прибора учета, в случае выхода из строя, будет производиться сетевой компанией, что не влечет для истца дополнительных затрат, а так же обременения, связанного с обеспечением целостности и сохранности прибора учета, защиты его от несанкционированного доступа третьих лиц, поскольку прибор учета находится на высоте 6 метров от земли.

В судебном заседании, в том числе из пояснений самого ФИО1, установлено, что до настоящего времени предписания сетевой организации в полном объеме он не исполнил. При этом, суд учитывает, что, при коротком замыкании, возможность самостоятельного подключения энергопринимающих устройств домовладения ФИО1 к электрической сети ответчика обеспечивается именно наличием коммутационного аппарата (предохранителей) и не связана с высотой установки электрического счетчика.

Ссылка истца на пункт 1.5.27 Правил устройства электроустановок не состоятельна, поскольку согласно пунктам 1.5.27, 1.5.29 Правил устройства электроустановок, утвержденных Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003), счетчики должны размещаться в легкодоступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0?C. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.

Согласно пункту 152 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (ред. от 13.08.2018) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии"), допуск установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется с участием уполномоченных представителей: сетевой организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства или эксплуатирующей бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства; гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), с которым заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства); лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности), объекты электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, в случае если такое присоединение определяется как опосредованное присоединение к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации; собственника прибора учета; собственника энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета.

Как следует из пункта 153 указанного постановления, если установка прибора учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить, была произведена гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией), имеющим договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых такой прибор учета был установлен, или сетевой организацией, имеющей договор оказания услуг по передаче электрической энергии с указанным собственником, то в этом случае такой собственник не обязан подавать заявку, а лицо, установившее прибор учета, обязано самостоятельно организовать проведение процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию и согласовать с указанным собственником дату и время проведения такой процедуры.

В пункте 154 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442, указано, что в случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц из числа лиц, указанных в пункте 152 настоящего документа, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их участия представителем сетевой организации и (или) гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), который явился для участия в процедуре допуска. Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано в течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры направить копии такого акта лицам из числа лиц, указанных в пункте 152 настоящего документа, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

В судебном заседании установлено и не оспаривалось сторонами, что проведение работ по монтажу выносного прибора учета было произведено, на безвозмездной основе, то есть за счет средств филиала АО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть», истец был оповещен о дате и времени производства работ, он присутствовал при монтаже прибора учета, однако подписывать акт допуска прибора учета в эксплуатацию и получать пульт дистанционного управления прибором, отказался. 

Согласно паспорту завода-изготовителя прибор учета электрической энергии «Каскад 12-МТ» с дистанционным пультом, установленный филиалом «Тихорецкэлектросеть» АО «НЭСК-электросети», пригоден для эксплуатации при диапазоне рабочих температур от минус 40°С до плюс 70°С, с относительной влажностью окружающего воздуха до 98%, то есть соответствует климатическим условиям Краснодарского края. Завод-изготовитель никаких дополнительных требований по оснащению счетчика и утеплению мест его установки не предъявляет. 

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В судебном заседании ФИО1 неоднократно разъяснялось право ходатайствовать о назначении по делу судебной электротехнической экспертизы для определения погрешности счетчика при отрицательных температурах, проверки сечения и состояния (целостности) вводного и отходящего проводов, а так же скрытой электрической проводки в домовладении ФИО1, однако, истец от назначения экспертизы отказался.

Доказательства того, что установленный сетевой организацией счетчик, при отрицательных значениях температуры окружающего воздуха будет искажать показания, а также доказательства устранения недостатков указанных в предписаниях сетевой организации №, №, ФИО1 суду не представил.

Ссылки Лынник на имеющееся решение 

<

данные изъяты> суда, а так же на интернет публикации о том, что действия НЭСК незаконны, несостоятельны. 

Законодательство Российской Федерации является кодифицированным, а не прецедентным, следовательно, указанное судебное решение не является преюдициальным, обстоятельства, изложенные в данном решении, отличаются от обстоятельств рассматриваемого дела. Интернет публикации не являются нормативными актами и не могут быть положены в основу судебного решения. 

При установленных обстоятельствах, учитывая, что прибор учета уже установлен на границе балансовой принадлежности на опоре № присоединение "Ленинградская" от ТП-47, нарушений действиями АО «НЭСК-Электросети» прав ФИО1 не установлено, исковые требования ФИО1 не подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к акционерному обществу АО «НЭСК-Электросети» об обязании ввести в эксплуатацию прибор учета, отказать.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Тихорецкий городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: