Дело № 2-163/2024

34RS0020-01-2024-000205-30

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

станица Преображенская «08» августа 2024 года.

Киквидзенский районный суд Волгоградской области в составе председательствующего судьи Денисова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гордеевой Т.В., 

с участием истца старшего помощника прокурора Киквидзенского района Волгоградской области Давыдова А.В.,

ответчика директора МУП «ЖКХ» ФИО1,

третьего лица – представителя администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Киквидзенского района Волгоградской области Кобзевой О.В., в интересах неопределенного круга лиц, к Муниципальному унитарному предприятию Киквидзенского района Волгоградской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» о возложении обязанности исполнения требований законодательства в сфере гражданской обороны,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Киквидзенского района Волгоградской области Кобзева О.В., действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратилась в суд с иском к Муниципальному унитарному предприятию Киквидзенского района Волгоградской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту – МУП «ЖКХ») о возложении обязанности исполнения требований законодательства в сфере гражданской обороны, указав в его обоснование, что прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о гражданской обороне в деятельности ответчика, в ходе которой установлено, что на праве хозяйственного ведения за МУП «ЖКХ» закреплено противорадиационное укрытие (далее – ПРУ), представляющее собой административное здание, расположенное по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. Речная, д. 3а. Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» определено, что организации обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; в мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению. В ходе обследования ПРУ были выявлены существенные нарушения Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, которые зафиксированы в соответствующем Акте. Полагая, что непринятие ответчиком надлежащих мер к исполнению законодательства о гражданской обороне не только является нарушением требований данного законодательства, но и нарушает права неопределенного круга лиц на защиту от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, прокурор просит суд: - обязать МУП «ЖКХ», не позднее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить следующие нарушения законодательства о гражданской обороне при содержании и использовании объекта гражданской обороны – противорадиационного укрытия, расположенного по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. Речная, д. 3а:

- для оснащения защитного сооружения гражданской обороны создать запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с требованиями п. 1.6 Правил № 583;

- обеспечить выполнение при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений, условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время, условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени в соответствии с требованиями п. 3.2.1, 3.2.2 Правил № 583;

- обеспечить герметизацию и гидроизоляцию ПРУ в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил № 583, устранить имеющиеся на потолке и стенах следы протечек воды, отслоения штукатурки;

- обеспечить наличие напорных емкостей для обеспечения аварийного запаса питьевой воды с полным обменом ее в течение 2 суток, а также аварийных безнапорных емкостей для питьевой воды в соответствие с требованиями 3.2.20, 3.2.21 Правил № 583;

- обеспечить наличие фильтровентиляционного оборудования, задвижек, клапанов в соответствии с требованиями п. 3.3.2 Правил № 583;

- окрасить металлические двери в помещении ЗС ГО синтетическими красками, элементы инженерных систем внутри ЗС ГО окрасить в соответствии с установленными п. 3.2.10 Правил № 583 нормативами;

- произвести внутреннюю отделку помещений в соответствии с требованиями п. 3.2.8 Правил № 583;

- обеспечить выполнение правил технического обслуживания и ремонта технических систем защитного сооружения согласно пп. 5.1.1.-5.1.7 Правил № 583;

- обеспечить создание дизельная электростанция в соответствии с требованиями п. 3.2.25 Правил № 583;

- обеспечить содержание инженерно-технического оборудования (а именно: системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и средств связи) в исправном состоянии и в состоянии готовности к использованию по назначению в соответствии с требованиями п. 3.2.11 Правил № 583;

- создать систему жизнеобеспечения противорадиационного укрытия, обеспечивающую непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение 48 часов в соответствии с требованиями п. 3.4.6 Правил № 583;

- обеспечить наличие журнала оценки технического состояния ЗС ГО; сигналов оповещения гражданской обороны; плана перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; плана ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планов внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; списка личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационной схемы систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационной схемы водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационной схемы электроснабжения ЗС ГО; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правил пользования приборами; инструкции по обслуживанию ДЭС; инструкции о мерах пожарной безопасности; правил поведения укрываемых в ЗС ГО; журнала регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); журнала учета обращений укрываемых за медицинской помощью; журнала учета работы ДЭС; журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схемы эвакуации укрываемых из очага поражения; списка телефонов в соответствии с требованиями п. 3.6 Правил № 583.

Истец – старший помощник прокурора Киквидзенского района Волгоградской области Давыдов А.В. в судебном заседании заявленные требования поддержал по доводам и основаниям искового заявления, просит суд удовлетворить их в полном объеме.

Ответчик - директор МУП «ЖКХ» ФИО1 в судебном заседании не возражал в удовлетворении исковых требований прокурора.

Третье лицо - представитель администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области ФИО2 в судебном заседании считает исковые требования прокурора необоснованными, пояснив, что приведение защитного сооружения в соответствие с требованиями законодательства о гражданской обороне будет экономически нецелесообразным, поскольку данное защитное сооружение будет снято с учета ЗС ГО ПРУ. Представил в материалы дела письменные возражения (л.д. 83-86).

Третьи лица ГУ МЧС России по Волгоградской области, Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области, будучи надлежаще извещенными о месте и времени рассмотрения дела, представителей в суд не направили, о причинах неявки и их уважительности суду не сообщили.

С учетом мнения участвующих в деле лиц и руководствуясь нормами ч. 3 ст. 167 ГПК РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся представителей третьих лиц, так как в их отсутствие возможно выяснение всех обстоятельств дела.

Выслушав участников процесса, оценив доводы искового заявления и возражений на него, изучив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требований прокурора, по следующим основаниям.

Статьей 45 Конституции Российской Федерации закреплены государственные гарантии защиты прав и свобод (часть 1) и право каждого защищать свои права всеми не запрещенными законом способами (часть 2). 

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее по тексту ГПК РФ) прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно преамбуле Федерального закона от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» настоящий Закон определяет задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны.

В пункте 1 статьи 1 названного Закона дано определение гражданской обороны, под которой понимается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства (пункт 1 статьи 4 ФЗ «О гражданской обороне»).

Статьей 3 ФЗ «О гражданской обороне» установлено, что правовое регулирование в области гражданской обороны осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В силу ч. 1 ст. 9 ФЗ «О гражданской обороне» организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны; создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Согласно статье 6 ФЗ «О гражданской обороне» Правительство Российской Федерации определяет порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, а также порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Во исполнение указанного положения постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 утвержден Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны.

Пунктом 2 указанного Порядка к объектам гражданской обороны отнесено противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени.

Пункт 10 вышеназванного Порядка предусматривает, что организации обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

К основным мероприятиям по гражданской обороне, осуществляемым в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты, абзацем 2 пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804, отнесено строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем.

Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденным приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687, в целях решения задач в области гражданской обороны на организации возложены обязанности по сохранению, поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций (абзац 2 пункта 16.4).

Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 утверждены и введены в действие Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее - Правила), разработанные, в том числе, на основании федеральных законов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», которые должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как следует из преамбулы приказа МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583, поименованные Правила утверждены в целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам.

Пунктом 1.2 Правил № 583 установлено, что требования Правил должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО - убежищ, ПРУ и укрытий, которые являются объектами гражданской обороны. Статус ЗС ГО как объекта ГО определяется наличием паспорта ЗС ГО.

На основании пунктов 1.3, 1.6, 1.7 и 1.8 Правил № 583 обязанность по обеспечению своевременного технического обслуживания и ремонта защитных сооружений гражданской обороны; их содержанию в состоянии, пригодном к использованию по предназначению, в соответствии с требованиями нормативных технических документов, возложена на организации, эксплуатирующие защитные сооружения.

Раздел 3.2 Правил эксплуатации защитных сооружений устанавливает требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности, подпункты 3.2.1 - 3.2.25 названного раздела касаются содержания инженерно-технического оборудования независимо от видов защитных сооружений.

В соответствии с пунктом 3.2.1 Правил № 583 при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

При этом, должна быть обеспечена сохранность: защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств; герметизации и гидроизоляции всего сооружения; инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.

В силу п. 3.2.7 Правил № 583, помещения защитных сооружений гражданской обороны должны быть сухими. Температура в этих помещениях в зимнее и летнее время должна поддерживаться в соответствии с требованиями проектной документации.

В соответствии с пунктом 3.2.11 указанных Правил № 583 инженерно-техническое оборудование ЗС ГО должно содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

Судом установлено и следует из материалов дела, что на основании распоряжения главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области № 43-р от 24 июля 2012 года в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ» находится административное здание, назначение: административное, площадью 393,7 кв.м., инвентарный номер 18:220:002:000822480, расположенное по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст-ца Преображенская, ул. Речная, дом № 3а (л.д. 19-27, 29).

Паспортом убежища № 636 (л.д. 30-34) подтверждено, что указанное административное здание является противорадиационным укрытием и находится в эксплуатации МУП «ЖКХ».

Прокуратурой Киквидзенского района Волгоградской области совместно с заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области ФИО3, при участии директора МУП «ЖКХ» ФИО1, 26 июня 2024 года проведена проверка исполнения МУП «ЖКХ» требований федерального законодательства при содержании и использовании защитных сооружений гражданской обороны, в ходе которой выявлено, что противорадиационное укрытие, расположенное по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст-ца Преображенская, ул. Речная, дом № 3а, эксплуатируемое МУП «ЖКХ», не готово к приему укрываемых, ввиду наличия следующих нарушений:

1) для оснащения защитного сооружения гражданской обороны не созданы запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий (п. 1.6 Правил № 583);

2) не выполняются организацией (учреждением) при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений, условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время, условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени (п. 3.2.1, 3.2.2 Правил № 583);

3) не обеспечена герметизация и гидроизоляция убежища в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил № 583, на потолке и стенах имеются следы протечек воды, отслоения штукатурки, протечка и затапливание водой;

4) отсутствуют напорные емкости для обеспечения аварийного запаса питьевой воды с полным обменом ее в течение 2 суток, а также аварийные безнапорные емкости для питьевой воды (нарушены 3.2.20, 3.2.21 Правил № 583);

5) на защитном сооружении не обеспечено наличие фильтровентиляционного оборудования, задвижек, клапанов в соответствии с требованиями п. 3.3.2 Правил № 583;

6) металлические двери в помещениях ЗС ГО не окрашены синтетическими красками, элементы инженерных систем внутри ЗС ГО не окрашены в соответствии с требованиями п. 3.2.10 Правил № 583;

7) не произведена внутренняя отделка помещений в соответствии с требованиями п. 3.2.8 Правил № 583;

8) не выполняются правила технического обслуживания и ремонта технических систем защитного сооружения (п.п. 5.1.1.-5.1.7 Правил № 583);

9) на защитном сооружении отсутствует дизельная электростанция (п. 3.2.25 Правил № 583);

10) не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования (а именно: системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и средств связи) в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (пункт 3.2.11 Правил № 583);

11) системы жизнеобеспечения противорадиационного укрытия не обеспечивают непрерывное пребывание в них укрываемых в течение 48 часов (пункт 3.4.6 Правил № 583);

12) в ЗС ГО отсутствуют: журнал оценки технического состояния ЗС ГО; сигналы оповещения гражданской обороны; план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами; инструкция по обслуживанию ДЭС; инструкция о мерах пожарной безопасности; правила поведения укрываемых в ЗС ГО; журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; журнал учета работы ДЭС; журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схема эвакуации укрываемых из очага поражения; список телефонов (п. 3.6 Правил № 583).

Установленные в судебном заседании обстоятельства подтверждаются актом проверки от 26 июня 2024 года (л.д. 17-18), и не оспорены ответчиком и третьими лицами в судебном заседании.

Таким образом, из представленных, в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела доказательств следует, что МУП «ЖКХ» должных мер по исполнению требований федерального законодательства в области гражданской обороны при использовании защитного сооружения гражданской обороны – противорадиационного укрытия не принимает в полном объеме, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

При этом доводы представителя администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области об экономической нецелесообразности приведения в надлежащее состояние указанного выше противорадиационного укрытия (ПРУ) ввиду предполагаемого его снятия с учета в качестве защитного сооружения гражданской обороны, судом признаются несостоятельными, поскольку доказательств снятия данного ПРУ с такого учета материалы дела не содержат и суду таковых представлено не было.

В соответствии с положениями ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно положениям ч. 3 ст. 38 ГПК РФ стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. 

Неиспользование стороной указанного диспозитивного права на представление возражений или доказательств в их обоснование влечет вынесение решения только по доказательствам, представленным другой стороной.

Ответчик не представил в суд возражений по заявленному иску, а также доказательств несостоятельности заявленных исковых требований.

При таких обстоятельствах, оценив в совокупности представленные сторонами доказательства в соответствии с требованиями статьи 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора и возложении на ответчика обязанности по устранению допущенных нарушений, поскольку ненадлежащее содержание объекта гражданской обороны – противорадиационного укрытия при указанных обстоятельствах не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства о гражданской обороне, может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью неопределенного круга граждан, а также ущерба имуществу.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Киквидзенского района Волгоградской области Кобзевой О.В. к Муниципальному унитарному предприятию Киквидзенского района Волгоградской области «Жилищно-коммунальное хозяйство» о возложении обязанности исполнения требований законодательства в сфере гражданской обороны, - удовлетворить. 

Обязать Муниципальное унитарное предприятие Киквидзенского района Волгоградской области «Жилищно-коммунальное хозяйство», в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить нарушения законодательства о гражданской обороне при содержании и использовании объекта гражданской обороны – противорадиационного укрытия, расположенного по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. Преображенская, ул. Речная, д. 3а, а именно:

- для оснащения защитного сооружения гражданской обороны создать запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с требованиями п. 1.6 Правил № 583;

- обеспечить выполнение при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений, условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время, условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени в соответствии с требованиями п. 3.2.1, 3.2.2 Правил № 583;

- обеспечить герметизацию и гидроизоляцию ПРУ в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил № 583, устранить имеющиеся на потолке и стенах следы протечек воды, отслоения штукатурки;

- обеспечить наличие напорных емкостей для обеспечения аварийного запаса питьевой воды с полным обменом ее в течение 2 суток, а также аварийных безнапорных емкостей для питьевой воды в соответствие с требованиями 3.2.20, 3.2.21 Правил № 583;

- обеспечить наличие фильтровентиляционного оборудования, задвижек, клапанов в соответствии с требованиями п. 3.3.2 Правил № 583;

- окрасить металлические двери в помещении ЗС ГО синтетическими красками, элементы инженерных систем внутри ЗС ГО окрасить в соответствии с установленными п. 3.2.10 Правил № 583 нормативами;

- произвести внутреннюю отделку помещений в соответствии с требованиями п. 3.2.8 Правил № 583;

- обеспечить выполнение правил технического обслуживания и ремонта технических систем защитного сооружения согласно пп. 5.1.1.-5.1.7 Правил № 583;

- обеспечить создание дизельная электростанция в соответствии с требованиями п. 3.2.25 Правил № 583;

- обеспечить содержание инженерно-технического оборудования (а именно: системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и средств связи) в исправном состоянии и в состоянии готовности к использованию по назначению в соответствии с требованиями п. 3.2.11 Правил № 583;

- создать систему жизнеобеспечения противорадиационного укрытия, обеспечивающую непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение 48 часов в соответствии с требованиями п. 3.4.6 Правил № 583;

- обеспечить наличие журнала оценки технического состояния ЗС ГО; сигналов оповещения гражданской обороны; плана перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; плана ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планов внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; списка личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационной схемы систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационной схемы водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационной схемы электроснабжения ЗС ГО; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правил пользования приборами; инструкции по обслуживанию ДЭС; инструкции о мерах пожарной безопасности; правил поведения укрываемых в ЗС ГО; журнала регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); журнала учета обращений укрываемых за медицинской помощью; журнала учета работы ДЭС; журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схемы эвакуации укрываемых из очага поражения; списка телефонов в соответствии с требованиями п. 3.6 Правил № 583.

Решение в течение месяца может быть обжаловано в Волгоградский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Киквидзенский районный суд Волгоградской области. 

Решение в окончательной форме изготовлено 15 августа 2024 года. 

Судья С.А. Денисов.