УИД: 07RS0002-01-2020-000018-22 Дело № 2-200/2020 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 февраля 2020 г. гор. Баксан

Баксанский Федеральный районный суд КБР в составе:

председательствующего Гергова А.М.

при секретаре судебного заседания Шаовой Т.В.,

с участием помощника прокурора 

<

адрес> Жерукова А.Б.

Директора МКУ «СОШ № г.о. Баксан» ФИО1,

рассмотрев иск прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц Муниципальное казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №» г.о. Баксан», местной администрации г.о. Баксан,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор 

<

адрес> в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к Муниципальное казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №» г.о. Баксан», местной администрации г.о. Баксан обратился в суд с исковым заявлением в котором он просит обязать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №» 

<

адрес> и Местную администрацию г.о. Баксан в течение 2-х месяцев со дня вступления в законную силу решения суда:

- обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки; обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответмствующего акта проверки; обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту система противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянно-конструктивных элементов кровли с составлением соответствующих протоколов испытания; выполнить отделку стен на путях эвакуации из негорючих материалов с определенной пожарной опасностью (частично); выполнить на путях эвакуации покрытие полов из негорючих материалов с определенной пожарной опасностью; обеспечить помещения школы в достаточном количестве первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно нормы положенности; обеспечить пути эвакуации знаками пожарной безопасности; установить на двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах; обеспечить двери эвакуационных выходов свободно открывающимися изнутри без ключа; установить дополнительный центральный вход, предусмотренный проектом здания; разблокировать в спортивном зале вторую эвакуационную дверь, предусмотренную проектом; на окнах отдельных помещений демонтировать глухие металлические решетки, препятствующие свободной эвакуации людей через аварийные (оконные) выходы; установить колпаки (рассеиватели) на светильники; обеспечить эксплуатацию электропроводов и кабелей без нарушений изоляции; укомплектовать имеющийся пожарный щит немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; обеспечить исправное состояние пожарного гидранта и организовать проведение проверок сетей наружного противопожарного водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; обеспечить в дошкольном блоке спальные помещения (групповые ячейки) вторыми эвакуационными выходами.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> Жеруков А.Б. поддержал свои иск и доводы, изложенные в нем.

Директор «Средняя общеобразовательная школа № ФИО1 иск признала в полном объеме.

Принимая во внимание, что ответчик иск признал в полном объеме, его признание принято судом, так как отвечает интересам сторон и не затрагивает интересы третьих лиц, руководствуясь ст.ст.194,198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №» 

<

адрес> и Местную администрацию г.о. Баксан в течение 2-х месяцев со дня вступления в законную силу решения суда:

- обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки; обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответмствующего акта проверки; обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту система противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией; провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянно-конструктивных элементов кровли с составлением соответствующих протоколов испытания; выполнить отделку стен на путях эвакуации из негорючих материалов с определенной пожарной опасностью (частично); выполнить на путях эвакуации покрытие полов из негорючих материалов с определенной пожарной опасностью; обеспечить помещения школы в достаточном количестве первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно нормы положенности; обеспечить пути эвакуации знаками пожарной безопасности; установить на двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров, приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах; обеспечить двери эвакуационных выходов свободно открывающимися изнутри без ключа; установить дополнительный центральный вход, предусмотренный проектом здания; разблокировать в спортивном зале вторую эвакуационную дверь, предусмотренную проектом; на окнах отдельных помещений демонтировать глухие металлические решетки, препятствующие свободной эвакуации людей через аварийные (оконные) выходы; установить колпаки (рассеиватели) на светильники; обеспечить эксплуатацию электропроводов и кабелей без нарушений изоляции; укомплектовать имеющийся пожарный щит немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем; обеспечить исправное состояние пожарного гидранта и организовать проведение проверок сетей наружного противопожарного водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; обеспечить в дошкольном блоке спальные помещения (групповые ячейки) вторыми эвакуационными выходами.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня его вынесения в Верховный Суд КБР через Баксанский районный суд.

Судья А.Гергов