Дело №5-60/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 ноября 2018 года с. Шипуново

Судья Шипуновского районного суда Алтайского края Ю.С.Давыдова, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении 

юридического лица муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шипуновская средняя общеобразовательная школа №1» Шипуновского района Алтайского края (далее «Шипуновская СОШ №1», расположенного по пер. Совхозный, 37 в с. Шипуново Шипуновского района Алтайского края, ИНН №, 

- в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 40 минут до 11 часов 30 минут при осуществлении контроля по истечении срока, установленного предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, было установлено, что юридическим лицом - «Шипуновская СОШ №1» нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, а именно - в спортивном зале Нечунаевской СОШ, филиале МБОУ «Шипуновская СОШ №1»:

- потолок и стены в спортивном зале негладкие, с множественными деформациями штукатурного и известкового покрытия, в виде отслоения известкового покрытия, что является нарушением п.4.28 СанПин 2.4.2.2821-10.

- пол в спортивном зале негладкий, имеет механические повреждения, щели, множественные отслоения лакокрасочного покрытия, что является нарушением п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10;

- в коридоре перед спортивным залом и раздевалками дощатое покрытие пола прогибается, не прилегает плотно к основанию, стыки пола и стены не герметичны, доски пола отошли от стен и плинтусов, что является нарушением п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10;

- в спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек спортивного зала не обеспечены оптимальные параметры микроклимата; в спортивном зале температура 13,4 ?С – 13,6 ?С при норме 17 ?С - 20 ?С, в раздевалке для мальчиков фактически 17,3 ?С при норме 20-22 ?С; в раздевалке для девочек фактически 17,2 ?С при норме 20-22 ?С, что является нарушением п.6.2 СанПин 2.4.2.2821-10.

Действия «Шипуновская СОШ №1» квалифицированы по ст.6.4 КоАП РФ. 

В судебное заседание, лица, участвующие в деле не явились, извещены надлежащим образом. 

В соответствии с п.п. 4.28., 4.29 СанПин 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

В соответствии с 6.2 СанПин 2.4.2.2821-10, температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 °C ; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °C; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 °C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 °C, душевых - 24 - 25 °C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21 °C, душевых - 25 °C.

В силу ст. 6.4 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст.11 ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

В ходе проведенной проверки установлено, что «Шипуновская СОШ №1» нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, а именно: потолок и стены в спортивном зале Нечунаевской СОШ негладкие, с множественными деформациями штукатурного и известкового покрытия, в виде отслоения известкового покрытия, что является нарушением п.4.28 СанПин 2.4.2.2821-10; пол в спортивном зале негладкий, имеет механические повреждения, щели, множественные отслоения лакокрасочного покрытия, что является нарушением п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10; в коридоре перед спортивным залом и раздевалками дощатое покрытие пола прогибается, не прилегает плотно к основанию, стыки пола и стены не герметичны, доски пола отошли от стен и плинтусов, что является нарушением п.4.29 СанПин 2.4.2.2821-10; в спортивном зале, раздевалках для мальчиков и девочек спортивного зала не обеспечены оптимальные параметры микроклимата; в спортивном зале температура 13,4 ?С – 13,6 ?С при норме 17 ?С - 20 ?С, в раздевалке для мальчиков фактически 17,3 ?С при норме 20-22 ?С; в раздевалке для девочек фактически 17,2 ?С при норме 20-22 ?С, что является нарушением п.6.2 СанПин 2.4.2.2821-10.

Данные обстоятельства подтверждены протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, выпиской из ЕГРИП, письменными пояснениями директора школы, протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ измерений параметров микроклимата, заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом о временном запрете деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ. 

При таких обстоятельствах суд находит вину МБОУ «Шипуновская СОШ №1» доказанной и квалифицирует его действия по ст. 6.4 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий.

Учитывая характер совершенного правонарушения МБОУ «Шипуновская СОШ №1», признание вины в совершенном правонарушении, длительность не устранения указанных нарушений, суд считает необходимым подвергнуть МБОУ «Шипуновская СОШ №1» административному наказанию в пределах санкции ст. 6.4 КоАП РФ в виде административного приостановления деятельности спортивного зала, поскольку существует угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, детей, обучающихся и работающих в школе.

На основании ч. 4 ст. 31.3 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо при направлении постановления по делу об административном правонарушении в орган, должностному лицу, уполномоченным приводить его в исполнение, делают на указанном постановлении отметку о дне его вступления в законную силу либо о том, что оно подлежит немедленному исполнению.

Руководствуясь ст. ст. 29.7-29.10, 32.12 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шипуновская средняя общеобразовательная школа №1» Шипуновского района Алтайского края виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности спортивного зала, раздевалок для мальчиков и девочек спортивного зала, коридора перед спортивным залом и раздевалками, находящихся в «Нечунаевской СОШ», филиале МБОУ «Шипуновская СОШ №1», расположенном по ул. Советская, 52 в с. Нечунаево Шипуновского района Алтайского края, сроком на 

<

данные изъяты>.

Срок административного наказания исчислять с момента фактического приостановления деятельности – 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Шипуновский районный суд в течение 10 дней со дня вручения постановления.

Судья Ю.С.Давыдова