Дело 2- 667/2024

Поступило в суд 01.04.2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

23 сентября 2024 г. р.п. Мошково, НСО

Судья Мошковского районного суда Новосибирской области Лукьянова С.Г.

При помощнике ФИО1

При участии помощника прокурора Речкиной А.Е.

Рассматривал в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Мошковского района Новосибирской области к МКОУ Ташаринская СОШ об обязании совершить определенные действия, суд

У С Т А Н О В И Л:

Обращаясь в суд с вышеуказанным иском, в обоснование своих требований, прокурор указывает, что прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением образовательными учреждениями требований пожарной безопасности. В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований пожарной безопасности МКОУ Ташаринская СОШ. В соответствии со ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» на руководителей организации возложены обязанности, в том числе по соблюдению требований пожарной безопасности, выполнению предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны, разработке и осуществлению мер пожарной безопасности, содержанию в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Установлено, что в МКОУ Ташаринская СОШ установлена система автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара в здании школы в 2010 году.

Согласно требованиям ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", средний срок службы ИП должен быть не менее 10 лет (пункт 4.2.4.3), средний срок службы ИЭ должен быть не менее 10 лет (пункт 5.2.4.3), средний срок службы пожарного оповещателя должен быть не менее 10 лет (пункт 6.2.4.1), средний срок службы (на приборы) - не менее 10 лет (пункт 7.9.4). Таким образом, сроки эксплуатации указанной системы в целом составляют не менее 10 лет.

Принимая во внимание достижение предельного срока службы системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара в МКОУ Ташаринская СОШ в 2020 году, они подлежат замене.

На основании выявленного нарушения, директору МКОУ Ташаринская СОШ ДД.ММ.ГГГГ внесено представление об устранении нарушений закона в сфере пожарной безопасности.

Согласно ответу на представление № от ДД.ММ.ГГГГ образовательное учреждение не имеет собственных средств для проектирования и установки пожарной сигнализации. При этом до настоящего времени денежные средства не выделены, требования прокурора об устранении нарушения закона не выполнены.

Таким образом, МКОУ Ташаринская СОШ не исполнены требования законодательства в сфере пожарной безопасности, то есть образовательным учреждением не принят полный комплекс мер для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации, а также сотрудников образовательного учреждения.

Выявленные нарушения противопожарной защиты в МКОУ Ташаринской СОШ, создают угрозу жизни и здоровью граждан, в число которых входят несовершеннолетние обучающиеся образовательного учреждения и их сотрудники, влекут негативные последствия в виде нарушения прав граждан, гарантированных ст. 41 Конституции Российской Федерации. Просит суд:

- Обязать МКОУ Ташаринская СОШ произвести замену систем противопожарной защиты, а именно автоматической установки пожарной сигнализации и системы управления и оповещения эвакуации людей в случае пожара в здании МКОУ Ташаринская СОШ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в срок до 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Представитель МКОУ Ташаринская СОШ, МКУ «Управление образования Мошковского района Новосибирской области», Администрации Мошковского района Новосибирской области не возражали относительно удовлетворения исковых требований прокурора Мошковского района Новосибирской области.

Исследовав материалы дела, заслушав стороны, суд находит иск, подлежащим удовлетворению.

Постановлением Правительства от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Установлено, что в МКОУ Ташаринская СОШ установлена система автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара в здании школы в 2010 году.

Согласно требованиям ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", средний срок службы ИП должен быть не менее 10 лет (пункт 4.2.4.3), средний срок службы ИЭ должен быть не менее 10 лет (пункт 5.2.4.3), средний срок службы пожарного оповещателя должен быть не менее 10 лет (пункт 6.2.4.1), средний срок службы (на приборы) - не менее 10 лет (пункт 7.9.4). Таким образом, сроки эксплуатации указанной системы в целом составляют не менее 10 лет.

Принимая во внимание достижение предельного срока службы системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара в МКОУ Ташаринская СОШ в 2020 году, они подлежат замене. Суд устанавливает срок для исполнения решения суда - в срок до 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать МКОУ Ташаринская СОШ произвести замену систем противопожарной защиты, а именно автоматической установки пожарной сигнализации и системы управления и оповещения эвакуации людей в случае пожара на 2 и 3 этаже здании МКОУ Ташаринская СОШ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в срок до 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение одного месяца с момента изготовления мотивировочной части рения суда. 

Мотивировочная часть решения суда изготовлена 4 октября 2024 г.

Судья