Судья Уткина А.Ю. дело № 21-2159/20

Р Е Ш Е Н И Е

«27» октября 2020 года г. Красногорск

Московской области

Судья Московского областного суда Мертехин М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу представителя Администрации Раменского городского округа Осокина И.М. на решение судьи Раменского городского суда Московской области от 25 августа 2020 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.20.4 КоАП РФ в отношении Администрации Раменского городского округа,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением № 198 заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области ФИО1 от 28 апреля 2020 года, Администрация Раменского городского округа, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 300 000 руб.

Решением суда вышеуказанное постановление изменено, размер штрафа снижен с 300 000 руб. до 200 000 руб., в остальной части постановление оставлено без изменения. 

Не согласившись с вынесенным по делу решением, представитель Администрации Раменского городского округа Осокина И.М., подала жалобу в которой просит решение суда отменить, считая его необоснованным, производство по делу прекратить.

Будучи надлежаще извещенными о месте и времени рассмотрения дела, лицо, привлекаемое к административной ответственности, Администрация Раменского городского округа и должностное лицо в судебное заседание Московского областного суда не явились, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявляли, в связи с чем, суд второй инстанции считает возможным рассмотреть дело по имеющимся материалам.

Проверив материалы дела, изучив доводы жалобы, суд второй инстанции оснований для отмены и изменения решения суда не усматривает.

В соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.6 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, влечет предупреждением или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Абзацем 1 статьи 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" определено, что законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 30 названного Федерального закона установлено, что в случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующей территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что: 

Территория населенных пунктов г. Раменское и дер. Дергаево не в полном об обеспечена указателями направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения.п.55 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390

На территории г. Раменское источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные по адресам: 

<

...> дивизии, д.6/1; ул. Воровского, д.3/3; ул. Высоковольтная, на территории роддома у гаражей д.1в, ул. Гражданская, 

<

...> сзади насосной станции ВНС-105; ул. Гурьева, у АТС: ул г. Гурьева, у магазина «Весна»; ул. Дачная, д.23; ул. Дергаевская, у магазина «Перекрёсток»; ул. Десантная, д.7; ул. Десантная, д.9/9; ул. Дунайская,д.41; ул. Дунайская, д.53; ул. Дунайская; д.59; ул. Дунайская, на пересечении с ул. Лесной тупик; ул. Дунайская, на пересечении с ул. Москворецкая; ул. Дунайская, на пересечении с ул. Хрипанский проезд; ул. Зои Космодемьянской, пересечение с ул. Горького; ул. Индустриализации, на повороте с \т Полевая; ул. Казанская, д.19; ул. Казанская, д.35; ул. Казанская, д.5; ул. Казанская, д.53; ул. Колхозная, д.10 с другого угла здания; ул. Коминтерна, д.19; ул. Коминтерна, между домами 29 и 31; ул. Коммунистическая, д.39; ул. Космонавтов, д.15; ул. Космонавтов, д.19; ул. Космонавтов, напротив рынка на газоне; ул. Красноармейская, д.12; ул. Красноармейски д.27б; ул. Красноармейская, д.5; ул. Краснознаменская, д.47; ул. Краснознаменская, д.55; ул. Краснознаменская, д.83; ул. Красный Октябрь, д.35в; ул. Красный Октябрь, у дома «Природы»; ул. Крымская, д.6, на территории школы №9; ул. Куйбышева, 

<

...> между магазином и детским садом; ул. Малиновка, у д.ЗО (Гостица); ул. Мира, на пересечении с ул. Новостройки; ул. Михалевича, д.48; ул. Михалевича, на пересечении с ул. Гурьева; ул. Михалевича, на пересечении с ул. Сафоновский проезд; ул. Михалевича, у проходной «Восток Сервис»; ул. Молодёжная, д.18 (10-й микрорайон); ул. Москворецкая, д.15; ул. Москворецкая, д.5; ул. Народная, у магазина; ул. Октябрьская, д.1; ул. Островского, д. 12/3; ул. Островского, д.6; ул. Приборостроителей, д.1; ул. Прямолинейная, 

<

...> на повороте с ул. Десантной; ул. Солнцева, д.6; ул. Стахановская, д.22; ул. Транспортный проезд, между шиномонтажом и д.4; ул. Транспортный проезд, у ГСК; ул. Чернышевского, д.21; ул. Чугунова, д.22; ул. Чугунова, д.34; ул. Чугунова, д.5; ул. Чугунова, за пенсионным фондом; ул. Шевченко, д.27, находятся в неисправном состоянии. ст.68 Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.80 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390

Территория г. Раменское не в полном объеме обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, ввиду неисправности пожарных гидрантов, п.1 ч.2 ст.1; 4.1 ст.6; ст.62; ст.68 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 года №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» - СП 8.13130.2009 п.8.6 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме», п. 16

На территории р.п. Ильинский источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) находятся в неисправном состоянии, а именно:

- сорван шток ПГ №59 ул.Пионерская у дома № 8; ПГ № 4 ул. Братьев Махровых у дома №38; ПГ №8 ул.Гоголя у дома №9; ПГ №19 ул.Коммунистическая пересечение ул.Орджаникидзе; ПГ №20; ул.Коммунистическая д.70 пересечение ул.Островского; ПГ № 23 ул.Комсомольская пересечение ул.Братьев Волковых; ПГ № 30 ул.Опаринская у ресторана «КАШТАН»; ПГ №42 ул.Парижскойкомунны у дома №10 пересечение ул.Пролетарская; - смещен стояк ПГ №6 ул. Братьев Федоровых у дома №4; ПГ №15 ул.Полевая у дома № 23; - нет воды ПГ №18 ул.Ухтомского пересечение ул.Кирова; ПГ № 20А ул.Коммунистическая у дома № 92 - срезан стояк ПГ №3 ул. Братьев Махровых д.32; ПГ № 11 ул.Краснознаменная у дома №47; ПГ ул.Опаринская пересечение ул.Ким; ПГ.ул.Первомайская пересечение ул.Интернациональная; - отсутствует шток ПГ № 49 ул. Театральная у дома № 25; - находятся под грунтом (за асфальтированы) ПГ № 21 ул.Комсомольская пресечение ул.8Марта; ПГ № 26 ул.Опаринская у дома № 4 к.1; ПГ №40 ул. Октябрьская д.68; ПГ №43 ул. Парижской коммуны д.22А пересечение ул. 2-ая Лесная; ПГ № 46 ул. Пушкинская у дома № 10; ПГ № 54 ул. Южная у дома №5; ПГ № 57 ул.Южная у дома №17А; ул.Гоголя; ул.Братьев Федоровых; ул.Кирова; ул.Восточный переулок; ул.Спортивная; ул.Первомайская пересечение ул.Парижской коммуны; ул.Первомайская; ул.Островского; ул.Цветная; ул.Карла Маркса; ПГ ул.8 Марта у дома №18; ул.Театральная пересечение; ул.Комсомольская; ул.Пушкинская; ул.Театральная; ул.Аэрофлотская; ул.Маяковского; ул.Новая.п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория р.п. Ильинский не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения.п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Не в полном объеме территория р.п. Ильинский обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения (отсутствует на ул. Островского от д.58 до пересечения с ул. Победы; ул. Ильинский просек; ул. Огородный просек; ул. Чапаева; ул. Фрунзе; ул. 40 лет Октября), п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования пожарной безопасности».

На территории р.п.Ильинский не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства 25.04.2012 года №390)

На территории д.п. Кратово источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) находятся в неисправном состоянии, а именно:

находятся в нерабочем состоянии, а именно сорван шток: ПГ №1 ул.Баженова д.11 пересечение ул.Попова; ПГ ул.Тумановская пересечение ул. Калинина; ПГ №6 ул. Куйбышев д.З; ПГ №5 ул. Железнодорожная пересечение ул.Пограничная; ПГ №42 ул.Победа пересечение ул.Чехова,

закатаны пожарные гидранты ПГ №43 ул. Сосновый переулок д.49/1, ПГ №46 ул.Тепличный переулок д.7, ПГ №49 ул. Энгельса д.2, ПГ ул.Куйбышева, ПГ ул.Мичурина, д. 1/11. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановлена: Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Захарово не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Хрипань не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Донино не в полном объеме обеспечена системой оповещение населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Дементьево не в полном объеме обеспечена системой оповещение населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория с. Игумново не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Не в полном объеме территория д.п. Кратово обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения (отсутствует на ул. Шоссейная до пересечения с Кооперативная; ул. Софьи Петровой; ул. Рождественская; ул. Лучевая; ул. Чайковского; ул. Пожарный тупик; ул. Державина; ул. Рокосовского; ул. Пионерская; ул. Черняковского. п.4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОЙ: ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования пожарной безопасности».

Не в полном объеме территория д. Поповка в части направления к Егорьевскому шоссе обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования пожарной безопасности».

Не в полном объеме территория д. Дементьево обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Требования пожарной безопасности».

Не в полном объеме территория с. Игумново обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной| защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Требования пожарной безопасности».

Не в полном объеме территория д. Донино обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования пожарной безопасности».

Не в полном объеме территория д. Захарово обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения, п. 4.1 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Требования пожарной безопасности».

На территории д.п. Кратово не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

21.На территории с. Игумново не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

22.На территории д. Дементьево не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

23.На территории д. Донино не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

24.На территории д. Захарово не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

25.На территории д. Хрипань не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

26.д. Бояркино не обеспечено достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, п.4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 п. 1 Федерального закона о техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 16 ППР РФ: п. 9.29, п. 9.30 СНиП 2.04.02-84*; п. 9.10, п. 9.11 СП 8.13130.2009

27.В д. Бояркино отсутствует противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным массивом, п.4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 п. 1 Федерального закона о техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 5 приложения 1 СНиП 2.07.01-89*; СП 4.13130.2013 п. 4.14

28.В д. Надеждино отсутствует противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным массивом, п.4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 п. 1 Федерального закона о техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 5 приложения 1 СНиП 2.07.01-89*; СП 4.13130.2013 п. 4.14

29.В д. Петровское отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, п.4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 п. 1 Федерального закона о техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 16 ППР РФ; п. 9.29, п. 9.30 СНиП 2.04.02-84*; п. 9.10, п. 9.11 СП 8.13130.2009

30.В д. Петровское отсутствует противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным массивом, п.4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 п. 1 Федерального закона о техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 5 приложения 1 СНиП 2.07.01-89*; СП 4.13130.2013 п. 4.14

31.В д. Пласкинино отсутствует противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным массивом, п.4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 п. 1 Федерального закона о техническом регулировании 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 5 приложения 1 СНиП 2.07.01-89*; СП 4.13130.2013 п. 4.14

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 п. 1 Федерального закона о техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 5 приложения 1 СНиП 2.07.01-89*; СП 4.13130.2013 п. 4.14

В пос. Мирный отсутствует противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным массивом, п.4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 п. 1 Федерального закона о техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 5 приложения 1 СНиП 2.07.01-89*; СП 4.13130.2013 п. 4.14

В д. Бисерово отсутствует противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка(ов) границы населенного пункта с лесным массивом, п.4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 п. 1 Федерального закона о техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 5 приложения 1 СНиП 2.07.01-89*; СП 4.13130.2013 п. 4.14

На территории д. Литвиново не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории пос. Гжелка не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Поповка не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории с. Загорново не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Отсутствует противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка (ов) границы населенного пункта с лесным массивом в пос. Гжелка. ст. 46 п. 1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года 184-ФЗ; Приложение 1 п.5* Строительных норм и правил - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; п. 1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.14, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

Отсутствует противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка (ов) границы населенного пункта с лесным массивом в д. Литвиново ст. 46 п. 1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года 184-ФЗ; Приложение 1 п.5* Строительных норм и правил

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; п. 1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.14, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

Отсутствует противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяженности участка (ов) границы населенного пункта с лесным массивом в с. Загорново. ст. 46 п. 1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года 184-ФЗ; Приложение 1 п.5* Строительных норм и правил - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; п. 1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.14, СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»

д. Литвиново не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, ст. 46 п. 1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года 184-ФЗ; п. 1 ч.2 ст.1; п.2 4.1 ст.6; Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 9.10, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

д. Поповка не обеспечена источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, ст. 46 п. 1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года 184-ФЗ; п. 1 ч.2 ст.1; п.2 4.1 ст.6; Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 9.10, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

с. Загорново не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, ст. 46 п. 1 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года 184-ФЗ; п. 1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; Федерального Закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 9.10, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» д. Литвиново не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

д. Поповка не в полном объеме обеспечены системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

с. Загорново не в полном объеме обеспечено системой оповещения населенияю. п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Первомайка источник наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) находится в неисправном состоянии, а именно: занижен шток ПГ по адресу 

<

...>. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Первомайка источники наружного противопожарного водоснабжения не обеспечены площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а также на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Первомайка отсутствуют указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и направления движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

с. Бисерово не в полном объеме обеспечено системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

с. Татаринцево не в полном объеме обеспечено системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

д. Слободино не в полном объеме обеспечено системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

д. Лубнинка не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

с. Бисерово не обеспечено требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

с. Татаринцево не обеспечено требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

д. Слободино не обеспечено требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

д. Лубнинка не обеспечено требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

На территории с. Бисерово, не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории с. Татаринцево не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Слободино не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Лубнинка не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ с. Бисерово с лесным массивом не предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ с. Татаринцево с лесным массивом не предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос. пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Лубнинка с лесным массивом не предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

д. Рогачево не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

д. Жирошкино не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

д. Жирошкино не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

д. Рогачево не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Имеющиеся на территории д. Жирошкино источники наружного противопожарного водоснабжения не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Рогачево источники наружного противопожарного водоснабжения не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Жирошкино не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Рогачево не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Булгаково не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Новомарьинка, не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Першино не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Юрасово не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Юсупово не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Булгаково источники наружного противопожарного водоснабжения не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Першино источники наружного противопожарного водоснабжения не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Юрасово источники наружного противопожарного водоснабжения не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Юсупово источники наружного противопожарного водоснабжения не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

д. Новомарьинка не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

На территории д. Булгаково не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Першино не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Юрасово не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Юсупово не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Булгаково с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Новомарьинка с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Першино с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Юрасово с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

д. Макаровка не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

с. Натальино не в полном объеме обеспечено системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

д. Чекменево не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

с. Никоновское не в полном объеме обеспечено системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория с. Никоновское не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Территория д. Чекменево не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Территория д. Натальино не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

На территории д. Макаровка не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ с. Никоновское с лесным массивом не предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, п. 78 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Чекменево с лесным массивом не предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, п. 78 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Макаровка с лесным массивом не предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, п. 78 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Натальино с лесным массивом не предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, п. 78 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Фенино не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Фенино с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Кузяево источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) находятся в неисправном состоянии, а именно: - изношен шток: д. Кузяево, у дороги на поселок (окружная);

изношен квадрат штока: 

<

...>. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории с. Строкино источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) находятся в неисправном состоянии, а именно:

ПГ ул. Школьная сорван шток. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

107. Имеющиеся на территории д. Власово источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Установка источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Вялки, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.. Требования пожарной безопасности».

Территория д. Устиновка, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.. Требования пожарной безопасности».

Территория с. Строкино, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.. Требования пожарной безопасности».

На территории д. Вялки не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390).

На территории д. Устиновка не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Власово не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории с. Строкино не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Вялки с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Устиновка, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Власово, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ с. Строкино, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.0"4.2012 года №390)

Вдоль границ с. Софьино, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории с. Софьино источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) находятся в неисправном состоянии, а именно: Сорван шток ПГ у дома № 21, Смещен стояк ПГ у школы, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории с. Софьино не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Тяжино источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Тяжино не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Тяжино, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения- Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Тяжино, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Тяжино не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Бритово источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Бритово не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Бритово, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.. Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Бритово, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Бритово не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Чулково источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Чулково не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Чулково, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения- Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Чулково, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Чулково не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Какузево источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Какузево не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Какузево, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения- Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Какузево, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Какузево не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Жуково источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Жуково не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Жуково, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения- Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Жуково, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Жуково не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Ждановское не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Ждаиовское, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения- Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Ждановское, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Ждановское не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Плетениха источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Плетениха не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Плетениха, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.. Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Плетениха, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Плетениха не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория п. Денежниково не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ п. Денежниково, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории п. Денежниково источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) находятся в неисправном состоянии, а именно:

Срезан стояк ПГ у ворот J1TO; занижен стояк ПГ у ворот ДПНИ; ПГ засыпан у магазина «Диксй»; сорван стояк ПГ у школы №17. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории п. Денежниково не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории с. Ильинское не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория с. Ильинское, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения- Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ с. Ильинское, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория с. Ильинское не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории с. Ильинское источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Дьяково не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Дьяково, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения- Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Дьяково, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Дьяково не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Дьяково источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Хлыново не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Хлыново, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения- Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Хлыново, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Хлыново не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Хлыново источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Деиежииково не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Денежниково, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.. Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Денежниково, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Денежниково не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Денежниково источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории с. Вишняково не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория с. Вишняково, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.. Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ с. Вишняково, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория с. Вишняково не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории с. Вишняково источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390).

На территории д. Воскресенское не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Воскресенское, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.. Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Воскресенское, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Воскресеиское не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Воскресеиское источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Овчинкино не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Овчинкино, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения- Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Овчинкино, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Овчинкино не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Овчинкино источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Ширяево не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Ширяево, не обеспечена требуемым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения, пп. 4.1, 9.10, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.. Требования пожарной безопасности».

Вдоль границ д. Ширяево, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390).

Территория д. Ширяево не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Ширяево источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а так же на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

На территории д. Шувайлово не в полном объеме установлены указатели местонахождения источников противопожарного водоснабжения и движения к ним. п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Территория д. Шувайлово не в полном объеме обеспечена системой оповещения населения, п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Имеющиеся на территории д. Шувайлово источники наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечены подъездами и площадками с твердым покрытием размерами 12x12 м. для установки пожарной техники, а также на водоемах не созданы условия для забора воды в любое время года. п. 80 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390)

Вдоль границ д. Шувайлово, с лесным массивом не в полном объеме предусмотрено устройство защитных противопожарных минерализированных полос, пп. 78, 489 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства от 25.04.2012 года №390).

Действия Администрации Раменского городского округа квалифицированы по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 16 п. 10 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального, городского округа относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального, городского округа.

В соответствии с уставами муниципальных казенных учреждений Раменского городского округа Московской области, казенное учреждение участвует в выполнении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности людей на водных объектах.

Исходя из вышеизложенного, ответственность за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального, городского округа возлагается на Администрацию соответствующего муниципального образования, таким образом, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, согласно постановлению № 198 заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области ФИО1 от 28 апреля 2020 года возлагается на Администрацию Раменского городского округа Московской области.

Вопреки доводам жалобы, событие данного административного правонарушении и вина Администрации Раменского городского округа, как обоснованно и мотивированно указал городской суд, полностью подтверждается материалами дела, в том числе: постановлением №198 по делу об административном правонарушении от 28.04.2020г., протоколом № 198 об административном правонарушении требований в области пожарной безопасности от 24.04.2020г., актом проверки № 153 от 24.04.2020г., а также иными доказательствами, оцененными по правилам ст.26.11 КоАП РФ.

На основании указанной совокупности доказательств, орган административной юрисдикции и городской суд, обоснованно пришли к выводу о виновности Администрации Раменского городского округа в совершении данного административного правонарушения.

Действия Администрации Раменского городского округа по ч.2 ст.20.4 КоАП РФ квалифицированы правильно.

Наказание Администрации Раменского городского округа назначено с учетом общих правил назначения наказания, предусмотренных ст.4.1 КоАП РФ, в пределах санкции ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Оценка судьей городского суда имеющихся доказательств произведена по правилам, установленным статьей 26.11 КоАП РФ. Все выводы судьи должным образом мотивированы.

Доводы жалобы по существу сводятся к переоценке установленных в ходе производства по делу обстоятельств, которые были предметом исследования и оценки должностного лица административного органа и судьей районного суда, обоснованно отвергнуты по основаниям, приведенным в обжалуемых актах, не опровергают наличие в действиях Администрации Раменского городского округа объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и не ставят под сомнение законность и обоснованность состоявшегося по делу постановления.

Каких-либо существенных нарушений процессуальных требований, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, которые не позволили бы всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, при производстве по делу об административном правонарушении в отношении Администрации Раменского городского округа допущено не было.

Постановление о привлечении Администрации Раменского городского округа к административной ответственности вынесено с соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ для данной категории дел.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст. 30.7 и ч. 3 ст.30.9 КоАП РФ,

Р Е Ш И Л:

решение судьи Раменского городского суда Московской области от 25 августа 2020 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.20.4 КоАП РФ в отношении Администрации Раменского городского округа оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Судья М.В. Мертехин