РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

от 11 апреля 2024 года по делу № 2-1547/2024

город Пермь

УИД:59RS0007-01-2023-008477-94

резолютивная часть принята – 11 апреля 2024 года

мотивированная часть составлена – 18 апреля 2024 года

Мотовилихинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Нигаметзяновой О.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Квитко А.Н.

с участием представителя истца ФИО1

представителей ответчика ФИО2 и ФИО3 

представителя 3-го лица ФИО4

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора Мотовилихинского района г. Перми, к Товариществу собственников недвижимости Товариществу собственников жилья "Солнечная долина" о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности

установил:

прокурор Мотовилихинского района г. Перми (далее – истец) обратился в суд с уточненными исковыми требованиями к Товариществу собственников недвижимости Товариществу собственников жилья «Солнечная долина» (далее – ответчик или ТСН ТСЖ «Солнечная долина») о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, указав в обоснование заявленных требований, что прокуратурой Мотовилихинского района г. Перми по результатам проверки в 2021 году в адрес ТСН ТСЖ «Солнечная долина» внесено представление об устранении нарушений земельного законодательства, законодательства о пожарной безопасности от ДД.ММ.ГГГГ №. В ходе повторной проверки 03.04.2024 и 05.04.2024 прокуратурой района осуществлен выход на территорию ТСН ТСЖ «Солнечная долина» совместно со специалистами отделения надзорной деятельности г. Перми по Мотовилихинскому району 1 Отдела надзорной деятельности по г. Перми, в рамках которого установлено, что нарушения, отраженные в представлении от 11.10.2021 до настоящего времени не устранены, а именно: в конце тупикового проезда (по улице Чёрмозская вдоль домов по адресам 

<

адрес>) площадка для разворота пожарной техники размерами менее 15 х 15 метров; в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) площадка для разворота пожарной техники размерами менее 15x15 метров; в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) площадка для разворота пожарной техники размерами менее 15 х 15 метров, что не соответствует требованиям ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Несоблюдение ответчиком требований законодательства о пожарной безопасности влечет нарушение прав неопределенного круга лиц из числа граждан, проживающих на данной территории, создает угрозу жизни и здоровью граждан, и не способствует обеспечению соблюдения охраняемых прав и свобод человека и гражданина, общества и государства.

Истец просит обязать ТСН ТСЖ «Солнечная долина» устранить нарушения требований пожарной безопасности в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

- привести в соответствие в конце тупикового проезда (по улице Чёрмозская вдоль домов по адресам 

<

адрес>) площадку для разворота пожарной техники в соответствии с требованиями ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- привести в соответствие в конце в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) площадку для разворота пожарной техники в соответствии с требованиями ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- привести в соответствие в конце в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) площадку для разворота пожарной техники в соответствии с требованиями ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В судебном заседании представитель истца ФИО1 на уточненных исковых требованиях настаивала по доводам, указанным в иске, просила удовлетворить требования.

Представители ответчика ТСН ТСЖ «Солнечная долина» ФИО2 и ФИО3, действующая на основании доверенности, с уточненными исковыми требованиями не согласились, поддержав доводы, изложенные в письменном отзыве. Из отзыва следует, что размер площадок для разворота фактически ограничен не ограждением ответчика, а ограждениями или строениями собственников земельных участков, находящихся в границах ТСЖ. Расстояние от строения по 

<

адрес> до ограждения составляет 12,7 м.; расстояние между ограждениями земельных участков по 

<

адрес> и 

<

адрес> (расположены друг напротив друга через проезд вдоль домов по 

<

адрес>) составляет 11,7 м.; расстояние между ограждениями земельных участков по 

<

адрес> и 

<

адрес> (расположены друг на против друга через проезд по 

<

адрес>, вдоль домов по 

<

адрес>) составляет 14,5 м. При таких обстоятельствах ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» является ненадлежащим ответчиком по данному иску, поскольку само по себе ограждение ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» никак не уменьшает размер площадки для разворота. Решение суда об удовлетворении исковых требований фактически будет неисполнимо для ответчика, поскольку собственник земельного участка вправе возводить на своем земельном участке строения и сооружения. В целях обеспечения исполнения требований пожарной безопасности ответчиком организован автомобильный въезд (ворота в ограждении ТСН ТСЖ «Солнечная Долина») для пожарных автомобилей по 

<

адрес> (вместо разворотной площадки у тупикового проезда вдоль домов по 

<

адрес>); организован автомобильный въезд (ворота в ограждении ТСН ТСЖ «Солнечная Долина») для пожарных автомобилей по 

<

адрес> (вместо разворотной площадки у тупикового проезда по 

<

адрес>, вдоль домов по 

<

адрес>). Таким образом, на данных участках отсутствует тупиковый проезд, вместо него обеспечен выезд через ворота в ограждении ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» на территорию, обязанность по обслуживанию и содержанию которой возложена на администрацию г.Перми. С собственником земельного участка по 

<

адрес> достигнута договоренность об организации автомобильного выезда вместо тупикового проезда вдоль домов по 

<

адрес>, вопрос об организации выезда будет решаться на общем собрании членов ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» в мае 2024.

Представитель третьего лица Отделения надзорной деятельности г. Перми по Мотовилихинскому району 1 Отдела надзорной деятельности по г. Перми ФИО4, действующий на основании доверенности, в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал.

Суд, выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

На основании ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ), пожарная безопасность состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, содержат требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, собственники имущества.

В судебном заседании установлено, что ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» используются земельные участки в границах кадастрового квартала №, ограниченных 

<

адрес>.

Прокуратурой Мотовилихинского района г. Перми проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства, законодательства о пожарной безопасности на землях и в границах кадастрового квартала №, ограниченных улицами 

<

адрес>.

Проверкой выявлены следующие нарушения: 

- у въезда на территорию коттеджного поселка отсутствуют схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения, что не соответствует п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- ширина проезда для пожарной техники (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) менее 3,5 метра (по факту 3,30 метра), что не соответствует ст. 4, 6, 90 Федерального закона от № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.202C № 1479, п. 8.6 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ширина проезда для пожарной техники (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) менее 3,5 метра (по факту 2,90 метра), что не соответствует ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.6 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ширина проезда для пожарной техники (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) менее 3,5 метра (по факту 3,20 метра), что не соответствует ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.6 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ширина проезда для пожарной техники (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) менее 3,5 метра (по факту 3,14 метра), что не соответствует ст. 4,6,90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.6 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ширина проезда для пожарной техники (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) менее 3,5 метра (по факту 3,00 метра), что не соответствует ст. 4,6,90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.6 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ширина проезда для пожарной техники (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>Б) менее 3,5 метра (по факту 3,10 метра), что не соответствует ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.6 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ширина проезда для пожарной техники (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) менее 3,5 метра (по факту 3,10 метра), что не соответствует ст. 4, 6, 90 Федерального закона от №-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.6 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- в конце тупикового проезда (по улице Чёрмозская вдоль домов по адресам 

<

адрес>) отсутствует площадка для разворота пожарной техники размерами менее 15 х 15 метров, что не соответствует ст. 4, 6,90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) отсутствует площадка для разворота пожарной техники размерами менее 15x15 метров, что не соответствует ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>Б, 

<

адрес>) отсутствует площадка для разворота пожарной техники размерами менее 15 х 15 метров, что не соответствует ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) отсутствует площадка для разворота пожарной техники размерами менее 15 х 15 метров, что не соответствует ст. 4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4. 13130. 2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (л.д.18-20).

В результате проведенной проверки прокуратурой Мотовилихинского района г. Перми руководителю ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» вынесено представление от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений земельного законодательства, законодательства о пожарной безопасности (л.д.24-29).

В целях осуществления контроля по устранению нарушений по представлению от ДД.ММ.ГГГГ № прокуратурой Мотовилихинского района г. Перми в адрес руководителя ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» направлено требование от 03.12.2021 о предоставлении сведений относительно рассмотрения представления, устранения указанных в представлении нарушений, рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц (л.д.30), на которое ответчиком дан ответ от ДД.ММ.ГГГГ № о том, что ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» подготавливает все необходимые документы по планировке территории, а также рассмотрения и исполнения предписания с приложением письменных доказательств (л.д.41-51).

Прокуратурой Мотовилихинского района г.Перми в адрес ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» направлено уведомление от 25.01.2022 относительно разрешения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ, по факту неисполнения представления от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д.34).

Постановлением Свердловского районного суда г.Перми от 18.02.2022 ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом. ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 50 000 рублей. 

На представление прокурора в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № ТСЖ «Солнечная Долина» сообщило, что в целях устранения нарушений организован автомобильный въезд для пожарных автомобилей по 

<

адрес>; для организации въездов для пожарных автомобилей по 

<

адрес> и 

<

адрес> на общем собрании членов ТСЖ 20.10.2023 выделены денежные средства; работы по организации выезда будут фактически выполнены до 31.12.2023. Одновременно будет изготовлена и размещена у въезда на территорию ТСН ТСЖ «Солнечная долина» схема с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. Относительно ширины проезда пожарной техники по 

<

адрес> сообщено, что ширина проезда пожарной техники фактически составляет не менее 3,5м., что соответствует требованиям СП 4.13130.2013. В целях устранения нарушений земельного законодательства собственниками земельных участков заключены договора на проведение работ по разработке планировки территории и проекта межевания территории. К письму приложены фотоматериалы, выписка из протокола собрания членов ТСЖ, копии договоров на проведение работ.

В дополнение к направленному письму на представление прокурора ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № сообщило, что ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» организован автомобильный въезд для пожарных автомобилей по 

<

адрес>; организован автомобильный въезд для пожарных автомобилей по 

<

адрес> (вместо тупикового проезда вдоль домов по 

<

адрес>) и по 

<

адрес>, между домами по 

<

адрес>, автомобильный выезд для пожарных автомобилей по 

<

адрес> (вместо тупикового проезда по 

<

адрес>, вдоль домов по 

<

адрес> ФИО5, 11); организованы площадки для разворота транспорта в конце тупикового проезда вдоль домов по 

<

адрес>, и в конце тупикового проезда вдоль домов по 

<

адрес>; изготовлена и размещена у въезда на территорию ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» схема с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов (л.д.65). К письму приложены фотоматериалы и схема движения транспорта, размещения пожарных проездов (л.д.66-69).

Уточняя заявленные исковые требования, прокуратурой Мотовилихинского района указано, что в ходе повторной проверки 03.04.2024 и 05.04.2024 установлено, что нарушения, отраженные в представлении от 11.10.2021 до настоящего времени не устранены, а именно: в конце тупикового проезда (по улице Чёрмозская вдоль домов по адресам 

<

адрес>) площадка для разворота пожарной техники размерами менее 15 х 15 метров; в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) площадка для разворота пожарной техники размерами менее 15x15 метров; в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам, 

<

адрес>) площадка для разворота пожарной техники размерами менее 15 х 15 метров.

Правлением ТСН ТСЖ «Солнечная долина» протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ утверждено положение об организации дежурства по ТСН ТСЖ «Солнечная долина», в котором прописана организация беспрепятственного пропуска, в том числе, пожарных служб на территорию ТСН.

Протоколом № внеочередного общего собрания собственников жилых домов, земельных участков, арендаторов земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, а также протоколом № внеочередного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Солнечная долина» от 25.03.2024 утвержден порядок въезда на территорию и выезда с территории транспортных средств. В качестве основных въездов на территорию ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» утверждены въезд с 

<

адрес> (между домами по 

<

адрес> въезд 

<

адрес> (около дома по 

<

адрес>). Основные въезды оборудованы системой автоматического открывания ворот; данные в систему автоматического открывания ворот вносятся на основании заявления собственника, содержащего информацию о фамилии, имени отчестве, номере мобильного телефона, марке и государственном номере автомобиля владельца. В качестве дополнительных въездов на территорию ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» утверждены въезд с 

<

адрес> (между домами по 

<

адрес>), с 

<

адрес> (между домами по 

<

адрес>), с 

<

адрес> (между домами по 

<

адрес>) и с 

<

адрес> (между домами по 

<

адрес>). Дополнительные въезды на территорию ТСН ТСЖ «Солнечная Долина» используются для въезда и выезда специализированного транспорта (пожарных автомобилей, автомобили аварийных служб и т.д.) а так же для проезда крупногабаритного транспорта по согласованию с Председателем Правления ТСН ТСЖ «Солнечная Долина».

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации", в соответствии с п.71 которого, правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Как установлено п.8.13. Правил СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденных Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (в редакции от 14.02.2020, действующей на момент проводимых мероприятий), тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Собранными в материалы дела доказательствами подтверждается, что нарушения, отраженные в представлении прокурора от ДД.ММ.ГГГГ №, в части организации площадок для разворота пожарной техники размерами не менее чем 15 х 15 метров в конце тупикового проезда по улице Чёрмозская вдоль домов по адресам 

<

адрес>, в конце тупикового проезда вдоль домов по адресам, 

<

адрес>, и в конце тупикового проезда вдоль домов по адресам, 

<

адрес>, до настоящего времени ТСН ТСЖ «Солнечная долина» не устранены.

Данные обстоятельства также не отрицаются и стороной ответчика, который ссылается на то, что размер площадок фактически ограничен ограждениями или строениями собственников земельных участков, находящихся в границах ТСЖ. Данные доводы представителей ТСН ТСЖ «Солнечная долина» не могут быть приняты судом во внимание, поскольку именно ответчик был привлечен к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора, изложенных в представлении от ДД.ММ.ГГГГ №. Постановление от 18.02.2022 о привлечении ТСН ТСЖ «Солнечная долина» к административной ответственности ответчиком не обжаловалось, вступило в законную силу, представление прокурора в установленном законом порядке ТСЖ также не оспаривалось. Оснований полагать о незаконности и неисполнимости выданного предписания, либо о его выполнении, у суда не имеется. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности могут повлечь негативные последствия, привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на территории ТСН ТСЖ «Солнечная долина».

С учетом того, что на территории ТСН ТСЖ «Солнечная долина» допущены нарушения норм противопожарной безопасности, исходя из существующего правового регулирования, обязывающего организации соблюдать требования пожарной безопасности и принимать меры к созданию условий, способствующих предотвращению возникновения пожаров и своевременной ликвидации пожаров, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора и возложении на ТСН ТСЖ «Солнечная долина» обязанности по приведению в соответствие в конце тупикового проезда (по улице Чёрмозская вдоль домов по адресам 

<

адрес>), в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам 

<

адрес>) в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам 

<

адрес>) площадок для разворота пожарной техники в соответствии с требованиями законодательства.

При этом суд учитывает, что ТСН ТСЖ «Солнечная долина», являясь самостоятельным юридическим лицом, образованным с целью создания благоприятных условий для проживания граждан, уполномоченным владеть, пользоваться и управлять имуществом общего пользования в границах территории ТСЖ, относится к основным элементам системы обеспечения пожарной безопасности и несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности на своей территории.

Руководствуясь положениями ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), следует установить ответчику шестимесячный срок для устранения нарушений требований пожарной безопасности с момента вступления решения суда в законную силу.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

Согласно пп.9 п.1 ст.333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

При таких обстоятельствах, учитывая, что при подаче иска в суд прокурор Мотовилихинского района г.Перми был освобожден от уплаты государственной пошлины, с ТСН ТСЖ «Солнечная долина» в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Прокурора Мотовилихинского района г. Перми к Товариществу собственников недвижимости Товариществу собственников жилья "Солнечная долина" (ИНН №) о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, - удовлетворить. 

Возложить на Товарищество собственников недвижимости Товарищество собственников жилья "Солнечная долина" обязанность устранит нарушения требований пожарной безопасности в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

- привести в соответствие в конце тупикового проезда (по улице Чёрмозская вдоль домов по адресам 

<

адрес>) площадку для разворота пожарной техники в соответствии с требованиями ст.ст.4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 41 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- привести в соответствие в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам 

<

адрес>) площадку для разворота пожарной техники в соответствии с требованиями ст.ст.4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 41 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- привести в соответствие в конце тупикового проезда (вдоль домов по адресам 

<

адрес>) площадку для разворота пожарной техники в соответствии с требованиями ст.ст.4, 6, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 41 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, п. 8.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Взыскать с Товарищества собственников недвижимости Товарищества собственников жилья "Солнечная долина" госпошлину в доход государства в размере 300 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г.Перми в апелляционном порядке в течение месяца со дня составления мотивированной части решения. 

Председательствующий: подпись

Копия верна

Судья: