Дело № 2-1021/2023

УИД 66RS0028-01-2023-001177-45

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 августа 2023 года город Ирбит

Ирбитский районный суд Свердловской области в составе: 

председательствующего судьи Пермяковой Н.Ю., 

при секретаре судебного заседания Петровой С.В.,

с участием прокурора Швейцарова В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Ирбитского межрайонного прокурора Нурмухаметова Н.Ф., действующего в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,

установил:

Ирбитский межрайонный прокурор Нурмухаметов Н.Ф., действующий в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 

Ответчик ИП ФИО1 признал исковые требования прокурора, о чем предоставил письменное заявление.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу с ч.1 ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к распорядительным правам ответчика относятся признание исковых требований. 

В соответствии с правилами ч.2 ст.39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает признание иска ответчиком, поскольку признание иска не противоречит закону и не нарушает прав и интересов сторон, а также третьих лиц.

В связи с тем, что ответчик ИП ФИО1 признал требования истца об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о чем им подано заявление, а также то, что последствия признания иска ему разъяснены и понятны, в соответствии с ч.4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным ограничиться указанием в решении на факт признания стороной ответчика требований истца, не указывая обстоятельств дела, установленные судом, доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, и доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства, законы, которыми руководствовался суд.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Ирбитского межрайонного прокурора Нурмухаметова Н.Ф., действующего в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ИНН №) устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности на лесопилке по адресу: 

<

адрес>, путем выполнения следующих мероприятий: 

- организовать прохождение руководителем организации обучения мерам пожарной безопасности осуществляющейся по программам противопожарного инструктажа; 

- создать журнал систем противопожарной защиты; 

- разместить на объекте защиты знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

- создать специальное место для курения, обозначающегося знаком «Место курения»; 

- обеспечить объект защиты требуемым запасом воды наружных источников водоснабжения предназначенных для тушения пожаров; 

- создать на территории открытого склада лесоматериалов адресной электрической пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями; 

- оборудовать открытые склады лесоматериалов молниезащитой III; 

- оборудовать производственные здания и помещения автоматической пожарной сигнализацией; 

- оборудовать производственные здания и помещения системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений, с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

- организовать прохождение лицом, осуществляющим на объекте защиты техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, проверки знаний нормативно технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ;

- организовать создание на территории объекта защиты указателей со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения и направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение месяца, путем подачи апелляционной жалобы через Ирбитский районный суд Свердловской области.

Председательствующий – (подпись)