Дело № 5-117/2020

42RS0008-01-2020-000653-28

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Кемерово 19 мая 2020 года

Судья Рудничного районного суда города Кемерово Кемеровской области ФИО1,

С участием защитника Алексеенко М.Н. представившего доверенность от 09.01.2020 г.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ, в отношении Муниципального унитарного предприятия «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского муниципального округа»,

У С Т А Н О В И Л:

11.03.2020 года в 11 часов 40 минут МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» допущены нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил, а именно: 

- образец (проба) № водопроводной холодной воды, отобранный из водопроводного крана жилого дома по адресу: 

<

адрес>, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно – химическим показателям: жесткость -13,31Ж (при норме 7,0Ж), нитраты – 139,63 мг/дм. куб (при норме 45,0 мг/дм. куб),

- образец (проба) № водопроводной холодной воды, отобранный из водоразборной колонки по адресу: 

<

адрес>, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно – химическим показателям: жесткость -13,33Ж (при норме 7,0Ж), нитраты – 154,88 мг/дм. куб (при норме 45,0 мг/дм. куб),

- образец (проба) «5893 водопроводной холодной воды, отобранный из водоотборного крана водопроводной скважины по адресу: 

<

адрес>, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно – химическим показателям: жесткость -13,19Ж (при норме 7,0Ж), нитраты – 143,63 мг/дм. куб (при норме 45,0 мг/дм. куб).

В судебном заседании защитник юридического лица признал допущенные нарушения, пояснил, что юридическим лицом приняты меры по устранению допущенных нарушений, представил дополнительные документы - план мероприятий. 

Согласно ст.11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, осуществлять производственный контроль, при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Согласно ст.19 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Согласно п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», 

Согласно п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», 

В соответствии со ст.26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Производство по делу об административном правонарушении возбуждено на основании обращения гр. ФИО2, проведено административное расследование (л.д.2).

Вина юридического лица МУП «ЖКУ Кемеровского района» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ, подтверждается:

- протоколом № от 11.03.2020 года об административном правонарушении, который составлен в присутствии представителя юридического лица, замечаний не поступало (л.д.25-26); 

- протоколом от 18.02.2020 об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов по адресам: 

<

адрес>, водоразборной колонки и водоотборного крана 

<

адрес>, в ходе которого проведен отбор проб водопроводной холодной воды для проведения гигиенической оценки качества водоснабжения (л.д.9-10);

- протоколом о взятии проб и образцов от 18.02.2020 года в ходе которого проведен отбор проб воды питьевой в помещении 

<

адрес>, водоразборной колонки 

<

адрес> 

<

адрес>, водоотборного крана скважины по 

<

адрес> (л.д.11-12),

- заключением эксперта № от 05.03.2020 с выводами о том, что проба холодной воды из водопроводной сети, отобранная по адресу: 

<

адрес>, по исследуемым показателям (жесткость, нитраты) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.4.1 таблица 2. Проба холодной вода из водоразборной колонки, отобранная по адресу: 

<

адрес>, по исследуемым показателям (жесткость, нитраты) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.4.1 таблица 2. Пробы холодной воды из водопроводной скважины, отобранная по адресу: 

<

адрес>, по исследуемым показателям (жесткость, нитраты) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.4.1 таблица 2. (л.д.17-22), 

- протоколом № лабораторных испытаний от 26.02.2020, подтверждающим факт несоответствия отобранной пробы холодной воды по химическим показателям (жесткость, нитраты) по адресу: 

<

адрес> жесткость -13,31Ж (при норме 7,0Ж), нитраты – 139,63 мг/дм. куб (при норме 45,0 мг/дм. куб); по адресу: 

<

адрес>, жесткость -13,33Ж (при норме 7,0Ж), нитраты – 154,88 мг/дм. куб (при норме 45,0 мг/дм. куб); по адресу: 

<

адрес>, жесткость -13,19Ж (при норме 7,0Ж), нитраты – 143,63 мг/дм. куб (при норме 45,0 мг/дм. куб) (л.д.13-14).

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Суд квалифицирует действия МУП «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского муниципального округа» по ст.6.5 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевому водоснабжению.

При назначении административного наказания в соответствии с требованиями ч.3 ст.4.1 КоАП РФ суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.

В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, суд учитывает принятие мер направленных на устранение допущенных нарушений, считает возможным назначить административное наказание в административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст.6.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно – коммунальное управление Кемеровского муниципального округа», ОГРН №, дата государственной регистрации 26.04.2012 г., место нахождения по адресу: 

<

адрес> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья 

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УФК по Кемеровской области (Управление Роспотребназора по Кемеровской области)

счет № 40101810400000010007, ИНН 

<

***>, КПП 420501001, БИК 043207001

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово; 

КБК 141 11628000016000140, л/сч 

<

***>

ОКТМО 32701000

В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.