Мотивированное 

решение

 составлено 09.06.2018 г.

Дело № 2-1988/18

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Рыбинский городской суд Ярославской области в составе

председательствующего судьи Капустиной С.В.

при секретаре Клинковой А.Е.

с участием прокурора Волковой Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Рыбинске 06 июня 2018 года гражданское дело по иску Рыбинского городского прокурора в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО «Торговый дом «Татьяна» о возложении обязанности по устранению нарушения требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Рыбинский городской прокурор в защиту интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с уточненным иском к ООО «Торговый дом «Татьяна» о возложении обязанности по устранению нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Мотивировал исковое требование тем, что в ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. Разработанная инструкция о мерах пожарной безопасности в отношенииобъекта защиты не соответствует требованиям, установленнымиразделом ХVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 (далее - Правил противопожарного режима), а именно: не определены места для курения в соответствии с подпунктом «д» п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; в инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в соответствии сп. 462 Правил противопожарного режима. 

2. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной безучета требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарнойбезопасности, (п. 14 Приказа от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждениинорм ПБ «Обучение мерам ПБ работников организаций», п. 3 Правилпротивопожарного режима).

3. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе,разработанной без учета требований стандартов, правил, норм иинструкций по пожарной безопасности п. 18 Приказа от 12.12.2007 года№ 645 «Об утверждении норм ПБ «Обучение мерам ПБ работниковорганизаций», п. 3 Правил противопожарного режима).

4. Отсутствует инструкция о действиях персонала по эвакуации людей припожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практическихтренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты(п. 12 Правил противопожарного режима).

5. Отсутствует расчет типа и необходимого количества огнетушителей всоответствии с п. 468, 474 и приложением № 1 Правилпротивопожарного режима (п. 465 Правил противопожарного режима;Приложение № 1 к Правилам противопожарного режима).

6. Не обеспечено наличие на дверях производственного, складскогоназначения обозначение их категории по взрывопожарной и пожарнойопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности». Размещаемые в общественных и жилых зданияхпомещения производственного, складского и технического назначения(мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения,автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию повзрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.(ч. 3 ст. 4, ст. 26, ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности»; п. 4.3 Свод правил СП 2.13130.2012 «Системыпротивопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектовзащиты»; п. 1.2 Свод правил СП 12.13130.2012 «Определение категорийпомещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной ипожарной опасности»; п. 20 Приказа от 12.12.2007 года № 645 «Обутверждении норм ПБ «Обучение мерам ПБ работников организаций»).

Допускается размещение на пути эвакуации в помещении 6 (коридор) потехническому паспорту в подвальном этаже здания различныхматериалов, изделий, оборудования - пп. «б» п. 36 Правилпротивопожарного режима).

8. Допускается использование технического помещения (в машинном зале)помещение 24 по техническому паспорту на втором этаже подмастерскую и хранение оборудования, мебели и других предметов – пп. «б» п. 23 Правил противопожарного режима).

На основании ст. ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» просил обязать ответчика в срок до 03.09.2018 г. устранить выявленные нарушения. 

В судебном заседании прокурор исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика – ООО «Торговый дом «Татьяна» ФИО1, действующая по доверенности, в судебном заседании признала исковые требования в полном объеме. 

Представитель третьего лица - Главного управления МЧС России по Ярославской области старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы - государственного инспектора по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы ФИО2, действующая по доверенности, исковые требования поддержала. 

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ч. 2 ст. 173 ГПК РФ суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения мирового соглашения сторон.

В силу абз. 2 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Суд принимает признание иска представителем ответчика ООО «Торговый дом «Татьяна» ФИО1 Признание иска является добровольным, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Последствия признания иска представителю ответчика разъяснены и понятны.

Руководствуясь ст. ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, ст. ст. 39, 173, 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ООО «Торговый дом «Татьяна» в срок до 03 сентября 2018 года устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем выполнения следующих мероприятий:

1. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в отношении объекта защиты в соответствии с требованиям, установленными разделом ХVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, а именно: определить места для курения в соответствии с пп. «д» п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; в инструкции о мерах пожарной безопасности указать лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с п. 462 (п. 2, п. 461, п. 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.)

2. Провести вводный инструктаж по программе, разработанной с учетомтребований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарнойбезопасности, (п. 14 Приказа от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждениинорм ПБ «Обучение мерам ПБ работников организаций»; п. 3 Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации).

3. Первичный противопожарный инструктаж провести по программе,разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм иинструкций по пожарной безопасности п. 18 Приказа от 12.12.2007 года№ 645 «Об утверждении норм ПБ «Обучение мерам ПБ работниковорганизаций»; п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

4. Разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей припожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практическихтренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля2012 г. № 390).

5. Провести расчет типа и необходимого количества огнетушителей всоответствии с пунктами 468, 474 и приложением № 1 Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (п. 465Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;.Приложение № 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации25 апреля 2012 г. № 390).

6. Обеспечить наличие на дверях производственного, складскогоназначения обозначение их категории по взрывопожарной и пожарнойопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности». Размещаемые в общественных и жилых зданияхпомещения производственного, складского и технического назначение(мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения.автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию повзрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.(ч. 3 ст. 4, ст. 26, ч. 1 ст.27 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности»; п. 4.3 Свод правил СП 2.13130.2012 «Системыпротивопожарной зашиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 1.2 Свод правил СП 12.13130.2012 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; п. 20 Приказа от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении норм ПБ «Обучение мерам ПБ работников организаций»).

7. Устранить размещение на пути эвакуации в помещении 6 (коридор) потехническому паспорту в подвальном этаже здания различныхматериалов, изделий, оборудования пп. «б» п. 36 Правилпротивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390).

8. Запретить использование технического помещения (в машинном зале)помещение 24 по техническому паспорту на втором этаже подмастерскую и хранение оборудования, мебели и других предметовпп. «б» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от25 апреля 2012 г. №390).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Рыбинский городской суд в течение месяца со дня принятия мотивированного решения. 

Судья