УИД: 66RS0010-01-2020-004632-92 

Гражданское дело №2-1988/2020

Мотивированное 

решение

 изготовлено

24 ноября 2020 года 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

17 ноября 2020 года город Нижний Тагил

Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего судьи Морозовой И.В., 

при секретаре Чуракове В.В., с использованием аудиопротоколирования, 

с участием старшего помощника прокурора Тагилстроевского района города Нижний Тагил ФИО1, представителя ответчика ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-1988/2020 по иску Прокурора Тагилстроевского района г. Нижний Тагил к муниципальному бюджетному учреждению «Дворец национальных культур» о понуждении к совершению действий, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Тагилстроевского района г. Нижний Тагил, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению «Дворец национальных культур» (далее - МБУ «Дворец национальных культур»), в котором просит обязать ответчика устранить нарушения требований противопожарной безопасности в срок до 01.09.2021, а именно:

1.1. Применить для стен в коридоре и фойе материалы с классом пожарной опасности материала не более КМ1 в соответствии со ст. 5, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ст. 58, ч.1 ст.89, ч.2, ч.3 ст. 134, табл.27. табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п, 6.25* СНиП 21-02-97*;

1.2. Применить для пола в фойе материалы с классом пожарной опасности материала, не более КМ2, согласно требований ст. 5, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ст. 58, ч.1 ст.89, ч.2, ч.3 ст. 134, табл.27. табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п, 6.25* СНиП 21-02-97*; 

1.3. Применить в зальном помещении материалы с классом пожарной опасности материала не более: для стен-при вместимости зала более 15, но не более 300 человек КМ1, не более 15 человек- КМ3; для пола- при вместимости зала более 15, но не более 300 человек КМ2, не более 15 человек- КМ4, в соответствии с требованиями ст. 5, ст.6, ст. 134, табл.27. табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В судебном заседании 17.11.2020 представитель ответчика ФИО2 сообщила и представила отзыв о том, что декоративные материалы для стен в коридоре и фойе, материалы для стен и пола в зальном помещении с несоответствующими классами пожарной опасности демонтированы. Пояснила, что в фойе был ремонт в 2000 году, а регламент издан позднее, деньги не выделяются. Материалы были обработаны огнезащитным лаком, приложены акты. Для замены необходимо 2000000 руб., сметы переданы в Управление культуры, которое является главным распорядителем бюджетных средств. Как только деньги будут выделены, замена материалов будет проведена. 

Старший помощник прокурора Тагилстроевского района г.Нижний Тагил ФИО1 подтвердила устранение недостатков в части, представила письменный отказ от исковых требований в части требований №1,3 ввиду добровольного исполнения ответчиком требований. Определением суда от 17.11.2020 отказ от иска в части принят. По оставшемуся требованию настаивала на удовлетворении иска. 

Заслушав объяснения представителя ответчика, помощника прокурора, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации за прокурором закреплено право обратиться в суд с заявлением в защиту интересов прав граждан, неопределенного круга лиц, Российской Федерации и муниципальных образований.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 "О пожарной безопасности" №69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

Согласно ч. 1 ст. 89 указанного закона эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

В силу ст. 58 указанного закона огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону.

Согласно п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Судом установлено, что Прокуратурой Тагилстроевского района города Нижнего Тагила по материалу, поступившему из ОНД города Нижнего Тагила и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в МБУ «Дворец национальных культур», расположенном по адресу: 

<

...>.

Согласно акта проверки №153 от 25.09.2020 в здании МБУ «Дворец национальных культур» имеется 3 недостатка, с учетом устранения двух, остается невыполненным одно требование - применить для пола в фойе материалы с классом пожарной опасности материала, не более КМ2, согласно требований ст. 5, ст.6, п.2 ст.52, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ст. 58, ч.1 ст.89, ч.2, ч.3 ст. 134, табл.27. табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п, 6.25* СНиП 21-02-97*.

Согласно уставу МБУ «Дворец национальных культур» создано как муниципальное бюджетное учреждение, собственником имущества и учредителем является МО город Нижний Тагил. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры Администрации города Нижний Тагил (1.4, 1.5).

Наличие недостатков, указанных в иске, подтверждено документально: предписанием №183/1/106 от 25.09.2020, предписанием №570/1/303 от 26.12.2019, распоряжением о проведении внеплановой проверки от 02.09.2020 №183, мотивированным представлением о нарушениях требований пожарной безопасности инспектора ФИО3, актом проверки №153 от 25.09.2020, не оспаривалось ответчиком. При таких обстоятельствах суд признает иск прокурора подлежащим удовлетворению. 

Согласно ст. 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения. 

Ответчик не лишен возможности после вступления в законную силу решения суда обратиться в суд с заявлением о рассрочке его исполнения, представив доказательства того, в какой срок недостатки будут реально устранены (период отсрочки должен быть документально обоснован).

Руководствуясь ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Тагилстроевского района г. Нижний Тагил к муниципальному бюджетному учреждению «Дворец национальных культур» о понуждении к совершению действий удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных культур», расположенное по адресу: 

<

...> устранить нарушения требований противопожарной безопасности в срок до 01.09.2021, а именно применить для пола в фойе материалы с классом пожарной опасности материала, не более КМ2.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через Тагилстроевский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области.

Судья подпись Морозова И.В.