Дело № 2-416-2018 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

п. Балезино 26 сентября 2018 года

Балезинский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Гафуровой С.В.,

с участием ст.помощника прокурора Балезинского района Егорова А.Ю.,

представителей ответчиков МАУ «Молодежно-спортивный комплекс Балезинского района» ФИО1, ФИО2,

при секретаре Яковлевой А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Балезинского района в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному автономному учреждению «Молодежно-спортивный комплекс Балезинского района» о возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Балезинского района, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с указанным иском. 

Требование мотивировано тем, что прокуратурой Балезинского района проведена проверка исполнения противопожарного состояния зданий Муниципального автономного учреждения «Молодежно-спортивный комплекс Балезинского района», расположенных по адресу: 

1. УР, 

<

...> (здание Дома спорта). 

2. УР, 

<

...> (здание спортивного комплекса).

3. УР, 

<

...> (здание лыжной базы).

На основании постановлений Администрации МО «Балезинский район» от 11.01.2008 года 

<

номер> и от 26.12.2014 

<

номер> указанное имущество за МАУ «МСК» закреплено на праве оперативного управления. 

Во время проведения проверки выявлены нарушения в здании Дома спорта МАУ МСК, расположенного по адресу: 

<

...>: 

1. Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов.

2. Сломана дверца пожарного шкафа ПК-1 в спортивном зале.

3. В ПК-2 пожарный рукав не присоединен к пожарному крану, отсутствует пожарный ствол.

4. На подходе к ПК-3 размещена мебель.

5. На походе к первичным средствам пожаротушения (огнетушителю) у ПК-2 установлено оборудование.

6. Под лестничным маршем лестничной клетки левого крыла здания на 1 этаже хранятся вещи, мебель и другие горючие материалы.

7. В подвальных помещениях допускается хранение оборудования, мебели и других горючих материалов.

В здании Спортивного комплекса, расположенного по адресу: 

<

...> выявлены нарушения: 

1. Не проведена проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с инструкцией изготовителя.

2. В чердачном помещении организовано хранение спортивного инвентаря.

3. Отделка стен тамбуров эвакуационных выходов в левом и правом крыле здания на первом этаже выполнена горючими материалами.

4. Под лестничным маршем на 1 этаже у центрального входа допускается хранение мебели, обуви, хозинвентаря.

В здании лыжной базы, расположенной по адресу: 

<

...> имеются нарушения: 

1. В чердачном помещении организовано хранение горючих материалов (мебель, постельные принадлежности).

13. Сняты пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в помещении тренажерного зала; 

14. В проходе к эвакуационному выходу в помещении лыжной базы установлена мебель со спортивным инвентарем; 

По результатам проверки в адрес директора МАУ «МСК» прокуратурой района внесено представление об устранении выявленных нарушений. Из ответа на представление следует, что организацией принимаются меры: ведется работа по заключению договора с исполнителем услуг по проверке работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, по проверке огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, планируется проведение работ по ремонту эвакуационных выходов в левом и правом крыле здания на первом этаже в здании Спортивного комплекса. 

Нарушения, имеющие место в здании Дома спорта МАУ «МСК», здании спортивного комплекса, здании Лыжной базы влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение, время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, а также возможность тушения пожара, чем создается непосредственная угроза жизни и здоровью людей, круг которых определить не представляется возможным. 

Истец просит обязать Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-спортивный комплекс Балезинского района» в срок до 31.12.2018 года устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности, а именно: в здании дома спорта, расположенного по адресу 

<

...> провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов; в здании Спортивного комплекса, расположенного по адресу: 

<

...>, провести проверку огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с инструкцией изготовителя, произвести отделку стен тамбуров эвакуационных выходов в левом и правом крыле задания на первом этаже из негорючих материалов.

В судебном заседании ст.помощник прокурора Балезинского района Егоров А.Ю. исковые требования уменьшил, просил в срок до 31.12.2018 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно: выполнить отделку стен тамбуров эвакуационных выходов в левом и правом крыле здания на первом этаже из негорючих материалов в здании Спортивного комплекса, расположенного по адресу: 

<

...>.

Представители ответчика МАУ «Молодежно-спортивный комплекс Балезинского района» ФИО1, ФИО2 исковые требования с учетом их уменьшения признали в полном объеме, представили письменное заявление о призвании иска. 

Представитель третьего лица ОНД Балезинского, Дебесского и Кезского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по УР в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания был извещен, в заявлении просил дело рассмотреть без их участия.

Суд в соответствии со статьей 167 ГПК РФ полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося представителя третьего лица.

Суд, выслушав истца, представителей ответчиков, изучив материалы дела, приходит к следующему выводу.

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определены общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, которая определяется как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности свидетельствует о нарушение требований пожарной безопасности. Для соблюдения противопожарной безопасности необходимо соблюдать противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности, устанавливают федеральные органы государственной власти в области пожарной безопасности.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года 

<

номер> «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Как установлено статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации установлено, что в отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правил.

Таким образом, федеральным законодательством о противопожарной безопасности обязанность совершать действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности, возложена на собственника здания и/или руководителя предприятия, которое эксплуатирует это здание.

Поскольку нарушения пожарной безопасности, имеющие место в здании Спортивного комплекса, расположенного по адресу: 

<

...>, на момент вынесения решения суда ответчиком не были устранены, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора с учетом их уточнения.

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

иск прокурора Балезинского района в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному автономному учреждению «Молодежно-спортивный комплекс Балезинского района» о возложении обязанности устранить нарушения пожарной безопасности, удовлетворить.

Возложить на Муниципальное автономное учреждение «Молодежно-спортивный комплекс Балезинского района» обязанность в срок до 31.12.2018 года устранить нарушения пожарной безопасности, а именно: выполнить отделку стен тамбуров эвакуационных выходов в левом и правом крыле здания на первом этаже из негорючих материалов в здании Спортивного комплекса, расположенного по адресу: 

<

...>.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы через Балезинский районный суд Удмуртской Республики. 

Судья С.В. Гафурова