№ 2-365/2025

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Богучар 19 марта 2025 г. 

Судья Богучарского районного суда Воронежской области Жуковская Н.Е.

при секретаре Ткаченко И.С.,

с участием помощника прокурора Петропавловского района Воронежской области Шейченко Я.Я.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску прокурора Петропавловского района Воронежской области к МКОУ «Старомеловатская средняя общеобразовательная школа» о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Петропавловского района Воронежской области обратился в суд с иском к МКОУ «Старомеловатская средняя общеобразовательная школа» о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, ссылаясь на следующие обстоятельства.

Прокуратурой Петропавловского района в соответствии с п. 2.1.3 приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № на основании решения прокурора района проведена проверка в порядке контроля исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, муниципальным казенном образовательным учреждением Старомеловатской средней общеобразовательной школой расположенным по адресу: 

<

адрес>.

В ходе проведенной проверки в МКОУ «Старомеловатской СОШ», расположенной по адресу: 

<

адрес>, выявлены нарушения закона. Так, в нарушение абз. 2 п. 18 ППР в РФ, двери (люки) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыты на замок; на дверях (люках) указанных помещений, информация о месте хранения ключей отсутствует. Вопреки абз. 2 п. 30 ППР в РФ, проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, не обеспечивается.

В нарушение п. 409 ППР в РФ, огнетушители размещены без специальных подставок из негорючих материалов.

Вышеуказанные нарушения законодательства выявлялись при проведении проверки МКОУ Старомеловатской СОШ ДД.ММ.ГГГГ, принимались меры прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения, которых директор образовательной организации привлечена к административной ответственности по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ, однако до настоящего времени нарушения не устранены.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе административную, в соответствии со ст. 38 Закона.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Таким образом, МКОУ Старомеловатской СОШ добровольно не исполняются требования законодательства в части соблюдения прав и законных гарантий неопределенного круга лица на обеспечение безопасных условий пребывания людей в здании образовательной организации, препятствуют проведению экстренной эвакуации пребывающих в здании школы людей в случае угрозы пожарной безопасности.

В судебном заседании помощник прокурора Петропавловского района Воронежской области Шейченко Я.Я. поддержала заявленные требования по вышеизложенным основаниям и просит обязать МКОУ «Старомеловатская средняя общеобразовательная школа» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании учреждения, расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем закрытия на замок дверей (люков) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, разместив на дверях (люках) указанных помещений, информацию о месте хранения ключей; проведения проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты; размещения огнетушителей на специальных подставках из негорючих материалов.

Представитель ответчика – МКОУ «Старомеловатская средняя общеобразовательная школа» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, от него поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, исковые требования прокурора он признаёт в полном объеме.

Исследовав материалы дела, выслушав помощника прокурора Петропавловского района Воронежской области, суд полагает исковые требования прокурора Петропавловского района Воронежской области подлежащими удовлетворению на основании ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, согласно которой при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

Согласно ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Суд принимает признание иска прокурора Петропавловского района Воронежской области ответчиком, поскольку оно не противоречит действующим законодательным нормам, не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Петропавловского района Воронежской области к МКОУ «Старомеловатская средняя общеобразовательная школа» о понуждении устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности удовлетворить в полном объеме.

Обязать МКОУ «Старомеловатская средняя общеобразовательная школа» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании учреждения, расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем закрытия на замок дверей (люков) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, разместив на дверях (люках) указанных помещений, информацию о месте хранения ключей; проведения проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты; размещения огнетушителей на специальных подставках из негорючих материалов, в течение 1 (одного) месяца с момента вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Воронежский областной суд в течение одного месяца с момента вынесения в окончательной форме.

Судья Н.Е.Жуковская

Мотивированное решение составлено 19 марта 2025года в 18.00 часов