Дело № 2-907/19 

42RS0023-01-2019-001010-86 

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Г. Новокузнецк 11 июня 2019 года

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в составе:

Председательствующего: Шарониной А.А.

при секретаре Либрехт М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области к Муниципальному казенному предприятию «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района» о понуждении к совершению действий 

УСТАНОВИЛ:

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области обратилось в суд с иском к МКП «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района» о понуждении к совершению действий, просит обязать ответчика привести качество холодного водоснабжения 

<

адрес> Новокузнецкого муниципального района в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями СанПиП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и изменениями и дополнениями, установить ответчику определенный срок. 

Требования мотивированы тем, что в связи с поданной жалобой жителей, проживающих в жилом доме в 

<

адрес> было проверено качество холодного водоснабжения в данном жилом доме. Согласно протоколам лабораторных испытаний ДД.ММ.ГГГГ №№,

<

адрес> выданным аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 

<

адрес> и Новокузнецком районе выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно: СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с изменениями и дополнениями: п. 3.1, 3.2, 3.4 питьевая вода, отобранная ДД.ММ.ГГГГ со скважины и из разводящей сети жилого дома 

<

адрес> НМР не соответствует требованиям по химическим показателям и органолептическим свойствам: мутность, аммоний-ион, железо, марганец. ДД.ММ.ГГГГ вода из скважины в 

<

адрес> в Новокузнецком муниципальном районе, обеспечивающая подачу воды в жилой дом по 

<

адрес>, не соответствует по показателям: мутность 20,1 ЕМФ (норма — 2,6 ЕМФ), аммоний-ион 2,25 мг/дм3 (норма 1,5 мг/дм3), железо 3,4 мг/дм3 (норма — 0,3 мг/дм3), марганец 0,78 мг/дм3 (норма 0,1 мг/дм3), согласно протоколу лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ. Предприятием МКП «Водоснаб НМР» согласно п.9 статьи 23 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в Новокузнецком муниципальном районе на 2016-2023гг., а так же дополнение к данному плану. Согласно плану установлены пределы несоответствия качества подаваемой воды для 

<

адрес> по железу до 0,6 мг/дм3, марганец до 0,21 мг/дм3, мутность 2,8 ЕМФ на срок реализации плана. Согласно полученным результатам вода со скважины по показателям: железо, марганец, мутность превышает установленный планом мероприятий показатель, а именно? обнаружено мутность 20,1 ЕМФ (установлено по плану — 2,8 ЕМФ), железо 3,4 мг/дм (установлено по плану — 0,6 мг/дм3), марганец 0,78 мг/дм3 (установлено по плану 0,21 мг/дм");

- ДД.ММ.ГГГГ вода из разводящей сети 

<

адрес> в Новокузнецком муниципальном районе, не соответствует по показателям: мутность 12,2 ЕМФ (норма — 2,6 ЕМФ), аммоний-ион 1,9 мг/дм-" (норма 1,5 мг/дм3), железо 1,32 мг/дм3 (норма — 0,3 мг/дм3), марганец 2 мг/дм3 (норма 0,1 мг/дм3), согласно протоколу лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ. Предприятием МКП «Водоснаб НМР» согласно п.9 статьи 23 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Новокузнецком муниципальном районе на 2016-2023гг., а так же дополнение к данному плану. Согласно плану установлены пределы несоответствия качества подаваемой воды для 

<

адрес> по железу до 0,6 мг/дм3, марганец до 0,21 мг/дм3, мутность 2,8 ЕМФ на срок реализации плана Согласно полученным результатам вода со скважины по показателям: железо, марганец, мутность превышает установленный планом мероприятий показатель, а именно обнаружено мутность 12,2 ЕМФ (установлено по плану — 2,8 ЕМФ), железо 1,32 мг/дм3 (установлено по плану — 0,6 мг/дм3), марганец 2 мг/дм3 (установлено по плану 0,21 мг/дм3).

В судебном заседании представитель истца Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в лице Территориального отдела Роспотребнадзора по 

<

адрес> и Новокузнецкому району - ведущий специалист-эксперт ФИО1 исковые требования поддержала, просила суд их удовлетворить, а также предоставить ответчику срок для устранения нарушений законодательства. 

Представитель ответчика МКП «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. 

Заслушав пояснения представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч.2 ст. 15 Конституции Российской Федерации граждане, их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ (далее - Закон) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

В соответствии со ст. 8 Закона, граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

На основании ст. 39 с. 3 Закона, соблюдение санитарных правил для юридических лиц является обязательным.

В судебном заседании установлено, что в связи с поданной жалобой жителей, проживающих в жилом доме в 

<

адрес> было проверено качество холодного водоснабжения в данном жилом доме. Согласно протоколам лабораторных испытаний ДД.ММ.ГГГГ №№,№ выданным аккредитованным испытательным лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 

<

адрес> и Новокузнецком районе выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно: СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с изменениями и дополнениями: п. 3.1, 3.2, 3.4 питьевая вода, отобранная ДД.ММ.ГГГГ со скважины и из разводящей сети жилого дома 

<

адрес> НМР не соответствует требованиям по химическим показателям и органолептическим свойствам: мутность, аммоний-ион, железо, марганец. 

ДД.ММ.ГГГГ вода из скважины в 

<

адрес> в Новокузнецком муниципальном районе, обеспечивающая подачу воды в жилой дом по 

<

адрес>, не соответствует по показателям: мутность 20,1 ЕМФ (норма — 2,6 ЕМФ), аммоний-ион 2,25 мг/дм3 (норма 1,5 мг/дм3), железо 3,4 мг/дм3 (норма — 0,3 мг/дм3), марганец 0,78 мг/дм3 (норма 0,1 мг/дм3), согласно протоколу лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ. Предприятием МКП «Водоснаб НМР» согласно п.9 статьи 23 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в Новокузнецком муниципальном районе на 2016-2023гг., а так же дополнение к данному плану. Согласно плану установлены пределы несоответствия качества подаваемой воды для 

<

адрес> по железу до 0,6 мг/дм3, марганец до 0,21 мг/дм3, мутность 2,8 ЕМФ на срок реализации плана. Согласно полученным результатам вода со скважины по показателям: железо, марганец, мутность превышает установленный планом мероприятий показатель, а именно? обнаружено мутность 20,1 ЕМФ (установлено по плану — 2,8 ЕМФ), железо 3,4 мг/дм (установлено по плану — 0,6 мг/дм3), марганец 0,78 мг/дм3 (установлено по плану 0,21 мг/дм");

- ДД.ММ.ГГГГ вода из разводящей сети 

<

адрес> в Новокузнецком муниципальном районе, не соответствует по показателям: мутность 12,2 ЕМФ (норма — 2,6 ЕМФ), аммоний-ион 1,9 мг/дм-" (норма 1,5 мг/дм3), железо 1,32 мг/дм3 (норма — 0,3 мг/дм3), марганец 2 мг/дм3 (норма 0,1 мг/дм3), согласно протоколу лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ. Предприятием МКП «Водоснаб НМР» согласно п.9 статьи 23 Закона РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями Новокузнецком муниципальном районе на 2016-2023гг., а так же дополнение к данному плану. Согласно плану установлены пределы несоответствия качества подаваемой воды для 

<

адрес> по железу до 0,6 мг/дм3, марганец до 0,21 мг/дм3, мутность 2,8 ЕМФ на срок реализации плана Согласно полученным результатам вода со скважины по показателям: железо, марганец, мутность превышает установленный планом мероприятий показатель, а именно обнаружено мутность 12,2 ЕМФ (установлено по плану — 2,8 ЕМФ), железо 1,32 мг/дм3 (установлено по плану — 0,6 мг/дм3), марганец 2 мг/дм3 (установлено по плану 0,21 мг/дм3).

ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Водоснаб НМР» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ

Таким образом, на основании исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу о том, что ответчик являясь организацией, в оперативном управлении которой находится скважина через которую подается холодное водоснабжение (холодная питьевая вода), в том числе в жилой дом, расположенный по 

<

адрес> 

<

адрес> качество которой не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно, жесткость холодной воды из скважины (превышает установленный планом мероприятий показатель.

Таким образом, допущенные ответчиком нарушения подлежат устранению, а заявленные истцом исковые требования удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с ч.2 ст.206 ГПК РФ, суд считает возможным установить ответчику для этого срок до 01.12.2019.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 206 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать муниципальное казенное предприятие «Водоснаб Новокузнецкого муниципального района» в срок до ДД.ММ.ГГГГ привести качество холодного водоснабжения 

<

адрес> Новокузнецкого муниципального района в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями СанПиП 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и изменениями и дополнениями.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение составлено 17.06.2019

Судья А.А.Шаронина