Дело № 5-6/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Суоярвский районный суд

(

<

...>)

29 января 2019 года г. Суоярви

Судья Суоярвского районного суда Республики Карелия Елисеева Т.П.., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица – 

общества с ограниченной ответственностью «Карелэнергоресурс», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, ...

установил:

ООО «Карелэнергоресурс», осуществляя горячее водоснабжение квартир №... Республики Карелия, в нарушение требований ст. 11, 39 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» хх.хх.хх г. в период времени с ... часов поставила горячую воду в места водоразбора указанного дома ниже 60 °C.

В судебном заседании представитель юридического лица не присутствовал. Представлено ходатайство с просьбой рассмотреть дело без участия их представителя. 

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

В силу ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В силу п. 3 ст. 39 Федерального закона РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Требования к качеству горячего водоснабжения установлены п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24.

Согласно п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

Факт совершения административного правонарушения и виновность ООО «Карелэнергоресурс», подтверждены совокупностью доказательств, а именно: жалобами потребителей, договором теплоснабжения, определением о возбуждении административного расследования, протоколом осмотра помещений, протоколом результатов исследований физических факторов на объекте и заключением эксперта, другими материалами дела.

Допустимость и достоверность доказательств в своей совокупности сомнений не вызывают.

Таким образом, в действиях ООО «Карелэнергоресурс» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Санкцией ст. 6.5 КоАП РФ предусмотрено наказание, применяемое к юридическому лицу, в виде административного штрафа или административного приостановления деятельности.

В соответствии со ст.3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности назначается судьей только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Суд полагает, что приостановление деятельности общества повлечет значительные негативные последствия для неопределенного круга лиц, принимая во внимание специфику осуществляемой деятельности по горячему водоснабжению и теплоснабжению, и принимает решение о назначении наказания в виде штрафа.

С учетом обстоятельств дела, имущественного положения юридического лица, отсутствия смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, суд полагает возможным применить административное наказание в виде штрафа в размере 20000 руб.

Оснований для признания правонарушений малозначительными, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд,

постановил:

Общество с ограниченной ответственностью «Карелэнергоресурс», ИНН №, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Карелия через Суоярвский районный суд Республики Карелия в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней после вступления постановления в законную силу в Управление Федерального казначейства по Республике Карелия (Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, л/сч №).

ИНН: № в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г.Петрозаводск БИК № (штраф по постановлению № 5-6/2019 от 29.01.2019 ст. 6.5 КоАП РФ ).

В случае неуплаты штрафа в установленный срок, лицо может быть привлечено к административной ответственности за неуплату штрафа (ст. 20.25 КоАП РФ).

Судья Т.П. Елисеева