ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении 

пгт Санчурск 11 февраля 2019 года

Судья Санчурского районного суда Кировской области Тимохин И.В.,

при секретаре Журавлевой Н.В., 

с участием директора МБУК Санчурский исторический музей ФИО1, главного государственного инспектора Санчурского района по пожарному надзору ФИО4,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в отношении муниципального бюджетного учреждения культуры Санчурский исторический музей, 

установил:

из протокола об административном правонарушении от 05.02.2019 следует, что 29.01.2019 главным государственным инспектором Санчурского района по пожарному надзору ФИО4 проведена проверка МБУК Санчурский исторический музей (далее – Учреждение) по исполнению предписания № от 29.10.2018 № (пункты 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), срок исполнения – до 14.01.2019. В ходе проверки установлено, что Учреждением не устранены следующие нарушения:

4. Не по всему периметру здания имеется ограждение на кровле. 

5. Не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы.

6. Не проводится проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составление акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).

7. Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. 

8. Отсутствуют знаки, обозначающие пути эвакуации. 

9. Помещение второго этажа не обеспечено вторым эвакуационным выходом. 

Вышеуказанные нарушения не устранены повторно, так как ранее были указаны в предписании от 03.08.2018 №, со сроком исполнения – до 01.10.2018 (постановление Санчурского районного суда от 19.12.2018). Таким образом, Учреждение совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании директор Учреждения ФИО1 факт совершения административного правонарушения признала, пояснив, что вышеуказанные нарушения (пункты 4-9 предписания от 29.10.2018) не устранены ввиду отсутствия денежных средств. При этом, за счет собственных средств Учреждения устранены более значимые нарушения, указанные в пунктах № 1,2,3,10 данного предписания (установлены автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационные выходы из здания обозначены указателями «Выход», разработана проектно-сметная документация). 

Главный государственный инспектор Санчурского района по пожарному надзору ФИО4 подтвердил факт невыполнения Учреждением пунктов №4,5,6,7,8,9 предписания от 29.10.2018. 

Изучив материалы дела, заслушав участников судебного заседания, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.12 или 13 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из материалов дела следует, что действительно Учреждением не выполнены пункты №4,5,6,7,8,9 предписания от 29.10.2018 №, что подтверждается протоколом по делу об административном правонарушении от 05.02.2018 и материалами дела, исследованными в судебном заседании (л.д.5-7, 22-24). Вышеуказанные нарушения не устранены повторно, так как ранее были указаны в предписании от 03.08.2018 №, со сроком исполнения – до 01.10.2018 (постановление Санчурского районного суда от 19.12.2018, л.д. 56-61). 

В соответствии с п.1.4. Устава Учреждения, учредителем и собственником имущества является МО «Санчурский муниципальный район» (л.д.30-37). Финансовое обеспечение основной деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из районного бюджета (п.8.18 Устава). 

В соответствии с ч.4 ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении в отношении муниципального учреждения подлежит прекращению в случае, если будет установлено, что руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на указанные цели не выделялись.

Как видно из материалов дела, руководитель Учреждения неоднократно обращался в администрацию Санчурского района с предложениями о выделении бюджетных ассигнований на устранение нарушений пожарной безопасности, в соответствии с порядком и сроками составления проекта бюджета Санчурского района. При этом бюджетные средства на указанные цели не выделялись (ответ администрации Санчурского района от 11.02.2018, л.д. 51-55, 62).

При этом суд учитывает, что Учреждение за счет собственных средств устранило более значимые нарушения, указанные в пунктах № 1,2,3,10 предписания от 29.10.2018 (установлены автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эвакуационные выходы из здания обозначены указателями «Выход», разработана проектно-сметная документация). 

Поскольку по делу установлены обстоятельства, предусматривающие применение ч.4 ст.24.5 КоАП РФ, производство по делу подлежит прекращению.

Руководствуясь ч.4 ст.24.5 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении МБУК «Санчурский исторический музей» на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ прекратить.

Постановление может быть обжаловано в Кировский областной суд в течение 10 суток со дня его получения.

Судья И.В.Тимохин