Гражданское дело № 2-700/2017 

РЕШЕНИЕ

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Сухой Лог 15 августа 2017 года

Сухоложский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Строкина С.В.,

при секретаре Тютюнник Е.С., 

с участием помощника Сухоложского городского прокурора Богдашовой П.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Сухоложского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности проведения работ, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Сухоложский городской прокурор, действуя в интересах неопределенного круга лиц, просит обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в срок до 30.12.2017 устранить нарушения правил пожарной безопасности в помещении торгового центра «Октябрь» по адресу: 

<

адрес>:

1) в здании торгового центра разместить огнетушители на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.;

2) в здании торгового центра встроенные пожарные шкафы выполнить из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

3) провести перекатку пожарных рукавов на новую скатку с периодичностью не реже чем один раз в год;

4) в здании торгового центра на первом этаже исключить эксплуатацию электрических светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника; 5

5) проводить проверку на работоспособность сетей внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже чем два раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

6) обеспечить прохождение руководителем организации и ответственным лицом за пожарную безопасность на объекте обучения по программе пожарно-технического минимума;

7)выполнить планы эвакуации людей на случай возникновения пожара в соответствии с ГОСТ Р12.2.142-2009 (по формату, в фотолюминесцентном исполнении).

В обоснование иска прокурор ссылается на то, что Сухоложской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности ИП ФИО1. Здание торгового центра «Октябрь» относится к объектам с массовым пребыванием людей. Указанное здание принадлежит на праве собственности ответчику. В ходе проведения проверки выявлены несоблюдение правил пожарной безопасности, что нарушает гарантированное право каждого гражданина на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара, в том числе лиц, пребывающих в помещении (сотрудники, посетители). 

В письменном заявлении ответчик признал исковые требования прокурора в полном объеме; ему разъяснены и понятны последствия признания иска, предусмотренные ст.ст. 39, 173, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Прокурор считает, что признание иска должно быть принято судом.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, считает, что признание иска ответчиком следует принять, поскольку оно соответствует Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральному закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Сухоложского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности проведения работ, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать индивидуальному предпринимателю ФИО1 в срок до 30.12.2017:

1) в здании торгового центра разместить огнетушители на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.;

2) в здании торгового центра встроенные пожарные шкафы выполнить из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;

3) провести перекатку пожарных рукавов на новую скатку с периодичностью не реже чем один раз в год;

4) в здании торгового центра на первом этаже исключить эксплуатацию электрических светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника; 5

5) проводить проверку на работоспособность сетей внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже чем два раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

6) обеспечить прохождение руководителем организации и ответственным лицом за пожарную безопасность на объекте обучения по программе пожарно-технического минимума;

7)выполнить планы эвакуации людей на случай возникновения пожара в соответствии с ГОСТ Р12.2.142-2009 (по формату, в фотолюминесцентном исполнении).

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Сухоложский

городской суд в течение месяца со дня его вынесения.

Судья 

Сухоложского городского суда С.В. Строкин

Свердловской области