Дело № 1-495/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Бийск 24 октября 2018 года

Бийский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Шатаевой И.Н.,

при секретаре Соловьевой В.К.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Бийска Лысенко Т.В., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Суховольского С.И., представившего удостоверение № и ордер №,

потерпевшего Т.В.Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.269 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.269 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как нарушение правил безопасности при эксплуатации и ремонте магистральных трубопроводов, повлекшее по неосторожности смерть человека, при следующих обстоятельствах:

Открытое акционерное общество «БийскэнергоТеплоТранзит» зарегистрировано 25.11.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю за основным государственным регистрационным номером 1112204005100 (с 30.06.2016 изменено наименование на Акционерное общество «БийскэнергоТеплоТранзит» (далее – АО «БийскэнергоТеплоТранзит»). Место нахождения Общества: Алтайский край, г. Бийск. Основными видами деятельности организации согласно Уставу, утвержденного 30.06.2016, являются передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); оказание услуг по реализации электрической и тепловой энергии, природного газа, водоснабжению, водоотведению, а также сжиженных углеводородов юридическим и физическим лицам; эксплуатация электрических, тепловых и внутренних газовых сетей; обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, в том числе зданий и сооружений; строительно-монтажные, пуско-наладочные, ремонтные и отделочные работы; выполнение капитальных и средних ремонтов основного и вспомогательного оборудования по всей номенклатуре работ на электростанциях, тепловых и электрических сетях; надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям. 

Для осуществления указанных видов деятельности АО «БийскэнергоТеплоТранзит» использует на праве собственности сети тепловые магистральные (далее – ТМ) ТМ-1, ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, среди которых ТМ – 1, расположенная по ул. Короленко, Промышленная в г. Бийске Алтайского края. На данном участке сети тепловой магистральной ТМ – 1 расположен трубопровод Ду-530мм от тепловой камеры (далее - ТК) ТК -74 до ТК -76, проходящий в подземной лотковой прокладке по ул. Красноармейская в г. Бийске Алтайского края, далее вдоль дома №2 по ул. Петра ФИО3 в г. Бийске Алтайского края, по которому осуществляется подача горячей сетевой воды.

На основании приказа генерального директора АО «БийскэнергоТеплоТранзит» №-К от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ принят на должность главного инженера.

В соответствии с п.п. 2.1.1, 2.1.9, 2.2 своей должностной инструкции, утвержденной генеральным директором АО «БийскэнергоТеплоТранзит» от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ФИО1 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту – должностная инструкция), главный инженер АО «БийскэнергоТеплоТранзит» ФИО1 обязан руководить производственно-хозяйственной деятельностью Общества по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тепловых сетей, ПНС (подкачивающих насосных станций), зданий и сооружений; обеспечивать технически правильную эксплуатацию оборудования тепловых сетей, ПНС, выполнение комплекса операций по поддержанию его работоспособного и исправного состояния, которые предусмотрены в конструкторских эксплуатационных или нормативных документах, а также необходимость в которых выявлена по опыту эксплуатации; при выполнении своих должностных обязанностей главный инженер АО «БийскэнергоТеплоТранзит» должен руководствоваться «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго России №115 от 24.03.2003 (далее – Приказ №115 Минэнерго России от 24.03.2003). 

Кроме того, при выполнении своих должностных обязанностей главный инженер АО «БийскэнергоТеплоТранзит» ФИО1 должен руководствоваться «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденными Приказом Ростехнадзора №116 от 25.03.2014 (далее – Приказ №116 Ростехнадзора от 25.03.2014). 

В соответствии с п. 6.2.13 Приказа №115 Минэнерго России от 24.03.2003 в процессе эксплуатации все тепловые сети должны подвергаться испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже чем через две недели после окончания отопительного сезона. Указанные испытания в соответствии с п. 6.2.20 Приказа №115 Минэнерго России от 24.03.2003 выполняются по программе, утвержденной техническим руководителем организации и согласованной с источником теплоты, а при необходимости - с природоохранными органами. 

В период с 16.05.2017 по 29.05.2017 на основании программы испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей АО «БийскэнергоТеплоТранзит» на плотность и прочность, утвержденной 20.04.2017 главным инженером АО «БийскэнергоТеплоТранзит» ФИО1, согласованной с техническим директором АО «Бийскэнерго» (далее – Программа), проведены испытания на прочность и плотность теплосетей, находящихся в собственности АО «БийскэнергоТеплоТранзит». 

В соответствии с п. 1.2 Программы, ответственность за проведение испытаний возлагается на главного инженера АО «БийскэнергоТеплоТранзит» ФИО1

16.05.2017 в период с 08 часов 00 минут до 21 часа 00 минут проведено испытание на прочность и плотность трубопровода ТМ -1 от тепловой камеры ТК -74 до ТК -76, проходящий в подземной лотковой прокладке по ул. Красноармейская в г. Бийске Алтайского края, далее вдоль дома №2 по ул. Петра ФИО3 в г. Бийске Алтайского края, путем повышения пробного давления до 16 кгс/см?. В 21 час 00 минут 16.05.2017 на указанном участке трубопровода у тепловой камеры ТК -74, расположенной по ул. Красноармейская в г. Бийске, обнаружен порыв. 

Согласно оперативного журнала диспетчерской службы АО «БийскэнергоТеплоТранзит» в период с 21 часа 00 минут 16.05.2017 до 21 часа 40 минут 27.05.2017 проведены ремонтные работы на трубопроводе от тепловой камеры ТК -74 до ТК -76, по ул. Красноармейская в г. Бийске Алтайского края, далее вдоль дома №2 по ул. Петра ФИО3 в г. Бийске Алтайского края, в результате которых заменен участок трубопровода длиной 3,64 м Ду-530мм, тем самым осуществлен текущий ремонт с заменой участка трубопровода. 

В соответствии с п. 6.2.9 Приказа №115 Минэнерго России от 24.03.2003, главы III Приказа №116 Ростехнадзора от 25.03.2014 после завершения строительно-монтажных работ (при новом строительстве, модернизации, реконструкции), капитального или текущего ремонтов с заменой участков трубопроводов, трубопроводы тепловых сетей подвергаются испытаниям на прочность и плотность.

Кроме того, в соответствии с п. 6.2.22 Приказа №115 Минэнерго России от 24.03.2003 в период пуска водяных тепловых сетей необходимо вести наблюдение за наполнением и прогревом трубопроводов, состоянием запорной арматуры, сальниковых компенсаторов, дренажных устройств, в том числе путем осмотра тепловых камер, расположенных по маршруту прокладки трубопровода.

Однако, ФИО1, в период времени с 21 часа 40 минут 27.05.2017 до 11 часов 00 минут 28.05.2017, находясь на территории г. Бийска Алтайского края, в нарушении п.п.2.1.1, 2.1.9, 2.2 своей должностной инструкции, п. 1.2 Программы, а также п.п. 6.2.9, 6.2.22 Приказа №115 Минэнерго России от 24.03.2003, главы III Приказа №116 Ростехнадзора от 25.03.2014 не предпринял мер, направленных на проведение повторных испытаний на прочность и плотность указанного трубопровода, осмотра тепловых камер ТК -74 и ТК -76, что повлекло не выявление дефекта, возникшего на указанном участке трубопровода в результате разлома из-за значительной коррозии металла, допустил введение в 11 часов 00 минут 28.05.2017 трубопровода ТМ – 1 от тепловой камеры ТК -74 до ТК -76, проходящий в подземной лотковой прокладке по ул. Красноармейская в г. Бийске Алтайского края, далее вдоль дома №2 по ул. Петра ФИО3 в г. Бийске Алтайского края, в эксплуатацию путем подачи сетевой воды с источника теплоносителя при температуре +68С, тем самым нарушив вышеуказанные правила эксплуатации и ремонта магистральных трубопроводов. 

В период времени с 11 часов 00 минут 28.05.2017 до 09 часов 00 минут 30.05.2017 по причине образовавшегося на трубопроводе ТМ - 1 от тепловой камеры ТК -74 до ТК -76, проходящего в подземной лотковой прокладке вдоль дома №2 по ул. Петра ФИО3 в г. Бийске Алтайского края, дефекта в результате разлома из-за значительной коррозии металла, не выявленного в связи с не проведением испытаний на прочность и плотность трубопровода и осмотра тепловых камер, произошел подмыв грунта на участке местности, расположенном над указанным трубопроводом на расстоянии 74 м в юго-западном направлении от юго-восточного угла дома №2 по ул. Петра ФИО3 в г. Бийске Алтайского края, что привело к образованию подмыва грунта на указанном участке и затоплению подземного пространства сетевой водой температурой +68С.

В период с 08 часов 30 минут до 09 часов 12 минут 30.05.2017 Т.Т.П., проходящая по участку местности, расположенном над указанным трубопроводом на расстоянии 74 м в юго-западном направлении от юго-восточного угла дома №2 по ул. Петра ФИО3 в г. Бийске Алтайского края, провалилась в яму, образовавшуюся в результате подмыва грунта на указанном участке и затопленную горячей сетевой водой по причине образовавшегося из-за значительной коррозии металла в результате разлома дефекта на трубопроводе ТМ - 1 от тепловой камеры ТК -74 до ТК -76. 

В указанный период времени в указанном месте Т.Т.П. получила от воздействия горячей сетевой воды телесные повреждения: обширные термические ожоги туловища и конечностей 2-3 степени площадью около 75 %, причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, и была госпитализирована в КГБУЗ «Городская больница № 2 г. Бийска», по адресу: 

<

...>. Смерть Т.Т.П. наступила 04.06.2017 в 04 часа 35 минут в КГБУЗ «Городская больница № 2 г. Бийска», по адресу: 

<

...>, вследствие обширных термических ожогов туловища и конечностей 2-3 степени площадью 75%, осложнившихся развитием двусторонней пневмонии, некротического нефроза и отека головного мозга.

Таким образом, главный инженер АО «БийскэнергоТеплоТранзит» ФИО1, проявляя преступную небрежность, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и нарушения правил безопасности при эксплуатации и ремонте магистрального трубопровода, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий своего деяния в виде подмыва грунта по причине образовавшегося на трубопроводе М-1 повреждения и смерти в результате попадания в горячие сетевые воды Т.Т.П., хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности мог и должен был предвидеть эти последствия, своим деянием нарушил п.п.2.1.1, 2.1.9, 2.2 своей должностной инструкции, п. 1.2. Программы, а также п.п. 6.2.9, ДД.ММ.ГГГГ Приказа № Минэнерго России от 24.03.2003, главу III Приказа №116 Ростехнадзора от 25.03.2014 не предпринял мер, направленных на проведение повторных испытаний на прочность и плотность указанного трубопровода, осмотра тепловых камер ТК -74 и ТК -76, при которых был бы выявлен дефект, возникший на указанном участке трубопровода в результате разлома из-за значительной коррозии металла, в 11 часов 00 минут 28.05.2017 допустил введение в эксплуатацию путем подачи сетевой воды с источника теплоносителя при температуре +68С трубопровода ТМ – 1 от тепловой камеры ТК -74 до ТК -76, проходящий в подземной лотковой прокладке по ул. Красноармейская в г. Бийске Алтайского края, далее вдоль дома №2 по ул. Петра ФИО3 в г. Бийске Алтайского края, тем самым нарушив вышеуказанные правила эксплуатации и ремонта магистральных трубопроводов, повлекшее смерть Т.Т.П.

В судебном заседании подсудимым ФИО2 и защитником – адвокатом Суховольским С.И. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1, в связи с принятием Федерального закона N 114-ФЗ от 23.04.2018 года.

Государственный обвинитель, потерпевший Т.В.Б. не возражали против прекращения уголовного дела в связи с декриминализацией преступления.

Выслушав ходатайство подсудимого и защитника, мнение государственного обвинителя и потерпевшего, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч.2 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой настоящей статьи, в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

Согласно п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи отсутствием в деянии состава преступления.

В соответствии со ст. 10 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Согласно Федеральному закону № 114-Ф3 от 23.04.2018 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», вступившему в законную силу 21.10.2018 года, статья 269 Уголовного кодекса Российской Федерации признана утратившей силу.

Таким образом, в связи с тем, что статья 269 УК РФ (в ред. Федерального закона N 114-ФЗ от 23.04.2018 года) декриминализирована, ФИО1 не может быть признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.169 Уголовного кодекса Российской Федерации, по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 24 УПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Вещественные доказательства:

акт приема-передачи в прошитом виде от 2013 года; 

схему тепловых сетей Восточного района г. Бийска на ватмане;

копия постановления о назначении административного наказания №20165-17/юл от 26.12.2017 на 5 листах;

папку с надписью: «Страховой случай на ФИО3, 2»;

акт №3 от 16.06.2017 на участке ТМ -2 НО-75 ул. ФИО3 2, согласно которого произведена замена трубопровода 5,74 м.п. со схемой на 2 листах;

акт о списании материально-производственных запасов №АС000682 от 28.06.2017 на 2 листах;

акт о списании материально-производственных запасов №АС000681 от 27.06.2017 на 1 листе;

акт о списании материально-производственных запасов №АС000680 от 27.06.2017 на 1 листе;

руководство по эксплуатации портативного ультразвукового расходомера «StreamLux SLS-700P»;

паспорт на толщиномер ультразвуковой А1209 АПЯС412231.009 ПС;

руководство по эксплуатации комплекта течетрассопоискового «Лидер»;

программу заполнения и установления циркуляционного режима ГВС в тепловых сетях АО «БийскэнергоТеплоТранзит» на летний период 2017 года на 5 листах; 

копию приказа №600 от 01.12.2015 с приложением на 4 листах;

копию приказа №60 от 01.02.2016 с приложением на 3 листах;

копию приказа №164 с приложением на 2 листах; 

копию приказа №159 от 25.03.2016 с приложением на 2 листах;

копию приказа №254 от 16.05.2016 с приложением на 2 листах;

копию приказа №290 от 26.05.2016 с приложением на 2 листах;

копию приказа №316 от 01.06.2016 с приложением на 2 листах;

копию приказа №577 от 15.09.2016 с приложением на 3 листах;

копия приказа №446 от 20.07.2016 с приложением на 2 листах;

копия приказа №32 от 10.01.2017 с приложением на 2 листах.

Оперативный журнал АО «БийскэнергоТеплоТранзит» ПНС -5;

Протокол №12 от 27.06.2017 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-023 №9092276;

Протокол №13 от 28.06.2017 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-003 №9095790;

Протокол №3 от 15.06.2017 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-054 №1060797;

Протокол №4 от 13.06.2017 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-007 №104202;

Протокол №13 от 20.06.2016 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-003 №909579;

Протокол №12 от 20.06.2016 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-0233 №9092276;

Протокол №4 от 15.06.2016 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-007 №1042026;

Протокол №3 от 08.06.2016 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-054 №1060797;

Паспорт Тепловычислителя СПТ 961, дата текущей проверки 24.05.2016;

Паспорт Тепловычислителя СПТ 961, дата текущей проверки 01.10.1999;

Паспорт №12 на КСД – 2-0023 заводской номер 9092276;

Паспорт №13 на КСД -2-003 заводской номер 9095790;

Паспорт №4 на КСД – 2-007 заводской номер 1042026;

Паспорт №3 на КСД – 2-054 заводской номер 1060797;

Оперативный журнал АО «БийскэнергоТеплоТранзит» ПНС -2;

Журнал обхода т/сети ТМ-1, ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4 на 100 листах;

Оперативный журнал на 119 листах;

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям на 119 листах;

Технический отчет о проведении испытаний квартальных и магистральных тепловых сетей ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» г. Бийска на тепловые потери на 25 листах;

Паспорт тепловой магистральной сети ТМ-1 на 93 листах;

Журнал дефектов выполнен на листах формата А3, в прошитом виде на 39 листах;

Технический паспорт на объект сеть тепловая магистральная Адрес: 

<

...> на 33 листах;

Программу испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей АО «БийскэнергоТеплоТранзит» на плотность и прочность на 2017 года на 12 листах;

Акт визуального наружнего осмотра запорной арматуры на трубопроводе тепловой сети в тепловой камере от 21.09.2016 на 1 листе;

Акт на гидравлические испытания трубопровода от 17.05.2017; 

Программа текущего ремонта АО «БийскэнергоТеплоТранзит» на 2017 год на 1 листе;

Программу ремонта АО «БийскэнергоТеплоТранзит» на 2017 год на 2 листах;

График работ по подготовке к работе в зимний период 2017-2018 на 3 листах;

Копию акта выполненных работ после проведения капитального ремонта теплосети на участке от ТК-74 до НО-75 (ТМ-1) от 23.08.2008 на 1 листе;

Акт №8 от 30.06.2014 на выполнение работ после текущего ремонта теплосети на 1 листе;

Акт №2 от 10.06.2015 выполненных работ на участке ТМ -1 на 1 листе

Акт списания демонтированного трубопровода при проведении капитального ремонта теплосети на 09.09.2008 на 1 листе;

Графики обхода тепловых магистральных сетей №1,2,3,4 УМТС за период с января по август 2017 год на 8 листах. Сделана копия с графика обхода за май 2017 года, согласно которому обход ТМ -1 должен быть осуществлен только 24.05.2017 и 30.05.2017;

Копию программы ремонта на 2017 Хозяйственным способом на 1 листе;

Копия программы текущего ремонта на 2017 год на 1 листе;

Копия программы капитального ремонта на 2017 год на 1 листе;

Акт №4 от 16.06.2017 выполненных работ после проведения ремонта теплосети на участке ТМ-1 ТК -74 ул. Красноармейская силами УМТС на 2 листах;

Программу капитального ремонта тепловых сетей по УМТС, УКТС на 2010 г. на 2 листах;

Программу капитального и текущего ремонта тепловых сетей на 2011 г на 2 листах;

Программу капитального ремонта тепловых сетей на 2012 г. на 2 листах;

График ремонтных работ УКТС и УМТС на 2013 на 1 листе;

Предварительную программу капитального ремонта тепловых сетей по УМТС на 2014 г. на 1 листе;

Дополнительную программу капитального ремонта тепловых сетей по УМТС на 2014 г. на 1 листе;

Предварительную программу капитального ремонта тепловых сетей по УКТС на 2014 г. на 1 листе;

Дополнительную программу капитального ремонта тепловых сетей по УКТС на 2014 г. на 1 листе;

Программу капитального строительства, реконструкции, модернизации, техперевооружения и капитального ремонта теплового хозяйства ООО «Тепловые сети» г. Бийска на 2014 г. на 1 листе;

График работ по подготовке к работе в зимний период 2015-2016 г. на 2 листах;

График работ по подготовке к работе в зимний период 2016-2017 г. на 2 листах;

Отчет АО «БийскэнергоТеплоТранзит» о проведении испытаний тепловых сетей на гидравлические потери за период с 03.12.2015 с приложениями расчетных пьезометрических графиков ТМ:1,2,3,4 на отопительный период 2015-2016 г на 4 листах; фактических пьезометрических графиков ТМ: 1,2,3,4 на 4 листах – вернуть по принадлежности в Открытое акционерное общество «БийскэнергоТеплоТранзит».

Переписку с Администрацией г. Бийска: письмо АО «БийскэнергоТеплоТранзит» исх. 475 от 25.03.2015, ответ Администрации г. Бийска исх. 1590/01-15 от 31.03.2015, письмо АО «БийскэнергоТеплоТранзит» исх. 680 от 20.04.2015; письмо АО «БийскэнергоТеплоТранзит» исх.1838 от 06.10.2015; эксплуатационную схему на ватмане – вернуть по принадлежности в Администрацию города Бийска;

Контрольно-наблюдательное дело Ростехнадзора по объекту АО «БийскэнергоТеплоТранзит» в скоросшивателе зеленого цвета - вернуть по принадлежности в Сибирское Управление Ростехнадзора. 

Фрагмент трубы с повреждением, упакованный в картонную коробку уничтожить. 

Копию акта расследования причин технологического нарушения, произошедшего 30.05.2017 на 5 листах;

Копию акта осмотра оборудования от 08.06.2017 на 2 листах;

Копию акта №1 о несчастном случае на 2 листах;

Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на теплотрассу 22АД№428378 на 1 листе;

Копию акта приема-передачи имущества от 24.03.2011 на 4 листах;

Контактная информация и анкетные данные сотрудников, привлеченных к устранению дефектов на 1 листе;

Записи, составленные Я.Д.Г. на гидравлические испытания на май 2017 года на 3 листах;

Копию выписки из технического паспорта на сеть тепловую магистральную по адресу: 

<

...> от 21.09.2011 на 20 листах;

Копию должностной инструкции главного инженера ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» на 4 листах с листом ознакомления на 1 листе – хнарить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст. 24, п. 2 ч.1 ст. 24, 256 УПК РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по уголовному делу в отношении ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.269 Уголовного кодекса РФ, прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления, поскольку преступность и наказуемость данного деяния устранены новым уголовным законом.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, отменить после вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства:

акт приема-передачи в прошитом виде от 2013 года; 

схему тепловых сетей Восточного района г. Бийска на ватмане;

копия постановления о назначении административного наказания №20165-17/юл от 26.12.2017 на 5 листах;

папку с надписью: «Страховой случай на ФИО3, 2»;

акт №3 от 16.06.2017 на участке ТМ -2 НО-75 ул. ФИО3 2, согласно которого произведена замена трубопровода 5,74 м.п. со схемой на 2 листах;

акт о списании материально-производственных запасов №АС000682 от 28.06.2017 на 2 листах;

акт о списании материально-производственных запасов №АС000681 от 27.06.2017 на 1 листе;

акт о списании материально-производственных запасов №АС000680 от 27.06.2017 на 1 листе;

руководство по эксплуатации портативного ультразвукового расходомера «StreamLux SLS-700P»;

паспорт на толщиномер ультразвуковой А1209 АПЯС412231.009 ПС;

руководство по эксплуатации комплекта течетрассопоискового «Лидер»;

программу заполнения и установления циркуляционного режима ГВС в тепловых сетях АО «БийскэнергоТеплоТранзит» на летний период 2017 года на 5 листах; 

копию приказа №600 от 01.12.2015 с приложением на 4 листах;

копию приказа №60 от 01.02.2016 с приложением на 3 листах;

копию приказа №164 с приложением на 2 листах; 

копию приказа №159 от 25.03.2016 с приложением на 2 листах;

копию приказа №254 от 16.05.2016 с приложением на 2 листах;

копию приказа №290 от 26.05.2016 с приложением на 2 листах;

копию приказа №316 от 01.06.2016 с приложением на 2 листах;

копию приказа №577 от 15.09.2016 с приложением на 3 листах;

копия приказа №446 от 20.07.2016 с приложением на 2 листах;

копия приказа №32 от 10.01.2017 с приложением на 2 листах.

Оперативный журнал АО «БийскэнергоТеплоТранзит» ПНС -5;

Протокол №12 от 27.06.2017 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-023 №9092276;

Протокол №13 от 28.06.2017 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-003 №9095790;

Протокол №3 от 15.06.2017 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-054 №1060797;

Протокол №4 от 13.06.2017 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-007 №104202;

Протокол №13 от 20.06.2016 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-003 №909579;

Протокол №12 от 20.06.2016 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-0233 №9092276;

Протокол №4 от 15.06.2016 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-007 №1042026;

Протокол №3 от 08.06.2016 на 1 листе о проверке прибора типа КСД – 2-054 №1060797;

Паспорт Тепловычислителя СПТ 961, дата текущей проверки 24.05.2016;

Паспорт Тепловычислителя СПТ 961, дата текущей проверки 01.10.1999;

Паспорт №12 на КСД – 2-0023 заводской номер 9092276;

Паспорт №13 на КСД -2-003 заводской номер 9095790;

Паспорт №4 на КСД – 2-007 заводской номер 1042026;

Паспорт №3 на КСД – 2-054 заводской номер 1060797;

Оперативный журнал АО «БийскэнергоТеплоТранзит» ПНС -2;

Журнал обхода т/сети ТМ-1, ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4 на 100 листах;

Оперативный журнал на 119 листах;

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям на 119 листах;

Технический отчет о проведении испытаний квартальных и магистральных тепловых сетей ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» г. Бийска на тепловые потери на 25 листах;

Паспорт тепловой магистральной сети ТМ-1 на 93 листах;

Журнал дефектов выполнен на листах формата А3, в прошитом виде на 39 листах;

Технический паспорт на объект сеть тепловая магистральная Адрес: 

<

...> на 33 листах;

Программу испытаний магистральных и квартальных тепловых сетей АО «БийскэнергоТеплоТранзит» на плотность и прочность на 2017 года на 12 листах;

Акт визуального наружнего осмотра запорной арматуры на трубопроводе тепловой сети в тепловой камере от 21.09.2016 на 1 листе;

Акт на гидравлические испытания трубопровода от 17.05.2017; 

Программа текущего ремонта АО «БийскэнергоТеплоТранзит» на 2017 год на 1 листе;

Программу ремонта АО «БийскэнергоТеплоТранзит» на 2017 год на 2 листах;

График работ по подготовке к работе в зимний период 2017-2018 на 3 листах;

Копию акта выполненных работ после проведения капитального ремонта теплосети на участке от ТК-74 до НО-75 (ТМ-1) от 23.08.2008 на 1 листе;

Акт №8 от 30.06.2014 на выполнение работ после текущего ремонта теплосети на 1 листе;

Акт №2 от 10.06.2015 выполненных работ на участке ТМ -1 на 1 листе

Акт списания демонтированного трубопровода при проведении капитального ремонта теплосети на 09.09.2008 на 1 листе;

Графики обхода тепловых магистральных сетей №1,2,3,4 УМТС за период с января по август 2017 год на 8 листах. Сделана копия с графика обхода за май 2017 года, согласно которому обход ТМ -1 должен быть осуществлен только 24.05.2017 и 30.05.2017;

Копию программы ремонта на 2017 Хозяйственным способом на 1 листе;

Копия программы текущего ремонта на 2017 год на 1 листе;

Копия программы капитального ремонта на 2017 год на 1 листе;

Акт №4 от 16.06.2017 выполненных работ после проведения ремонта теплосети на участке ТМ-1 ТК -74 ул. Красноармейская силами УМТС на 2 листах;

Программу капитального ремонта тепловых сетей по УМТС, УКТС на 2010 г. на 2 листах;

Программу капитального и текущего ремонта тепловых сетей на 2011 г на 2 листах;

Программу капитального ремонта тепловых сетей на 2012 г. на 2 листах;

График ремонтных работ УКТС и УМТС на 2013 на 1 листе;

Предварительную программу капитального ремонта тепловых сетей по УМТС на 2014 г. на 1 листе;

Дополнительную программу капитального ремонта тепловых сетей по УМТС на 2014 г. на 1 листе;

Предварительную программу капитального ремонта тепловых сетей по УКТС на 2014 г. на 1 листе;

Дополнительную программу капитального ремонта тепловых сетей по УКТС на 2014 г. на 1 листе;

Программу капитального строительства, реконструкции, модернизации, техперевооружения и капитального ремонта теплового хозяйства ООО «Тепловые сети» г. Бийска на 2014 г. на 1 листе;

График работ по подготовке к работе в зимний период 2015-2016 г. на 2 листах;

График работ по подготовке к работе в зимний период 2016-2017 г. на 2 листах;

Отчет АО «БийскэнергоТеплоТранзит» о проведении испытаний тепловых сетей на гидравлические потери за период с 03.12.2015 с приложениями расчетных пьезометрических графиков ТМ:1,2,3,4 на отопительный период 2015-2016 г на 4 листах; фактических пьезометрических графиков ТМ: 1,2,3,4 на 4 листах – вернуть по принадлежности в Открытое акционерное общество «БийскэнергоТеплоТранзит».

Переписку с Администрацией г. Бийска: письмо АО «БийскэнергоТеплоТранзит» исх. 475 от 25.03.2015, ответ Администрации г. Бийска исх. 1590/01-15 от 31.03.2015, письмо АО «БийскэнергоТеплоТранзит» исх. 680 от 20.04.2015; письмо АО «БийскэнергоТеплоТранзит» исх.1838 от 06.10.2015; эксплуатационную схему на ватмане – вернуть по принадлежности в Администрацию города Бийска;

Контрольно-наблюдательное дело Ростехнадзора по объекту АО «БийскэнергоТеплоТранзит» в скоросшивателе зеленого цвета - вернуть по принадлежности в Сибирское Управление Ростехнадзора. 

Фрагмент трубы с повреждением, упакованный в картонную коробку уничтожить. 

Копию акта расследования причин технологического нарушения, произошедшего 30.05.2017 на 5 листах;

Копию акта осмотра оборудования от 08.06.2017 на 2 листах;

Копию акта №1 о несчастном случае на 2 листах;

Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на теплотрассу 22АД№428378 на 1 листе;

Копию акта приема-передачи имущества от 24.03.2011 на 4 листах;

Контактная информация и анкетные данные сотрудников, привлеченных к устранению дефектов на 1 листе;

Записи, составленные Я.Д.Г. на гидравлические испытания на май 2017 года на 3 листах;

Копию выписки из технического паспорта на сеть тепловую магистральную по адресу: 

<

...> от 21.09.2011 на 20 листах;

Копию должностной инструкции главного инженера ОАО «БийскэнергоТеплоТранзит» на 4 листах с листом ознакомления на 1 листе – хранить в материалах уголовного дела. 

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда в течение 10 суток со дня вынесения с подачей жалобы через Бийский городской суд.

Судья И.Н. Шатаева