Гр.дело № 2-79/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Первомайское 22 апреля 2020 года

Первомайский районный суд Томской области в составе: 

председательствующего – Каракулова Т.Г.,

при секретаре – Жарниковой А.В.,

с участием старшего помощника прокурора Первомайского района – Чубуковой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в с. Первомайское Первомайского района гражданское дело по иску прокурора Первомайского района Томской области в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Леспроминдустрия» об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

установил:

Прокурор Первомайского района обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Леспроминдустрия», зарегистрированному /адрес/, основной государственный регистрационный номер /иные данные/, ИНН /иные данные/, осуществляющему деятельность на пункте приема и отгрузки древесины по /адрес/, в котором с учетом уточнения просил обязать ответчика устранить нарушения требований пожарной безопасности, изложенные в представлении прокурора Первомайского района от 29.01.2020 за № 4- 790в-2019; а именно: установить сплошное ограждение территории складирования лесоматериалов высотой не менее 2 метров; создать на территории хранения лесоматериалов противопожарный водопровод или водоем; установить на территории открытого склада хранения лесоматериалов адресную систему пожарной сигнализации с пожарными извещателями, а также систему оповещения о пожаре. В обоснование исковых требований указано, что прокуратурой Первомайского района Томской области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности на пунктах приема и отгрузки древесины, в том числе в местах пребывания и круглосуточного проживания мигрантов. Установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «ЛесПромИндустрия» осуществляется деятельность на пункте приема и отгрузки древесины, расположенном по адресу: ул.Железнодорожная, 9, п.Улу-Юл Первомайского района Томской области с привлечением иностранных граждан и предоставлением им для проживания двухэтажного деревянного здания, расположенного по /адрес/. Согласно договору аренды имущественного комплекса № У-2/1 от 02.03.2018, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Визант», Обществу передано общежитие для проживания персонала. По состоянию на 27.01.2020 в здании, предоставленном Обществом проживало 67 граждан республики Узбекистан. При осуществлении деятельности, а также эксплуатации здания, предоставленного иностранным гражданам, Обществом допущены нарушения требований пожарной безопасности, выразившиеся в следующем: инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте не соответствует требованиям, установленным разделом 8 Правил №390 (не указан нормативный акт, в соответствии с которым разработана инструкция; не указаны порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; не указано расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; не указано допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; не указаны предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты; не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности). В здании для проживания людей эксплуатируются ответвительные коробки без крышек, на территории хранения лесоматериалов отсутствует противопожарный водопровод, отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, журнал учета огнетушителей на пункте приема и отгрузки древесины, противопожарные расстояния от объекта переработки древесины до лесных насаждений не очищены от горючих древесных отходов, на территории складируются отходы древесины, очистка территории от горючих древесных отходов не производится, территория складирования лесоматериалов не имеет сплошного ограждения высотой не менее 2 метров, на территории открытого склада хранения лесоматериалов отсутствует адресная система пожарной сигнализации с пожарными извещателями, а также система оповещения о пожаре, в здании для проживания людей имеются соединения электропроводов, выполненные через ответвительные коробки без крышек электропровода проложены по деревянным конструкциям, в местах пересечения электропроводов с деревянными конструкциями не отделены от поверхности деревянной стены слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. 29.01.2020 прокурором района директору Общества внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности № 4-790в-2019. Постановлением главного государственного инспектора Первомайского района Томской области по пожарному надзору от 07.02.2020 ООО «Леспроминдустрия» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, указанное постановление вступило в законную силу. Часть нарушений юридическим лицом были устранены, однако часть нарушений не устранена, в виду чего имеется опасность для жизни и здоровья неопределённого круга лиц, подвергает опасности жизнь и здоровье лиц, пребывающих, проживающих, а также посещающих данный объект, может привести к необратимым трагическим последствиям, чрезвычайным ситуациям и, как следствие, к человеческим жертвам. В частности, не исполнены требования прокурора района по установлению сплошного ограждения территории складирования лесоматериалов высотой не менее 2 метров; созданию на территории хранения лесоматериалов противопожарного водопровод или водоема; установлению на территории открытого склада хранения лесоматериалов адресной системы пожарной сигнализации с пожарными извещателями, а также системы оповещения о пожаре; установлению системы отопления в помещениях для проживания иностранных граждан. Со ссылками на Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме" просят заявленные требования удовлетворить, решение обратить к немедленному исполнению.

В судебном заседании старший помощник прокурора Первомайского района Чубукова Е.А. исковые требования поддержала.

Представитель ответчика – Общества с ограниченной ответственностью «Леспроминдустрия» ФИО1, действующий на основания доверенности, в судебное заседание не явился, был уведомлен о времени и месте судебного заседания, ходатайствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие, представил отзыв, в котором указал, что исковые требования признает, последствия признания иска ему понятны. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив представленные доказательства, суд считает необходимым заявленные исковые требования – удовлетворить.

Согласно ч.1 ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Из текста искового заявления прокурора Первомайского района следует, что оно предъявлено в суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, в порядке ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности » (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) установлены общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, урегулированы в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Согласно статье 20 Федерального закона № 69-ФЗ нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В силу положений статьи. 16 Федерального закона № 69-ФЗ к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относится, в том числе разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим.

Во исполнение требований статьи 16 Федерального закона № 69-ФЗ издано постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», которым утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила), содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности » (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ)определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере обеспечения пожарной безопасности объектов защиты.

В соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований названного Федерального закона.

Кроме того во исполнение Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», пункта 22 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» изданы приказы Минстроя России от 09.09.2016 № 627/пр «Об утверждении СП 114.13330 «СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы» (далее - СП 114.13330.2016), МЧС России от 25.03.2009 № 175 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП5.13130.2009), Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 (далее - Правила устройства электроустановок).

В судебном заседании установлено, что 24.01.2020 прокурором Первомайского района принято решение о проведении проверки соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового пребывания и круглосуточного проживания граждан, в частности оценить законность пребывания мигрантов на объектах, в том числе осуществляющих заготовку и переработку древесины. Особое внимание обратить на необходимость соблюдения жилищных прав иностранцев и исполнение требований законодательства о пожарной безопасности в местах их проживания. Сроки проведения проверки - с 27.01.2020 по 14.02.2020. Среди объектов проведения проверки значилось также общество с ограниченной ответственностью «ЛесПромИндустрия». 

Как следует из материалов дела, в ходе проверки установлено следующее: общество с ограниченной ответственностью «ЛесПромИндустрия» (далее - Общество) осуществляется деятельность на пункте приема и отгрузки древесины, расположенном /адрес/ с привлечением иностранных граждан и предоставлением им для проживания двухэтажного деревянного здания, расположенного по /адрес/. Согласно договору аренды имущественного комплекса № У-2/1 от 02.03.2018, заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Визант», Обществу передано общежитие для проживания персонала. По состоянию на 27.01.2020 в здании, предоставленном Обществом проживало 67 граждан республики Узбекистан.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «Леспроминдустрия» с юридическим адресом /иные данные/, является юридическим лицом с основным видом деятельности по ОКВЭД 46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами и дополнительными видами деятельности, также связанными производством пиломатериалов. Лицом, имеющим право действовать от имени указанного юридического лица, является М.Н.

Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, при проведении проверки прокуратурой Первомайского района установлены следующие нарушения действующего законодательства:

В силу п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2019) (далее по тексту - Правила) в отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.

Разделом XVIII Правил установлены конкретные требования к содержанию указанной инструкции. 

В нарушение указанных положений инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте не соответствует требованиям, установленным разделом 8 Правил (не указан нормативный акт, в соответствии с которым разработана инструкция; не указаны порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; не указано расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; не указано допустимое количество. единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; не указаны предельные показания кон трольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; не указано допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты; не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности).

В нарушение пункта 42 Правил, запрещающего использование и эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, ответвительные коробки в здании для проживания людей не имеют крышек. 

В силу п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

В нарушение положений данного пункта и пункта 12.1 СП 114.13330.201 на территории хранения лесоматериалов отсутствует противопожарный водопровод.

Согласно пункту 61 Правил в зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. В силу п.478 руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.

Требования указанных положений ответчиком не исполнены, так как отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, журнал учета огнетушителей на пункте приема и отгрузки древесины.

В силу пункта 72 Правил при размещении объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов руководитель организации обязан: предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов до лесных насаждений, содержать территории противопожарных расстояний от объектов для переработки древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений очищенными от мусора и других горючих материалов. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары (пункт 74 Правил). В соответствии с положениями п.77 Правил руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Вместе с тем, в нарушение данных положений при проверке было установлено, что противопожарные расстояния от объекта переработки древесины до лесных насаждений не очищены от горючих древесных отходов, на территории складируются отходы древесины, очистка территории от горючих древесных отходов не производится.

Согласно п.4.11 СП 114.13330.2016 "Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003" территория склада лесоматериалов должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м. При расположении площадки складов лесоматериалов на территории промышленных предприятий, которая охраняется и имеет по периметру ограждения, ограждение территории складов лесоматериалов не требуется.

На территории предприятия указанных ограждений не имеется, основания, позволяющие не устанавливать сплошное ограждение, отсутствуют.

В нарушение пунктов 11.1, 11.5 СП 114.13330.2016 на территории открытого склада хранения лесоматериалов отсутствует адресная система пожарной сигнализации с пожарными извещателями, а также система оповещения о пожаре.

Также ответчиком допущены нарушения "Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979), выразившиеся в следующем:

В силу п.2.1.6 Правил вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.

Согласно п.2.1.37 Правил при открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

В соответствии с п.2.1.41 при пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36 - 2.1.40.

В нарушение указанных правил, в здании для проживания людей имеются соединения электропроводов, выполненные через ответвительные коробки без крышек электропровода проложены по деревянным конструкциям, в местах пересечения электропроводов с деревянными конструкциями не отделены от поверхности деревянной стены слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм, отсутствует система отопления. 

Факт наличия выявленных нарушений подтверждается письменными доказательствами, предоставленными истцом, и соответствующими требованиям ст.60 ГПК РФ. 

Согласно акту проверки от 27.01.2020, составленному старшим помощником прокурора Первомайского района Чубуковой Е.А., с участием главного инспектора Первомайского района Томской области по пожарному надзору К.С., начальника ЕДДС Администрации Первомайского района Томской области Б.Д., инспектора миграционного пункта М.К., участкового уполномоченного полиции ОП «Первомайское» МО МВД России «Асиновский», обслуживающего административный участок п.Улу-Юл – Т.В., зафиксированы выявленные нарушения требований пожарной безопасности. В подтверждения факта наличия нарушений приложена фототаблица.

Кроме того, выявленные нарушения также поименованы в сообщении начальника ОНДиПР по Первомайскому району Томской области К.С., направленном в адрес прокурора Первомайского района Томской области. 

Согласно представлению от 29.01.2020 об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, прокурором Первомайского района предложено юридическому лицу ООО «Леспроминдустрия» безотлагательно рассмотреть указанное представление и в десятидневный срок принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, о чем уведомить прокурора Первомайского района. 

В виду того, что установленные нарушения требований пожарной безопасности не были устранены ответчиком в установленный срок, прокурором Первомайского района Томской области 31.01.2020 было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Леспроминдустрия» по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности.

Постановлением от 07.02.2020 №11 по делу об административном правонарушении и назначении административного наказания, Общества с ограниченной ответственностью «Леспроминдустрия» признано виновным в совершении указанного административного правонарушения, указанное постановление не обжаловалось, вступило в законную силу.

Вместе с тем, из текста искового заявления и материалов дела следует, что большая часть выявленных в ходе проверки нарушений ответчиком была устранена в добровольном порядке. 

Так, из ответа ООО «Леспроминдустрия» на представление прокурора (от 11.02.2020) следует, что ООО «Леспроминдустрия» закуплено пять пожарных щитов, которые в настоящее время размещены на территории предприятия. Таким образом, монтаж противопожарного водопровода не требуется.

В соответствии с приказом ООО «Леспроминдустрия» от 05.02.2020, курение запрещено на всей территории предприятия. В соответствии с приказом от 01.08.2019 года «О назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений», назначен М.А.. ООО «Леспроминдустрия» в 2019-2020 у ЗАО «Пирант-Сервис» были приобретены огнетушители, пожарные щиты, пожарные извещатели, дымоуловители и прочее оборудование. Огнетушители будут обслуживаться в ЗАО «Пирант-Сервис». В связи с тем, что все противопожарное оборудование устанавливалось собственными силами ООО «Леспроминдустрия» в соответствии с разработанными и утверждёнными планами эвакуации исполнительная документация на установку противопожарного оборудования отсутствует.

Все замечания по электрооборудованию (электропроводке, ответвительным коробкам и прочему), указанные в представлении, в настоящее время устранены.

На территории открытого склада хранения адресная система пожарной сигнализации с пожарными извещателями, а также система оповещения о пожаре не установлена, так как на указанной территории в настоящее время осуществляет деятельность ООО «Улу-Юльский лесопромышленный комплекс».

Журнал учета огнетушителей в ООО «Леспроминдустрия» ведется, но ошибочно не был представлен в ходе проверки. 

Отходы древесины, которые были складированы на территории ООО «Леспроминдустрия», переданы местному населению, что подтверждается договорами безвозмездного предоставления отходов населению.

Приказом от 07.02.2020 определены места для проведения огневых и иных пожароопасных работ на территории ООО «Леспроминдустрия».

В настоящее время ООО «Леспроминдустрия» производится монтаж системы отопления.

Однако не исполнены требования прокурора, указанные в представлении от 29.01.2020, в следующей части:

не установлено сплошное ограждение территории складирования лесоматериалов высотой не менее 2 метров (в нарушение п.4.11 СП 114.13330.2016 "Склады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003" территория склада лесоматериалов должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м). 

не создан на территории хранения лесоматериалов противопожарный водопровод или водоем.

3) не установлена на территории открытого склада хранения лесоматериалов адресная система пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не установлена система оповещения о пожаре; 

В силу ст.55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Сведений об исполнении данных требований и устранении выявленных нарушений, ответчиком в нарушение ст.56 ГПК РФ не представлено. 

Каких-либо документов, свидетельствующих об устранении допущенных нарушений, ответчиком не представлено. В виду указанных обстоятельств, требования, изложенные в исковом заявлении, являются законными и обоснованными (за исключением требования об обязании создать противопожарный водопровод или водоем). 

Суд принимает признание иска ответчиком и на основании ч.3 ст.173 ГПК РФ выносит решение об удовлетворении заявленных требований. При этом судом учитывается, что признание иска ответчиком возможно в случае, если это не противоречит требованиям действующего законодательства. 

В силу ст.206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В силу ст.212 ГПК РФ суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. При допущении немедленного исполнения решения суд может потребовать от истца обеспечения поворота его исполнения на случай отмены решения суда. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда.

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении" в случае обращения решения к немедленному исполнению выводы суда о необходимости обращения решения к немедленному исполнению должны быть обоснованы достоверными и достаточными данными о наличии особых обстоятельств, вследствие которых замедление исполнения решения может привести к значительному ущербу для взыскателя или невозможности его исполнения.

Согласно ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенных требований. В соответствии с п.1 ч.1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ размер государственной пошлины подлежащей уплате по данному иску составляет 6000 рублей и подлежит взысканию в бюджет муниципального района

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.194 - 198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора Первомайского района в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «Леспроминдустрия» об устранении нарушений требований пожарной безопасности – удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Леспроминдустрия», зарегистрированного /адрес/, основной государственный регистрационный номер /иные данные/, ИНН /иные данные/, осуществляющее деятельность на пункте приема и отгрузки древесины по /адрес/, устранить нарушения требований пожарной безопасности, изложенные в представлении прокурора Первомайского района от 29.01.2020 за № 4- 790в-2019; а именно: установить сплошное ограждение территории складирования лесоматериалов высотой не менее 2 метров; создать на территории хранения лесоматериалов противопожарный водопровод или водоем; установить на территории открытого склада хранения лесоматериалов адресную систему пожарной сигнализации с пожарными извещателями, а также систему оповещения о пожаре. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Леспроминдустрия», государственную пошлину в размере 6000 рублей 00 копеек в доход бюджета муниципального образования «Первомайский район».

Решение может быть обжаловано в Томский областной суд в течение месяца путем подачи жалобы через Первомайский районный суд Томской области. 

Судья /подписано/ Т.Г. Каракулов На момент размещения не вступило в законную силу