дело № 2-401/2018 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Малая Вишера 04 июня 2018 года

Чудовский районный суд Новгородской области в составе: 

председательствующего судьи Кулешиной А.М.,

с участием старшего помощника прокурора Маловишерского района Новгородской области Королевой А.Б.,

представителя ответчика ООО «Сервис» ФИО1, 

при секретаре Рыжовой Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и.о. прокурора Маловишерского района в интересах неопределённого круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Сервис» о возложении обязанности выполнить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

И.о. прокурора Маловишерского района обратился в суд с иском к ООО «Сервис» о возложении обязанности выполнить определенные действия, указав, что прокуратурой района совместно с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании ООО «Сервис» по адресу: 

<

...>, в ходе которой выявлено, что - утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом 18 настоящих правил (нарушение п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - Правила противопожарного режима); - руководитель организации, ответственный за пожарную безопасность в организации и ответственный за проведение противопожарных инструктажей не обучаются пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства (нарушение п. 3 Правил противопожарного режима; п.п. 31, 36 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»); - руководителем организации не обеспечивается наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (не представлена) (нарушение п, 12 Правил противопожарного режима); - руководителем организации не обеспечивается проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок (по эвакуации людей при пожаре) лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты (подтверждающие документы не представлены) (нарушение п. 12 Правил противопожарного режима); - помещения не в полном объеме оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (отсутствует на втором этаже в помещениях №№ 12, 13, 16 согласно техническому паспорту) (нарушение п. 2 ч. 1 ст. 6, статьи 54, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ); п. 10.2.1 табл. А.1 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 5.13130.2009)); - на объекте защиты не хранится (не представлена) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты для помещений ООО «Сервис» (нарушение п. 61 Правил противопожарного режима); - не обеспечивается исправное состояние автоматической пожарной сигнализацией (пожарный извещатель на первом этаже в тамбуре перед выходом во двор на момент проверки разобран) (нарушение п. 61 Правил противопожарного режима); - не обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (нарушение п. 20 Правил противопожарного режима).

На основании изложенного, просит обязать Общество с ограниченной ответственностью «Сервис» в срок до 31.12.2018г. устранить нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации в здании по адресу: 

<

...>, а именно: 

1. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

2. Обеспечить обучение должностного лица, ответственного за проведение противопожарных инструктажей пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства

3. Обеспечить наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

4. Обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок (по эвакуации людей при пожаре) лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

5. Обеспечить оборудование автоматической пожарной сигнализацией помещения в полном объеме.

6. Обеспечить хранение на объекте защиты исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты.

7. Обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации.

8. Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В судебном заседании старший помощник прокурора Маловишерского района Королева А.Б. исковые требования просила удовлетворить в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика ООО «Сервис» ФИО1 исковые требования признала в полном объеме, представив суду соответствующее заявление.

Исследовав необходимые материалы дела, выслушав участников процесса, суд приходит к выводу о возможности принятия признания иска ответчиком и об удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В силу ст. 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 37 Закона № 69-ФЗ предусмотрено, что руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила ППР).

В соответствии с п. 1 Правил, Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Вышеуказанные нарушения правил пожарной безопасности создают реальную угрозу безопасности людей, подвергают опасности жизнь и здоровье воспитанников и работников детского сада, в связи с чем прокурор вправе предъявить указанные исковые требования в суд в силу ст. 45 ГПК РФ.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что иск обоснован, признание иска ответчиком не противоречит закону, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд принимает признание иска ответчиком и считает возможным удовлетворить исковые требования.

Согласно ч.1 ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Последствия признания иска, предусмотренные ч.3 ст.173 ГПК РФ, ответчику судом разъяснены и понятны, о чем указано в заявлении, которое приобщено к материалам дела.

В силу ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при вынесении решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных средств, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

исковые требования и.о. прокурора Маловишерского района в интересах неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Сервис» о возложении обязанности выполнить определенные действия - удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Сервис» в срок до 31.12.2018г. устранить нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, в здании по адресу: 

<

...>, а именно:

1. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

2. Обеспечить обучение должностного лица, ответственного за проведение противопожарных инструктажей пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства

3. Обеспечить наличие инструкций о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

4. Обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок (по эвакуации людей при пожаре) лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

5. Обеспечить оборудование автоматической пожарной сигнализацией помещения в полном объеме.

6. Обеспечить хранение на объекте защиты исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты.

7. Обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации.

8. Обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Новгородский областной суд через Чудовский районный суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Председательствующий А.М. Кулешина

Решение суда изготовлено в окончательной форме «08» июня 2018 года

Председательствующий А.М. Кулешина