П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Темрюк 09 ноября 2020 года

Судья Темрюкского районного суда Краснодарского края Конограев А.Е.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Районного муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 2а, привлекаемого к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ :

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора обратилось в суд с заявлением о привлечении к административной ответственности РМУП «Тепловые сети» по ст. 9.11 КоАП РФ в виде приостановления деятельности, обосновывая свои требования тем, что на котельной Районного муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» 

<

адрес> (далее - РМУП «Тепловые сети»), расположенной по адресу: котельная № 

<

адрес>,принадлежащей (находящемся в эксплуатации, обслуживании) РМУП «Тепловые сети» выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) «29» сентября 2020 г. в 12-00 часов в области теплоснабжения: не организован эксплуатационный контроль для оценки изменения состояния металла элементов тепловых энергоустановок и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации в пределах расчетного срока службы (Не проведена техническая диагностика котла: котельная № 

<

адрес>, котел №, чем нарушено требование п. 13.6. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ № и зарегистрированных Минюстом России от ДД.ММ.ГГГГ №.

Представитель Северо-Кавказского управления Ростехнадзора в судебное заседание не явился, причина неявки суду неизвестна.

В судебном заседании представитель РМУП «Тепловые сети» ФИО1 просила производство по делу прекратить ввиду отсутствия в действиях состава административного правонарушения.

Судья, выслушав представителя лица, привлекаемого к административной ответственности, приходит к следующему:

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-о, проводилась внеплановая, выездная проверка, в отношении РМУП «Тепловые сети», расположенного по адресу: 

<

адрес>, с целью исполнения приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ № «О контроле хода подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов», изданного на основании поручения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № №.

При проведении проверки был установлен факт эксплуатации котла № котельной № 

<

адрес>, с нарушением требований обязательных норм и правил в области теплоснабжения, которые могут привести к аварии и угрожают жизни и здоровью обслуживающего персонала и окружающих посторонних людей, и таким образом, их безопасная эксплуатация в таком техническом состоянии невозможна без устранения выявленных нарушений, а для их устранения, исходя из возможности юридического лица, необходимо не менее 90 суток.

На этом основании государственным инспектором Новороссийского территориального отдела Северо-Кавказского управления Ростехнадзора было возбуждено дело об административном правонарушении и составлен протокол № от «01» октября 2020 г. об административном правонарушении в отношении юридического лица РМУП «Тепловые сети», ответственность за которое предусмотрена статьей 9.11. КоАП РФ.

Кроме того, вина РМУП «Тепловые сети» подтверждается также актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки РМУП «Тепловые сети» от ДД.ММ.ГГГГ; выпиской из ЕГРЮЛ; свидетельством о государственной регистрации права. 

Указанные письменные доказательства и объяснения представителя РМУП «Тепловые сети» согласуются между собой и объективно свидетельствуют о совершенном правонарушении.

Оценив указанные доказательства в совокупности, судья считает полностью доказанной вину РМУП «Тепловые сети» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, а его действия правильно квалифицированными, как нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Доводы представителя правонарушителя, изложенные в судебном заседании, направлены на избежание ответственности и назначенного судом наказания. 

В соответствии с п. 3 ст. 4.1. КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Учитывая все обстоятельства по делу, судья считает необходимым применить к РМУП «Тепловые сети» административное наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ :

Признать Районное муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток.

Судья