дело № 2-655/2019 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Малая Вишера 10 декабря 2019 года

Чудовский районный суд Новгородской области в составе: 

председательствующего судьи Кулешиной А.М.,

с участием старшего помощника прокурора Маловишерского района Новгородской области Королевой А.Б.,

при секретаре Советской Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Маловишерского района в интересах неопределённого круга лиц к МАДОУ «Детский сад «Кроха» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Маловишерского района обратился в суд с иском к МАДОУ «Детский сад «Кроха» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, указав, что прокуратурой Маловишерского района по информации начальника отдела НД и ПР по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении МАДОУ «Детский сад «Кроха». В ходе проверки выявлены нарушения в здании детского сада по адресу: 

<

...>:

- дверной проём помещения кладовой завхоза (категория В2) не заполнен противопожарной дверью 2-го типа (нарушение ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, таблицы 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013);

- дверной проём помещения постирочной (кладовая для белья) (категория В2) не заполнен противопожарной дверью 2-го типа (нарушение ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, таблицы 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013);

- на дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечивается наличие обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (отсутствует на дверях помещения пищеблока и кладовых (за исключением помещений №№ 44, 45, 64 согласно техническому паспорту) (нарушение п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

На основании изложенного, просит обязать МАДОУ «Детский сад «Кроха» в срок до 20.08.2020 года устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании детского сада по адресу: 

<

...>, а именно: обеспечить дверной проём помещения кладовой заведующего хозяйством (категория В2) заполнением противопожарной дверью 2-го типа; обеспечить дверной проём помещения постирочной (кладовая для белья) (категория В2) заполнением противопожарной дверью 2-го типа; обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (помещения пищеблока и кладовые) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В судебном заседании старший помощник прокурора Маловишерского района Королева А.Б. исковые требования просила удовлетворить в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика МАДОУ «Детский сад «Кроха» в судебное заседание не явился, извещен о дате, месте и времени судебного заседания надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела без участия представителя, исковые требования признал в полном объеме, представив суду соответствующее заявление.

Представители третьих лиц Комитета образования и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального района и отдела НД и ПР по Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Новгородской области в судебное заседание не явились, извещены о дате, месте и времени судебного заседания надлежащим образом.

Исследовав необходимые материалы дела, выслушав участников процесса, суд приходит к выводу о возможности принятия признания иска ответчиком и об удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом, принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В силу ст. 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 37 Закона № 69-ФЗ предусмотрено, что руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила ППР).

В соответствии с п. 1 Правил, Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.п. 1,7 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина, приоритете мер предупреждения терроризму.

Вышеуказанные нарушения правил пожарной безопасности создают реальную угрозу безопасности людей, подвергают опасности жизнь и здоровье воспитанников и работников детского сада, в связи с чем прокурор вправе предъявить указанные исковые требования в суд в силу ст. 45 ГПК РФ.

Как указывает истец, и не оспаривает ответчик, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, в здании детского сада по адресу: 

<

...> дверной проём помещения кладовой завхоза (категория В2) не заполнен противопожарной дверью 2-го типа; дверной проём помещения постирочной (кладовая для белья) (категория В2) не заполнен противопожарной дверью 2-го типа; на дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечивается наличие обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что иск обоснован, признание иска ответчиком не противоречит закону, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд принимает признание иска ответчиком и считает возможным удовлетворить исковые требования.

Согласно ч.1 ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

Последствия признания иска, предусмотренные ч.3 ст.173 ГПК РФ, ответчику судом разъяснены и понятны, о чем указано в заявлении, которое приобщено к материалам дела.

В силу ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при вынесении решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных средств, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Маловишерского района в интересах неопределённого круга лиц к МАДОУ «Детский сад «Кроха» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать МАДОУ «Детский сад «Кроха» в срок до 20 августа 2020 года устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании детского сада по адресу: 

<

...>, а именно: 

- обеспечить дверной проём помещения кладовой заведующего хозяйством (категория В2) заполнением противопожарной дверью 2-го типа; 

- обеспечить дверной проём помещения постирочной (кладовая для белья) (категория В2) заполнением противопожарной дверью 2-го типа; 

- обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (помещения пищеблока и кладовые) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд в судебную коллегию по гражданским делам через Чудовский районный суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Председательствующий А.М. Кулешина

Решение суда изготовлено в окончательной форме «12» декабря 2019 года

Председательствующий А.М. Кулешина